Gmina Kłodawa

_____________________________________________________________________

ul. Gorzowska 40					                                  Kłodawa 14-03-2023 r.

66-415 Kłodawa

tel. 0-95 7 216 660

www.klodawa.pl

sekretariat@klodawa.pl

RPI.271.4.2023

- Do wszystkich Wykonawców

- biorących udział w postępowaniu

- o udzielenie zamówienia publicznego

Wyjaśnienia treści SWZ nr 3

Dotyczy: postępowania przetargowego u udzielenie zamówienia publicznego na zadanie 
pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Różankach”.

Dnia 13.03.2023r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2022, poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udziela na nie odpowiedzi:

Pytanie 1:

Ocieplenie dachu segmentu A i B - część nad salami lekcyjnymi. " Dlaczego nie wzięto pod uwagę docieplenia dachu nad łazienkami oraz komunikacją skoro są to pomieszczenia ogrzewane, gdzie mogą występować straty ciepła?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć docieplenie całej połaci dachowej budynku.

Pytanie 2:

Większe pomieszczenie przeznaczone na adaptację na sale lekcyjną ma stanowić jedno pomieszczenie czy zgodnie z informacją na wizji lokalnej ma zostać podzielone na trzy klasy i komunikację?

Odpowiedź:

Pomieszczenie nr 2.6 należy zaadaptować na jedna salę lekcyjną.

Pytanie 3:

Czy wykładzina pcv na korytarzu podlega wymianie?

Odpowiedź:

Wymiana wykładziny na korytarzach nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie 4:

Zgodnie PFU pkt 1.4.4.1 istniejąca warstwa styropianu pozostaje i ma zostać wzmocniona. Co jeśli okaże się, że np. nie jest to styropian samogasnący? Ponadto prace związane z poprzednią termomodernizacją prowadzone były kilkanaście lat temu i uwzględnianie(sumowanie) współczynników istniejącego styropianu do parametrów jakie po dociepleniu ma spełnić przegroda nie jest do końca prawidłowe, gdyż nie znamy parametrów uprzednio wbudowanego materiału.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w pkt 1.4.4.1 PFU.

Pytanie 5:

Schody zewnętrzne zlokalizowane oś B/4 wykonane z płyt chodnikowych na podkonstrukcji są 
w dosyć dobrym stanie, czy te okładziny podlegają rozbiórce?

Odpowiedź:

Wymiana okładziny na schodach zewnętrznych zlokalizowanych na osi B/4 nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie 6:

Wycieraczki zewnętrzne: czy mają zostać zamontowane na każdym komplecie schodów i czy przed wejściem głównym mają zostać wymienione na nowe?

Odpowiedź:

Należy przewidzieć wymianę istniejących wycieraczek zewnętrznych na schodach przy kuchni 
i kotłowni na stalowe z osadnikiem z tworzywa o wymiarach minimum 600x400x80 mm.

Pytanie 7:

Powierzchnia okien w adaptowanych klasach: w PUF mowa o 10 sztukach nowych okien a iloraz powierzchni szyb do podłogi w nowych klasach(uwzględniając okna lukarn) przy takiej ilości okien jest niewystarczający i powinien wynosić przynajmniej kilkanaście sztuk.

Odpowiedź:

Ilość okien w adaptowanych pomieszczeniach przeznaczonych na sale lekcyjne należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. 2022 poz. 1225).

Pytanie 8:

Nawiewniki: wystarczą nawiewniki ciśnieniowe w ilości 2 sztuk na okna dwu lub trzy skrzydłowe? Okna połaciowe oraz okna w lukarnach też mają posiadać nawiewniki?

Odpowiedź:

Wymieniając stolarkę okienna wszystkie okna należy wyposażyć w nawiewniki.

Pytanie 9:

Co rozumieć przez zapis w PUF pkt. 1.4.4.8. "Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna aluminiowa z przeszkleniem bezpiecznym zgodnie z oznaczeniami w części rysunkowej. Drzwi wejściowe o współczynniku przenikania ciepła dla całych drzwi nie większym niż 1,30W/m2K każde. Drzwi wewnętrzne aluminiowe, z przeszkleniem bezpiecznym, zgodniez oznaczeniami w części rysunkowej. " Czy wymianie podlega stolarka aluminiowa zewnętrzna, bo jest dwuszybowa oraz mowa jest o drzwiach aluminiowych wewnętrznych(czy chodzi o drzwi z wiatrołapu na korytarz - wejście główne, są do wymiany)?
W zakresie wymiany mają zostać również wymienione wszystkie pary drzwi stalowych/drewnianych zewnętrznych na segmencie C, są bardzo zniszczone?

Odpowiedź:

Zakres stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany został określony w wyjaśnieniach treści SWZ nr 2 z dnia 10.03.2023 r.

Pytanie 10:

Wykonanie docieplenia od strony zewnętrznej dachu będzie wiązało się z wykonaniem nadbitki w związku, z czym nowe okna połaciowe zostaną wyżej zamontowane niż te istniejące. Czy przyjąć do kalkulacji obróbkę od strony wewnętrznej(płyta g-k, szpachlowanie, malowanie) każdego z kilkudziesięciu okien? Ponadto czy ościeża okien połaciowych w użytkowanych pomieszczeniach mają zostać docieplone a jeżeli tak to czy jest miejsce na docieplenie?

Odpowiedź:

Należy przewidzieć obróbkę od strony wewnętrznej pomieszczeń oraz docieplenie ościeży okien połaciowych w użytkowych pomieszczeniach.