

UE-01/38/KPO/24 Balice, 12.07.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup wirówek dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Dotyczy części 2**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę z funkcją regulacji prędkości wirowania w zakresie:
200 – 14 000 obr./min?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający dopuści również wirówkę z funkcją regulacji prędkości wirowania w zakresie 200-14000 obr./min.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę bez systemu chłodzenia określonego jako „bez-freonowy”?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający nie dopuści wirówki bez systemu chłodzenia.

Zamawiający dopuści również wirówkę z system chłodzenia innym niż ujętym w załączniku nr 7 do SWZ, pkt.2, podpunkt 2.24, pozwalający na wirowanie próbek w zakresach temperatur co najmniej 0 °C do 40 °C .

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez
Dyrektora IZ-PIB