Zatwierdzam

……………………………

data i podpis Dyrektora

Numer sprawy: DEA.ZP-260/4/2023

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej SWZ)

na dostawę ambulansów typu C oraz wyposażenia medycznego w ramach leasingu

z opcją wykupu dla WSRM w Łodzi

2023 rok

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

1. Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

tel. 42 652-80-58

fax 42 652-38-54

adres strony internetowej: www.wsrm.lodz.pl

adres poczty elektronicznej: przetargi@wsrm.lodz.pl

adres platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wsrm.lodz

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane są dokumenty związane z postępowaniem oraz
    będą zamieszczane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ:

https://platformazakupowa.pl/pn/wsrm.lodz

II. Tryb udzielenia zamówienia.

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r.,  poz. 1710       ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp.

- Wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

- Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. Procedury odwróconej o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach leasingu operacyjnego ambulansów typu C wraz z wyposażeniem z prawem opcji wykupu oraz dostawa w ramach leasingu finansowego wyposażenia medycznego z prawem opcji wykupu dla WSRM w Łodzi. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwa zadania.

Zadanie nr 1 – dostawa w ramach leasingu operacyjnego ośmiu ambulansów typu C wraz z wyposażeniem z prawem opcji wykupu.

Warunki leasingu:

- Okres trwania umowy leasingu operacyjnego 60 miesięcy.

- Opłata wstępna w wysokości 10% ceny nabycia przedmiotu leasingu.

- 59 miesięcznych rat leasingowych (1-59) płatne co miesiąc.

- Ostatnia 60-ta rata (opłata) to 1% wartość wykup pojazdów.

Szczegółowy opis ambulansów znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

Zadanie nr 2 – dostawa w ramach leasingu finansowego wyposażenia medycznego z prawem opcji wykupu.

Warunki leasingu:

- Okres trwania umowy leasingu finansowego 60 miesięcy.

- Opłata wstępna w wysokości 10% ceny nabycia przedmiotu leasingu.

- 60 miesięcznych rat leasingowych (1-60) płatne co miesiąc.

- Opłata za przeniesienie własności to 1% wartość wykup przedmiotu leasingu.

Szczegółowy opis wyposażenia medycznego znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta może obejmować całość zamówienia lub jego część – zadanie.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV:

34114121-3 – Karetki

33100000-1 – Urządzenia medyczne

66000000-0 – Usługi finansowe i ubezpieczeniowe.

IV. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

- Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

- Formularz parametrów wymaganych załącznik nr 1 do SWZ lub/i załącznik nr 2 do SWZ.

- dokumenty wymienione w Formularzu parametrów wymaganych – załączniku nr 1 do SWZ lub/i załączniku nr 2 do SWZ.

- Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawcy obowiązani są złożyć wraz z ofertą.

- Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych dotyczy wyłącznie dokumentów wymienionych w Formularzach parametrów wymaganych. Zamawiający nie dopuszcza uzupełnienia Formularzy parametrów wymaganych - załącznik nr 1 do SWZ i załącznik nr 2 do SWZ.

V. Termin wykonania zamówienia.

Termin dostawy zamówienia dla:

Zadania nr 1 – do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Zadania nr 2 – do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Termin realizacji leasingu dla:

Zadania nr 1 – 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Zadania nr 2 – 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

  - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 2020 r. poz. 1444 i 1517), zwanej dalej "Kodeksem karnym",

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2020 poz. 1133),

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 poz. 769 ze zm.)

- - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

  - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1;

  - wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

  - wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

  - jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

  - jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

  - w przypadku wystąpienia przesłanek sprecyzowanych w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. W celu stwierdzenia braku istnienia okoliczności, skutkujących koniecznością wykluczenia Wykonawcy z postepowania, Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz centralnego Rejestru beneficjentów Rzeczywistych. W Uzasadnionych  przypadkach Zamawiający będzie żądał innych koniecznych dokumentów i oświadczeń, w szczególności poświadczonego za zgodność z oryginałem wyciągu z księgi udziałów (art.188 kodeksu Spółek Handlowych) lub rejestru akcji (art.3281 Kodeksu Spółek handlowych). W przypadku Wykonawcy zagranicznego, w razie potrzeby, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dokumentów z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - w przypadku wystąpienia przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

VII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu odpowiednio w zakresie:

- Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

- Uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wnika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

- Zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, (podmiotowych oraz przedmiotowych środków dowodowych) składanych przez Wykonawcę.

A. Wykonawcy wraz ofertą składają następujące dokumenty:

- Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ. JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert oraz stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

Wykonawca składa JEDZ w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

Wykonawca, każdy uczestnik konsorcjum, podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu ofercie przez Wykonawcę, składają własne oświadczenia w formie JEDZ.

- Oświadczenie Wykonawcy, że nie zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w art. 5k rozporządzenia 833/2014- załącznik nr 5 do SWZ.

- Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 3 do SWZ.

- Dowód wniesienia wadium.

- Przedmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt IV SWZ.

- Projekt umowy (zawierający treści z pkt XVIII A i/lub B SWZ – dotyczy odpowiednio Zadania nr 1 i 2).

- Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

● Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.

● W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty.

Wymagana forma:

- oryginał w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej, lub

- elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.

B. Dokumenty składane na wezwanie.

- Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

- informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

- oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SWZ;

- oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj, że:

– wobec wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub

– w przypadku wydania ww. wyroku lub decyzji, że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

- oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, tj, że: wobec wykonawcy nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

- Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

- może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jeśli wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;

- podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia JEDZ.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 1 ppk 2) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych- wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

IX. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu strony internetowej platformy zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/pn/wsrm.lodz wybierając przedmiotowe postepowanie.

- Pod adresem: platformazakupowa.pl dostępny jest regulamin i instrukcje dla Wykonawców korzystania z platformy.

- Instrukcje dla Wykonawców określają szczegółowo sposób komunikowania się za pomocą Formularza składania ofert (dotyczy składania oferty) oraz poprzez formularz Wyślij wiadomość (dotyczy pozostałej korespondencji, innej niż składanie ofert).

- W sytuacjach awaryjnych np. niedziałania platformazakupowa.pl istnieje możliwość komunikowania się z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej: przetargi@wsrm.lodz.pl za wyjątkiem składania ofert.

- Zaleca się posiadanie konta użytkownika na Platformie w przypadku komunikacji z Zamawiającym za pośrednictwem Platformy.

- Założenie lub posiadanie na Platformie konta użytkownika jest równoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę warunków aktualnego „Regulaminu platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców)” udostępnionego na stronie https://platformazakupowa.pl w zakładce „Regulamin”.

- Posiadanie konta na platformie oraz składanie ofert w postępowaniu nie wiąże się z żadnymi kosztami dla Wykonawców.

- Zamawiający nie przewiduje innej formy komunikowania się z Wykonawcami.

X. Wykaz osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.

Do kontaktów z Wykonawcami Zamawiający upoważnia Pana Arkadiusza Bartosiewicza tel. 509-287-162.

XI. Wymagania dotyczące wadium.

- Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Zadanie nr 1 – 80.000,00 zł.

Zadanie nr 2 – 60.000,00 zł.

- Wadium można wnosić w jednej lub kilku następujących formach:

    - w pieniądzu;

    - gwarancjach bankowych;

    - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: PeKaO S.A.  II Oddział w Łodzi 47 1240 3028 1111 0000 2822 1638

- Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

- Dowód wniesienia wadium należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z ofertą.

- Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu, to wymagany jest oryginał lub elektronicznie poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączona do oferty.  Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wadium wniesione w innej formie niż przelew winno być wniesione za pośrednictwem platformy zakupowej. Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

- Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

- Zwrot wadium nastąpi na warunkach i w trybie przewidzianym w art. 98 Pzp.

XII. Termin związania ofertą.

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 20.10.2023 roku.

XIII. Opis sposobu przygotowania oferty.

- Wykonawca sporządza ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który złoży więcej niż jedną ofertę zostaną odrzucone.

- Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: doc, docx, pdf, zip i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający dopuszcza, aby ofertę wraz z załącznikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku (ZIP) i przesłać za pomocą platformazakupowa.pl

- Sposób złożenia oferty opisany został w instrukcji na stronie platformazakupowa.pl

- Oferta winna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SWZ oświadczenia i dokumenty, bez dodawania do ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony Wykonawcy.

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę w postaci elektronicznej należy złożyć do 25.07.2023 r. do godziny 11:00 za pośrednictwem platformy zakupowej:  https://platformazakupowa.pl/pn/wsrm.lodz

- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.07.2023 r. o godzinie 11:30 poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie ofert w siedzibie Zamawiającego.

XV. Opis sposobu obliczania ceny.

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

Ceny netto i brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowości.

XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny oferty.

- Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oceny ofert dla poszczególnych zadań.

Zadanie nr 1 – dostawa w ramach leasingu operacyjnego ośmiu ambulansów typu C wraz z wyposażeniem z prawem opcji wykupu.

- Cena (C) – 60%

- Gwarancja mechaniczna na pojazdy bazowe  – 20%

- Gwarancja na zabudowę medyczną – 10%

- System klimatyzacji przedziału medycznego z zasilania 230V – 5%

- Automatyczna skrzynia biegów – 3%

- Przesuw fotela u wezgłowia noszy pow. 30 cm – 2%

Sposób dokonania oceny za poszczególne kryteria.

a) Cena

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie ceny brutto oferty podanej przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów, wg wzoru:

Najniższa cena oferowana spośród ocenianych ofert

C =    				                                                                x 100 x 60%

Cena oferty badanej

b) Gwarancja mechaniczna na ambulanse

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie zaoferowanego okresu gwarancji na ambulanse podanego przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularzu parametrów wymaganych,

gdzie:

- udzielona gwarancja  na okres 24 m-cy  (minimalny okres wymagany) - 0 pkt

- udzielona gwarancja  na okres 36 m-cy  - 5 pkt

- udzielona gwarancja  na okres 48 m-cy  - 10 pkt

- udzielona gwarancja  na okres 60 m-cy  - 20 pkt

c) Gwarancja na zabudowę medyczną

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie zaoferowanego okresu gwarancji na zabudowę medyczną podanego przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularzu parametrów wymaganych,

gdzie:

- udzielona gwarancja  na okres 24 m-cy  (minimalny okres wymagany) - 0 pkt

- udzielona gwarancja  na okres 36 m-cy  - 2 pkt

- udzielona gwarancja  na okres 48 m-cy  - 5 pkt

- udzielona gwarancja  na okres 60 m-cy  - 10 pkt

d) System klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją chłodzenia na postoju po podłączeniu ambulansu do zasilania 230V – 5 pkt

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie parametru zaoferowanego przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularzu parametrów wymaganych,

e) Automatyczna skrzynia biegów w oferowanych pojazdach – 3 pkt

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie parametru zaoferowanego przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularzu parametrów wymaganych,

f) Przesuw fotela w przedziale medycznym znajdującego się u wezgłowia noszy wzdłuż osi pojazdu powyżej 30 cm – 2 pkt

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie parametru zaoferowanego przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularzu parametrów wymaganych

Zadanie nr 2 – dostawa w ramach leasingu finansowego wyposażenia medycznego z prawem opcji wykupu.

- Cena (C) – 60%

- Gwarancja na defibrylatory – 10%

- Gwarancja na urządzenia do kompresji klatki piersiowej – 6%

- Gwarancja na nosze główne – 4%

- Pakiet bezpłatnych przeglądów serwisowych w okresie gwarancji:

- defibrylatorów – 10%

- urządzeń do kompresji klatki piersiowej – 6%

- noszy głównych – 4%

a) Cena

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie ceny brutto oferty podanej przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów, wg wzoru:

Najniższa cena oferowana spośród ocenianych ofert

C =    				                                                                 x 100 x 60%

Cena oferty badanej

b) Gwarancja na defibrylatory

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie zaoferowanego okresu gwarancji na defibrylatory podanego przez Wykonawcę w Załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu parametrów wymaganych, gdzie:

- udzielona gwarancja  na okres 24 m-cy  (minimalny okres wymagany) -0 pkt

- udzielona gwarancja  na okres 36 m-cy  - 2 pkt

- udzielona gwarancja  na okres 48 m-cy  - 5 pkt

- udzielona gwarancja  na okres 60 m-cy  - 10 pkt

c) Gwarancja na urządzenia do kompresji klatki piersiowej

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie zaoferowanego okresu gwarancji na urządzenia do kompresji klatki piersiowej podanego przez Wykonawcę w Załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu parametrów wymaganych, gdzie:

- udzielona gwarancja  na okres 24 m-cy  (minimalny okres wymagany) -0 pkt

- udzielona gwarancja  na okres 36 m-cy  - 2 pkt

- udzielona gwarancja  na okres 48 m-cy  - 4 pkt

- udzielona gwarancja  na okres 60 m-cy  - 6 pkt

d) Gwarancja na nosze główne

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie zaoferowanego okresu gwarancji na nosze główne podanego przez Wykonawcę w Załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu parametrów wymaganych, gdzie:

- udzielona gwarancja  na okres 24 m-cy  (minimalny okres wymagany) -0 pkt

- udzielona gwarancja  na okres 36 m-cy  - 1 pkt

- udzielona gwarancja  na okres 48 m-cy  - 2 pkt

- udzielona gwarancja  na okres 60 m-cy  - 4 pkt

e) Pakiet bezpłatnych przeglądów serwisowych realizowanych u Zamawiającego w okresie gwarancji defibrylatorów

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie zaoferowanego pakietu bezpłatnych przeglądów serwisowych na defibrylatory podanego przez Wykonawcę w Załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu parametrów wymaganych, gdzie:

- udzielony bezpłatny pakiet przeglądów na okres 24 m-cy  (minimalny okres wymagany) - 0 pkt

- udzielony bezpłatny pakiet przeglądów na okres 36 m-cy  - 2 pkt

- udzielony bezpłatny pakiet przeglądów na okres 48 m-cy  - 5 pkt

- udzielony bezpłatny pakiet przeglądów na okres 60 m-cy  - 10 pkt

f) Pakiet bezpłatnych przeglądów serwisowych realizowanych u Zamawiającego w okresie gwarancji urządzeń do kompresji klatki piersiowej

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie zaoferowanego pakietu bezpłatnych przeglądów serwisowych na urządzenia do kompresji klatki piersiowej podanego przez Wykonawcę w Załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu parametrów wymaganych, gdzie:

- udzielony bezpłatny pakiet przeglądów na okres 24 m-cy  (minimalny okres wymagany) - 0 pkt

- udzielony bezpłatny pakiet przeglądów na okres 36 m-cy  - 2 pkt

- udzielony bezpłatny pakiet przeglądów na okres 48 m-cy  - 4 pkt

- udzielony bezpłatny pakiet przeglądów na okres 60 m-cy  - 6 pkt

g) Pakiet bezpłatnych przeglądów serwisowych realizowanych u Zamawiającego w okresie gwarancji noszy głównych

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie zaoferowanego pakietu bezpłatnych przeglądów serwisowych na nosze głównego podanego przez Wykonawcę w Załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu parametrów wymaganych, gdzie:

- udzielony bezpłatny pakiet przeglądów na okres 24 m-cy  (minimalny okres wymagany) -0 pkt

- udzielony bezpłatny pakiet przeglądów na okres 36 m-cy  - 1 pkt

- udzielony bezpłatny pakiet przeglądów na okres 48 m-cy  - 2 pkt

- udzielony bezpłatny pakiet przeglądów na okres 60 m-cy  - 4 pkt

- Wybór najkorzystniejszej oferty:

Punkty przyznane ofertom w każdym z kryteriów zostaną zsumowane. Łączna maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. Oferta która otrzyma największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. Istotne dla stron postanowienia umowy.

A. Dla Zadania nr 1 – dostawa w ramach leasingu operacyjnego ośmiu ambulansów typu C wraz z wyposażeniem z prawem opcji wykupu.

Zamawiający określa poniższe zapisy, które Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w umowie leasingowej:

I. Warunki leasingu i nabycie przedmiotu leasingu

- Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, ambulansów w ilości: 8 sztuk.

- Istotne dane pojazdów (dla każdego ambulansu określone):

a) marka …………………………………………………

b) typ/model …………………………………………….

c) ilość miejsc siedzących ................................................

d) moc ……………………………………………..........

e) rok produkcji …………………………………………

f) przebieg w km ………………………………………..

g) nr VIN ………………………………………………..

h) dowód rejestracyjny seria i nr ………………………..

i) ilość kluczyków ………………………………………

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ, który będzie stanowić załącznik do umowy.

- Leasing  operacyjny z opcją wykupu na własność przy założeniach:

- przedmiot leasing: ambulans w ilości 8 sztuk,

- okres obowiązywania umowy leasingu  – 60 miesięcy, liczonych od dnia protokolarnego przekazania ambulansów,

- opłata wstępna w wysokości 10% ceny nabycia przedmiotu leasingu,

- 59 rat leasingowych płatnych co miesiąc (1-59),

- 60 -ta rata (opłata) leasingu to 1% wartość wykupu pojazdów,

- płatność raty leasingowej będzie regulowana przez Zamawiającego każdorazowo na podstawie otrzymanej przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 21 dni od daty jej wystawienia, zgodnie z ustalonym harmonogramem spłaty. Faktura musi zawierać informację o wysokości raty leasingowej w podziale na część kapitałową i odsetkową i być dostarczona do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie spłaty danej raty.

- Zamawiający opłaci pierwszą ratę leasingową w miesiącu następującym po miesiącu dostawy ambulansów,

- kwota raty netto (kapitał + odsetki) przez cały okres finansowania (60 miesięcy) zgodnie z harmonogramem płatności rat.

- waluta leasingu – w złotych polskich PLN.

- Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi cena określona w Formularzu ofertowym Załącznik nr 3 do SWZ. Przy podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram spłat rat leasingowych uwzględniających ich ilość, wysokość oraz terminy płatności. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga aneksowania umowy. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o nowym harmonogramie.

- Leasingowane na podstawie niniejszej umowy pojazdy muszą odpowiadać wymaganiom oraz parametrom technicznym szczegółowo określonym w Załączniku nr 1 do SWZ.

- Zamawiający nie przewiduje wpłaty żadnych zaliczek.

- Opłata za wykup przedmiotu leasingu (opłata końcowa): 1% wartości netto przedmiotu leasingu (pojazdów) z dnia zakupu, powiększonej o należny podatek VAT wyliczonej zgodnie z obowiązującą w dniu wykupu stawką VAT.

- Po upływie okresu leasingu własność przedmiotu leasingu (pojazdu) przechodzi na Zamawiającego pod warunkiem zapłaty wszystkich przewidzianych w umowie leasingu opłat oraz opłaty za wykup przedmiotu leasingu (60 rata - opłata końcowa),

- Opłata za wykup przedmiotu leasingu (opłata końcowa) zostanie uiszczona wraz z ostatnią ratą leasingową na podstawie informacji wskazanej na fakturze. Zamawiający po uiszczeniu ostatniej raty otrzyma fakturę wykupową, opiewającą na kwotę wykupu, która jest potwierdzeniem przeniesienia na niego prawa własności leasingowego samochodu.

- Wynagrodzenie Wykonawcy pokrywa wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu leasingu do siedziby Zamawiającego, między innymi:

- cło, podatki oraz inne opłaty celne wynikających z dokonania ostatecznej odprawy celnej (w przypadku pojazdu pochodzenia zagranicznego),

- koszty rejestracji pojazdu, transportu i ubezpieczenia pojazdu na czas transportu oraz koszty jego rozładunku na miejscu dostawy,

- wszystkie podatki obowiązujące w Polsce, w tym podatek VAT. W przypadku, gdy złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u  Zamawiającego obowiązku  podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, podatek od towarów i usług rozlicza Zamawiający.

- Wykonawca nie może naliczać Zamawiającemu opłat i prowizji innych niż określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz w niniejszych istotnych postanowieniach umowy.

- Zamawiający przez okres trwania umowy leasingu będzie ponosił koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość Ubezpieczenia pojazdów w pełnym wymaganym zakresie w czasie trwania umowy leasingu własnym staraniem lub w wariancie finansowanym przez leasingodawcę i refakturowanym na rzecz Zamawiającego.

II.	Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

- Od chwili podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z jego użytkowaniem ponosi Zamawiający z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z umowy gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający jest zobowiązany do używania przedmiotu leasingu zgodnie z przepisami prawa oraz do wykonania wszelkich obowiązków niezbędnych do używania lub posiadania przedmiotu leasingu.

- Wykonawca oświadcza, że :

- pojazdy stanowią jego własność i są wolne od wad fizycznych i prawnych, nie są obciążone prawami osób trzecich, nie są przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia;

- pojazdy są kompletne, w pełni sprawne i odpowiadają oraz spełniają wszelkie wymogi jakościowe i techniczne oraz wynikające z funkcji i przeznaczenia stawiane w ogłoszeniu o zamówieniu,

- stanowiący przedmiot sprzedaży nie był uszkodzony, nie jest pojazdem powypadkowym, popowodziowym, nie ma ukrytych wad fizycznych,

- wszystkie urządzenia oraz wyposażenie dodatkowe wymagane przepisami ruchu drogowego, w które wyposażone są ambulanse są sprawne.

III. Odbiór przedmiotu leasingu

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pojazdu w terminie do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy pojazdy Zamawiającemu własnym staraniem, transportem, na własny koszt, odpowiedzialność i ryzyko.

- Wraz z dostawą ambulansów Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dokumentację obejmującą:

- dowody rejestracyjne pojazdów,

- instrukcję obsługi pojazdów w języku polskim,

- świadectwa homologacji,

- dokumenty/oświadczenie gwarancyjne wystawione przez gwaranta.

- Protokolarne przekazanie samochodu odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, co będzie możliwe wyłącznie w dni robocze w godzinach 7:30-14:00. O dokładnej dacie przekazania samochodu Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego minimum na 2 dni przed planowanym terminem ich przekazania. Zamawiający ma prawo zmienić termin przekazania.

- Przekazanie pojazdów będzie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.

- Przed dokonaniem odbioru Zamawiający ma prawo zlecić, na swój koszt, wykonanie przez rzeczoznawcę opinii technicznej w przedmiocie stanu i sprawności technicznej pojazdów. W przypadku stwierdzenia przez rzeczoznawcę wad w przedmiocie zamówienia, braku sprawności pojazdów lub niezgodności z wymaganiami i parametrami określonymi przez Zamawiającego w SWZ i załączniku nr 1 do SWZ, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru pojazdu i według własnego wyboru, wezwać Wykonawcę do dostarczenia w określonym przez Zamawiającego terminie pojazdu sprawnego spełniającego wymagania określone przez Zamawiającego lub odstąpić od umowy z przyczyny dotyczącej Wykonawcy. Zamawiający może odstąpić od umowy z w/w przyczyny w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o tej przyczynie.

- Oprócz uprawnienia do zlecenia sporządzenia opinii, Zamawiający ma również prawo, przed dokonaniem odbioru pojazdów, sprawdzić je pod względem technicznym na wybranej przez siebie stacji diagnostycznej.

- W przypadku, gdy ambulanse mają jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z warunkami niniejszej umowy, Specyfikacją Warunków Zamówienia i załącznikami do SWZ lub ofertą Wykonawcy lub gdy brak jest któregokolwiek z wymaganych dokumentów, Zamawiający może odmówić odbioru ambulansów i wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad lub braków, nie dłuższy niż 10 dni lub też od umowy odstąpić, z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego terminu do usunięcia wad lub braków Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, naliczając karę umowną. Umowne prawo odstąpienia Zamawiający może zrealizować w terminie 30 dni od dnia spełnienia przesłanek je uzasadniających.

IV.	Warunki gwarancji

- Wykonawca udziela gwarancji jakości producenta pojazdów na okres … ……………………… w szczególności na: zespoły mechaniczne, perforację nadwozia, wyposażenie dodatkowe, silnik i skrzynię biegów, most, konstrukcję pojazdu, bez limitu kilometrów.

- Na zabudowę medyczną Wykonawca udziela gwarancji producenta na okres ………………………. Gwarancja obejmuje bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane w siedzibie Zamawiającego.

- Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru samochodu przez Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązany jest do wysłania powiadomienia o zaistniałej usterce lub wadzie przedmiotu leasingu pisemnie lub faksem na numer …………………… (dopuszcza się również zgłoszenie e-mailem na adres ………… )

- Wykonawca zapewnia usuwanie wad/usterek podczas gwarancji maksymalnie do 10 dni. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy i po uzyskaniu zgody Zamawiającego, termin usuwania wad/usterek może być wydłużony.

- W okresie trwania gwarancji usuwanie wszelkich wad i usterek przedmiotu leasingu oraz jego dostarczenie do naprawy i zwrot Zamawiającemu odbywa się na koszt i we własnym zakresie Wykonawcy, z wyjątkiem tych wad i usterek, które powstały z winy Zamawiającego.

- Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi za wady nie może odmówić usunięcia wad i usterek przedmiotu leasingu bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.

- Usunięcie wad i usterek przedmiotu leasingu w okresie gwarancji musi być potwierdzone protokolarnie.

- Serwis gwarancyjny pojazdów świadczony jest przez firmę ………………. z siedzibą w Łodzi lub w odległości …..km od Łodzi.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Okres rękojmi biegnie od dnia odbioru końcowego.

V.	Kary umowne:

- W umowie leasingu mają zastosowanie kary umowne wyszczególnione poniżej:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedochowanie terminu dostawy przedmiotu umowy - w wysokości 700 zł licząc za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- W przypadku, gdy Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny przedmiotu umowy, to jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niedochowanie czasu trwania naprawy wad/usterek przedmiotu umowy w okresie gwarancji - w wysokości 200 zł licząc za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną w wysokości 10% wartości brutto ambulansów.

- Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości przedmiotu umowy.

- W przypadku gdy szkoda przekroczy kary umowne, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.

- Płatność kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Wpłata zostanie uznana za dokonaną w dniu uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

  - Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego i wyznaczonego przez niego terminu, nie wykonuje zobowiązań wynikających z Umowy lub wykonuje je nienależycie;

  - jeżeli zwłoka Wykonawcy w dostawie ambulansów  w terminie wskazanym w § 3 umowy - przekroczy 10 dni;

  - jeżeli dostarczone Pojazdy nie spełnia wymogów określonych w Załączniku nr 1 do SWZ;

  - w przypadku ujawnienia w dostarczonych ambulansach nienadających się do usunięcia wad fizycznych, funkcjonalnych lub prawnych;

  - w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie całego majątku Wykonawcy lub znacznej jego części;

  - Wykonawca przystąpił do likwidacji swojego przedsiębiorstwa.

- Przed odstąpieniem od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie obowiązków wynikających z Umowy.

- Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z podaniem uzasadnienia, w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu przesłanek odstąpienia.

- Odstąpienie od Umowy nie powoduje utraty przez Zamawiającego prawa do żądania zapłaty określonych w Umowie kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie  wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

VI.	Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w niżej wymienionych przypadkach dotyczących:

- wskutek zmiany przepisów prawa po dacie podpisania umowy wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkiem wprowadzenia takiej zmiany,

- spłaty rat leasingowych w krótszym terminie. W takim przypadku Wykonawca zmniejszy wynagrodzenie Wykonawcy oraz przedstawi nowy harmonogram spłat rat leasingowych uwzględniający skrócony termin spłaty leasingu oraz przyjęte w ofercie oprocentowanie, przy czym cena netto przedmiotu leasingu nie ulegnie zmianie. Skrócony termin spłaty leasingu nie może być krótszy od minimalnego terminu jaki przewidziany jest w przepisach prawa dla leasingu operacyjnego,

- obniżki cen na korzyść Zamawiającego – z jakichkolwiek przyczyn, w każdym czasie,

- zmiany stawki podatku od towarów i usług - zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia tej przesłanki, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany stawki wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zasadność wprowadzenia zmiany musi być udokumentowana.

- Wniosek dotyczący zmiany wraz z uzasadnieniem, strona występująca zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 (siedmiu) dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności.

VII.	Pozostałe postanowienia umowne

- Wszelkie sprawy sporne wynikającej z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu cywilnego oraz warunki określone w SWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu cesji tj. zakazu przenoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie,  bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.

B. Dla Zadania nr 2 – dostawa w ramach leasingu finansowego wyposażenia medycznego z prawem opcji wykupu.

Zamawiający określa poniższe zapisy, które Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w umowie leasingowej:

I. Warunki leasingu i nabycie przedmiotu leasingu

- Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa w formie leasingu finansowego, z opcją wykupu, wyposażenia medycznego.

- Istotne dane wyposażenia medycznego (dla każdego urządzenia określone):

a) nazwa urządzenia ………………………………………………..

b) producent …………………………………………………

c) typ/model …………………………………………….

d) rok produkcji …………………………………………

e) numer seryjny ……………………………………

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SWZ, który będzie stanowi załącznik do umowy.

- Leasing finansowy z opcją wykupu na własność przy założeniach:

- przedmiot leasingu: ………………………………………….

- okres obowiązywania umowy leasingu  – 60 miesięcy, liczonych od dnia protokolarnego przekazania wyposażenia medycznego będącego przedmiotem leasingu,

- opłata wstępna w wysokości 10% ceny nabycia przedmiotu leasingu,

- opłata należnego podatku VAT od wartości przedmiotu leasingu,

- 60 rat leasingowych płatnych co miesiąc (1-60),

- opłata za przeniesienie własności to 1% wartość przedmiotu leasingu,

- płatność raty leasingowej będzie regulowana przez Zamawiającego każdorazowo na podstawie otrzymanej przez Zamawiającego noty informacyjnej, w terminie 21 dni od daty jej wystawienia zgodnie z ustalonym harmonogramem spłaty. Nota informacyjna musi zawierać informację o wysokości raty leasingowej w podziale na część kapitałową i odsetkową i być dostarczona do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie spłaty danej raty,

- Zamawiający opłaci pierwszą ratę leasingową w miesiącu następującym po miesiącu dostawy wyposażenie medycznego,

- kwota raty netto (kapitał + odsetki) przez cały okres finansowania (60 miesięcy)zgodnie z harmonogramem płatności rat,

- waluta leasingu – w złotych polskich PLN.

- Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi cena określona w Formularzu ofertowym Załącznik nr 3 do SWZ. Przy podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram spłat rat leasingowych uwzględniających ich ilość, wysokość oraz terminy płatności. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga aneksowania umowy. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o nowym harmonogramie.

- Leasingowane na podstawie niniejszej umowy wyposażenie medyczne musi odpowiadać wymaganiom oraz parametrom technicznym szczegółowo określonym w Załączniku nr 2 do SWZ.

- Zamawiający nie przewiduje wpłaty żadnych zaliczek.

- Opłata za wykup – przeniesienie własności przedmiotu leasingu (opłata końcowa): 1% wartości netto przedmiotu leasingu z dnia zakupu.

- Po upływie okresu leasingu własność przedmiotu leasingu przechodzi na Zamawiającego pod warunkiem zapłaty wszystkich wymaganych umową leasingu opłat oraz opłaty za wykup przedmiotu leasingu.

- Wynagrodzenie Wykonawcy pokrywa wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu leasingu do siedziby Zamawiającego, między innymi:

- cło, podatki oraz inne opłaty celne wynikających z dokonania ostatecznej odprawy celnej,

- koszty transportu i ubezpieczenia wyposażenia medycznego na czas transportu oraz koszty jego rozładunku na miejscu dostawy,

- wszystkie podatki obowiązujące w Polsce, w tym podatek VAT. W przypadku, gdy złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u  Zamawiającego obowiązku  podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, podatek od towarów i usług rozlicza Zamawiający.

- Wykonawca nie może naliczać Zamawiającemu opłat i prowizji innych niż określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz w niniejszych istotnych postanowieniach umowy.

- Zamawiający przez okres trwania umowy leasingu będzie ponosił koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość Ubezpieczenia wyposażenia medycznego w pełnym wymaganym zakresie w czasie trwania umowy leasingu własnym staraniem lub w wariancie finansowanym przez leasingodawcę i refakturowanym na rzecz Zamawiającego.

II.	Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

- Od chwili podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z jego użytkowaniem ponosi Zamawiający z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z umowy gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający jest zobowiązany do używania przedmiotu leasingu zgodnie z przepisami prawa oraz do wykonania wszelkich obowiązków niezbędnych do używania lub posiadania przedmiotu leasingu.

- Wykonawca oświadcza, że :

- wyposażenie medyczne stanowi jego własność i jest wolne od wad fizycznych i prawnych, nie jest obciążone prawami osób trzecich, nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia;

- wyposażenie medyczne jest kompletne, w pełni sprawne i odpowiada oraz spełnia wszelkie wymogi jakościowe i techniczne oraz wynikające z funkcji i przeznaczenia stawiane w ogłoszeniu o zamówieniu,

- stanowiący przedmiot sprzedaży nie był uszkodzony, nie ma ukrytych wad fizycznych,

III. Odbiór przedmiotu leasingu

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wyposażenie medyczne w terminie do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy wyposażenie medyczne Zamawiającemu własnym staraniem, transportem, na własny koszt, odpowiedzialność i ryzyko.

- Wraz z dostawą wyposażenia medycznego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dokumentację obejmującą:

- paszporty techniczne poszczególnych urządzeń,

- instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim,

- poświadczenie zgodności poszczególnych urządzeń z aktualną normą PN-EN 1789,

- dokumenty/oświadczenie gwarancyjne wystawione przez gwaranta.

- Protokolarne przekazanie wyposażenia medycznego odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, co będzie możliwe wyłącznie w dni robocze w godzinach 7:30-14:00. O dokładnej dacie przekazania wyposażenia medycznego Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego minimum na 2 dni przed planowanym terminem przekazania. Zamawiający ma prawo zmienić termin przekazania.

- Przekazanie  będzie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.

- Przed dokonaniem odbioru Zamawiający ma prawo zlecić, na swój koszt, wykonanie przez rzeczoznawcę opinii technicznej w przedmiocie stanu i sprawności technicznej urządzeń. W przypadku stwierdzenia przez rzeczoznawcę wad w przedmiocie zamówienia, braku sprawności urządzeń lub niezgodności z wymaganiami i parametrami określonymi przez Zamawiającego w SWZ i załączniku nr 2 do SWZ, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru urządzeń i według własnego wyboru, wezwać Wykonawcę do dostarczenia w określonym przez Zamawiającego terminie urządzeń sprawnych spełniających wymagania określone przez Zamawiającego lub odstąpić od umowy z przyczyny dotyczącej Wykonawcy. Zamawiający może odstąpić od umowy z w/w przyczyny w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o tej przyczynie.

- W przypadku, gdy wyposażenie medyczne, urządzenia posiadają jakiekolwiek wady lub są niezgodne z warunkami niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikami do SWZ lub ofertą Wykonawcy lub gdy brak jest któregokolwiek z wymaganych dokumentów, Zamawiający może odmówić odbioru wyposażenia medycznego i wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad lub braków, nie dłuższy niż 10 dni lub też od umowy odstąpić, z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego terminu do usunięcia wad lub braków Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, naliczając karę umowną. Umowne prawo odstąpienia Zamawiający może zrealizować w terminie 30 dni od dnia spełnienia przesłanek je uzasadniających.

IV.	Warunki gwarancji

- Na przedmiot leasingu Wykonawca udziela gwarancji jakości producenta na okres:

a) defibrylator -  ……………………. miesięcy,

b) nosze główne - …………………… miesięcy,

c) urządzenie do kompresji klatki piersiowej - ………………………….. miesięcy

d) pompa infuzyjna - ………………………… miesięcy

- Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru wyposażenia medycznego przez Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązany jest do wysłania powiadomienia o zaistniałej usterce lub wadzie przedmiotu leasingu pisemnie lub faksem na numer …………………… (dopuszcza się również zgłoszenie e-mailem na adres ……… )

- Wykonawca zapewnia usuwanie wad/usterek podczas gwarancji maksymalnie do 10 dni. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy i po uzyskaniu zgody Zamawiającego, termin usuwania wad/usterek może być wydłużony.

- W okresie trwania gwarancji usuwanie wszelkich wad i usterek przedmiotu leasingu oraz jego dostarczenie do naprawy i zwrot Zamawiającemu odbywa się na koszt i we własnym zakresie Wykonawcy, z wyjątkiem tych wad i usterek, które powstały z winy Zamawiającego.

- Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi za wady nie może odmówić usunięcia wad i usterek przedmiotu leasingu bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.

- Usunięcie wad i usterek przedmiotu leasingu w okresie gwarancji musi być potwierdzone protokolarnie.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Okres rękojmi biegnie od dnia odbioru końcowego.

V.	Kary umowne:

- W umowie leasingu mają zastosowanie kary umowne wyszczególnione poniżej:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedochowanie terminu dostawy przedmiotu umowy - w wysokości 500 zł licząc za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- W przypadku, gdy Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny przedmiotu umowy, to jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niedochowanie czasu trwania naprawy wad/usterek przedmiotu umowy w okresie gwarancji - w wysokości 200 zł licząc za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną w wysokości 10% wartości netto wyposażenia medycznego.

- Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości przedmiotu umowy.

- W przypadku gdy szkoda przekroczy kary umowne, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.

- Płatność kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Wpłata zostanie uznana za dokonaną w dniu uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

- Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego i wyznaczonego przez niego terminu, nie wykonuje zobowiązań wynikających z Umowy lub wykonuje je nienależycie;

- jeżeli zwłoka Wykonawcy w dostawie wyposażenia medycznego przekroczy 10 dni;

- jeżeli dostarczone wyposażenie medyczne nie spełnia wymogów określonych w Załączniku nr 2 do SWZ;

- w przypadku ujawnienia w dostarczonym wyposażeniu medycznym nienadających się do usunięcia wad fizycznych, funkcjonalnych lub prawnych;

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie całego majątku Wykonawcy lub znacznej jego części;

- Wykonawca przystąpił do likwidacji swojego przedsiębiorstwa.

- Przed odstąpieniem od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie obowiązków wynikających z Umowy.

- Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z podaniem uzasadnienia, w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu przesłanek odstąpienia.

- Odstąpienie od Umowy nie powoduje utraty przez Zamawiającego prawa do żądania zapłaty określonych w Umowie kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie  wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

VI.	Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w niżej wymienionych przypadkach dotyczących:

1)	wskutek zmiany przepisów prawa po dacie podpisania umowy wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkiem wprowadzenia takiej zmiany,

2)	spłaty rat leasingowych w krótszym terminie. W takim przypadku Wykonawca zmniejszy wynagrodzenie Wykonawcy oraz przedstawi nowy harmonogram spłat rat leasingowych uwzględniający skrócony termin spłaty leasingu oraz przyjęte w ofercie oprocentowanie, przy czym cena netto przedmiotu leasingu nie ulegnie zmianie. Skrócony termin spłaty leasingu nie może być krótszy od minimalnego terminu jaki przewidziany jest w przepisach prawa dla tego leasingu,

3)	obniżki cen na korzyść Zamawiającego – z jakichkolwiek przyczyn, w każdym czasie.

- Zasadność wprowadzenia zmiany musi być udokumentowana.

- Wniosek dotyczący zmiany wraz z uzasadnieniem, strona występująca zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 (siedmiu) dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności.

VII.	Pozostałe postanowienia umowne

- Wszelkie sprawy sporne wynikającej z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu cywilnego oraz warunki określone w SWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu cesji tj. zakazu przenoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie,  bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.

XIX. Pouczenia o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z postanowieniami Działu IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

XX. Klauzula informacyjna dotycząca RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, ul. Warecka 2, 91-202 Łódź, tel. 42 652-80-58, iod@wsrm.lodz.pl

- ww. dane kontaktowe są jednocześnie danymi kontaktowymi Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansów typu C oraz wyposażenia medycznego w ramach leasingu z opcją wykupu dla WSRM w Łodzi, numer sprawy DEA.ZP-260/4/2023;

- odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

- dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;

- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

- Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych ich dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

- Osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XXI. Informacje dodatkowe.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- SWZ wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:

www.wsrm.lodz.pl w zakładce zamówienia publiczne platforma zakupowa przetargi elektroniczne.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

XXII. Załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Załącznik nr 1 – Formularz parametrów wymaganych dla Zadania nr 1.

Załącznik nr 2 – Formularz parametrów wymaganych dla Zadania nr 2.

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie JEDZ.

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy.

Załącznik nr 6 – Oświadczenie grupa kapitałowa.

DEA.ZP-260/4/2023								Załącznik nr 3 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

złożony w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

1.  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, 91-202 Łódź, ul. Warecka 2.

2.	Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP : .........................................................REGON: .............................................................................

Nr telefonu: ............................................... e-mail: ............................................................................

Nr KRS…………………………………………………………….

3.  Czas trwania zamówienia.

Termin dostawy zamówienia dla:

Zadania nr 1 – do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Zadania nr 2 – do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Termin realizacji leasingu dla:

Zadania nr 1 – 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Zadania nr 2 – 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

4.	Przedmiot oferty i cena oferty:

Oferujemy zrealizowanie niżej wymienionych zadań objętych zamówieniem publicznym.

4.1. Zadanie 1 – dostawa w ramach leasingu operacyjnego ośmiu ambulansów typu C wraz z wyposażeniem z prawem opcji wykupu.

Wartość netto: ....................................................................................    PLN

słownie: ................................................................................................................................

Wartość brutto: ....................................................................................PLN

słownie: .................................................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości: ……..……% w kwocie ...................................................... PLN

zgodnie z poniższą tabelą:

|  | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opłata wstępna 10% |  |  |  |  |
| Wartość 59 rat leasingowych (1-59 rata) |  |  |  |  |
| Wykup 1%- ostatnia 60 rata (opłata) |  |  |  |  |
| Razem |  | X |  |  |

4.2. Zadanie 2 – dostawa sprzętu medycznego w ramach leasingu finansowego z prawem opcji wykupu.

Wartość netto: ....................................................................................    PLN

słownie: ................................................................................................................................

Wartość brutto: ....................................................................................PLN

słownie: .................................................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości: ……..……% w kwocie ...................................................... PLN

zgodnie z poniższą tabelą:

|  | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opłata wstępna 10% |  |  |  |  |
| VAT (płatny jednorazowo) |  |  |  |  |
| Wartość 60 rat leasingowych (1-60 rata) |  |  |  |  |
| Wykup 1%- przeniesienie własności |  |  |  |  |
| Razem wszystkie opłaty |  | X |  |  |

5. Oświadczenia.

Niniejszym oświadczamy, że:

5.1. Zapoznaliśmy się z dokumentami niniejszego postępowania.

5.2. Do przedmiotowych dokumentów w tym zwłaszcza do wzoru umowy, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy w pełni.

5.3. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w zawartej umowie.

5.4. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego w piśmie akceptującym.

5.5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

5.6. Oświadczam, że jesteśmy (właściwe zaznaczyć znakiem X – jeśli dotyczy):

| mikroprzedsiębiorstwem (to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR) |  |
| --- | --- |
| małym przedsiębiorstwem (to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR) |  |
| średnim przedsiębiorstwem (to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR) |  |
| dużym przedsiębiorstwem (to przedsiębiorstwo, które jest większym niż średnie przedsiębiorstwo i zatrudnia 250 osób lub więcej i którego roczny obrót przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa przekracza 43 milionów EUR) |  |

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

7. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego umowa ze strony Wykonawcy będzie podpisana przez:

………………………………………………………… .(imię , nazwisko oraz stanowisko)

8. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym:

………………………………………………………… tel. …………………………….

9. Realizacja zamówienia – dane Wykonawcy:

E-mail …………………………………………………………………………………..

podpis elektroniczny kwalifikowany

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

DEA.ZP-260/4/2023								Załącznik nr 5 do SWZ

Dotyczy: postępowania na dostawę ambulansów typu C w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu oraz wyposażenia medycznego w ramach leasingu finansowego z opcją wykupu dla WSRM w Łodzi.

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Reprezentując firmę

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),

w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).1

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………………...…………………………………….… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

podpis elektroniczny kwalifikowany

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

DEA.ZP-260/4/2023								Załącznik nr 6 do SWZ

(składane na wezwanie)

Dotyczy: postępowania na dostawę ambulansów typu C w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu oraz wyposażenia medycznego w ramach leasingu finansowego z opcją wykupu dla WSRM w Łodzi.

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 ustawy

Reprezentując firmę
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

1. Oświadczam/-y, że należę/-my do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086 ze zm.)*

2. Oświadczam/-y, że nie należę/-my do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086 ze zm.)*

* niepotrzebne skreślić

podpis elektroniczny kwalifikowany

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika