Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont pomieszczenia socjalnego Działu Gospodarczego w budynku przy ul. Słonecznej 50I UWM w Olsztynie

Opis przedmiotu zamówienia: Remont pomieszczenia socjalnego Działu Gospodarczego w budynku przy ul. Słonecznej 50I UWM w Olsztynie zgodnie z opisem pomieszczeń zawartym w przedmiarze robót tj:

- Rozbiórka istniejących wykładzin podłogowych

- Rozbiórka stolarki okiennej drewnianej

- Wykonanie gruntowania ścian, sufitów i posadzek

- Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych

- Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych farbą lateksową w pierwszej klasie ścieralności (I klasa odporności na szorowanie) oraz lamperii farbą olejną

- Wymiana kratek wentylacyjnych

- Montaż nowej stolarki okiennej PCV uchylno rozwieralnej zwykły klucz. Kolor biały

- Wymiana osprzętu instalacyjnego zgodnie z opisem zawartym w przedmiarach. Wszystkie lampy muszą być LED

Wzór oraz kolorystyka materiałów do wbudowania do uzgodnienia z użytkownikiem.