|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PRZEDSIĘBIORSTWO****WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.****88-100 Inowrocław ul. ks. B. Jaśkowskiego 14** | **ROK ZAŁOŻENIA****1905****TEL.****52 357-40-71****FAX****52 357-36-87** |
| **Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000037132,****Wysokość kapitału 65.023.000,00 zł, NIP: 556-000-67-91, Regon: 091580920, BDO:000018514****Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A. I O/Inowrocław 261090 1069 0000 0000 0701 4005****e-mail:** **sekretariat@pwikino.pl** |

|  |
| --- |
|  |

 Inowrocław, 14.12.2022 r.

**Odpowiedzi na pytania z dnia 12.12.2022 r.**

**Pytanie 1)**

Czy Zamawiający dopuszcza panele poniżej 500 Wp, np. 470 Wp?

**Odpowiedź 1)**

Dopuszcza, jednak nie mniej niż 470 Wp.

**Pytanie 2)**

Czy tereny przeznaczone pod instalację gruntową są ogrodzone? Jeżeli tak, to jakiego rodzaju jest to ogrodzenie oraz jakiej wysokości?

**Odpowiedź 1)**

Teren przeznaczony pod instalację jest ogrodzony i jest to ogrodzenie z siatki o wysokości 1,50m.