Zakres prac obejmuje:

1. Wykonanie kanalizacji teletechnicznej.
2. Wykonanie instalacji CCTV.
3. Wykonanie linii zasilającej magazyn.
4. Wykonanie instalacji otokowej, uziemiającej i odgromowej.
5. Wykonanie instalacji oświetlającej i siły nie technologicznej.
6. Kompleksowe wykonanie rozbudowy rozdzielnicy elektrycznej N4XZ2.
7. Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej urządzeń technologicznych.

Ofertę należy przedstawić w rozbiciu na w/w pozycje.

Termin wykonania i uruchomienia instalacji            listopad 2021 - kwiecień 2022

Wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo z rezygnacji lub zwiększenia zakresu robót zarówno w czasie oferowania jak również w czasie realizacji w/w inwestycji