## Pakiet XIX
Załącznik nr 2
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | ADM-ZP.2721.1.2023
Grupa III
Pakiet XIX -Surowice do potwierdzeń Salmonella
Lp | Opis przedmiotu zamówienia / wymagania jakościowe | Jedn miary | Ilość razem | DL-E bakteriologia | DL-SB | Cena jedn. netto (zł) | VAT % | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Oferowany producent/ numer katalogowy | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
Surowice do aglutynacji szkiełkowej Identyfikacja Salmonella
1 | Surowica poliwalentna HM | op/5ml+zakraplacz | 12 | 10 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Surowice dla antygenów somatycznych: AO;BO;CO;DO;EO;O2;O4;O7; O9;O11;O15; O1,3,19; O8,20 |  | 60 | 40 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Surowica dla antygenów rzęskowych: Vi;Ha;Hb;Hc;Hd;Heh;Henx;Hf;Hfg;Hgm; Hgp;Hh;Hi;Hk;Hlv;Hm;Hp;Hq; Hr;Hs;Ht; Hu;Hv;Hw;Hz;Hz6;H1,2,5; H2;H5;H6;H7
3 | Surowice dla antygenów somatycznych: O46;O6,7;O8;O10;O19;O20 | op/5ml+zakraplacz | 7 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Surowica dla antygenów rzęskowych: Hy;Hz4;z23;Hz23;Hz24;Hz29;Hz38;Hx;Hz10;Hlw;Hn |  | 10 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
Surowice muszą dawać wyraźną reakcję (+++) w czasie do 3 min. Certyfikat serii, data ważności: od dnia dostawy min 80% okresu ważności.
Zamawiający wymaga, aby surowice były wyrobami medycznymi, aby były zgłoszone w Urzędzie Rejestracji PLWMiPB oraz aby były oznakowane znakiem CE.
wartość netto: …......
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet XX
Załącznik nr 2
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | ADM-ZP.272.1.1.2023
Grupa III
Pakiet XX -Testy lateksowe |  |  |  | DL-OBM | DL-OBM-PMWŻ
Lp | Opis przedmiotu zamówienia / wymagania jakościowe / przykładowy nr katalogowy | Jedn miary | Ilość razem | DL-E Bakteriologioa | DL-SB | Cena jedn. netto (zł) | VAT % | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Oferowany producent/ numer katalogowy | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
Lateks Salmonella
1 | Zestaw wieloważny odczynnik wieloważny grup B - E i G. Płytka szklana z czarnymi polami-4szt-pałeczki mieszadełka z tworzywa sztucznego-10x50szt BIOMEX LSW 12n | zestaw/12 but. Po 8 ml | 5 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw diagnostyczny LATEKS VTEC-do potwierdzeń w kierunku werotoksycznych Escherichia coli. Zestaw zawiera: diagnostyczne odczynniki lateksowe O26;O103;O104;O111;O121;O145;O157 lateks kontrolny, płytkę szklaną , pałeczki. | zestaw | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Odczynnik jednoważny grupowy B BIOMEX/SB | op/8ml | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Odczynnik jednoważny grupowy C1 BIOMEX/SC1 | op/8ml | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Odczynnik jednoważny grupowy C2 BIOMEX/SC2 | op/8ml | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Odczynnik jednoważny grupowy D BIOMEX/SD | op/8ml | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Odczynnik jednoważny grupowy E BIOMEX/SE | op/8ml | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Odczynnik jednoważny grupowy G BIOMEX/SG | op/8ml | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Odczynnik Lateks kontrolny Salmonella BIOMEX/SLk | op/8ml | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Odczynnik Antygen kontrolny BIOMEX/Sak | op/8ml | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Coli Lateks EPEC
11 | Zestaw nr 1 - odczynniki poliwalentne dla grup EPEC: A,B,C płytki szklane do badań 4 szt, pałeczki - mieszadełka 5 op., instrukcja wykonania testu | odczynniki poliw. A,B,C - 1 fl. a',3x 5ml; lateks kontrolny - 1 fl. a' 3x5 ml | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Opakowanie nr 2 -odczynniki jednoważne grup: 026, 055,0111,0127,0142 - wieloważny antygen kontrolny A 026, 055, 0111, 0127, 0142 pałeczki mieszadełka z tworztwa sztucznego | odcz. monowalentny każdy po 1 fl.po 2ml, wieloważny antygen kontrolny but. 1 ml. Odczynniki jednoważne - ten sam producent co wieloważny zestaw nr 1 EPEC | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Opakowanie nr 3 -odczynniki jednoważne grup: 086, 0119, 0124,0125,0126, 0128 -wieloważny antygen kontrolny B: dla 086, 0119, 0124,0125,0126, 0128 pałeczki mieszadełka z tworzywa sztucznego | odcz. monowalentny każdy po 1 fl.po 2ml, wieloważny antygen kontrolny but. 1 ml. Odczynniki jednoważne - ten sam producent co wieloważny zestaw nr 1 EPEC | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Opakowanie nr 4 -odczynniki jednoważne grup: 025, 044, 0114, -wieloważny antygen kontrolny C: dla 025, 044, 0114 pałeczki mieszadełka z tworzywa sztucznego | odcz. Monowalentny każdy po 1 fl.po 2ml, wieloważny antygen kontrolny but. 1 ml. Odczynniki jednoważne - ten sam producent co wieloważny zestaw nr 1 EPEC | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
Wymagany: Certyfikat jakości serii. Zestaw wieloważny musi być tej samej firmy co odczynniki jednoważne. Odczynniki na całość badania jednego Producenta. Termin ważności: od dnia dostawy min 80% okresu ważności,
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet XXI
załącznik nr 2
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | ADM-ZP.272.1.1.2023
Grupa III
Pakiet XXI - Testy do badań serologicznych metodą immunoenzymatyczną |  |  |  |  | DL-OBM
Lp | Przedmiot zamówienia / przykładowy nr katalogowy | Opis techniczny / wymagania jakościowe | Jedn miary | Ilość razem | DL-E Wirusologia | Cena jedn. netto (zł) | VAT % | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Oferowany producent/ numer katalogowy | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | Zestaw walidacyjny do metody ELISA BIOMEDICA VT-EC250.00_EX | Płytka 96 dołów, i surowica kontrolna o znanej wartości gęstości optycznej. Przeprowadzenie testu gwarantuje spełnienie kryteriów zawartych e certyfikacie kontroli jakości i jakości pracy aparatu. | zestaw/ opakowanie 96 testów | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Wymagania: Certyfikat CE IVD, certyfikat analityczny. Termin ważności nie mniej niż 7 miesięcy od daty dostawy.
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet XXII
załacznik nr 2
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [9 empty] | ADM-ZP.272.1.1.2023
Grupa III
Pakiet XXII - Testy do metody ELFA i ELISA |  |  |  |  | DL-OBM |  | DL-OBM-PMWŻ
Lp | Przedmiot zamówienia / przykładowy nr katalogowy | Opis techniczny / wymagania jakościowe | Jedn miary | Ilość razem | Bakteriologia | Wirusologia | DL-SB | Cena jedn. netto (zł) | VAT % | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Oferowany producent/ numer katalogowy | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | ATB Kit Kontrole Densimate Bio-Merieux 15512 | Zestaw do kontroli densytometru dla skali McF 0,0; 0,5 3,6,>7,5 | sztuka | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Testy kontrolne QCV - Quality Control VIDAS BioMerieux 30706 | Zestaw do automatycznego wykrywania nieprawidłowych operacji w aparatach miniVidas dotyczących mechanizmu pipetującego i systemu optycznego | op/zestaw 60 pasków QCV 60 pipetek SPR QCV ulotka techniczna | 4 |  | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Papier do mini Vidas BioMerieux 99091 | Każdy wynik drukuje drukarka na odpowiednim papierze dostosowanym do systemu | rolka | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Combibag BioMerieux 30551 | Do systemu zamkniętego VIDAS. Woreczki do homogenizacji i inkubacji próbek w warunkach mikroaerofilnych/beztlenowych | op/ 3 indywidualne worki + 2 klipsy. Każdy worek zaweirający 10 sterylnych torebek Combibag | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | VIDAS CAM BioMerieux 30111 | Automatyczny test jakościowy do wykrywania przy uzyciu techniki ELFA obecności Campylobacter spp. | zestaw/ 30 pasków , 30 pipetek SPR standard (1x6 ml), kontrola dodatnia (1x6 ml), kotrola ujemna (1x 6ml), 1 karta MILA, ulotka techniczna | 5 |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Zestaw odczynników do barwienia metodą Gramma np. BioMerieux 55542 |  | zestaw 4 x 240ml | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | VIDAS HIV DUO QUICK BioMerieux 30447 | Metoda ELFA: Zestaw odczynników do oznaczania antygenu i przeciwciał anty-HIV, przystosowany do użycia w aparacie VIDAS. Test IV generacji ( łączna detekcja anty HIV - 1 grupy M i O i anty - HIV - 2 + antygen HIV - 1 p 24 ). Test przeznaczony do pracy w aparacie Vidas. Rodzaj próbki: surowica lub osocze. Objętość próbki wymagana do badania: 200 µl. Zestaw zawiera 60 testów. | op/60 testów | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [9 empty] | 0 | 0
Wymagania: Certyfikat jakości serii zawierający informację: nr serii, datę produkcji, datę ważności odczynnika, sposób kontroli jakości, tj. jakie zostały użyte materiały odniesienia, jaki wynik otrzymano dla materiałów odniesienia specyficznych i niespecyficznych. Wymagany certyfikat ISO 9001
Wymagania: termin ważności: od dnia dostawy min 80% okresu ważności.
Wymagania: Zamawiający posiada aparat mini Vidas BioMerieux na którym przeprowadził walidację Campylobacter w próbkach żywności -poz 2-5 to materiały potrzebne do badań.
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
| wartość brutto zł……………………………. | [6 empty] | Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..

## Pakiet XXIII
Załącznik nr 2
ADM-ZP.272.1.1.2023
| Grupa III | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet XXIII -Test typu Western Blot |  |  |  | DL-OBM
Lp | Przedmiot zamówienia/przykładowy nr katalogowy | Opis techniczny / wymagania jakościowe | Jedn miary | Ilość razem | DL-E | Cena jedn. netto (zł) | VAT % | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Oferowany producent/ numer katalogowy | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | INNO-LIA HIV I/II Score (Innogenetics nr kat. 80540) | Test typu Western Blot. Paski nitrocelulozowe z białkami wirusa HIV 1 i 2 i kontrolą wewnętrzną (18-20szt) Jednorazowe pojemniki do inkubacji pasków. Kontrola ujemna pod względem przeciwciał anty-HIV 1/2. Kontrola dodatnia pod względem przeciwciał anty-HIV 1i 2, ujemna pod względem przeciwciał anty-HCV i antygenu HBs. Stężony roztwór płuczący. Koniugat gotowy do użycia. Roztwór chromogenu gotowy do użycia. Zestaw powinien umożliwiać wykonanie procedury badania w formie krótkiej (inkubacja z badaną surowicą max.3 godziny i w formie długiej-możliwa inkubacja przez noc) | Op/20 oznaczeń | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Wymagania: Certyfikat CE IVD, minimalny okres ważności od daty dostawy 10 miesięcy
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet XXIV
Załącznik nr 2
ADM-ZP.2721.1.2023
| Grupa III | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet XXIV- Test do wykrywania antygenu Giardia lamblia |  |  |  | DL-OBM
Lp | Przedmiot zamówienia / przykładowy nr katalogowy | Opis techniczny / wymagania jakościowe | Jedn miary | Ilość razem | DL-E bakteriologia | Cena jedn. netto (zł) | VAT % | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Oferowany producent/ numer katalogowy | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | Test Elisa Giardia II TECHLAB (30405) | Test oparty o przeciwciała monokonalne, czułość 100%, 3ng/ml, swoistość 100%, dodatnia wartość predykcyjna 100% , ujemna wartość predycyjna 100%, minimum 3,5ml kontroli dodatniej, termin ważności odczynników minimum 12 miesięcy, trwałość odczynników stabilna do końca terminu ważności, dwa opakowania "Wash buffer concentrate (20x)" w zestawie | op/96 szt | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Wymagania: Certyfikat jakości serii zawierający informację: nr serii, datę produkcji, datę ważności odczynnika, sposób kontroli jakości, tj. jakie zostały użyte materiały odniesienia, jaki wynik otrzymano dla materiałów odniesienia specyficznych i niespecyficznych. Wymagany certyfikat ISO 9001
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet XXV
Załącznik Nr 2
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | ADM-ZP.272.1.1.2023
Grupa III
PAKIET XXV - zestawy odczynnikowe foodproof STEC w żywności |  |  |  |  | DL-OBM
Lp. | Nazwa asortymentu / przykładowy nr katalogowy | Opis techniczny / wymagania jakościowe | Jedn. Miary | Ilość razem | DL-E Wirusologia | Cena jed.netto (zł) | VAT % | Cena jed. brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Oferowany producent/ numer katalogowy | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | foodproof STEC Screening LyoKit, 5'Nuclease (Biotecon nr kat. R60211-1) | Zestaw odczynnikowy do wykrywania E. Coli STEC (produkujących Shiga-toksynę) metodą Real-Time PCR. powinien wykrywać geny stx1, stx2 i eae- gen intiminy. zestaw do amplifikacji i wykrywania swoistego DNA werotoksycznych szczepów Escherichia coli (STEC) · przeznaczony dla aparatów typu 5` nukleazy (dostosowany do aparatów posiadających kanały detekcji FAM, HEX, ROX, Cy5) · odczynniki mieszaniny PCR w formie liofilizowanej gotowej do użycia · Wykrywanie grup stx1, stx2, oraz eae w jednej reakcji · Zawiera sekwencje sond i primerów wymienione w normie ISO/TS 13136:2012 oraz dla serotypu O104 · Zawiera wewnętrzną kontrolę amplifikacji, kontrolę ujemną i dodatnią · Opakowanie na 96 reakcji · Temp przechowywania 2-8 st. C Zestaw "foodproof STEC Screening LyoKit, 5'Nuclease" lub równoważny. Możliwość wykonywania badań przy użyciu aparatu CFX96 Real - Time PCR firmy Bio - Rad. | Op/96 reakcji | 8 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | foodproof STEC Identification LyoKit, 5'Nuclease (Biotecons nr kat. R60212-1 ) | Zestaw odczynnikowy do różnicowania E. Coli STEC (produkujących Shiga-toksynę) metodą Real-Time PCR. powinien różnicować następujące serotypy E.Coli: O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157. zestaw do identyfikacji wykrytych werotoksycznych szczepów Escherichia coli (STEC) · przeznaczony dla aparatów typu 5` nukleazy (udokumentowana kompatybilność z aparatem LightCycler®480) · odczynniki mieszaniny PCR w formie liofilizowanej gotowej do użycia · umożliwia identyfikację wykrytych werotoksycznych szczepów Escherichia coli (STEC): serotypów: O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145 oraz O157 metodą analizy krzywych topnienia · Opakowanie 48 reakcji · Temp przechowywania 2-8 st. C "Zestaw foodproof STEC Identification LyoKit 5'Nuclease" lub równoważny. Możliwość wykonywania badań przy użyciu aparatu CFX96 Real - Time PCR firmy Bio - Rad. | Op/48 reakcji | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | foodproof StarPrep Three Kit (Biotecon nr kat. S40018 ) | Zestaw do izolacji E. Coli STEC zwalidowany z zestawem do screeningu i identyfikacji E. Coli STEC . | Op/96 izolacji | 8 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
Wymagania: termin ważności: od dnia dostawy min 65% okresu ważności.
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet XXVI
Załącznik Nr 2
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | ADM-ZP.272.1.1.2023
Grupa III
| Pakiet XXVI- Testy do Norowirusów |  |  |  |  | DL-OBM
Lp | Nazwa asortymentu / przykładowy nr katalogowy |  | Opis techniczny / wymagania jakościowe | Jedn. Miary | Ilość razem | DL-E Wirusologia | Cena jed. netto (zł) | VAT % | Cena jed. brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Oferowany producent/ numer katalogowy | Oferowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | RIDASCREEN Norovirus (R-biopharm C 1401) |  | Test III generacji do jakościowego oznaczania wirusa typu Norwalk z genogrupy I i II w próbkach kału. Zestaw do oznaczania : Jedna mikropłytka, składająca się 96 dołków (12 pasków łamanych do pojedyńczych dołków . 100 ml rozcieńczalnika do próbek. Zabarwiony bufor płuczący – fosforanowy z NaCl,10 X stężony. Kontrola pozytywna – zawierająca rekombinowane antygeny norowirusa. Gotowy do użycia roztwór przciwciał przeciw norowirusowi skoniugowany z biotyną w roztworze białkowym. Roztwór substratu+ chromogenu (w jednej butelce). Inkubacja w temperaturze pokojowej bez użycia inkubatorów. | opakowanie/ 96 testów | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Wymagania: Certyfikat CE IVD certyfikat jakości, termin ważności nie krótszy niż 11 miesięcy od daty dostawy.
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet XXVII
[10 empty] | Załącznik nr 2 | ADM-ZP.272.1.1.2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY
Grupa III
Pakiet XXVII - System zamknięty do badań COLIERT, ENTEROLERT |  |  |  |  | DL-OBM-PMWŻ
L.p | Nazwa asortymentu / przykładowy nr katalogowy | Opis techniczny / wymagania jakościowe | Jedn. Miary | Ilość razem | DL-SB | Cena jed. netto (zł) | VAT % | Cena jed. brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Oferowany producent/ numer katalogowy | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | Colilert 18 | Zestaw do diagnostyki in vitro. System zamknięty z użyciem płytek : Quanti-Tray i Quanti-Tray/2000 Porcjowane podłoże do wykrywaniaE. coli i bakterii grupy coli w wodzie nr kat. np . 98-08876-00; wymagany dokument pierwotnej walidacji wg ISO 13843 | op/20 pojedyńczych porcji pożywki | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Enterolert-E | Podłoże porcjowane do wykrywania enterokoków w wodzie. nr kat. np. 98-09529-00; wymagany dokument pierwotnej walidacji wg ISO 13843 | op/20 pojedyńczych porcji pożywki | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Pseudalert/ 100 | Zestaw do diagnostyki in vitro. System zamknięty z użyciem płytek : Quanti-Tray i Quanti-Tray/2000 Porcjowane podłoże do oznaczania Pseudomonas aeruginosa w wodzie metodą NPL Pseudalert nr kat. np. 98-18076-00; wymagany dokument pierwotnej walidacji wg ISO 13843 | op/20 pojedyńczych porcji pożywki | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Tacki (płytki) Quanti- Tray / 2000 | Tacki plastikowe z dołkami do zliczania bakterii. nr kat. np. 98-21675-00 | op/100szt | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Jednorazowe buteleczki plastikowe | Jednorazowe buteleczki plastikowe dodatkiem środka przeciw pienieniu do pobierania próbek wody (poj. 120 ml). nr kat. np. 98-06161-00 | op/200szt | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Wzorzec zabarwienia testowego Quanti - Tray 2000 WQT2KC | Wzorzec do odczytów testu: Colilert/Colilert 18, tacka Quanti-Tray 2000 , nr kat. np. 98-09277-00 | op/1tacka | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Zestaw QC-ENTEROCOCCI Kod produktu np. 98-29002-00 | Mikroorganizmy do laboratoryjnej kontroli jakości zestawu Enterolert-E zawierające: E. faecalis, E. coli, S.bovi | op. zawierające 9 próbek: 3 x E. faecalis, 3 x E. coli, 3 x S.bovi | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Świetlówka do lampy UV 240 v 6 Wat kod produktu np: 98-29960-01 | Świetlówka do lampy UV służącej do odczytów fluorescencji, | szt | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Roztwór ograniczający pienienie wody | Środek przeciwpienieniu do użycia łącznie z testem Pseudalert i tackami Quanti-tray 2000 kod produktu np. : 98-21904-00 | op/20ml | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
Wymagania: Certyfikat jakości dla serii, termin ważności: od dnia dostawy min 80% okresu ważności.
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet XXVIII
Załącznik nr 2
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY | [8 empty] | ADM-ZP.272.1.1.2023
Grupa III
Pakiet XXVIII - Testy RIDASCREEN Gliadin |  |  |  |  | DL-OBM-PMWŻ
Lp | Przedmiot zamówienia / przykładowy nr katalogowy | Opis techniczny / wymagania jakościowe | Jedn miary | Ilość razem | DL-SF | Cena jedn. netto (zł) | VAT % | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Oferowany producent/ numer katalogowy | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | Testy ELISA, zestaw RIDASCREEN Gliadin np. FABIMEX Nr kat. R 7001 | ilość odczynników do wykonania 96 pomiarów ( łącznie z analizami standardów ) Mikropłytka z 96 dołkami z przeciwciałami swoistymi dla gliadyny, roztwory standardowe po 1,3 ml każdy 6x0 ppb, 5ppb, 10 ppb, 20 ppb, 40 ppb, 80 ppb w roztworze wodnym, gotowe do uzycia. Koniugat ( koncentrat - 1,2 ml ) - przeciwciało znakowane peroksydazą, Substrat ( minimum 7 ml roztworu ) - zawierający nadtlenek mocznika, Chromogen ( minimum 7 ml roztworu ) - zawierający tertrametylobenzydynę , Odczynnik stopujący ( 14 ml) zawierający 1 N kwas siarkowy., Bufor do rozcieńczeń ( koncentrat 60 ml ) stężony 5 krotnie, Bufor do przemywania ( koncentrat 100 ml) - stężony 10 - krotnie. | zestaw/96 oznaczeń | 15 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | roztwór koktajlowy np. FABIMEX Nr kat. R 7006 | odczynnik uzupełniający do zestawu Ridascreen | sztuka/105ml | 15 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | set of gliadyn controls np. FABIMEX nr kat. R 7012 | kontrola do zestawu Ridascreen, zawierająca 3 róźne próbki kontrolne. | zestaw (3x1,5 gr.) | 5 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Testy ELISA, zestaw RIDASCREEN Peanut. FABIMEX Nr kat. R 6811 | test immunoenzymatyczny do ilościowego oznaczania zawartości orzecha ziemnego oraz białka orzeszka ziemnego w produktach żywnościowych AQAC-RI (030404) | op./96 dołków (oznaczeń) | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Bufor do ekstrakcji (AEP) R-Biopharm 3038901 | orzech ziemny/białka orzeszka ziemnego (peanut) | op./100 ml | 6 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
Wymagany: certyfikat jakości z deklaracją o warunkach przechowywania, z podaną niepewnością lub przedziałem ufności. Podmiot akredytowany wg PN-EN ISO 17034 w ramach posiadanego zakresu akredytacji lub spełniający wymagania tej normy. Termin ważności min 12 miesięcy licząc od dnia dostawy.
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet XXIX
Załącznik Nr 2
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | ADM-ZP.272.1.1.2023
Grupa III
| PAKIET XXIX- zestaw do diagnostyki metodą PCR |  |  |  | DL-OBM
Lp. | Nazwa asortymentu / przykładowy nr katalogowy | Opis techniczny / wymagania jakościowe | Jedn. Miary | Ilość razem | DL-E wirusologia | Cena jed. netto (zł) | VAT % | Cena jed. brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Oferowany producent/ numer katalogowy | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | Zestaw do diagnostyki grypy A i B A/H1N1 Real Accurate Quadruplex Influenza PCR Kit ( PF0970-R) | Zestaw do do wykrywania materiału genetycznego grypy A, B, A/H1N1 metodą Real-Time PCR na 50 reakcji. Wymagana aplikacja na aparat CFX96 firmy BIO-RAD | op/50 reakcji | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
Wymagania: Certyfikat CE IVD, termin ważności nie krótszy niż 8 miesięcy od daty dostawy, certyfikat analityczny.
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet XXX
Załącznik Nr 2
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | ADM-ZP.272.1.1.2023
Grupa III
PAKIET XXX - odczynniki do PCR i qPCR |  |  |  |  | DL-OBM
Lp. | Nazwa asortymentu / przykładowy nr katalogowy | Opis techniczny / wymagania jakościowe | Jedn. Miary | Ilość razem | DL-E wirusologia | Cena jed. netto (zł) | VAT % | Cena jed. brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Oferowany producent/ numer katalogowy | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | DNA-ERASE nr kat. 04821805 | Roztwór do usuwania DNA z powierzchni roboczych i sprzętu | op./500 ml | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | RNase Cleaner nr kat MB16001 | Roztwór do usuwania Rnaz z powierzchni roboczych oraz narzędzi laboratoryjnych. Spray usuwa wszelkie zanieczyszczenia ze stołów, szkła i plastiku. Nietoksyczny, dostarczany w formie gotowej do uzycia. | op/500 ml | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
Wymagania: termin ważności: od dnia dostawy min 80% okresu ważności.
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet XXXI
Załącznik Nr 2
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [9 empty] | ADM-ZP.272.1.1.2023
Grupa III
PAKIET XXXI - test kasetkowy do wykrywania Campylobacter |  |  |  |  | DL-OBM
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis techniczny / wymagania jakościowe | Jedn. Miary | Ilość razem | DL-E bakteriologia | wirusologia | Cena jed. netto (zł) | VAT % | Cena jed. brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Oferowany producent/ numer katalogowy | czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" | nazwa dokumentu świadczącego o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | test kasetkowy do wykrywania Campylobacter | test kasetkowy immunochromatograficzny | op/10 sztuk | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | test kasetkowy do wykrywania Rota/Adenowirusów | np. Argenta 8.04.73.0.0020 / lub równoważny; test kasetkowy immunochromatograficzny,oparty o przeciwciała mononklonalne, odczyt wyniku po 10 minutach, czułość dla Rotawirusa min. 99%, specyficzność min. 98%; czułość dla Adenowirusa min. 90%, specyficzność min. 99%. Wykrywalność w temperaturze pokojowej dla Rotawirusa 15,6 ng/ml, wykrywalność dla Adenowirusa 31,25 ng/ml. | op/20 sztuk | 5 |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Wymagania dodatkowe: certyfikat jakości serii zawierający: nr serii, datę produkcji, datę ważności odczynnika, sposób kontroli jakościowej, tj. jakie zostały użyte materiały odniesienia, jaki wynik otrzymano dla materiałów odniesienia specyficznych i niespecyficznych. Wymagany certyfikat ISO 9001.
Wymagania: termin ważności: od dnia dostawy min 80% okresu ważności.
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy