Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski

Wodzisław Śląski 11.05.2021

L.dz. TP /21

Oferenci biorący udział w postępowaniu:

**Zakup ambulansu**

Nr sprawy 5/Zp/21

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim informuje, że do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. Dotyczy OPZ – załącznik nr 2 – pkt. II.1.18 – prosimy o dopuszczenie ampularium schowanego za roletką.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

1. Dotyczy OPZ – załącznik nr 2 – pkt. II.3.4 – czy nie doszło do omyłki pisarskiej i miało być min. 1 gniazdo

12V?

**Odpowiedź**: Tak, nastąpiła omyłka pisarska – ma być minimum 1 gniazdo.

1. Dotyczy OPZ – załącznik nr 2 – pkt. II.3.6 – prosimy o dopuszczenie przetwornica 1000W, o mocy chwilowej

1500W, która wystarcza do zapewnienie odpowiedniej mocy dla odbiorników elektrycznych w przedziale

medycznym.

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza.

1. Dotyczy OPZ – załącznik nr 2 – pkt. II.9.5 – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający korzysta z tabletów

DURABOOK.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający korzysta z tabletów Durabook.**

1. Dotyczy OPZ – załącznik nr 2 – pkt. II.3.5 – prosimy o podanie marki i modelu drukarki jaka będzie użytko

wana w tym ambulansie.

**Odpowiedź:** Do tej pory użytkowane są drukarki HP LaserJet Pro M15A. Zamawiający nie jest w stanie zagwarantować, że ten sam sprzęt będzie użytkowany w nowym ambulansie.

1. Dotyczy eksploatacji – czy Zamawiający wymaga ujęcia w ofercie bezpłatnych przeglądów okresowych

adaptacji medycznej w swojej siedzibie czy będzie za nie płacił każdorazowo po wykonaniu usługi?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SWZwszystkie naprawy i przeglądy gwarancyjne dotyczące pojazdu (w tym zabudowa medyczna) oraz pozostałego sprzętu stanowiącego wyposażenie pojazdu w okresie udzielonej gwarancji dokonywane będą na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ww. czynności na własny koszt i własnym staraniem w tym również odebrania i dostarczenia pojazdu i wyposażenia do miejsca wykonywania naprawy lub przeglądu i zwrotu do siedziby Zamawiającego. Realizacja zgłoszonych usterek
i napraw gwarancyjnych w okresie gwarancji – max w ciągu 72 godzin od zgłoszenia.

7) Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze posiadające poręcze boczne składane wzdłuż osi głównej noszy?

**Odpowiedź**: Zamawiający nie dopuszcza.

8) Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności worek samorozprężalny dla dorosłych o następujących parametrach:

-worek samorozprężalny silikonowy i przezroczysty;

-dostarczana objętość oddechowa (maksymalna): 1500 ml;

-wentylacja pacjentów o masie ciała powyżej 30 kg;

-średnica złącza pacjenta (do podłączenia maski): 22 mm (zewnętrzna), 11 mm (wewnętrzna);

-wymiary maksymalne worka: 330 mm x 140 mm;

-konstrukcja worka umożliwia wentylację bierną i czynną 100% tlenem;

-ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa 60 cm H2O (z możliwością blokady);

-rezerwuar tlenu o pojemności 2500 ml;

-przewód zasilający (tlenowy) 2 m;

-maska twarzowa rozmiar 5, której konstrukcja umożliwia swobodny obrót o 360° względem osi

łącznika;

-maski wyposażone są w fartuchy uszczelniające;

-worek oraz maska nadają się do sterylizacji w autoklawie.

**Odpowiedź**: Zamawiający nie dopuszcza.

9) Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator posiadający funkcje doładowywania akumulatorów po wpięciu w uchwyt karetkowy bez odrębnej ładowarki i dodatkowych akumulatorów /4 szt./, rozwiązanie to zapewnia że akumulator umieszczony w defibrylatorze jest cały czas naładowany i umożliwia 6 godz. monitorowania pacjenta lub 100 wyładowań max. energią bez potrzeby doładowywania lub wymiany akumulatora?

**Odpowiedź**: Zamawiający nie dopuszcza.

W składanej ofercie należy uwzględnić wszelkie zmiany zawarte w odpowiedziach udzielonych przez Zamawiającego. W załączeniu: Załącznik nr 2 – OPZ.

Z poważaniem