**Znak sprawy ZP/220/75/19**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**w zakresie wymogów dla podgrzewacza opisanego w zadaniu nr 1**

|  |
| --- |
| **Wymogi Zamawiającego w zakresie podgrzewacza opisanego w części 3b** |
| Lp. | Wymóg | Należy potwierdzić  |
| -1- | -2 | -3 |
| **1.** | Podgrzewacz kompatybilny z systemem opisanym w części 3a |   |
| **2.** | 9-stopniowa regulowana moc grzewcza pozwalająca na optymalny dobór temperatury |   |
| **3.** | Prosty w obsłudze: posiadający jedynie dwa manipulatory - włącznik i pokrętło regulacji temperatury |   |
| **4.** | Przystosowany do pracy przy napięciu znamionowym 230V |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **5.** | Ciągły tryb pracy urządzenia |   |
| **6.** | Posiadający oznakowanie CE |   |

……………………………………………………..

PODPIS WYKONAWCY