Zadanie obejmuje:

**Remont cząstkowy lokalu mieszkalnego Osady Pruchnik i Budynku Socjalnego**

**Temat 1 Osada Pruchnik - wymiana uszkodzonych rynien**

- Rozebranie rynien z PCV nie nadających się do użytku

- Rozebranie okładziny typu „siding”

- Demontaż rusztu pod panelami -uszkodzony fragment

- Rozebranie konstrukcji więźb dachowych – uszkodzone deski okapowe

- Przybicie deski czołowej

- Elewacje z paneli układanych poziomo – podbitka okapu, deska okapowa

- Montaż elementów wykończeniowych typu „siding” – okap, deska okapowa, narożniki

- Montaż rynien, lejów spustowych, denek rynnowych

**Temat 2 Budynek Socjalny – wymiana części ocieplenia i tynku**

- Demontaż płyt styropianowych – wycięcie w miejscu uszkodzenia

- Przyklejenie płyt styropianowych

- Mocowanie płyt styropianowych

- Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – przyklejenie warstwy siatki

- Nałożenie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej

- Malowanie elewacji farbą akrylową

- Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe