Zał. Nr

ZESTAWIENIE ROBÓT PRZY BUDOWIE

KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

Odcinek od km 1+938,77 do km 3+860,00

- Budowa  studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO -2 w gruncie kat. III

18,00 szt.

- Montaż elementów mechanicznej ochrony przed integracją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka

18,00 szt.

- Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzywa sztucznego liczbie warstw  1; liczba rur 1; liczba otworów 1 w  warstwie – Ktu1

126,00+150,00+140,00+150,00+150,00+150,00+123,00+156,00+150,00+143,00+150,00+142,00 = 1730,00 m

- Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzywa sztucznego liczbie warstw  1; liczba rur 2; liczba otworów 2 w  warstwie – Ktp1

15,00+24,00+40,00+35,00+14,00 = 128,00 m

- Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny – rury o średnicy 40 mm w zwojach (3 szt.) – analogia do rur ochronnych

15,00+24,00+40,00+35,00+14,00 = 128,00 m

- Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny – rury o średnicy 40 mm w zwojach (1 szt.) – analogia pakiet mikrorur do rur ochronnych

15,00+24,00+40,00+35,00+14,00 = 128,00 m

- Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat. III, rury w zwojach – każda następna rura HDPE Fi40 mm w rurociągu – Ktu1 – analogia dla modułu

126,00+150,00+140,00+150,00+150,00+150,00+123,00+156,00+150,00+143,00+150,00+142,00 = 1730,00 m

- Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat. III, rury w zwojach – każda następna rura HDPE Fi40 mm w rurociągu – Ktu1 – analogia dla modułu

126,00+150,00+140,00+150,00+150,00+150,00+123,00+156,00+150,00+143,00+150,00+142,00 = 1730,00 m x 3

= 5190,00 m

- Układanie kabla wypełnionego o śr. do 30 mm w rowie kablowym wykonywanym ręcznie w gruncie kat. III (każdy następny kabel)

126,00+150,00+140,00+150,00+150,00+150,00+123,00+156,00+150,00+143,00+150,00+142,00=1730,00+128,00=

1858,00 m