załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Opis |
| --- | --- |
| 1. | Typ: listwa przeciwprzepięciowa |
| 2. | Podświetlany włącznik sieciowy |
| 3. | Maksymalne obciążenie: 2300 W |
| 4. | Rodzaj bezpiecznika: warystor |
| 5. | Obudowa wykonana z materiałów niepalnych |
| 6. | Liczba gniazd: 5 |
| 7. | Długość: 5 m |
| 8. | Liczba: 10 szt. |