# Szp-241/ZP –076/ 704 /2023						            Wrocław, dnia 17.10.2023 r.

# INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,, DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU STOSOWANYCH W HEMODIALIZACH „

Pytanie nr 1

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 1  dializatorów wysokoprzepływowych, z błoną heliksonową, o powierzchni 1,4m2 oraz 1,8m2, sterylizowanych parą wodną, o wysokich klirensach i małej objętości wypełnienia, drogi przepływu płynów sterylne i niepirogenne?

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 2

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 dializatorów wysokoprzepływowych, z błoną heliksonową, sterylizowanych parą wodną, o wysokich klirensach i małej objętości wypełnienia, drogi przepływu płynów sterylne i niepirogenne, w pozycji Lp.1 o pow.1,8m2  oraz w pozycji Lp.2 o pow. 2,2m2   ?

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 3

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 dializatorów wysokoprzepływowych, z błoną heliksonową, sterylizowanych parą wodną, o wysokich klirensach i małej objętości wypełnienia, drogi przepływu płynów sterylne i niepirogenne, w pozycji Lp.1 o pow.1,8m2 i pow.2,2m2 do wyboru oraz w pozycji Lp.2 o pow. 2,2m2   ?

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 4

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 dializatorów wysokoprzepływowych, z błoną heliksonową, sterylizowanych parą wodną, o wysokich klirensach i małej objętości wypełnienia, drogi przepływu płynów sterylne i niepirogenne, w pozycji Lp.1 o pow. 2,2m2 oraz w pozycji Lp.2 o pow. 2,2m2   ?

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 7 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliurteanu z ramionami prostymi lub zagiętymi średnicy 11 Fr lub 13 Fr i długościach: 15 cm, 17,5 cm, 20 cm do wyboru przez Zamawiającego.

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex

- radiocieniujący szaft cewnika

- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu

- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów

- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry

- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg

- igła wprowadzająca 18G

- rozszerzadło 11 Fr lub 13 Fr

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- wyprodukowany w Niemczech

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w pozycji 2 pakiet 7 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow) bez powłoki bakteriobójczej z poliurteanu z ramionami prostymi lub zagiętymi średnicy 11 Fr lub 13 Fr i długościach: 15 cm, 17,5 cm, 20 cm do wyboru przez Zamawiającego.

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex

- radiocieniujący szaft cewnika

- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu

- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów

- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry

- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg

- igła wprowadzająca 18G

- rozszerzadło 11 Fr lub 13 Fr

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- wyprodukowany w Niemczech

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w związku z wstrzymaniem produkcji cewnika 14 Fr dług. 30 cm w pozycji 1 pakiet 4 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow) z poliurteanu z ramionami prostymi średnicy 13 Fr i długości 30 cm

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex

- radiocieniujący szaft cewnika

- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu

- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów

- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry

- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg

- igła wprowadzająca 18G

- rozszerzadło 13 Fr

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- wyprodukowany w Niemczech

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający w pozycji 3 pakiet 8 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliurteanu z ramionami prostymi lub zagiętymi średnicy 11 Fr lub 13 Fr i długościach: 15 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego.

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex

- radiocieniujący szaft cewnika

- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu

- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów

- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry

- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg

- igła wprowadzająca 18G

- rozszerzadło 11 Fr lub 13 Fr

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- wyprodukowany w Niemczech

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 8 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) z rozrywalną koszulką z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR, ramiona proste i długościach: 19/40 cm, 23/44 cm, 28/49 cm 33/54 cm do wyboru przez Zamawiającego

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik

- silikonowe ramiona

- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne

- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg

- adapter wypełniający

- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze

- igła wprowadzająca 18G

- rozszerzadło12 Fr

- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- kleszczyki – 2 szt.

# Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza powyższe.

# Pytanie nr 10

# Czy Zamawiający w pozycji 2 pakiet 8 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) „Over the Wire” z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i długości cewnika: 19/40 cm, 23/44 cm, 28/49 cm, 33/54 cm do wyboru przez Zamawiającego?

# Charakterystyka zestawu:

# - radiocieniujący cewnik

# - zastosowana technika typu „Over The Wire” - bez rozrywalnej koszulki

# - silikonowe przedłużki

# - złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne

# - zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze

# - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

# - kompatybilny z MRI

# - odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg

# - adapter wypełniający

# - zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze

# - igła wprowadzająca 18G

# - rozszerzadła 12 Fr i 16 Fr

# - nasadki iniekcyjne Luer Lock

# - kleszczyki – 2 szt.

# Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w pozycji 1 dopuści dializatory nisko lub wysokoprzepływowe z błoną polieterosulfon (PES) o powierzchni 2,0m2? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w pozycji 2 dopuści dializatory niskoprzepływowe z błoną polieterosulfon (PES) o powierzchni 2,2m2? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Jednocześnie informujemy, że nasze dializatory z powodzeniem stosowane są między innymi w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający w pakiecie 6 zgodzi się na wydzielenie pozycji 3?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia ze względu na niemożność modyfikacji ogłoszeń o zamówieniu publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ww. oficjalny publikator ogłoszeń uniemożliwia na dzień dzisiejszy wydzielanie pozycji z pakietów i tworzenie odrębnych, nowych pakietów.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający w pakiecie 6 w pozycjach 1 i 2 zgodzi się na zaoferowanie tylko jednej długości igieł – 25mm? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.