Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

………………………………………..

(Nazwa Wykonawcy)

## Część 1.  Gwóźdź odpiętowy do artrodezy stawu skokowego

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO [PLN] | PODATEK VAT [%] | CENA JEDN. BRUTTO [PLN] | WARTOŚĆ NETTO [PLN] | WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] | PRODUCENT | NUMER REFERENCYJNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoździa 10-12 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 5° na valgus. Gwoździe prawe/lewe. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione, zapobiegające przypadkowemu otwarciu, oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm i 14.5 mm do gwozdzia do artrodezy stawu skokowego | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, śr 5 mm, dł. 25-120 mm, czesciowy gwint , przeskok co 5mm | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, śr 5 mm, dł. 25-60 przeskok co 2.5mm / 65-120 mm przeskok co 5 mm | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 8 mm i o długości 4 mm oraz ø 12 mm i o długości 5, 10 i 15 mm | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, kwoty należy przenieść do Formularza oferty (pkt 5, Część 1) RAZEM: |  |  |  |  |

………………………………………………, dnia ……………………………………….

(miejscowość)