PAKIET NR   3- implanty do osteotomii piszczeli

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Cena jed. brutto | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | IMPLANTY DO OSTEOTOMII PISZCZELI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Płytka tytanowa do implantacji w osteotomii piszczelowej z 4 otworami na śruby z mocowaniem samoblokującym. Klin na płycie równoległy lub A/P skośny w rozmiarach od 3mm do 17,5 mm, Sterylne. Komplet zawiera: a) płyta do osteotomii b) 4 śruby do płyty: - dwie śruby do kości gąbczastej, tytanowe, o niskoprofilowej główce dostosowanej do mocowania płytki do osteotomii, średnica 6,5 mm, długość 35mm-70mm ze skokiem co 5mm. Sterylne. - dwie śruby do kości korowej, tytanowe, o niskoprofilowej główce dostosowanej do mocowania płytki do osteotomii, średnica 4,5mm, długość 26mm-60mm ze skokiem co 2mm.Sterylne. | kpl | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Implant do otwierającej osteotomii piszczelowej HTO w postaci płyty. Niewchłaniana płytka wykonana z CF-PEEK (PEEK wzmocniony włóknem węglowym i tantalowym) w kształcie litery T dostępna w jednym uniwersalnym rozmiarze. Płytka przezierna dla promieni TRG. Zawartość wplecionych włókien powodujezacicnienie na obrazie RTG. Na zdjęciu widoczny delikatny obrys płyty. Implant z 7 otworami na śruby, cztery otwory w części bliższej osteotomiii trzy otwory w części dystalnej. Płyta daje możliwości blokady śruby w otworze +/- 12 stopni-blokowanie wieloosiowe. Płytka stabilna kątowo-śruby mocowane w implancie poprzez wkręcenie głowy śruby w płytę. Możliwość użycia śruby dociągającej korowej | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/LDFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Głowa śruby stożkowa, gwintowana w celu kątowej stabilizacji w płycie poprzez wkręcenie się i zakotwiczenie śruby w płycie. Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX” Implant dostępne w średnicy 5,0 mm w długości od 16mm do 90 mm ze skokiem co 2mm o o w przedziale długości od 16mm do 50 mm powyżej ze skokiem długości co do 5mm. Śruby niesterylne lub sterylne. | szt | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruby kompresyjne, korowe do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/LDFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX” Implant dostępne w średnicy 4,5mm w długości od 24mm do 52mm ze skokiem co 4mm. Śruby oznaczone kolorem złotym, niesterylne lub sterylne. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Drut wiercący łamany, wykorzystywany w zabiegach osteotomii. Drut o średnicy 2,4mm i długości 216mm. Pakowany pojedynczo, sterylny. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |