::

Poznań, dnia 11.05.2021

EZ/2/2021/UMP/346

Wg rozdzielnika:

do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne         nr 2/2021/UMP

dotyczy: Zakup, dostawa i montaż systemu do znakowania radiofarmaceutyków.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), udziela odpowiedzi                     oraz na postawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje zmian treści SWZ w następującym zakresie:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga podania producenta i modelu urządzeń wchodzących w skład oferty? Jeśli tak, to w którym miejscu oferty należy podać powyższe informacje?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga podania producenta i modelu urządzeń w Załączniku nr 3 (parametry wymagane).

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści punktu 10 Załącznika nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, Parametry Wymagane na: „Wykończenie: obszar roboczy przedziału głównego komory wykonany z PP (polipropylenu) lub PMMA (polimetakrylanu metylowego) o grubości min. 10 mm w celu ochrony powierzchni przed korozją spowodowaną użyciem kwasów, dodatkowo zabezpieczającą ręce personelu podczas pracy z emiterami promieniowania beta. Miejsca łączeń gładkie, narożniki zaokrąglone w celu umożliwienia łatwego czyszczenia powierzchni”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści punktu L.P.2 Załącznika nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, Parametry Oceniane w kryterium „Jakość” na „Obszar roboczy wykonany z PP (polipropylenu) lub PMMA (polimetakrylanu metylowego) o grubości ≥ 20mm od przodu, tyłu, spodu i po bokach oraz o grubości ≥ 10mm od góry”?

W przypadku wyrażenia zgody prosimy o dokonanie stosownej modyfikacji w Załączniku nr 1 do SWZ Formularz Ofertowy w punkcie 4 podpunkt 2 oraz w Załączniku nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający, na postawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza zmiany do SWZ w zakresie opisu jednego z parametrów                        w kryterium „jakość”.

W rozdziale XIII SWZ w pkt 3 - Zasady oceny ofert w kryterium Jakość (J) - waga 25%,  w punkcie 2. tabeli,  doprecyzowaniu ulega opis parametru ocenianego (obszar roboczy) – sam parametr pozostaje bez zmian. Otrzymuje on brzmienie: „Obszar roboczy wykonany               z PP (polipropylenu) lub PMMA (polimetakrylanu metylowego) o grubości ≥ 20mm od przodu, tyłu, spodu i po bokach oraz o grubości ≥ 10mm od góry”

W konsekwencji udzielonych odpowiedzi zmianie ulega także Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Ofertowy i Załącznik nr 3 do SWZ – Parametry wymagane.

Uzupełnione o wprowadzone zmiany załączniki do SWZ stanowią załączniki do niniejszych odpowiedzi.

Ofertę należy złożyć na zmienionym Formularzu ofertowym a parametry wymagane podać w zmienionym Załączniku nr 3 do SWZ, pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść jest niezgodna                          z warunkami zamówienia.

Ponadto, zgodnie  z art. 137 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty, tj.:

Termin składania ofert upływa 27.05.2021 r. o godz. 9:00

Termin otwarcia ofert – 27.05.2021 r. godz. 11:00

Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą – Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 24.08 2021 r.

Z poważaniem,

Z-ca Dyr. ds. ekonomicznych

Mgr inż. Magdalena Kraszewska

Opracował: Tatiana Malinowska, Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, tel. 061 88 50 911, zaopatrzenie@wco.pl