**Załącznik nr 1 PAKIET NR 1 (Pakiet nr 13 z PN 29/2024)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa** | **Ilość kpl**  **na 24 miesiące** | **Producent**  **Nazwa własna numer katalogowy** | **Cena netto** | **Stawka VAT** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
| **1**  2. | **Zestaw do stabilizacji transpedicularnej odcinak piersiowo-lędźwiowego**  Komplet: 4 śruby transpedicularne lub haków wraz blokadą, 2 pręty  **Wymagania ogólne:**  **-**śruby tranpsedicularne „tulipanowe’ mono i poliaxialne o podwójnie prowadzonym konikalnym gwincie (stożkowy rdzeń), długościach: 25 do 60 mm oraz średnicach: od 4 do 8 mm (co 1 mm), śruby transpedicularne „tulipanowe” wyciągowe oraz fenestrowane.  -pełny zestaw haków monoaxialnych (laminare,pedicularne w min. 3 wersjach rozmiarowych oraz poprzeczne, wydłużone, odgięte i odsadzone), niskoprofilowanych. Dostepne haki laminare i pedicularne, poliaxialne, dostępne haki z długim gwintem („z długimi ramionami”)  -wszystkie implanty ( haki, śruby tulipanowe monoaxialne i poliaxialne i wyciągowe) blokowane jednym elementem blokującym pręt na stałe oraz z możliwością swobodnego przesuwu pręta względem śruby,  -mocowanie belki od góry w osi śruby, haka. Belki różnej długości od 40 do 500 mm,  -możliwość fiksacji belki pod różnym kątem w stosunku do śruby-haka,  -w zestawie łączniki poprzeczne, łączniki równoległe – domino, łącznik typu offset  -materiał stop-tytanu  Cement PMNA wraz z mieszalnikiem | 50 kpl.  10 szt. łącznik  10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |

Wartość pakietu netto  ……….. PLN Wartość pakietu brutto …………….PLN Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

* dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu
* możliwości wykonania badania MRI.

**Załącznik nr 1 PAKIET NR 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa** | **Ilość kpl**  **na 24 miesiące** | **Producent**  **Nazwa własna numer katalogowy** | **Cena netto** | **Stawka VAT** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
|  | Elektroda do waporyzacji jednorazowa kompatybilna z urządzeniem Crossfire firmy STRYKER | 20 szt |  |  |  |  |  |
|  | Razem | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |

Wartość pakietu netto  ……….. PLN Wartość pakietu brutto …………….PLN Podpis i pieczęć