

UE-01/62/KPO/24 Balice, 26.09.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup automatycznej stacji pipetującej dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

**dot. Załącznik nr 6 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2.05**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby poziom cieczy był sprawdzany nie w sposób bezkontaktowy, lecz przy użyciu końcówek jednorazowych, w dwojaki sposób – na zasadzie przewodnictwa elektrycznego, co ma zastosowanie do cieczy przewodzących i na zasadzie pomiaru ciśnienia, co ma zastosowanie do wszystkich rodzajów cieczy, zarówno przewodzących jak i nieprzewodzących.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający wyrazi również zgodę, aby poziom cieczy był sprawdzany na zasadzie przewodnictwa elektrycznego jak również na zasadzie pomiaru ciśnienia, jednak wyłącznie pod warunkiem, że sprawdzanie poziomu cieczy w ten sposób będzie równie dokładne jak w przypadku sprawdzania bezkontaktowego, a pomiar poziomu cieczy w proponowany sposób nie będzie wpływał na zużycie jednorazowych elementów zużywalnych.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez
Dyrektora IZ-PIB