Dział Zamówień Publicznych	Grodzisk Mazowiecki; 05.09.2023 r.

SPS – V. 262.62.2023

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku 3 dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (Nr sprawy SPSSZ/50/D/23).

- Pytanie do pakietu nr 1: Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 rurkę tracheostomijną z regulowanym położeniem kołnierza, z termoplastycznego PCW i silikonowaną, ze standardowym mankietem niskociśnieniowym, balonik kontrolny z rozmiarem rurki, linia Rtg na całej długości rurki, przezroczysty kołnierz, w zestawie tasiemki mocujące; sterylna, pakowana pojedynczo; rozmiary 7.0, 8.0, 9.0, 10.0.

Odpowiedź: Tak

- Pytanie do pakietu nr 1: Czy Zamawiający dopuści do przetargu w pozycji 4 igły Hubera z przedłużeniem wykonanym z PCV "non-DEHP", w którym ftalany (DEHP) zostały zastąpione tworzywem TOTM bezpiecznym do podaży wszelkiego typu płynów, w tym cytostatyków?

Odpowiedź: Tak

- Pytanie do pakietu nr 1: Czy Zamawiający w pozycji 7 (w związku ze zmianą dokonaną przez producenta) dopuści bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej, który w składzie posiada strzykawkę 30 ml? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak

- Pytanie do pakietu nr 1: Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści rurki tracheostomijne w poniższych rozmiarach: Śr. wew. (mm) / Śr. zew. (mm) / długość (mm): 6,0 x 9,2 x 110; 7,0 x 10,6 x 120; 8,0 x 11,7 x 130; 9,0 x 12,9  x 140. Rurki spełniające wszystkie pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Tak

- Pytanie do pakietu nr 1: Czy Zamawiający dopuści w pozycji 8 ograniczenie rozmiarów do 7,0 i 8,0?

Odpowiedź: Tak

- Pytanie do pakietu nr 5: Czy Zamawiający w Pakiecie 5 w pozycji 1 dopuści zestaw marki PORTEX do przezskórnej tracheotomii metodą Seldingera z jednostopniowym rozszerzadłem, o składzie:

- skalpel nr 15

- strzykawka 5 ml  i 10 ml

- igła wprowadzająca z kaniulą (igła 16G, kaniula 14G)

- igła wprowadzająca (5 cm), znaczniki głębokości

- prowadnica Seldingera z zakończeniem „J” i z prowadnikiem, ze znacznikami pozycjonującym; możliwość prowadzenia przy użyciu jednej ręki

- krótkie rozszerzadło 14F

- jednostopniowe rozszerzadło w kształcie litery „S” z hydrofilną warstwą poślizgową, ergonomiczny kształt zapobiegający zbyt głębokiemu wprowadzeniu i uszkodzeniu wewnętrznych ściany tchawicy, boczny port (w oddaleniu od głowy pacjenta) do wprowadzenia prowadnicy; ze wstępnie założonym długim cewnikiem prowadzącym, który posiada ogranicznik głębokości wprowadzenia

- kleszczyki hemostatyczne (zakrzywione) z nierdzewnej stali

- pojemnik do zabezpieczenia zużytych igieł

- rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i odsysaniem znad mankietu, samoblokujący się mandryn do rurki z otworem na prowadnicę Seldingera, z elastycznym i przezroczystym kołnierzem

z oznaczeniem producenta, marki, nazwy rurki, rozmiaru, średnicy całkowitej i długości; rurka bez zawartości DEHP.

- prowadnik (dedykowany do rozmiaru rurki tracheostomijnej), z otworem na prowadnicę Seldingera,

z miękkim stożkowym zakończeniem i z uchwytem

- 2 wymienne kaniule wewnętrzne do rurki, szczoteczka do kaniul, opaska do rurki, podkładka pod rurkę

- klin do rozłączenia układu

- jałowy żel poślizgowy 5 g (2 szt.)

- bawełniane gaziki 9,5 x 9,5 cm (10 szt.)

- serweta (niebieska)

Rozmiary rurki tracheostomijnej :

- 7,0 mm

- 8,0 mm

- 9,0 mm

W zestawie: instrukcja użycia i etykieta do wpisania danych dotyczących pacjenta i zabiegu.

Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, zapakowany na tacy

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

- Pytanie do pakietu nr 3 pozycja 1, 3, 6 - Czy Zamawiający dopuści igłę pencil point?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

- Pytanie do pakietu nr 3 pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści igłę pencil point o wymiarach 25G/120mm oraz 27/120mm?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

- Pytanie do pakietu nr 3 pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o długości 38mm?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

- Pytanie do pakietu nr 3 pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści igłę pencil point?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

- Pytanie do pakietu nr 3 pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści igłę pencil point z prowadnicą?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych za zwłokę w wykonaniu zamówienia do 0,05%?
Uzasadnienie: obecnie ustalone kary umowne są nadmiernie wysokie, nieproporcjonalne do wartości zamówienia, odbiegające od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

- Zwracamy się z wnioskiem o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 13. Zamówienia złożone po godzinie 13, będą traktowane jako zamówienia złożone w kolejnym dniu roboczym".

Odpowiedź: Zamawiający się zgadza.

- Pytanie do Pakietu 3, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści igły z prowadnicą w rozmiarach: 25G/90mm, 27G/90mm?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

- Pytanie do Pakietu 3, pozycja 2, 5: Czy Zamawiający oczekuje igieł typu Pencil Point?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ, zamawiający nie oczekuje igieł PENCIL POINT

- Pakiet 3, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści igły z prowadnicą w rozmiarach: 25G/120mm, 27G/120mm?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

- Pakiet 3, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze: 22G/90mm?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

- Pakiet 3, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści igły w zestawie z prowadnicą: 20Gx34mm oraz 22Gx34mm?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

- Pakiet 3, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści prowadnice 20G/38mm, 22G/38mm?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

- Pakiet 3, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści igły z prowadnicami?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

- Pakiet 6, pozycja 1:  Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do podawania tlenu o długości 762cm?

Odpowiedź: Tak

- Pakiet 6, pozycja 1:  Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do podawania tlenu w opak. papier-folia?

Odpowiedź: Tak

- Pakiet 5:  Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Seldingera z jednostopniowym rozszerzadłem zawierającym:

- jednostopniowy rozszerzacz w kształcie „rogu nosorożca”, pokryty powłoką hydrofilną aktywowaną po zanurzeniu w wodzie.

- nitinolową (odporną na zaginania) prowadnicę Seldingera typu J, umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy przy użyciu jednej ręki

- cewnik prowadzący z ogranicznikiem bezpieczeństwa

- bezpieczny skalpel

- strzykawka 10ml

- 4 gaziki

- igła punkcyjna 14G z kaniulą teflonową

- krótkie rozszerzadło 14Fr

- pakowany sterylnie na pojedynczej tacy

Wraz z rurką tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym z możliwością odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej przez innowacyjny, płaski kanał znajdujący się nad mankietem. Rurka wraz ze specjalnie dedykowanym stożkowym prowadnikiem do wprowadzania rurki do tchawicy z silikonową tuleją wypełniającą szczelinę pomiędzy prowadnikiem a końcem rurki. Z zakrzywionym, przeźroczystym kołnierzem. Konstrukcja rurki dodatkowo umożliwia ruchy rotacyjne kołnierza wzdłuż osi pionowej i poziomej, dzięki czemu kołnierz podąża za ruchami głowy pacjenta. Ponadto w zestawie znajdują się 2 kaniule wewnętrzne z łącznikiem 15 mm z możliwością blokady przed wyciągnięciem, jałowy żel poślizgowy 2,7g, zestaw łączników do odsysania, tasiemka mocująca (zestaw nie posiada szczoteczki do czyszczenia). Rurka wykonana z poliuretanu (mankiet rurki z wysokiej klasy medycznego PCV – nie zawierającego DEHP) o łuku wygięcia rurki 100o. Całość w sterylnym opakowaniu. Rozmiary: 7mm, 8mm, 9mm lub 10mm.

Odpowiedź: Tak

- Pakiet 5: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 5 zestawu do przezskórnej tracheostomii do wprowadzenia metodą Seldingera w skład którego wchodzą: jednostopniowe rozszerzadło o kształcie rogu nosorożca z powłoką hydrofilną i wstępnie założonym cewnikiem prowadzącym, prowadnik ze znacznikami pozycjonującymi o średnicy 0,052” (1,32 mm), rozszerzacze ładujące do rurki tracheostomijnej 7.5mm, 8.5mm, 9mm, igły wprowadzające 2szt. 15G (z koszulką i bez) długości 7cm, krótkie rozszerzadło o rozmiarze 14Fr długości 6,5 cm, skalpel jednorazowego użytku nr 15, strzykawka Monoject 6ml, czerwony pojemnik na zużyte igły, żel poślizgowy, 4 gąbki z gazy, zakrzywione kleszczyki hemostatyczne o długości 5 inch, zestaw bez rurki tracheostomijnej.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

- Pakiet 5: Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu złożenia oświadczenia odnośnie dostarczenia próbek na żądanie Zamawiającego dla pakietu nr 5, w miejsce tego oświadczenia proponujemy złożenie ulotki, która również potwierdzi parametry oferowanego wyrobu.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ