Tczew, dnia 19.07.2024 r.

BZP.271.3.22.2024.3

**Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym p.n.:** **Budowa tężni solankowej w Tczewie.**

Do Zamawiającego wpłynęło pisemne zapytanie od Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiam jego treść wraz z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią.

**Pytanie nr 1**

Prosimy o zamianę ławek żeliwno-drewnianych na betonowo-drewniane oraz koszy z blachy ocynkowanej na betonowo-drewniane, gdyż w pobliżu tężni żeliwo i stal będą korodować jak na załączonych zdjęciach.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż nie zmienia projektowanych ławek i koszy.

**Pytanie nr 2**

Prosimy o zamianę orynnowania z blachy powlekanej na PVC oraz wpust na PVC.

Prosimy o zamianę zbiornika na zwykłe włókno szklane.

Powyższe propozycje są podyktowane naszym wieloletnim doświadczeniem w budowie tężni solankowych.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż nie zmienia Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie orynnowania, wpustów oraz zbiornika.

Terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Prezydent Miasta

Łukasz Brządkowski

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania;
2. A/a.