Pabianice, dnia 31.05.2022 r.

.........................................................

 pieczątka Zarządu Powiatu

**IF.272.9.2022**

.........................................................

 znak sprawy

............................................................

 nazwa wykonawcy

............................................................

 adres wykonawcy

............................................................

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udziałw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Budowa boiska do piłki siatkowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29”** przeprowadzonego w trybie **podstawowym**, działając napodstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści SpecyfikacjiWarunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postepowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**Pytanie nr 1**

Podbudowa betonowa wiąże 28 dni, chudziak pod podbudową również potrzebuje czasu na wiązanie. związku z powyższym prosimy o wydłużenie czasu realizacji zadania do 90 dni ze względu na przyjęte technologię wykonania boiska.

**Wyjaśnienie Zarządu**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu. Możliwa jest zmiana podbudowy nawierzchni na taką, która nie wymaga użycia betonu.

**Pytanie nr 2**

Projekt przewiduje zastosowanie nakładek elastycznych na obrzeżachprzy nawierzchniach poliuretanowych nie ma takiej potrzeby ponieważ obrzeża pokrywa się warstwą poliuretanową. Prosimy o dopuszczenie obrzeża pokrytego PU.

**Wyjaśnienie Zarządu**

Zamawiający dopuszcza wykonanie obrzeży pokrytych warstwą poliuretanu.

**Pytanie nr 3**

Przedmiar nie przewiduje dostawy i montaż siedziska dla sędziego. Czy siedzisko jest w zakresie zamówienia?

**Wyjaśnienie Zarządu**

Zamawiający informuje, że wyposażenie boiska ma być kompletne, również jeśli chodzi o elementy dla sędziego i inne, których wymagają przepisy i cel w jakim boisko jest budowane – boisko do siatkówki.

**Pytanie nr 4**

Prosimy o informację czy ogrodzenie boiska ma przebiegać wzdłuż krawędzi boiska czy zgodnie z PZT?

**Wyjaśnienie Zarządu**

Zamawiający informuje, że w związku z istniejącym ogrodzeniem po stronie północnej przebieg ogrodzenia wzdłuż boiska wytworzyłby niedostępny klin pomiędzy ogrodzeniami stąd po stronie północnej przebieg ogrodzenia ma być wykonany wzdłuż istniejącego płotu zgodnie z PZT.

**Pytanie nr 5**

Prosimy o zmianę przekroju słupów ogrodzenia za krótszymi bokami boiska z 100x100x3 na 80x80x3. Taki wymiar słupa jest standardem producenckim do przyjętego rozwiązania.

**Wyjaśnienie Zarządu**

Zamawiający dopuszcza zmianę przekroju słupa.

**Pytanie nr 6**

Z uwagi na fakt przyjęcia siatki plecionej na ogrodzenie boiska proponujemy rezygnację z dodatkowej siatki (piłkochwytu) przed ogrodzeniem. Z naszego doświadczenia wiemy, że najlepszym rozwiązaniem będzie jedynie podwyższenie ogrodzenie do 4m (tak jak jest to zaprojektowane) bez dodatkowego wspornika i siatki, ponieważ spełni ono również funkcję piłkochwytu.

**Wyjaśnienie Zarządu**

Zamawiający dopuszcza rezygnację z wysięgników i dodatkowej siatki.

**Pytanie nr 7**

Prosimy o zmianę koloru nawierzchni na ceglasto (RAL 3016)- niebieską (RAL 5015).

**Wyjaśnienie Zarządu**

Zamawiający dopuszcza kolory RAL 3016 i RAL 5015.

Pełnomocnik Zarządu Powiatu

ds. Zamówień Publicznych

/-/ Marcin Somorowski