## zał. nr 1
dodatek nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 (zmiana 2) do oferty na dostawę materiałów opatrunkowych, nr sprawy PCZSzp/TP-MN/1/2023 Opis przedmiotu zamówienia
Pakiet 1
poz.1-8 wymagane jest podanie ceny jednostkowej za metr bieżący oferowanego przylepca i wyliczenia wartości pakietu wg tej jednostki miary. Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej za "mb"z dokładnością do 3-5 po przecinku, natomiast wartość netto i brutto poszczególnych pozycji winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku
l.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość proponowana | cena jedn. netto wg j.m. | stawka VAT | wartość netto | wartość brutto | dane identyfikujące przedmiot oferty np.: numer katalogowy, nazwa handlowa | producent
1 | Przylepiec bez opatrunku, włókninowy o szerokości 2,5 cm, hypoalergiczny, biały podać: oferujemy przylepiec o długości ….. mb w opakowaniu jednostkowym (rolka/szpulka), cena jedn. netto za opakowanie jednostkowe, tj. szpulkę/ rolkę ….. | mb | 10000 |  |  | 0 | 0
2 | Przylepiec bez opatrunku, włókninowy o szerokośści 5 cm, hypoalergiczny, biały podać: oferujemy przylepiec o długości ….. mb w opakowaniu jednostkowym (rolka/szpulka), cena jedn. netto za opakowanie jednostkowe, tj. szpulkę/ rolkę ….. | mb | 1500 |  |  | 0 | 0
3 | Przylepiec z białego sztucznego jedwabiu o szerokości 1,25cm, hypoalergiczny, biały podać: oferujemy przylepiec o długości ….. mb w opakowaniu jednostkowym (rolka/szpulka), cena jedn. netto za opakowanie jednostkowe, tj. szpulkę/ rolkę ….. | mb | 300 |  |  | 0 | 0
4 | Przylepiec z białego sztucznego jedwabiu o szerokości 2,5cm, hypoalergiczny, biały podać: oferujemy przylepiec o długości ….. mb w opakowaniu jednostkowym (rolka/szpulka), cena jedn. netto za opakowanie jednostkowe, tj. szpulkę/ rolkę ….. | mb | 10000 |  |  | 0 | 0
5 | Przylepiec z białego sztucznego jedwabiu o szerokości 5,0cm, hypoalergiczny, biały podać: oferujemy przylepiec o długości ….. mb w opakowaniu jednostkowym (rolka/szpulka), cena jedn. netto za opakowanie jednostkowe, tj. szpulkę/ rolkę ….. | mb | 1000 |  |  | 0 | 0
6 | Przylepiec przeźroczysty/mikroporowata struktura szerokości 1,25cm podać: oferujemy przylepiec o długości ….. mb w opakowaniu jednostkowym (rolka/szpulka), cena jedn. netto za opakowanie jednostkowe, tj. szpulkę/ rolkę ….. | mb | 300 |  |  | 0 | 0
7 | Przylepiec przeźroczysty/mikroporowata struktura o szerokości 2,5cm podać: oferujemy przylepiec o długości ….. mb w opakowaniu jednostkowym (rolka/szpulka), cena jedn. netto za opakowanie jednostkowe, tj. szpulkę/ rolkę ….. | mb | 3000 |  |  | 0 | 0
8 | Przylepiec przeźroczysty/mikroporowata struktura o szerokości 5,0cm podać: oferujemy przylepiec o długości ….. mb w opakowaniu jednostkowym (rolka/szpulka), cena jedn. netto za opakowanie jednostkowe, tj. szpulkę/ rolkę ….. | mb | 1000 |  |  | 0 | 0
9 | Przylepiec jałowy, włókninowy do mocowania kaniul 5,0cm x 7,5cm (+/- 1 cm) z zaokrąglonymi brzegami, z dodatkową luźną podkładką; podać: oferujemy rozmiar ….cm x ….cm | szt. | 30000 |  |  | 0 | 0
10 | Taśma opatrunkowa,włókninowa, samoprzylepna 20cmx10m | op | 50 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 | 0
Pakiet 2
1 | Przylepiec sterylny włókninowy z centralnym opatrunkiem, klej akrylowy, hydrofobowa mikrosiatka w warstwie przylegającej do rany, z zaokrąglonymi brzegami, rozmiar 5cmx7,2cm lub 5cmx7.5cm | szt. | 15000 |  |  | 0 | 0
2 | Przylepiec sterylny włókninowy z centralnym opatrunkiem, klej akrylowy, hydrofobowa mikrosiatka w warstwie przylegającej do rany, z zaokrąglonymi brzegami, rozmiar 6-8cmx10cm | szt. | 10000 |  |  | 0 | 0
3 | Przylepiec sterylny włókninowy z centralnym opatrunkiem, klej akrylowy, hydrofobowa mikrosiatka w warstwie przylegającej do rany, z zaokrąglonymi brzegami, rozmiar 8cmx15cm | szt. | 6500 |  |  | 0 | 0
4 | Przylepiec sterylny włókninowy z centralnym opatrunkiem, klej akrylowy, hydrofobowa mikrosiatka w warstwie przylegającej do rany, z zaokrąglonymi brzegami, rozmiar 9-10cmx20cm | szt. | 3500 |  |  | 0 | 0
5 | Przylepiec sterylny włókninowy z centralnym opatrunkiem, klej akrylowy, hydrofobowa mikrosiatka w warstwie przylegającej do rany, z zaokrąglonymi brzegami, rozmiar 10cmx25cm | szt. | 2000 |  |  | 0 | 0
6 | Przylepiec sterylny włókninowyz centralnym opatrunkiem, klej akrylowy, hydrofobowa mikrosiatka w warstwie przylegającej do rany, z zaokrąglonymi brzegami, rozmiar 10cmx30cm | szt. | 2000 |  |  | 0 | 0
7 | Przylepiec sterylny włókninowyz centralnym opatrunkiem, klej akrylowy, hydrofobowa mikrosiatka w warstwie przylegającej do rany, z zaokrąglonymi brzegami, rozmiar 10cmx35cm | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 | 0
Pakiet 3
1 | Przylepiec zastępujący nici chirurgiczne wielkość pojedyńczego przylepca 6mm x 38mm (1 saszetka nie mniej niż 6 pasków przylepca) podać ilość pasków przylepca w 1 saszetce: …. | saszetka | 180 |  |  | 0 | 0
2 | Przylepiec zastępujący nici chirurgiczne wielkość pojedyńczego przylepca 6mm x 75/76mm (1 saszetka nie mniej niż 3 paski przylepca) podać ilość pasków przylepca w 1 saszetce: … | saszetka | 200 |  |  | 0 | 0
3 | Przylepiec zastępujący nici chirurgiczne wielkość pojedyńczego przylepca 6mm x 100/101mm (1 saszetka nie mniej niż 5 pasków przylepca) podać ilość pasków przylepca w 1 saszetce: … | saszetka | 180 |  |  | 0 | 0
4 | Przylepiec z opatrunkiem - włókninowy o szerokości 6-8cm podać: oferujemy przylepiec o długości …..mb w opakowaniu, cena jedn. brutto za zaoferowane opakowanie jednostkowe (szpulkę/ kartonik) …… | mb | 150 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 | 0
Pakiet 4
1 | Opatrunek do mocowania cewników i sond donosowych o anatomicznym kształcie i trójstopniowej aplikacji zapewniający bezpieczne mocowanie cewników (dostęp co najmniej do rozmiaru dla dorosłych), opakowanie handlowe stanowiące dyspenser pozwalających na higieniczne pobieranie pojedynczych opatrunków, kształt plastra w części mocowanej na nosie posiada krzywizny dostosowane do anatomii nosa co gwarantuje trwałe umocowanie na co najmniej 24 godziny | szt. | 1500 |  |  | 0 | 0
Pakiet 5 wymagania dodatkowe w zakresie oferty na opaski z poz. 1-6: opaski pakowane pojedyńczo w papier, folię lub kartonik;
1 | Opaska dziana podtrzymująca 4m x 5cm | szt. | 3000 |  |  | 0 | 0
2 | Opaska dziana podtrzymująca 4m x 10cm | szt. | 11000 |  |  | 0 | 0
3 | Opaska dziana podtrzymująca 4m x 15cm | szt. | 7000 |  |  | 0 | 0
4 | Opaska elastyczna tkana 4m x10cm z zapinką, rozciągliwość minimum 95% | szt. | 2300 |  |  | 0 | 0
5 | Opaska elastyczna tkana 4m x 12cm z zapinką, rozciągliwość minimum 95% | szt. | 1200 |  |  | 0 | 0
6 | Opaska elastyczna tkana 4m x 15cm z zapinką, rozciągliwość minimum 95% | szt. | 2200 |  |  | 0 | 0
7 | Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa lub bawełniana, zawartość bawełny minimum 40%, op.0,5kg; | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
8 | Lignina w arkuszach 40x60cm- zarejestrowana jako wyrób medyczny | kg | 250 |  |  | 0 | 0
9 | Lignina w rolkach op.150g- zarejestrowana jako wyrób medyczny (dopuszcza się op. 100g w ilości 195 szt.) podać oferowaną gramaturę …. | szt. | 180 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 | 0
Pakiet 6
2 | Opatrunek z włókniny laminowanej folią, z okrągłym okienkiem do miejsca wkłucia, pokryty transparentną folią poliuretanową z okragłym otworem w części środkowej na port górny z równoległym rozcięciem wzdłuż skrzydełek mocujących, dodatkowa podkładka pokryta jednostronnie folią, klej akrylowy, rozmiar 9x6cm; dopuszczono opatrunek z pokrytej klejem włókniny poliestrowej, z wyciętym okienkiem wypełnionym przylepną folią poliuretanową w rozmiarze 6x7,5cm, przy pozostałych parametrach bez zmian. | szt. | 4500 |  |  | 0 | 0
3 | Opatrunek do rurek tracheostomijnych, pokryty warstwą aluminium, rozmiar 8x9mm, z przecięciem | szt. | 2500 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 | 0
Pakiet 7
1 | Kompresy włóknionowe 4 lub 6 lub 8 warstwowe, niejałowe, 1op. po 100szt., rozmiar 5x5cm, gramatura włókniny nie mniejsza niż 30g/m2 podać: oferujemy kompresy …. warstwowe, gramatura 30g/m2 | op | 5000 |  |  | 0 | 0
2 | Kompresy włóknionowe 4 lub 6 lub 8 warstwowe, niejałowe, 1op. po 100szt., rozmiar 7.5x7.5cm, gramatura włókniny nie mniejsza niż 30g/m2 podać: oferujemy kompresy …. warstwowe, gramatura 30g/m2 | op | 4500 |  |  | 0 | 0
3 | Kompresy włóknionowe 4 lub 6 lub 8 warstwowe, niejałowe, 1op. po 100szt., rozmiar 10x10cm, gramatura włókniny nie mniejsza niż 30g/m2 podać: oferujemy kompresy ….. warstwowe, gramatura 30g/m2 | op | 1700 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 | 0
Pakiet 8
1 | Chłonna gaza 17 nitkowa, niejałowa, 100% bawełny, bielona nadtlenkiem wodoru, szer. 90cm | mb | 1000 |  |  | 0 | 0
2 | Gaza opatrunkowa bawełniana, 0,5m2, 16-17- nitkowa, sterylna, pakowana pojedynczo dopuszczono opakowanie a 2szt. - wycena za 1op z przeliczeniem ilości | szt. | 500 |  |  | 0 | 0
3 | Gaza opatrunkowa, bawełniana, 1m2, 16-17- nitkowa, sterylna, pakowana pojedynczo dopuszcza się opakowanie a 2szt. - wycena za 1op z przeliczeniem ilości | szt. | 1200 |  |  | 0 | 0
4 | Kompresy niejałowe z gazy 17-nitkowej, 16 warstwowe, 5cm x 5cm (100 szt w op) do stosowania na bloku operacyjnym jako wyrób medyczny inwazyjny (z podwiniętymi brzegami z każdej strony), do sterylizacji co najmniej parą wodną | op | 100 |  |  | 0 | 0
5 | Kompresy niejałowe z gazy 17-nitkowej, 16 warstwowe, 7,5cm x 7,5cm (100 szt w op) do stosowania na bloku operacyjnym jako wyrób medyczny inwazyjny (z podwiniętymi brzegami z każdej strony), do sterylizacji co najmniej parą wodną | op | 100 |  |  | 0 | 0
6 | Kompresy niejałowe z gazy 17-nitkowej, 16 warstwowe, 7,5cm x 7,5cm (100 szt w op) do stosowania na bloku operacyjnym jako wyrób medyczny inwazyjny (z podwiniętymi brzegami z każdej strony), z wplecionym lub wszytym kontrastem RTG (nie może być przyklejony), do sterylizacji co najmniej parą wodną | op | 100 |  |  | 0 | 0
7 | Kompresy niejałowe z gazy 17-nitkowej, 16 warstwowej, rozm. 10cm x 10cm (100 szt w op) do stosowania na bloku operacyjnym jako wyrób medyczny inwazyjny (z podwiniętymi brzegami z każdej strony), do sterylizacji co najmniej parą wodną | op | 100 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 | 0
Pakiet 9 kompresy wysokoabsorbyjące to kompresy zawierające w warstwie chłonnej np. celulozę
1 | Kombinowane kompresy chłonne, włókninowe, wysokoabsorbujące niejałowe 10cm x 10cm lub 10cmx15cm podać: oferujemy rozmiar 10x…..cm; | szt. | 300 |  |  | 0 | 0
2 | Kombinowane kompresy chłonne, włókninowe, wysokoabsorbujące niejałowe 10cm x 20cm | szt. | 3000 |  |  | 0 | 0
3 | Opatrunek tkaninowy impregnowany neutralną maścią, jałowy, z możliwością przycinania rozmiaru wg potrzeb, dostęp do co najmniej następujących rozmiarów: 7.5x10cm, 10x10cm | szt. | 1900 |  |  | 0 | 0
4 | Opatrunek tkaninowy impregnowany neutralna maścią, jałowy, z możliwością przycinania rozmiaru, wg potrzeb, rozmiar 10x20cm lub 15x20cm; | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0
5 | Opatrunek wykonany z półprzepuszczalnej, wodoodpornej błony poliuretanowej, przezroczystej, chroni przed penetracją bakteryjną, z hypoalergiczną substancją przylepną, rozmiar 25x12cm lub 26cmx15cm; | szt | 800 |  |  | 0 | 0
6 | Opatrunek wykonany z półprzepuszczalnej, wodoodpornej błony poliuretanowej, przezroczystej, chroni przed penetracją bakteryjną, z hypoalergiczną substancją przylepną, rozmiar 14-15cmx10cm; | szt | 1200 |  |  | 0 | 0
7 | Przylepiec z białego sztucznego jedwabiu, pokryty klejem ze sztucznego kauczuku naniesionym paskami, ząbkowane brzegi, szer. 1,25cm x 9,2m (+/-0,3m) | szt | 80 |  |  | 0 | 0
8 | Przylepiec z białego sztucznego jedwabiu, pokryty klejem ze sztucznego kauczuku naniesionym paskami, ząbkowane brzegi, szer. 2,5cm x 9,2m (+/-0,3m) | szt | 420 |  |  | 0 | 0
9 | Przylepiec z białego sztucznego jedwabiu, pokryty klejem ze sztucznego kauczuku naniesionym paskami, ząbkowane brzegi, szer. 5cm x 9,2m (+/-0,3m) | szt | 50 |  |  | 0 | 0
10 | Serwety operacyjne niejałowe, rozmiar 45cm x 45cm (+5cm), 4-warstwowe, 17-20 nitek, z kontrastem RTG wplecionym lub wszytym na stałe ( nie może być wklejony) i tasiemką | szt. | 500 |  |  | 0 | 0
11 | Sterylne serwety operacyjne, rozmiar 45cm x 45cm (+5cm),z gazy 4-warstwowej 17-20 nitkowe, z kontrastem RTG wplecionym lub wszytym na stałe ( nie może być wklejony) i tasiemką, | op. 2szt | 3000 |  |  | 0 | 0
12 | Emulsja wodno-olejowa do pielęgnacji ciała np.: Menalind lub równoważna pod względem zastosowania op a 500ml | szt. | 300 |  |  | 0 | 0
13 | Opaska podtrzymująca kohezyjna szer. 4m x 4-6cm, rozciągliwość minimum 85%, wolna od latexu; dopuszczono opaski o rozciągliwości min. 80%, przy pozostałych parametrach bez zmian; | szt. | 200 |  |  | 0 | 0
14 | Opaska podtrzymująca kohezyjna szer.12cmx4m,rozciągliwość minimum 85%, wolna od latexu; dopuszczono opaski o rozciągliwości min. 80%, przy pozostałych parametrach bez zmian; | szt. | 200 |  |  | 0 | 0
15 | Opatrunek hydrożelowy w formie przezroczystego lepkiego żelu, sterylny, ułatwiający oczyszczanie ran -rozpuszcza i oddziela tkankę martwiczą od tkanki zdrowej, utrzymuje wilgotność w ranie, stosowany do ran martwiczych, w opakowaniu ułatwiającym dozowanie, opakowanie a 15g (dopuszcza się opakowanie po 20g - wymagana ilość 195 op.) podać oferowaną objętość oraz wpisać oferowaną ilość opakowań:....g | op | 260 |  |  | 0 | 0
16 | Opatrunek z jonami srebra, sterylny, impregnowany neutralną maścią, jałowy z możliwością przycinania do wymaganego rozmiaru, rozmiar 10x20cm, nie posiadający właściwości chłonnych | szt. | 350 |  |  | 0 | 0
17 | Opatrunek z jonami srebra, sterylny, impregnowany neutralną maścią, jałowy z możliwością przycinania do wymaganego rozmiaru, rozmiar 10x10cm, nie posiadający właściwości chłonnych | szt. | 600 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 | 0
Pakiet 10 Asortyment do przeprowadzenia podciśnieniowej terapi leczenia ran. Wykonawca w całym okresie trwania umowy udostępni urządzenie do przeprowadzenia nw. terapii - ustalenie terminu dostawy urządzenia przy zamówieniu na poniższy asortyment. Wykonawca przeprowadzi co najmniej 1 szkolenie w zakresie zasad stosowania zaoferowanych zestawów opatrunkowych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. W szkoleniu będa brały udział co najmniej 4 osoby z każdego oddziału (4 oddziały)
1 | Zestaw opatrunkowy minimalny skład: -opatrunek piankowy z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej, -samoprzylepna podkładka z portem, połączona minimum dwuświatłowym drenem z silikonu, -minimum 1 samoprzylepna transparentna folia poliuretanowa, dostęp do następujących rozmiarów: | [5 empty] | 0
| mały "S" 10cmx7,5cm x minimum 3,2cm | szt | 9 |  |  | 0 | 0
| mały "M" 18cmx12,5cm x minimum 3,2cm | szt | 45 |  |  | 0 | 0
| mały "L" minimum 25cmx15cmx1,6cm lub 25x15x3,3cm; | szt | 6 |  |  | 0 | 0
2 | Jałowy zbiornik na wydzielinę połączony z przezroczystym drenem, dostęp do następujących pojemności: | [5 empty] | 0
| 300ml | szt. | 12 |  |  | 0 | 0
| 500-800ml | szt. | 9 |  |  | 0 | 0
3 | Silikonowa warstwa kontaktowa pod opatrunek piankowy, wykonana z siatki PET pokrytej silikonem, dostęp do następujacych rozmiarów:
| 10x20cm | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
| 20x30cm | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 | 0
Pakiet 11
1 | Chusta trójkątna włókninowa | szt. | 1500 |  |  | 0 | 0
2 | Setony z gazy 17 nitkowej 2m x 5cm, sterylne lub niesterylne; | szt. | 200 |  |  | 0 | 0
3 | Tupferty z gazy 17 nitkowej, fasolki 15x15, niesterylne z nitka rtg | szt. | 600 |  |  | 0 | 0
4 | Sterylna opaska elastyczna, rozmiar 15 cm x 5 mb z zapinką | szt | 370 |  |  | 0 | 0
5 | Sterylny podkład pod gips syntetyczny, dostęp do rozmiarów: 10x300cm, 15x300cm | szt | 400 |  |  | 0 | 0
6 | Sterylna opaska dziana, rozmiar 10cm x 4 mb, op 2szt; dopuszczono opaskę pakowaną a1szt. w opakowaniu, w ilości 800 opakowań | op | 400 |  |  | 0 | 0
7 | Sterylny seton z gazy 17 nitkowej 4 warstwy, rozmiar 5cm x2m | op. 1szt. | 300 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 | 0
Pakiet 12 Dopuszcza się możliwość złożenia oferty dla: a) poz. 1 na siatkę o szerokości 80-140mm w stanie swobodnym, b) poz.2 na siatkę o szerokości 15-35mm w stanie swobodnym, c) poz.3 na siatkę o szerokości 40-65mm w stanie swobodnym, d) poz. 1-3 na siatkę 6 metrową w stanie swobodnym, która po rozciągnięciu uzyskuje 25m
1 | Elastyczna siatka opatrunkowa o bardzo dużej elastyczności, na tułów dla dorosłych 1op - 25m, długość rękawa mierzona w stanie rozciągniętym, minimum 10m w stanie swobodnym; podać: oferujemy rękaw o długości ..... w stanie rozciągniętym tj.: ....m w stanie swobodnym cena netto za opakowanie jednostkowe ....zł | mb w stanie swobodnym | 350 |  |  | 0 | 0
2 | Elastyczna siatka opatrunkowa o bardzo dużej elastyczności na dłoń,przedramię, stopę, łokieć, 1op - 25m, długość rękawa mierzona w stanie rozciągniętym, minimum 10m w stanie swobodnym; podać: oferujemy rękaw o długości ...m w stanie rozciągniętym tj.: ....m w stanie swobodnym cena netto za opakowanie jednostkowe ....zł | mb w stanie swobodnym | 1200 |  |  | 0 | 0
3 | Elastyczna siatka opatrunkowa o bardzo dużej elastyczności na udo i głowę, 1op - 25m, długość rękawa mierzona w stanie rozciągniętym, minimum 10m w stanie swobodnym; podać: oferujemy rękaw o długości ...m w stanie rozciągniętym tj.: ...m w stanie swobodnym cena netto za opakowanie jednostkowe...zł | mb w stanie swobodnym | 1700 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 | 0
Pakiet 13 poz. 1-5 klasyfikowane jako wyroby medyczne inwazyjne kl. IIa reguła 6 lub reguła 7 dla poz. 1-6 wymagana jest samoklejąca metryczka zawierająca co najmniej: nr serii, LOT, data ważności;
1 | Sterylne kompresy z gazy 17-nitkowej, 16 warstwowe, 5cm x 5cm, do stosowania na bloku operacyjnym jako wyrób inwazyjny (z podwiniętymi brzegami z każdej strony) | op 5szt | 3000 |  |  | 0 | 0
2 | Sterylne kompresy z gazy 17-nitkowej, 16 warstwowe, rozmiar 7,5cm x 7,5cm, do stosowania na bloku operacyjnym jako wyrób inwazyjny (z podwiniętymi brzegami z każdej strony) | op 3szt | 15000 |  |  | 0 | 0
3 |  | op 10szt | 6000 |  |  | 0 | 0
4 | Sterylne kompresy z gazy 17-nitkowej, 16 warstwowe, rozmiar 7,5cm x 7,5cm, do stosowania na bloku operacyjnym jako wyrób inwazyjny (z podwiniętymi brzegami z każdej strony), z wplecionym lub wszytym kontrastem RTG nie może być przyklejony) | op 10szt | 2000 |  |  | 0 | 0
5 | Sterylne kompresy z gazy 17-nitkowej, 16 warstwowej, rozmiar 10cm x 10cm, do stosowania na bloku operacyjnym jako wyrób inwazyjny (z podwiniętymi brzegami z każdej strony) | op 5szt | 8000 |  |  | 0 | 0
6 | Sterylne kombinowane kompresy chłonne, włókninowe, wysokoabsorbujące, rozmiar 10cm x 20cm; kompresy wysokoabsorbyjące to kompresy zawierające w warstwie chłonnej np. celulozę; dopuszczono kompresy wysokochłonne bez samoklejącej metryczki; | op 1szt | 2000 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 | 0
Pakiet 14 poz. 1-5 klasyfikowane jako wyroby medyczne inwazyjne kl. IIa reguła 6 lub reguła 7 poz 1-4 opakowanie handlowe stanowi dyspenser ; kompresy wysokoabsorbyjące to kompresy zawierające w warstwie chłonnej np. celulozę.
1 | Sterylne kompresy z gazy 17-nitkowej, 16 warstwowe, 5cm x 5cm, do stosowania na bloku operacyjnym jako wyrób inwazyjny (z podwiniętymi brzegami z każdej strony) | op 5szt | 2000 |  |  | 0 | 0
|  | op 3szt | 300 |  |  | 0 | 0
2 | Sterylne kompresy z gazy 17-nitkowej, 16 warstwowe, rozmiar 7,5cm x 7,5cm, do stosowania na bloku operacyjnym jako wyrób inwazyjny (z podwiniętymi brzegami z każdej strony) | op 3szt | 15000 |  |  | 0 | 0
|  | op 5 szt | 500 |  |  | 0 | 0
|  | op 10szt | 6000 |  |  | 0 | 0
3 | Sterylne kompresy z gazy 17-nitkowej, 16 warstwowe, rozmiar 7,5cm x 7,5cm, do stosowania na bloku operacyjnym jako wyrób inwazyjny (z podwiniętymi brzegami z każdej strony), z wplecionym lub wszytym kontrastem RTG nie może być przyklejony) | op 10szt | 2000 |  |  | 0 | 0
4 | Sterylne kompresy z gazy 17-nitkowej, 16 warstwowej, rozmiar 10cm x 10cm, do stosowania na bloku operacyjnym jako wyrób inwazyjny (z podwiniętymi brzegami z każdej strony) | op 5szt | 8000 |  |  | 0 | 0
|  | op 3 szt | 500 |  |  | 0 | 0
5 | Sterylne kombinowane kompresy chłonne, włókninowe, wysokoabsorbujące, rozmiar 10cm x 20cm | op 1szt | 2000 |  |  | 0 | 0
6 | Kompres z waty celulozowej, wielkość pojedynczego kompresu 5cmx4cm, niepylące, brzegi wzmocnione, sprasowne, nie strzępiące się, na rolce | op 2*500szt | 100 |  |  | 0 | 0
7 | Sterylne kombinowane kompresy chłonne, włókninowe, wysokoabsorbujące, rozmiar 10cm x 10cm | op 1szt | 250 |  |  | 0 | 0
8 | Kombinowane kompresy chłonne, włókninowe, wysokoabsorbujące, rozmiar 10cm x 20cm | szt | 2000 |  |  | 0 | 0
9 | Kombinowane kompresy chłonne, włókninowe, wysokoabsorbujące, rozmiar 10cm x 10cm | szt | 500 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 | 0
Pakiet 15 wszystkie sterylne zestawy z poz. 1-5 dodatkowo zawinięte w papier krepowy; dla poz. 1-5 wymagana jest samoklejąca metryczka zawierająca co najmniej: nr serii, LOT, data ważności; dopuszczono w poz. 1-5 na zestawy dodatkowo zawinięte w serwetę włókninową zamiast w papieru krepowego;
1 | Sterylny pakiet opatrunkowy „duży” o składzie: • 50 gazików z gazy 17 nitkowej 16 warstwowej z nitką Rtg o rozmiarze 7,5x7,5cm grupowanych po 10szt; • 2 kompresy wysokochłonne rozmiar 10x20cm • 10 tupferków rozmiar 15x15 typu „fasolka” lub „groszek” z gazy 17 nitkowej z nitką Rtg • 3 kule gazowe z gazy 17 nitkowej, rozmiar 30x30cm | zestaw | 250 |  |  | 0 | 0
2 | Sterylny pakiet pakiet opatrunkowy „średni” o składzie: • 30 gazików z gazy 17 nitkowej 16 warstwowej z nitką Rtg o wymiarze 7,5x7,5cm, grupowanych po 10szt. • 2 kompresy wysokochłonne rozmiar 10x20cm • 10 tupferków rozmiar 15x15 typu „fasolka” lub „groszek” z gazy 17 nitkowej z nitką Rtg • 3 kule gazowe z gazy 17 nitkowej, rozmiar 30x30cm | zestaw | 1000 |  |  | 0 | 0
3 | Sterylny pakiet opatrunkowy artroskopowy o składzie: • 20 gazików z gazy 17 nitkowej 16 warstwowej z nitką Rtg o rozmiarze 7,5x7,5cm, grupowanych po 10szt. • 1 opaska elastyczna rozmiar 15 cm x 5m z zapinką • 1 podkład pod gips syntetyczny rozmiar 15x300cm • 5 kul gazowych z gazy 17 nitkowej , rozmiar 30x30cm | zestaw | 500 |  |  | 0 | 0
4 | Sterylny pakiet opatrunkowy ACL o składzie: • 30 gazików z gazy 17 nitkowej 16 warstwowej z nitką Rtg o wymiarze 7,5x7,5cm, grupowanych po 10sz • 1 opaska elastyczna rozmiar 15 cm x 5 mb. z zapinką • 1 podkład pod gips syntetyczny rozmiar 15x300cm • 5 kul gazowych z gazy 17 nitkowej, rozmiar 30x30cm | zestaw | 300 |  |  | 0 | 0
5 | Sterylny pakiet opatrunkowy bark o składzie: • 20 gazików z gazy 17 nitkowej 16 warstwowej z nitką Rtg o wymiarze 7,5x7,5cm, grupowanych po 10szt. • 1 opaska elastyczna rozmiar 15 cm x 5 mb. z zapinką • 1 opaska elastyczna rozmiar 10 cm x 5 mb. z zapinką | zestaw | 200 |  |  | 0 | 0
6 | Sterylny pakiet tupferków o składzie: • 10 szt tupferków, rozmiar 15x15 lub 12x12 typu „groszek” z gazy 17 nitkowej 4 warstwowej z nitką rtg; dopuszczono na sterylny pakiet tupferków w rozmiarze 15x15 „kula”, przy pozostałych parametrach bez zmian; | op | 100 |  |  | 0 | 0
7 | Sterylny pakiet tupferków o składzie: • 10 szt tupferków rozmiar 15x15 typu „fasolka” z gazy 17 nitkowej 4 warstwowej z nitką Rtg | op | 100 |  |  | 0 | 0
8 | Sterylny pakiet oparzeniowy z gazy 17 nitkowej, 6 warstwowej w rozmiarze 90cmx40cm, w opakowaniu a 2szt.; dopuszczono pakiet z serwetą pakowaną a’1szt .,z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości, przy pozostałych parametrach bez zmian; | op. | 2000 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 | 0
Pakiet 16
1 | Opatrunek hydrokoloidowy (3 hydrokoloidy: karboksymetylocetuloza, pektyna, żelatyna), na rany z większym wysiękiem, rozmiar 15x15cm | szt. | 110 |  |  | 0 | 0
2 | Opatrunek hydrokoloidowy (3 hydrokoloidy: karboksymetylocetuloza, pektyna, żelatyna), na rany z większym wysiękiem, rozmiar 10x10cm | szt. | 1020 |  |  | 0 | 0
3 | Opatrunek hydrokoloidowy cienki (3 hydrokoloidy: karboksymetylocetuloza, pektyna, żelatyna), na rany suche lub z niewielkim wysiękiem, rozmiar 15x15cm | szt. | 340 |  |  | 0 | 0
4 | Opatrunek hydrokoloidowy cienki (3 hydrokoloidy: karboksymetylocetuloza, pektyna, żelatyna), na rany suche lub z niewielkim wysiękiem, rozmiar 10x10cm | szt. | 830 |  |  | 0 | 0
5 | Opatrunek hydrowłóknisty, podwójna warstwa włókien karboksymetylocelulozy, wzmocniony przeszyciami, o właściwościach niszczących biofilm, rozmiar 10x10cm | szt. | 500 |  |  | 0 | 0
6 | Opatrunek hydrowłóknisty z jonami Ag, podwójna warstwa włókien karboksymetylocelulozy, wzmocniony przeszyciami, o właściwościach niszczących biofilm, rozmiar 15x15cm | szt. | 300 |  |  | 0 | 0
7 | Opatrunek hydrowłóknisty z jonami Ag , podwójna warstwa włókien karboksymetylocelulozy, wzmocniony przeszyciami, o właściwościach niszczących biofilm, rozmiar 10x10cm | szt. | 500 |  |  | 0 | 0
8 | Opatrunek hydrowłóknisty z jonami Ag, podwójna warstwa włókien karboksymetylocelulozy, wzmocniony przeszyciami, rozmiar 2x45cm | szt. | 100 |  |  | 0 | 0
9 | Opatrunek na rany operacyjne, warstwa chłonna hydrowłókno utrzymana pomiędzy 2 warstwami koloidu, zewnętrzna warstwa - błona poliuretanowa, rozmiar 9x25cm | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
10 | Opatrunek na rany operacyjne, warstwa chłonna hydrowłókno z jonami Ag utrzymana pomiędzy 2 warstwami koloidu, zewnętrzna warstwa - błona poliuretanowa, rozmiar 9x25cm | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
11 | Opatrunek alginianowy z jonami wapnia, rozmiar 7,5x12cm | szt. | 130 |  |  | 0 | 0
12 | Opatrunek alginianowy z jonami wapnia, rozmiar 10x20cm | szt. | 130 |  |  | 0 | 0
13 | Opatrunek hydrożelowy (80% woda,15% glikol propylenowy,5% pektyny i karboksymetylocelulozy) op.15g | op | 5 |  |  | 0 | 0
14 | Nieprzylepny opatrunek piankowy, zawiera warstwę włókien karboksymetylocelulozy sodowej oraz warstwę pianki poliuretanowej, rozmiar 10x10cm | szt | 200 |  |  | 0 | 0
15 | Nieprzylepny opatrunek piankowy, zawiera warstwę włókien karboksymetylocelulozy sodowej oraz warstwę pianki poliuretanowej, rozmiar 15x15cm | szt | 100 |  |  | 0 | 0
16 | Przylepny opatrunek piankowy, zawiera warstwę włókien karboksymetylocelulozy sodowej oraz warstwę pianki poliuretanowej, rozmiar 10x10cm | szt | 200 |  |  | 0 | 0
17 | Przylepny opatrunek piankowy, zawiera warstę włókien karboksymetylocelulozy sodowej oraz warstę pianki poliuretanowej, rozmiar 17,5x17,5cm | szt | 100 |  |  | 0 | 0
18 | Przylepny opatrunek piankowy, zawiera warstwę włókien karboksymetylocelulozy sodowej oraz warstwę pianki poliuretanowej, rozmiar 14x19,8cm na piętę | szt | 30 |  |  | 0 | 0
19 | Przylepny opatrunek piankowy, zawiera warstwę włókien karboksymetylocelulozy sodowej oraz warstwę pianki poliuretanowej, rozmiar 16,9x20cm kość krzyżowa | szt | 30 |  |  | 0 | 0
20 | Kombinowane kompresy chłonne, wysokoabsorbujące, jałowe składające się z 3 warstw: odprowadzajacej wysięk, rdzenia wiażącego (żelujący pod wpływem wydzieliny), wododpornej warstwy zewnętrznej, rozmiar 10x10cm | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
21 | Kombinowane kompresy chłonne, wysokoabsorbujące, jałowe składające się z 3 warstw: odprowadzajacej wysięk, rdzenia wiażącego (żelujący pod wpływem wydzieliny), wododpornej warstwy zewnętrznej, rozmiar 10x20cm | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
22 | Kombinowane kompresy chłonne, wysokoabsorbujące, jałowe składające się z 4 warstw: przylepnej, odprowadzającej wysięk, rdzenia wiażącego (żelujący pod wpływem wydzieliny), wododpornej warstwy zewnętrznej, rozmiar 10x10cm | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
23 | Kombinowane kompresy chłonne, wysokoabsorbujące, jałowe składające się z 4 warstw: przylepnej ,odprowadzającej wysięk, rdzenia wiażącego (żelujący pod wpływem wydzieliny), wododpornej warstwy zewnętrznej, rozmiar 15x15cm | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 | 0
Pakiet 17
1 | Preparat na bazie srebra koloidalnego oraz soli sodowej kwasu hialuronowego. Wzbogacony o lekki kaolin i dwutlenek krzemu posiadające właściwości absorpcyjne, zatrzymujące wysięk w swojej strukturze, co zapewnia odpowiednie środowisko gojenia rany. | 125ml spray | 140 |  |  | 0 | 0
2 | Leczniczy miód o działaniu osmotycznym, antyseptyczny stosowany na rany | 25g | 10 |  |  | 0 | 0
3 | Nieprzywierający opatrunek siatkowy powlekany miodem Manuka 10x10cm | szt | 50 |  |  | 0 | 0
4 | Nieprzywierający opatrunek siatkowy powlekany miodem Manuka 10x20cm | szt | 50 |  |  | 0 | 0
5 | Nieprzywierający opatrunek z siatki poliestrowej powlekany silikonem, rozmiar 12x15cm | szt | 50 |  |  | 0 | 0
6 | Nieprzywierający opatrunek z siatki poliestrowej powlekany silikonem, rozmiar 20x30cm | szt | 50 |  |  | 0 | 0
7 | Elastyczna gąbka wykonana z pianki poliuretanowej o właściwościach trójwymiarowego sita, przepuszczająca powietrze, parę wodna i płyny | 10x15x2cm | 20 |  |  | 0 | 0
8 |  | 16x24x2cm | 20 |  |  | 0 | 0
9 |  | 200x2x0,6cm | 5 |  |  | 0 | 0
10 | Specjalistyczny opatrunek w formie tkaniny nylonowej, powlekanej srebrem (546mg/100cm2), wzmocniony warstwą poliestrową, stosowany do 7 dni | Ø2,5cm z otworem Ø1,5 mm | 100 |  |  | 0 | 0
11 |  | Ø2,5cm z otworem Ø 4,0 mm | 100 |  |  | 0 | 0
12 |  | Ø2,5cm z otworem Ø 7mm | 100 |  |  | 0 | 0
13 | Opatrunek film poliuretanowy paroprzepuszczalny z adhezyjną warstwą silikonową perforowaną silikonem, rozmiar 15x20cm | szt | 50 |  |  | 0 | 0
14 | Nieprzylepny opatrunek piankowy, absorbcyjny, zewnętrzna warstwa wodoodporna, rozmiar 10x10cm | szt | 100 |  |  | 0 | 0
15 | Nieprzylepny opatrunek piankowy, absorbcyjny, zewnętrzna warstwa wodoodporna, rozmiar 10x20cm | szt | 100 |  |  | 0 | 0
16 | Przylepny opatrunek piankowy, absorbcyjny, zewnętrzna warstwa wodoodporna, wewnętrzna warstwa perforowana silikonowa, rozmiar 10x10cm | szt | 100 |  |  | 0 | 0
17 | Przylepny opatrunek piankowy, absorbcyjny, zewnętrzna warstwa wodoodporna, wewnętrzna warstwa perforowana silikonowa, rozmiar 10x20cm | szt | 100 |  |  | 0 | 0
18 | Opatrunek hydrożelowy, rozmiar 12x12cm | szt | 40 |  |  | 0 | 0
19 | Opatrunek hydrożelowy, rozmiar 12x24cm | szt | 40 |  |  | 0 | 0
20 | Opatrunek hydrożelowy, rozmiar 22x28cm | szt | 30 |  |  | 0 | 0
21 | Opatrunek stosowany na rany pooparzeniowe, wodna kompozycja naturalnych i syntetycznych polimerów wzmocniona włóknina na całej powierzchni, rozmiar 12x12cm | szt | 30 |  |  | 0 | 0
22 | Opatrunek stosowany na rany pooparzeniowe, wodna kompozycja naturalnych i syntetycznych polimerów wzmocniona włóknina na całej powierzchni, rozmiar 12x24cm | szt | 15 |  |  | 0 | 0
23 | Opatrunek stosowany na rany pooparzeniowe, wodna kompozycja naturalnych i syntetycznych polimerów wzmocniona włóknina na całej powierzchni, rozmiar 22x28cm | szt | 15 |  |  | 0 | 0
24 | Opatrunek stosowany na rany pooparzeniowe, wodna kompozycja naturalnych i syntetycznych polimerów wzmocniona włóknina na całej powierzchni, rozmiar 25x25cm | szt | 5 |  |  | 0 | 0
25 | Opatrunek stosowany na rany pooparzeniowe, wodna kompozycja naturalnych i syntetycznych polimerów wzmocniona włóknina na całej powierzchni, rozmiar 30x40cm | szt | 3 |  |  | 0 | 0
26 | Antyseptyk-Roztwór ponadtlenkowy na bazie HOCl oraz NaOCl, stężenie 40 ppm, stosowany do płukania ran ostrych, przewlekłych, oparzeniowych oraz jamy ustnej i jamy brzusznej, nie wymagający wypłukiwania z rany, odczyn pH obojętny, czas aplikacji do 15 min, niweluje nieprzyjemny zapach, *może być stosowany z NPWT - podciśnieniowa terapia leczenia ran | op 250ml | 200 |  |  | 0 | 0
27 |  | op 500ml | 200 |  |  | 0 | 0
28 |  | op. 990ml* | 40 |  |  | 0 | 0
29 |  | 5 l | 10 |  |  | 0 | 0
30 | Antyseptyk-Żel ponadtlenkowy na bazie HOCl oraz NaOCl, stężenie 60 ppm, dzięki bardziej zwartej konsystencji dłużej utrzymuje się na ranie i poprawia procesy autolitycznego oczyszczania ran, nie wymagający wypłukiwania z rany, odczyn pH obojętny, działanie antybakteryjne, niweluje nieprzyjemny zapach | op 120g | 30 |  |  | 0 | 0
31 |  | op 250g | 40 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 | 0
Pakiet 18
3 | Preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej (bezalkoholowy trójpolimerowy), dodatek plastycyzera zapewnia niepękającą barierę na skórze, sterylny, działanie ochronne przez 72 godziny | op 28ml | 30 |  |  | 0 | 0
4 | Krem z silikonem do ochrony skóry, stosowany jako ochrona skóry przed działaniem wydalin (problemy z nietrzymaniem moczu/kału), zapewnia nawilżanie suchej i spierzchniętej skóry, (bez zawartości tlenku cynku i alkoholu, skoncentrowany trójpolimerowy), działanie przez 24 godziny | op 28 g | 20 |  |  | 0 | 0
5 |  | op 92 g | 30 |  |  | 0 | 0
6 | Przylepiec chirurgiczny z rozciągliwej włókniny poliestrowej, hypoalergiczny, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, perforowanej co 5 cm, bez papieru zabezpieczającego, rozmiar 5cm x 9,1m | szt | 48 |  |  | 0 | 0
7 | Przylepiec chirurgiczny z rozciągliwej włókniny poliestrowej, hypoalergiczny, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, z papierem zabezpieczającym, rozmiar 10 m x 10 cm | szt | 5 |  |  | 0 | 0
8 | Przylepiec chirurgiczny, hipoalergiczny, z mikroporowatej włókniny, z równomiernie naniesionym klejem akrylowym, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, wodoodporny, dostęp do co najmniej następujących rozmiarów:
| 1,25cm x 9,1m | szt | 50 |  |  | 0 | 0
| 2,5cm x 9,1m | szt | 600 |  |  | 0 | 0
| 5cm x 9,1 m | szt | 100 |  |  | 0 | 0
9 | Przylepiec chirurgiczny, hipoalergiczny, z mikroporowatej włókniny poliestrowej bez zawartości wiskozy i celulozy, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku,wodoodporny, rozmiar 2,5cm x 9,1m, z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, | szt | 180 |  |  | 0 | 0
10 | Przylepiec chirurgiczny, hipoalergiczny, z przeżroczystej folii polietylenowej, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku,wodoodporny, rozmiar 2,5cm x nie mniej niż 9m, z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek | szt | 50 |  |  | 0 | 0
11 | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, ze sztucznego białego jedwabiu, z ząbkowanymi brzegami,z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, wodoodporny, rozmiar: 2,5cm x nie mniej niż 9m, z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek | szt | 100 |  |  | 0 | 0
12 | Przylepiec chirurgiczny, hipoalergiczny, z mikroporowatej włókniny poliestrowej, z klejem silikonowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni na podłożu z poliestrowej mikroporowatej włókniny, rozmiar 2,5cm x 1,3m, z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek | szt | 200 |  |  | 0 | 0
13 | Przylepiec do mocowania kaniul obwodowych u dzieci z poliuretanu, sterylny, przezroczysty z wcięciem, wzmocnienie z rozciągliwej włókniny w części obejmującej kaniulę, ramka ułatwiająca aplikację, 2 włókninowe paski z mocnej rozciągliwej włókniny, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, rozmiar 5x5,7cm | szt | 500 |  |  | 0 | 0
14 | Przylepiec do mocowania kaniul obwodowych, sterylny, przezroczysty z wcięciem, wzmocnienie włókniną nie tylko w części obejmującej kaniulę, ramka ułatwiająca aplikację, półprzepuszczalnym o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, klej akrylowy naniesiony w sposób nierównomierny, gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, obrzeże z drobnymi poprzecznymi nacięciami, laminowana metka do oznaczenia, rozmiar 7x8cm, dodatkowe 2 włókninowe paski z laminowanej mocnej rozciągliwej włókniny | szt | 200 |  |  | 0 | 0
15 | Przylepiec do mocowania kaniul, włókninowy, sterylny, z zaokrąglonymi brzegami, z dodatkową luźną podkładką, rozmiar 5,0x 7,5cm (+/- 1cm) podać: oferujemy rozmiar ….cm x ….cm | szt. | 11000 |  |  | 0 | 0
16 | Przylepiec do mocowania cewników centralnych, sterylny, przezroczysty, z wcięciem na port pionowy, wzmocnienie włókniną nie tylko w części obejmującej kaniulę, zaokraglone brzegi, półprzepuszczalny opatrunek o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, klej akrylowy naniesiony w sposób nierównomierny, gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, obrzeże z drobnymi poprzecznymi nacięciami, ramka ułatwiająca aplikację, laminowana metka do oznaczenia, rozmiar 8,5x11,5cm (+/-0,3cm), | szt | 2000 |  |  | 0 | 0
17 | Przylepiec do mocowania cewników centralnych, sterylny, przezroczysty, z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny, z wcięciem na port pionowy, wzmocnienie włókniną nie tylko w części obejmującej kaniulę, zaokraglone brzegi, półprzepuszczalny opatrunek o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, klej akrylowy naniesiony w sposób nierównomierny, gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, obrzeże z drobnymi poprzecznymi nacięciami, ramka ułatwiająca aplikację, laminowana metka do oznaczenia, rozmiar 8,5x11,5cm (+/-0,3cm) | szt | 350 |  |  | 0 | 0
18 | Opatrunek alginianowy zawierający jony srebra oraz karboksymetylocelulozę, nie rozwiarstwia się podczas usuwania z rany, sterylny, dostęp do co najmniej poniższych rozmiarów:
| 5x5cm | szt | 10 |  |  | 0 | 0
| 10x10 cm | szt | 20 |  |  | 0 | 0
| 10x20cm | szt | 20 |  |  | 0 | 0
| 3x30cm | szt | 10 |  |  | 0 | 0
wartość umowy | [5 empty] | 0 | 0
Pakiet 19 produkty definiowany wg kodu klasyfikacji ATC jako produkty stosowane w dermatologii (D); poz. 5 dopuszczono alkoholowy preparat na bazie: (45g) 2-propanolu, (10g) 1-propanolu, (0,2g) 2-difenylolu z dodatkiem nadtlenku wodoru, bez jodu i chlorheksydyny, fenoli, przeznaczonego do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami. Może być stosowany u noworodków bez cech niedojrzałości skóry. Przed zastrzykami i pobieraniem krwi czas działania 15sek, przed punkcjami czas działania 60sek. Skuteczny wobec B (w tym MRSA), Tbc (M.tuberculosis), grzybobójczo m. in. na drożdżaki (w tym C. albicans), V (HBV, HIV, HSV, Rota, Adeno). Działanie natychmiastowe i przedłużone do 24 godzin. Opakowanie 1L. Produkt leczniczy;
1 | Antyseptyk na bazie octenidyny o właściwościach leczniczych stosowany w: krótkich zabiegach diagnostycznych i operacyjnych, dezynfekcji skóry i błon śluzowych, płukaniu, nawilżaniu i oczyszczaniu ran ostrych oraz przewlekłych (w tym oparzeniowych) oraz jamy ustnej; zawiera substancje powierzchniowo czynne -zastosowanie jako lavaseptyk | żel op 20ml | 30 |  |  | 0 | 0
2 |  | płyn do irygacji butelka 0,35dm³ | 15 |  |  | 0 | 0
3 |  | butelka 0,25dm³ z atomizerem | 250 |  |  | 0 | 0
4 |  | butelka 1dm3 | 350 |  |  | 0 | 0
5 | Gotowy do użycia preparat alkoholowy (co najmniej 80% alkoholi - etanol i 2-propanol); bez zawartości jodu, chlorheksydyny, nadtlenku wodoru, fenoli i jego pochodnych, barwiony przeznaczony do odkażania i oznaczenia skóry przed punkcjami i operacjami, odtłuszcza skórę, pozwalający na oznaczenie pola operacyjnego, możliwość stosowania u niemowląt i dzieci, klasyfikowany jako produkt leczniczy | butelka 1dm3 | 500 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 | 0
Pakiet 20 poz.3 i poz. 4 - dopuszczono gotowy roztwór wodnego kwasu podchlorawego 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm do płukania pola operacyjnego w trakcie operacji oraz terapii ran pooperacyjnych, do irygacji przetok, ropni, płukania odsłoniętych tkanek tj. chrząstek, ścięgien, wiązadeł i kości oraz płukania wszystkich jam ciała, m. in. jama otrzewnowa, ustna, nos, gardło, uszy, śluzówki oka, do przemywania i irygacji ran ostrych, przewlekłych i zakażonych, oparzeń 1 i 2 stopnia, płukania pochwy i sromu przed i w trakcie zabiegów chirurgicznych. Produkt nie wymagający wypłukania/ neutralizacji z ran czy jam ciała. Nietoksyczny, nie drażniący tkanek. Niwelujący nieprzyjemny zapach. Produkt otrzymywany drogą elektrolizy; o Ph 6-7,5. Stabilny przez 60 dni od otwarcia, możliwe podgrzewanie r-ru do 60 st. C. / Działanie bakterio, grzybobójcze i wirusobójcze potwierdzone testami (normy: EN 13727, EN13624, EN 13704, EN 14476) pełne spektrum po 5 min., o pojemności 1000 ml z atomizerem. W zakresie poz. 3 przy pojemności 1000ml ilość bez zmian, dla poz. 4 przy pojemności 1l należy przeliczyć oferowaną ilość opakowań.
1 | Antyseptyk- roztwór ponadtlenkowy na bazie HOCl oraz NaOCl, stężenie 50 ppm, stosowany do płukania ran ostrych, przewlekłych, oparzeniowych oraz jamy ustnej i jamy brzusznej, nie wymagający wypłukiwania z rany, odczyn pH obojętny, czas aplikacji do 15 min, niweluje nieprzyjemny zapach *może być stosowany z NPWT podciśnieniowa terapia leczenia ran | op 250ml | 100 |  |  | 0 | 0
2 |  | op 500ml | 120 |  |  | 0 | 0
3 |  | op. 990ml * | 20 |  |  | 0 | 0
4 |  | 5 l | 5 |  |  | 0 | 0
5 | Antyseptyk - żel ponadtlenkowy na bazie HOCl oraz NaOCl, stężenie 40 ppm, dzięki bardziej zwartej konsystencji dłużej utrzymuje się na ranie i poprawia procesy autolitycznego oczyszczania ran, nie wymagający wypłukiwania z rany, odczyn pH obojętny, działanie antybakteryjne, niweluje nieprzyjemny zapach | op 100g | 20 |  |  | 0 | 0
6 |  | op 250g | 30 |  |  | 0 | 0
7 | Opatrunek siatkowy pokryrty z dwóch stron silikonową warstwą kontaktową, przenoszący wysięk do opatrunku wtórnego, rozmiar 10x18cm | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
8 | Opatrunek siatkowy pokryrty z dwóch stron silikonową warstwą kontaktową, przenoszący wysięk do opatrunku wtórnego, rozmiar 20x30cm | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
9 | Opatrunek z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową, przenoszący wysięk do opatrunku wtórnego, rozmiar 15x20cm | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
10 | Opatrunek z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową, przenoszący wysięk do opatrunku wtórnego, rozmiar 20x50cm | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
11 | Opatrunek z pianki poliuretanowej z siarczanem srebra i weglem aktywowanym, z silikonową warstwą kontakotową, przenoszący wysięk do opatrunku wtórnego, rozmiar 15x20cm | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
12 | Opatrunek z pianki poliuretanowej z siarczanem srebra i weglem aktywowanym, z silikonową warstwą kontakotową, przenoszący wysięk do opatrunku wtórnego, rozmiar 20x50cm | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
13 | Opatrunek z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontakotową zapewniająca przyleganie, rozmiar 7.5x8.5cm | szt. | 100 |  |  | 0 | 0
14 | Opatrunek z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontakotową zapewniająca przyleganie, rozmiar 12.5x12.5cm | szt. | 100 |  |  | 0 | 0
15 | Opatrunek z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontakotową zapewniająca przyleganie, rozmiar 17.5x17.5cm | szt. | 100 |  |  | 0 | 0
16 | Opatrunek chłonny z pianki poliuretanowej, z silikonową warstwą kontakotową,zapewniającą przyleganie, dedykowany dla ran w obrębie łokcia, pięty, rozmiar 13x21cm | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
17 | Opatrunek chłonny z pianki poliuretanowej, z silikonową warstwą kontakotową, zapewniającą przyleganie, rozmiar 12.5x12.5cm | szt. | 100 |  |  | 0 | 0
18 | Opatrunek chłonny z pianki poliuretanowej, z silikonową warstwą kontakotową, zapewniającą przyleganie, rozmiar 10x21cm | szt. | 100 |  |  | 0 | 0
19 | Opatrunek chłonny z pianki poliuretanowej, z silikonową warstwą kontakotową, zapewniającą przyleganie, rozmiar 17.5x17.5 cm | szt. | 100 |  |  | 0 | 0
20 | Opatrunek chłonny z pianki poliuretanowej ze srebrem i węglem aktywowanym, z silikonową warstwą kontakotową, zapewniającą przyleganie, rozmiar 12.5x12.5cm | szt. | 100 |  |  | 0 | 0
21 | Opatrunek chłonny z pianki poliuretanowej ze srebrem i węglem aktywowanym, z silikonową warstwą kontakotową, zapewniającą przyleganie, rozmiar 10x21cm | szt. | 100 |  |  | 0 | 0
22 | Opatrunek chłonny z pianki poliuretanowej ze srebrem i węglem aktywowanym, z silikonową warstwą kontakotową, zapewniającą przyleganie, rozmiar 17.5x17.5cm | szt. | 100 |  |  | 0 | 0
23 | Opatrunek wysokochłonny z pianki poliuretanowej, ze srebrem i węglem aktywowanym, z obramowaniem zapewniającym adhezję, z silikonową warstwą kontakotową, rozmiar 12.5x12.5cm | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
24 | Opatrunek wysokochłonny z pianki poliuretanowej, ze srebrem i węglem aktywowanym, z obramowaniem zapewniającym adhezję, z silikonową warstwą kontakotową, rozmiar 17.5x17.5cm | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
25 | Opatrunek włóknisty, gęsto splecione włókna alkoholu poliwinylowego, do ran głębokich, kieszeni, przetok, dostęp do co najmniej następujących rozmiarów:
a | 5x5cm | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
b | 10x10cm | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
c | 15x15cm | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
d | 4,5x10cm | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
e | 4,5x20cm | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
f | 4,5x30cm | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
g | 2x45cm | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
26 | Opatrunek włóknisty, gęsto splecione włókna alkoholu poliwinylowego, z siarczanem srebra do ran głębokich, kieszeni, przetok, dostęp do co najmniej następujacych rozmiarów:
a | 5x5cm | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
b | 10x10cm | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
c | 15x15cm | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
d | 4,5x10cm | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
e | 4,5x20cm | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
f | 4,5x30cm | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
g | 2x45cm | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
27 | Opatrunek wielowarstwowy /rdzeń superabsorbent z włóknami poliakrylanu, sosowany jako opatrunek pierwotny lub wtórny, rozmiar 10x10cm | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
28 | Opatrunek wielowarstwowy /rdzeń superabsorbent z włóknami poliakrylanu, sosowany jako opatrunek pierwotny lub wtórny, rozmiar 12.5x12.5cm | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
29 | Opatrunek wielowarstwowy /rdzeń superabsorbent z włóknami poliakrylanu, sosowany jako opatrunek pierwotny lub wtórny, rozmiar 17.5x17.5cm | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
30 | Opatrunek do zabezpieczenia kości krzyżowej, 5 warstwowy, wodoodporny, warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu, z obramowaniem, rozmiar 16x20cm | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
31 | Opatrunek do zabezpieczenia pięty, 5 warstwowy, wodoodporny, warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu, z obramowaniem, rozmiar 22x23cm | szt. | 12 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 | 0
Pakiet 21 poz 1-7 produkt definiowany wg klasyfikacjia ATC jako produkt stosowany w dermatologii (D) poz.8-11 produkt definiowany wg klasyfikacji ATC jako różne (V )
1 | Antyseptyk\lavaseptyk, na bazie poliheksaminidyny (PHMB) i betainy (surfaktant) służący do: nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i ran oparzeniowych I-II stopnia, czyszczenia, przepłukiwania, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki, bezzapachowy, nie wykazujący działania dezynfekcyjnego, sterylny, wyrób medyczny kl.III | op 40ml | 30 |  |  | 0 | 0
|  | op 350ml | 30 |  |  | 0 | 0
|  | 30 ml żel | 10 |  |  | 0 | 0
2 | Antyseptyk\lavaseptyk żel o dużej gęstości, na bazie poliheksaminidyny (PHMB) i betainy (surfaktant) służący do: nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i ran oparzeniowych I-III stopnia, czyszczenia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki, bezzapachowy, nie wykazujący działania dezynfekcyjnego, gotowy do użycia, wyrób medyczny kl. III | 250ml | 20 |  |  | 0 | 0
3 | Antyseptyk -wodny roztwór powidonu jodu do leczenia skóry, tkanki podskórnej, błon śluzowych, ran, oparzeń, do dezynfekcji pola operacyjnego, dezynfekcji rąk (higieniczna i chirurgiczna). Brązowy kolor - czasowo oznacza dezynfekowany obszar a następnie ulega odbarwieniu | op 250ml | 30 |  |  | 0 | 0
|  | op 1000 ml | 20 |  |  | 0 | 0
4 | Antyseptyk- maść do opatrywania i leczenia wszelkiego rodzaju ran, zawierająca 10% powidonu jodowanego z 10% zawartością przyswajalnego jodu (co odpowiada 1% jodu w preparacie); skuteczny na: bakterie, prątki, grzyby, wirusy, pierwotniaki i przetrwalniki bakterii; | op 20 g | 20 |  |  | 0 | 0
|  | op 100 g | 20 |  |  | 0 | 0
5 | Gotowy do użycia preparat na bazie alkoholu do dezynfekcji skóry przed: operacjami, biopsjami, punkcjami, pobieraniem krwi, iniekcją, cewnikowaniem żył. Działa na bakterie, prątki, grzyby i wirusy. Czas działania: 15 sekund. Przy nakłuciu stawu lub jamy ciała zawierającej płyn – 1 minuta. Możliwość stosowania na skórę noworodków i niemowląt. Wysoka aktywność w sytuacji obciążenia biologicznego, w obecności krwi, białka, surowicy. Bardzo dobrze tolerowany przez skórę, przebadany dermatologicznie, brak dodatkowych substancji minimalizuje ryzyko wystąpienia podrażnień i reakcji alergicznych. Szybkoschnący | op 250 ml | 1300 |  |  | 0 | 0
|  | op 1000 ml | 450 |  |  | 0 | 0
6 | Gotowy do użycia preparat na bazie alkoholu do dezynfekcji skóry przed: operacjami, biopsjami, punkcjami, pobieraniem krwi, iniekcją, cewnikowaniem żył. Działa na bakterie, prątki, grzyby i wirusy. Czas działania: 15 sekund. Przy nakłuciu stawu lub jamy ciała zawierającej płyn – 1 minuta. Możliwość stosowania na skórę noworodków i niemowląt. Wysoka aktywność w sytuacji obciążenia biologicznego, w obecności krwi, białka, surowicy. Bardzo dobrze tolerowany przez skórę, przebadany dermatologicznie, brak dodatkowych substancji minimalizuje ryzyko wystąpienia podrażnień i reakcji alergicznych. Szybkoschnący. Płyn barwiony do zaznaczenia pola operacyjnego. | op 250 ml | 100 |  |  | 0 | 0
|  | op 1000 ml | 100 |  |  | 0 | 0
7 | Sterylny opatrunki w postaci półpłynnej pasty, składający się z polisacharydowej struktury alginianu połączonego z jonami srebra | op15g | 10 |  |  | 0 | 0
8 | Preparat na bazie poliheksanidyny (PHMB) stosowany do nieantybiotykowej dekolonizacji skóry (poz.8-9) nosa i uszu (poz. 11), jamy ustnej i gardła (poz 10) w warukach szpitalnycch. Skuteczność bakteriobójcza dla: MRSA, ESBL i VRE. | op 200ml | 20 |  |  | 0 | 0
9 |  | op 500ml | 10 |  |  | 0 | 0
10 |  | op 250ml | 30 |  |  | 0 | 0
11 |  | op 30 ml | 20 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 | 0
Pakiet 22
1 | Antyseptyk/lavaseptyk na bazie polihesanidyny (PHMB) i surfaktantu (Poloksameru 188), płyn stosowany w: opiece nad krytycznie skolonizowaną raną raną zagrożoną infekcją, w oparzeniach, dekonataminacja ran ostrych i przewlekłych | op 50 ml | 20 |  |  | 0 | 0
|  | op 250ml | 200 |  |  | 0 | 0
|  | op 500ml | 300 |  |  | 0 | 0
|  | op 1000 ml | 250 |  |  | 0 | 0
2 | Antyseptyk/lavaseptyk na bazie polihesanidyny (PHMB) i surfaktantu (Poloksameru 188), żel stosowany w: opiece nad krytycznie skolonizowaną raną raną zagrożoną infekcją, w oparzeniach, dekonataminacja ran ostrych i przewlekłych | op 30ml | 30 |  |  | 0 | 0
|  | op 100ml | 50 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 | 0
Pakiet 23 dopuszczono możliwość złożenia oferty gąbki żelatynowe, które absorbują około 45 krotność płynu w stosunku do swojej masy, przy pozostałych parametrach bez zmian;
1 | Wchłanialna hemostatyczna gąbka żelatynowa 70x50x 01 mm, sterylna, obrze przylega do miejsca krwawienia i może wchłonąć średnio około 50-krotną objętość płynu w stosunku do własnej masy, podwójne opakowanie wyrobu typu ‘blister’ ułatwiające jego aseptyczną ekspozycję i zabezpieczające przed przeniesieniem zanieczyszczeń w obręb pola operacyjnego | op a 20 | 10 |  |  | 0 | 0
2 | Wchłanialna hemostatyczna gąbka żelatynowa 70x50x 10 mm, sterylna, dobrze przylega do miejsca krwawienia i może wchłonąć średnio około 50-krotną objętość płynu w stosunku do własnej masy.podwójne opakowanie wyrobu typu ‘blister’ ułatwiające jego aseptyczną ekspozycję i zabezpieczające przed przeniesieniem zanieczyszczeń w obręb pola operacyjnego; dopuszczono opakowanie po 20szt. w ilości 10 opakowań; | op a 10 | 20 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 | 0
Pakiet 24
1 | Tupfery do preparowania No 2, rozmiar max 17x12mm, twarde, do preparowania tkanek przy zabiegach usunięcia tarczycy, zwinięte w kształt walca - fasolki, bez wolnych fragmentów gazy. Zaopatrzone w nitkę radiacyjną, jednolity, walcowaty kształt tupferka, bez żadnych wypustek pozwala na jego zaaplikowanie na narzędzie jedną ręką, bez dodatkowego manewrowania, konfekcjonowane po 10 szt. w pudełeczku; dopuszczono tupferki wykonane z 24- nitkowej gazy z nitką RTG w rozmiarze 7,5 x 7,5cm pod warunkiem, że wielkość gotowego tupferka nie przekroczy wskazanego maksymalnego rozmiaru, przy pozostałych parametrach bez zmian; | op a 10 | 120 |  |  | 0 | 0
2 | Tupfery do preparowania No 3, rozmiar max 25x16mm, twarde, do preparowania tkanek przy zabiegach usunięcia tarczycy, zwinięte w kształt walca - fasolki, bez wolnych fragmentów gazy. Zaopatrzone w nitkę radiacyjną, jednolity, walcowaty kształt tupferka bez żadnych wypustek pozwala na jego zaaplikowanie na narzędzie jedną ręką, bez dodatkowego manewrowania, konfekcjonowane po 10 szt. w pudełeczku; dopuszczono tupferki wykonane z 24- nitkowej gazy z nitką RTG w rozmiarze 11,5x11,5cm pod warunkiem, że wielkość gotowego tupferka nie przekroczy wskazanego maksymalnego rozmiaru, przy pozostałych parametrach bez zmian; | op a 10 | 80 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 | 0
Pakiet 25 dopuszczono w poz. 1-3 opaski gipsowe o zawartości gipsu naturalnego min. 89 % i czasie wiązania 3-4 minut, przy pozostałych parametrach bez zmian;
1 | Opaska gipsowa odporna na kruszenie oraz pękanie po związaniu i unieruchomieniu złamania (gaza nośna opaski obustronnie pokryta gipsem medycznym, wysycenie masą gipsową minimum 94 %, w tym gips naturalny minimum 92%), szer. 10cm x 3m, szybkowiążące, czas wiązania gipsu 3- 5 minut, opaski gipsowe winny być nawinięte na szpule, które nie ulegają zniszczeniu lub deformacji podczas moczenia i nakładania opaski, czas zanurzenia opaski w wodzie do 5 sekund, ostrożne obciążanie założonej opaski gipsowej już po 30 minutach lub wcześniej, opaski typu Gypsona, Gipset, Safix lub równoważny pod względem ww. parametrów | opaska | 800 |  |  | 0 | 0
2 | Opaska gipsowa odporna na kruszenie oraz pękanie po związaniu i unieruchomieniu złamania (gaza nośna opaski obustronnie pokryta gipsem medycznym, wysycenie masą gipsową minimum 94 %, w tym gips naturalny minimum 92%), szer. 12cm x 3m szybkowiążące; czas wiązania gipsu nie dłuższy niż 5 minut, opaski gipsowe winny być nawinięte np.: na szpule, które nie ulegają zniszczeniu lub deformacji podczas moczenia i nakładania opaski, czas zanurzenia 3- 5 sekund, ostrożne obciążanie założonej opaski gipsowej już po 30 minutach lub wcześniej, opaski typu Gypsona, Gipset, Safix lub równoważny pod względem ww. parametrów | opaska | 800 |  |  | 0 | 0
3 | Opaska gipsowa odporna na kruszenie oraz pękanie po związaniu i unieruchomieniu złamania (gaza nośna opaski obustronnie pokryta gipsem medycznym, wysycenie masą gipsową minimum 94 %, w tym gips naturalny minimum 92%), szer. 14 lub 15cm x 3m szybkowiążące; czas wiązania gipsu 3-5 minut; opaski gipsowe winny być nawinięte np.: na szpule, które nie ulegają zniszczeniu lub deformacji podczas moczenia i nakładania opaski, czas zanurzenia opaski w wodzie do 5 sekund, ostrożne obciążanie założonej opaski gipsowej już po 30 minutach lub wcześniej, opaski typu Gypsona, Gipset, Safix lub równoważny pod względem ww. parametrów podać: oferujemy rozmiar cm x 3m | opaska | 1000 |  |  | 0 | 0
4 | Opaska wyściełająca z waty syntetycznej lub naturalnej, gramatura minimum 83g/m2, przepuszczająca powietrze, dobrze oddzielająca się, wymagany rozmiar 10cm x 3m | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0
5 | Opaska wyściełająca z waty syntetycznej lub naturalnej, gramatura minimum 83g/m2, przepuszczająca powietrze, dobrze oddzielająca się, wymagany rozmiar 15cm x 3m | szt. | 1700 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 | 0