## Oferta
Lp. | Podstawa | Nr spec. technicz. | Opis robót | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  |  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE
1.1 |  |  | Układanie tras kablowych
1 | KNR 5-03I 0101-01 analogia |  | Obsługa geodezyjna - wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym | km | 0.115 | 0
2 | KNR 2-01 0702-0202 |  | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV | m | 115 | 0
3 | KNR 5-10 0301-01 |  | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 115 | 0
4 | KNR 5-10 0101-02 |  | Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YAKY 4x35 | m | 50 | 0
5 | KNR 5-10 0101-02 |  | Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YAKY 4x16 | m | 100 | 0
6 | KNR 5-10 0101-02 |  | Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YKYżo 3x2,5 | m | 45 | 0
7 | KNR 5-10 0303-01 |  | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 50mm w wykopie - HDPE 50 | m | 30 | 0
8 | KNR 5-08 0608-07 |  | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 | m | 115 | 0
9 | KNR 5-08 0617-01 |  | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 | szt. | 5 | 0
10 | KNR 2-01 0705-0202 |  | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 115 | 0
RAZEM 1.1 Układanie tras kablowych
1.2 |  |  | Montaż oświetlenia zewnętrznego
11 | KNNR 5 1001-01 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg | szt. | 4 | 0
12 | KNNR 9 1006-02 kalk. własna |  | Montaż złącz słupowych w słupach oświetleniowych | kpl. | 4 | 0
13 | KNR 5-10 1004-01 |  | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe | m | 16 | 0
14 | KNNR 5 1004-01 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa typu 1 | szt. | 4 | 0
15 | KNNR 5 0726-09 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 8 | 0
16 | KNR 5-08 0812-04 |  | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2) - przewód w słupie | szt. | 4 | 0
17 | KNR 5-08 0217-02 kalk. własna |  | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w słupach oświetleniowych bez mocowania - LgYżo 16mm2 | m | 4 | 0
18 | KNR 5-08 0812-04 kalk. własna |  | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2) - uziemienie słupa | szt. | 4 | 0
19 | KNR 5-08 0101-01 |  | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do drewna | m | 15 | 0
20 | KNR 5-08 0110-01 |  | Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | m | 15 | 0
21 | KNR 5-08 0511-19 analogia |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu oprawy oświetleniowej pod wiatą - oprawa typu 2 | szt. | 1 | 0
RAZEM 1.2 Montaż oświetlenia zewnętrznego
1.3 |  |  | Montaż szafy WGB (z wyłącznikiem głównym budynku)
22 | KNR-W 2-01 0211-02 kalk. własna |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 1 | 0
23 | KNNR 5 0401-02 kalk. własna |  | Montaż szafy WGB | kpl. | 1 | 0
24 | KNNR 5 0406-02 |  | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - rozłącznik główny z cewką wzrostową | kpl. | 1 | 0
25 | KNNR 5 0406-01 |  | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - rozłącznik bezpiecznikowy 160A | szt. | 1 | 0
26 | KNNR 5 0406-01 |  | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - rozłącznik bezpiecznikowy 63A 3P | szt. | 2 | 0
27 | KNNR 5 0406-01 |  | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - rozłącznik bezpiecznikowy 63A 1P | szt. | 1 | 0
28 | KNNR 5 0406-01 |  | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - automatyczny przełącznik faz | szt. | 2 | 0
29 | KNNR 5 0406-01 |  | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - stycznik | szt. | 1 | 0
30 | KNNR 5 0726-10 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 13 | 0
31 | KNNR 5 1203-05 |  | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 13 | 0
32 | KNNR 5 0605-08 |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III | kpl. | 1 | 0
33 | KNR 5-08 0617-01 |  | Łączenie przewodów uziemiających do szyny PEN w WGB | szt. | 1 | 0
34 |  |  | Wykonanie i uszczelnienie przepustu do budynku masą wodo i gazo szczelną | kpl. | 1 | 0
RAZEM 1.3 Montaż szafy WGB (z wyłącznikiem głównym budynku)
1.4 |  |  | Badania i pomiary instalacji zewnętrznej
35 | KNNR 5 1304-01 analogia |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 | 0
36 | KNNR 5 1304-02 kalk. własna |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 5 | 0
37 | KNR 4-03 1203-01 |  | Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 | odc. | 6 | 0
38 | KNR 13-21 0301-03 |  | Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku | kpl.pom. | 5 | 0
39 | KNR 13-21 0301-04 |  | Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku | kpl.pom. | 20 | 0
40 |  |  | Wykonanie protokołów pomiarowych | kpl. | 1 | 0
RAZEM 1.4 Badania i pomiary instalacji zewnętrznej
RAZEM 1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE
2 |  |  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
2.1 |  |  | Koryta kablowe i elementy instalacyjne
41 | KNR 5-08 0802-01 |  | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm | szt. | 146 | 0
42 | KNNR 5 1101-07 |  | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - do 4 mocowań | szt. | 146 | 0
43 | KNNR 5 1105-02 |  | Korytka o szerokości do 300 mm przykręcane do gotowych otworów | m | 10 | 0
44 | KNNR 5 1105-08 |  | Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów | m | 70 | 0
45 | KNNR 5 1105-07 |  | Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów | m | 6 | 0
46 | KNNR 5 1105-07 |  | Korytka o szerokości do 60 mm przykręcane do gotowych otworów | m | 60 | 0
47 | KNR 5-08 0109-02 kalk. własna |  | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane n.t. w przestrzeni międzysufitowej wraz z mocowaniem | m | 1000 | 0
48 | KNR 4-03 1003-12 kalk. własna |  | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm | otw. | 20 | 0
49 | KNR AT-13 0105-05 |  | Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z cegły | m | 33 | 0
50 | KNR 5-08 0107-02 kalk. własna |  | Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd | m | 63 | 0
51 | KNNR 5 1208-05 kalk. własna |  | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 0.05 | 0
52 | KNNR 5 1208-01 kalk. własna |  | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 33 | 0
53 | KNR 5-08 0107-04 kalk. własna |  | Rury winidurowe o śr. do 110 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - HDPE fi 110 pod posadzką | m | 2 | 0
RAZEM 2.1 Koryta kablowe i elementy instalacyjne
2.2 |  |  | Montaż Rozdzielnicy Głównej i PWP
54 | KNNR 5 0405-05 |  | Montaż rozdzielnicy głównej RG | szt. | 1 | 0
55 | KNP 18 0907-09 kalk. własna |  | Podłączenie przewódów ochronnych | szt. | 1 | 0
56 | KNNR 5 0406-01 analogia |  | Montaż Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu PWP | szt. | 3 | 0
57 | KNNR 5 0406-01 analogia |  | Montaż puszki przeciwpożarowej PIP E90 | kpl. | 1 | 0
58 | KNR-W 5-08 0201-02 kalk. własna |  | Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków podłożu z cegły | m | 65 | 0
59 | KNR 5-08 0211-06 kalk. własna |  | Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępowych - HDGs 5x1,5 | m | 65 | 0
60 | KNR 5-08 0210-01 kalk. własna |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - (N)HXH-J 5x1,5mm2 | m | 10 | 0
RAZEM 2.2 Montaż Rozdzielnicy Głównej i PWP
2.3 |  |  | Montaż kabli i przewodów
61 | KNR 5-08 0204-06 |  | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 wciągane do rur - LgYżo 35mm2 | m | 15 | 0
62 | KNR-W 5-08 0226-01 kalk. własna |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYżo 3(4)x1,5mm2 | m | 596 | 0
63 | KNR-W 5-08 0226-01 kalk. własna |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYżo 3x2,5mm2 | m | 1061 | 0
64 | KNR-W 5-08 0226-02 kalk. własna |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYżo 5x2,5mm2 | m | 381 | 0
65 | KNR-W 5-08 0226-03 kalk. własna |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYżo 5x4mm2 | m | 122 | 0
RAZEM 2.3 Montaż kabli i przewodów
2.4 |  |  | Montaż gniazd elektrycznych
66 | KNNR 5 0301-11 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 100 | 0
67 | KNNR 5 0302-01 |  | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 100 | 0
68 | KNNR 5 0308-03 |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 74 | 0
69 | KNNR 5 0308-03 |  | Gniazda instalacyjne IP44 wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 26 | 0
RAZEM 2.4 Montaż gniazd elektrycznych
2.5 |  |  | Montaż opraw i łączników oświetleniowych
70 | KNNR 5 0301-11 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 11 | 0
71 | KNNR 5 0302-01 |  | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 44 | 0
72 | KNR 5-08 0307-02 analogia |  | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych | szt. | 11 | 0
73 | KNR 5-08 0307-02 analogia |  | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świcznikowych | szt. | 9 | 0
74 | KNR 5-08 0307-02 analogia |  | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowych | szt. | 20 | 0
75 | KNR 5-08 0307-02 analogia |  | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowy podówjny | szt. | 4 | 0
76 | KNR 5-08 0307-03 |  | Montaż na gotowym podłożu czujników ruchu i obecności | kpl. | 7 | 0
77 | KNR 5-08 0502-06 analogia |  | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe wpuszczane - montaż w suficie podwieszanym | kpl. | 113 | 0
78 | KNR 5-08 0511-19 analogia |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED na podwieszonych sufitach - Oprawa typu A | szt. | 37 | 0
79 | KNR 5-08 0511-19 analogia |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED na podwieszonych sufitach - Oprawa typu B | szt. | 11 | 0
80 | KNR 5-08 0511-19 analogia |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED na podwieszonych sufitach - Oprawa typu C | szt. | 5 | 0
81 | KNR 5-08 0511-19 analogia |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED na podwieszonych sufitach - Oprawa typu D | szt. | 27 | 0
82 | KNR 5-08 0511-19 analogia |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED na podwieszonych sufitach - Oprawa awaryjna E1 | szt. | 31 | 0
83 | KNR 5-08 0511-19 analogia |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED na podwieszonych sufitach - Oprawa awaryjna E2 | szt. | 2 | 0
84 | KNR 5-08 0502-05 analogia |  | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) | kpl. | 11 | 0
85 | KNR 5-08 0511-13 analogia |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw montownaych naściennie- Oprawa awaryjna E3 | szt. | 4 | 0
86 | KNR 5-08 0511-13 analogia |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw montownaych naściennie- Oprawa awaryjna EW1 | szt. | 6 | 0
87 | KNR 5-08 0511-13 analogia |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw montownaych naściennie- Oprawa elewacyjna NP | szt. | 1 | 0
RAZEM 2.5 Montaż opraw i łączników oświetleniowych
2.6 |  |  | Instalacja odromowa i uziom
88 | KNNR 5 0602-04 |  | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach - uziom fundamentowy - bednarka FeZn 30x4mm | m | 130 | 0
89 | KNNR 5 0602-04 |  | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach - uziom fundamentowy - bednarka V4A 30x3,5mm | m | 20 | 0
90 | KNNR 5 0601-05 |  | Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome - zwód poziomy drut fi8mm FeZn | m | 145 | 0
91 | KNNR 5 0611-11 |  | Łączenie (z zabezpieczeniem) przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu | szt. | 20 | 0
92 | KNNR 5 0601-06 |  | Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe - przewody odporwadzające drut fi8mm FeZn | m | 30 | 0
93 | KNNR 5 0611-05 kalk. własna |  | Połączenie przewodów odprowadzających z uziemiającymi w złączu kontrolnym ZK | kpl. | 7 | 0
94 | KNNR 5 0611-01 |  | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie | szt. | 7 | 0
95 | KNNR 5 0103-05 |  | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton | m | 30 | 0
96 | KNNR 5 0615-02 |  | Montaż masztu odgromowego na podstawie betonowej H=3,5m | kpl. | 6 | 0
97 | KNNR 5 0615-02 |  | Montaż masztu odgromowego na podstawie betonowej H=1m | kpl. | 2 | 0
RAZEM 2.6 Instalacja odromowa i uziom
2.7 |  |  | Instalacja fotowoltaiczna
98 |  |  | Wykonanie instalacji PV o mocy 11,62kWp zgodnie z dokumentacją | kpl. | 1 | 0
RAZEM 2.7 Instalacja fotowoltaiczna
RAZEM 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
3 |  |  | INSTALACJE NISKOPRĄDOWE
3.1 |  |  | Instalacja LAN
3.1.1 |  |  | Montaż szafy RACK (GPD)
99 | KNR AT-15 0109-03 kalk. własna |  | Montaż szafy dystrybucyjnej 19" wiszącej wraz z wyposażeniem i osprzętem instalacji RTV-SAT | kpl. | 1 | 0
100 | KNR-W 5-08 0226-01 kalk. własna |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - LgYżo 16mm2 | m | 26 | 0
101 | KNP 18 0907-09 kalk. własna |  | Podłączenie przewódów ochronnych | szt. | 1 | 0
102 | analiza indywidualna |  | Zaszycie, opisanie i rozruch szafy | kpl | 1 | 0
RAZEM 3.1.1 Montaż szafy RACK (GPD)
3.1.2 |  |  | Układanie oraz montaż kabli i osprzętu LAN
103 | KNR 4-03 1004-02 kalk. własna |  | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 40 mm | otw. | 15 | 0
104 | KNR AT-14 0102-01 |  | Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany - F/FTP kat. 6A LSOH | m | 484 | 0
105 | KNR 5-05 0203-04 |  | Zarobienie i włączenie kabli F/FTP kat. 6A | końc.kabl. | 16 | 0
106 | KNNR 5 0301-11 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 11 | 0
107 | KNNR 5 0302-01 |  | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 114 | 0
108 | KNR 5-08 0309-03 |  | Montaż do gotowego podłoża gniazd RJ-45 kat. 6A | szt. | 16 | 0
109 | KNNR 5 0406-01 |  | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Access Point | szt. | 2 | 0
RAZEM 3.1.2 Układanie oraz montaż kabli i osprzętu LAN
3.1.3 |  |  | Instalacja monitoringu
110 | KNR 4-03 1004-02 kalk. własna |  | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 40 mm | otw. | 10 | 0
111 | KNR AT-14 0102-01 |  | Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany - F/UTP kat. 5e LSOH | m | 404 | 0
112 | KNR 5-05 0203-04 |  | Zarobienie i włączenie kabli F/UTP kat. 5e | końc.kabl. | 11 | 0
113 | KNR AL-01 0501-02 kalk. własna |  | Montaż kamer monitoringu wewnętrznego | szt. | 3 | 0
114 | KNR AL-01 0501-02 |  | Montaż kamer monitoringu zewnętrznego | szt. | 8 | 0
RAZEM 3.1.3 Instalacja monitoringu
3.1.4 |  |  | Instalacja SSWiN
115 | KNR 4-03 1004-02 kalk. własna |  | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 40 mm | otw. | 25 | 0
116 | KNR-W 5-08 0226-01 kalk. własna |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YTKSY 3x2x0,5mm | m | 450 | 0
117 | KNR AL-01 0101-03 |  | Montaż modułowej centrali alarmowej z 16 wejściami | szt. | 1 | 0
118 | KNR AL-01 0104-01 |  | Montaż modułu na dodatkowe 8 wejść | szt. | 1 | 0
119 | KNR AL-01 0115-04 |  | Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy sygnalizujący wykorzystujący sieć bezprzewodową | szt. | 1 | 0
120 | KNR AL-01 0109-02 |  | Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah | szt. | 2 | 0
121 | KNR AL-01 0111-02 |  | Montaż elementów obsługowych - pulpit obsługowy (konsola) z wyświetlaczem LCD (szyfrator) | szt. | 3 | 0
122 | KNR AL-01 0201-01 analiza indywidualna |  | Montaż czujki ruchu dualna - pasywna podczerwieni i stłuczenia szkła | szt. | 17 | 0
123 | KNR AL-01 0108-04 |  | Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego | szt. | 1 | 0
124 | KNR AL-01 0601-02 |  | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kroków programowych (instrukcji) | system | 1 | 0
125 | KNR AL-01 0602-01 |  | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1 elemencie liniowym | szt. | 5 | 0
126 | KNR AL-01 0604-01 |  | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych | szt | 1 | 0
RAZEM 3.1.4 Instalacja SSWiN
3.1.5 |  |  | Instalacja telewizji satelitarnej i naziemnej R-TV-SAT
127 | KNNR 5 0301-11 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 9 | 0
128 | KNNR 5 0302-01 |  | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 9 | 0
129 | KNR 5-08 0309-03 |  | Montaż do gotowego podłoża gniazd RTV-SAT | szt. | 9 | 0
130 | KNR-W 5-08 0226-01 kalk. własna |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - kabel koncetryczny | m | 358 | 0
131 | KNR-W 5-08 0226-01 kalk. własna |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - kabel koncetryczny żelowany | m | 385 | 0
132 | KNR 4-03 1004-20 kalk. własna |  | Przepust w dachu wraz z uszczelnieniem | otw. | 1 | 0
133 | KNNR 5 0406-01 analogia |  | Montaż ograniczników przepięć TV | szt. | 1 | 0
134 | KNNR 5 0406-01 analogia |  | Montaż anteny satelitarnej wraz z wyposażeniem | szt. | 1 | 0
135 | KNNR 5 0406-01 analogia |  | Montaż anteny VHF-UHF | szt. | 1 | 0
136 | KNNR 5 0406-01 analogia |  | Montaż anteny FM | szt. | 1 | 0
137 | KNNR 5 0406-01 ST-E analogia |  | Montaż masztu antenowego (balastowego) wraz z wyposażeniem | szt. | 1 | 0
RAZEM 3.1.5 Instalacja telewizji satelitarnej i naziemnej R-TV-SAT
3.1.6 |  |  | Instalacja systemu przyzywowego
138 | KNR-W 5-08 0226-01 kalk. własna |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YTKSY 3x2x0,5mm | m | 517 | 0
139 | KNNR 5 0301-11 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 38 | 0
140 | KNR 5-08 0309-08 analogia |  | Montaż do gotowego podłoża centralki systemu przyzywowego | szt. | 2 | 0
141 | KNR 5-08 0309-08 analogia |  | Montaż do gotowego podłoża kasownika (w pokojach) | szt. | 9 | 0
142 | KNR 5-08 0309-08 analogia |  | Montaż do gotowego podłoża modułu manipulatora z manipulatorem (gruszką) | szt. | 8 | 0
143 | KNR 5-08 0309-08 analogia |  | Montaż do gotowego podłoża przycisku pociągowego | szt. | 8 | 0
144 | KNR 5-08 0309-08 analogia |  | Montaż do gotowego podłoża lampki sygnalizacyjnej | szt. | 9 | 0
RAZEM 3.1.6 Instalacja systemu przyzywowego
3.1.7 |  |  | System sygnalizacji pożaru SSP
3.1.7.1 |  |  | Okablowanie wewnętrzne
145 | KNR 4-03 1003-21 |  | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm | otw. | 4 | 0
146 | KNR 4-03 1003-11 |  | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm | otw. | 20 | 0
147 | KNR-W 5-08 0201-02 kalk. własna |  | Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków podłożu z cegły | m | 20 | 0
148 | KNR 5-08 0210-01 kalk. własna |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - (N)HXH-J 3x2,5mm2 | m | 10 | 0
149 | KNR-W 5-08 0201-02 kalk. własna |  | Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków podłożu z cegły | m | 200 | 0
150 | KNR 5-08 0211-06 kalk. własna |  | Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępowych - HDGs 3x1,5 | m | 100 | 0
151 | KNR 5-08 0809-03 | SST IE.5.01 | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 w gotowych ślepych otworach | szt. | 1000 | 0
152 | KNR-W 5-08 0207-01 | SST IE.5.01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YnTKSY ekw 1x2x0,8 | m | 500 | 0
153 | KNR 5-08 0101-03 | SST IE.5.01 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły | m | 500 | 0
154 | KNR 5-08 0110-02 | SST IE.5.01 | Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | m | 500 | 0
155 | KNR 5-08 0812-01 | SST IE.5.01 | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) | szt. | 154 | 0
RAZEM 3.1.7.1 Okablowanie wewnętrzne
3.1.7.2 |  |  | Montaż osprzętu
156 | KNR 5-06 1601-10 | SST IE.5.01 | Zainstalowanie centralki sygnalizacji pożaru SSP na cegle | szt. | 1 | 0
157 | KNR AL-01 0109-02 |  | Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah | szt. | 2 | 0
158 | KNR AL-01 0108-01 | SST IE.5.01 | Montaż sygnalizatora akustycznego | szt. | 7 | 0
159 | KNR AL-01 0403-02 | SST IE.5.01 | Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek | szt. | 32 | 0
160 | KNR AL-01 0401-01 | SST IE.5.01 | Montaż interaktywnej czujki multisensorowej | szt. | 26 | 0
161 | KNR AL-01 0401-01 | SST IE.5.01 | Montaż interaktywnej czujki optycznej | szt. | 6 | 0
162 | KNR AL-01 0404-05 | SST IE.5.01 | Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SSP - dodatkowe wnętrzowe wskaźniki zadziałania w wyk. konwencjonalnym w uprzednio zainst. gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem | szt. | 6 | 0
163 | KNR AL-01 0402-02 | SST IE.5.01 | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego | szt. | 3 | 0
164 | KNNR 5 0406-01 analogia |  | Montaż puszki przeciwpożarowej PIP E90 | kpl. | 13 | 0
RAZEM 3.1.7.2 Montaż osprzętu
3.1.7.3 |  |  | Uruchomienie, pomiary
165 | KNR AL-01 0601-05 | SST IE.5.01 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 150 kroków programowych (instrukcji) | system | 1 | 0
166 | KNR AL-01 0603-08 | SST IE.5.01 | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów | system | 1 | 0
167 | KNR AL-01 0604-03 | SST IE.5.01 | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementów liniowych | szt | 1 | 0
RAZEM 3.1.7.3 Uruchomienie, pomiary
RAZEM 3.1.7 System sygnalizacji pożaru SSP
RAZEM 3.1 Instalacja LAN
RAZEM 3 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE
4 |  |  | Badania i pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych
168 | KNR 4-03 1202-01 |  | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 45 | 0
169 | KNR 4-03 1202-02 |  | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 17 | 0
170 | KNNR-W 9 1201-02 |  | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej oświetlenie ogólne i stanowisk miejsc pracy - pomiar pierwszy | punkt | 1 | 0
171 | KNNR-W 9 1201-03 |  | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej oświetlenie ogólne i stanowisk miejsc pracy - każdy następny pomiar w pomieszczeniu | punkt | 240 | 0
172 | KNNR-W 9 1201-02 |  | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej oświetlenie awaryjne - pomiar pierwszy | punkt | 1 | 0
173 | KNNR-W 9 1201-03 |  | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej oświetlenie awaryjne - każdy następny pomiar w pomieszczeniu | punkt | 129 | 0
174 | KNR 7-34 0119-09 analogia |  | Badanie uziemienia | pomiar. | 7 | 0
175 | kalk. własna |  | Sporządzenie protokołów | kpl. | 1 | 0
RAZEM 4 Badania i pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych
5 |  |  | Badania i pomiary odbiorcze projektowanych instalacji teletechnicznych
176 | KNR AT-15 0118-01 |  | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia | pomiar | 1 | 0
177 | KNR AT-15 0118-02 |  | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia | pomiar | 16 | 0
178 | kalk. własna |  | Sporządzenie protokołów | kpl. | 1 | 0
RAZEM 5 Badania i pomiary odbiorcze projektowanych instalacji teletechnicznych
6 |  |  | Wykonanie dokumentacji powykonawczej
179 | kalk. własna |  | Opracowanie dokumentacji powykonawczej | kpl. | 1 | 0
RAZEM 6 Wykonanie dokumentacji powykonawczej
RAZEM kosztorys