Zadanie nr 1	CPV 33141640-8	
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagania	Jednostka miary	Zamawiana ilość JM na okres 36 miesięcy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto 	Wartość brutto	Nazwa producenta	Nazwa wyrobu	Wielkość opakowania zbiorczego	
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8	9=6+8	10=7+8	11	12	13	
1	Dren                      do insuflacji	Sterylny, jednorazowy. Bez podgrzewania                        z filtrem ULPA. Kompatybilny z insuflatorem PneumoClear firmy Stryker.	sztuka	450   	 	 	 	 	 	 	 	 	
2	Dren                       do insuflacji	Sterylny, jednorazowy. Z oddymianiem i filtrem ULPA. Kompatybilny z insuflatorem PneumoClear firmy Stryker.	sztuka	300   	 	 	 	 	 	 	 	 	
RAZEM	 			 				

Uwaga: na wezwanie zamawiającego wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć próbki oferowanych wyrobów – szczegóły w pkt VIII SIWZ. 
Wymagana rejestracja: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania                  na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

                                                                                                                                                                                    .........................................................
                                                                                                                                               data           podpis wykonawcy

Zadanie nr 2	CPV 38437110-7	
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagania	Jednostka miary	Zamawiana ilość JM na okres 36 miesięcy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto 	Wartość brutto	Nazwa producenta	Nazwa wyrobu	Wielkość opakowania zbiorczego	
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8	9=6+8	10=7+8	11	12	13	
1	Końcówki                  do pipet automatycznych 10ul	Sterylne. Końcówki RPT (niskoretencyjne). Końcówki z filtrem. Pojemność 10 ul. Podziałka objętości 2,5 ul, 10 ul. Wolne od RNaz, Dnaz, substancji pirogennych. Kompatybilne z pipetami Eppendorf. Długość tipsa 34,00 mm. Opakowanie 10 x 96 typu rack.	opakowanie karton = 960 sztuk (10x96 sztuk)	30   	 	 	 	 	 	 	 	 	
2	Końcówki              do pipet automatycznych 100ul	Sterylne. Końcówki RPT (niskoretencyjne). Końcówki z filtrem. Pojemność 100 ul. Podziałka objętości 10 ul, 50 ul, 100 ul. Wolne od Dnaz, RNaz, substancji pirogennych. Kompatybilne z pipetami Eppendorf. Długość kołnierza 7,20 mm, długość tipsa 50,80 mm. Opakowanie 10 x 96 typu rack. 	opakowanie karton = 960 sztuk             (10x96 sztuk)	30   	 	 	 	 	 	 	 	 	
3	Końcówki                 do pipet automatycznych 1000ul	Sterylne. Końcówki RPT (niskoretencyjne). Końcówki z filtrem. Pojemność 1000 ul. Podziałka objętości 100 ul, 250 ul, 500 ul, 1000 ul. Wolne od RNaz, Dnaz, substancji pirogennych. Kompatybilne z pipetami Eppendorf. Długość tipsa 86,00 mm. Opakowanie 10 x 96 typu rack. 	opakowanie karton = 960 sztuk            (10x96 sztuk)	30   	 	 	 	 	 	 	 	 	
RAZEM	 		 					

Wymagana rejestracja: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania                  na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

                                                                                                                                                                                     .........................................................
                                                                                                                                               data           podpis wykonawcy

Zadanie nr 3	CPV 38437110-7	
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagania	Jednostka miary	Zamawiana ilość JM na okres 36 miesięcy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto 	Wartość brutto	Nazwa producenta	Nazwa wyrobu	Wielkość opakowania zbiorczego	
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8	9=6+8	10=7+8	11	12	13	
1	Końcówki typu Eppendorf                do pipet automatycznych 100-5000 µl	Końcówki o pipet automatycznych o pojemności 0,1-5,0 ml i długości 120 mm, bezbarwne,                     z dwoma warstwami filtra zapewniającymi podwójną ochronę przed aerozolami                                 i biocząsteczkami, o stopniu czystości PCR, sterylne i wolne od pirogenów, z certyfikatem skuteczności filtra zgodny z normą EN 1822. Pakowane po 5x24 szt.	opakowanie karton = 120 sztuk            (5x24 sztuki)	30	 	 	 	 	 	 	 	 	
RAZEM	 		 					

Wymagana rejestracja: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania                  na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

                                                                                                                                                                                    .........................................................
                                                                                                                                               data           podpis wykonawcy

Zadanie nr 4           	CPV 38000000-5	
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagania	Jednostka miary	Zamawiana ilość JM na okres 36 miesięcy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto 	Wartość brutto	Nazwa producenta	Nazwa wyrobu	Wielkość opakowania zbiorczego	
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8	9=6+8	10=7+8	11	12	13	
1	Filtr papierowy do cytowirówki Cyto-Tek 2500	Do użytkowania z pojemnikiem do wycinków. 1mm. 6x6mm. Papier. Opakowanie = 200 sztuk.	opakowanie = 200 sztuk	6	 	 	 	 	 	 	 	 	
2	Korek                   do cytowirówki Cyto-Tek 2500	Do użytku z pojemnikiem do wycinków, 1ml. Opakowanie = 200 sztuk.	opakowanie = 200 sztuk	6	 	 	 	 	 	 	 	 	
3	Pojemnik                 do wycinków   do cytowiorówki Cyto-Tek 2500	1 ml. Opakowanie = 200 sztuk	opakowanie = 200 sztuk	6	 	 	 	 	 	 	 	 	
4	Uchwyt                   do pojemnika               do wycinków  do cytowirówki Cyto-Tek 2500	1ml. Opakowanie = 200 sztuk	opakowanie = 200 sztuk	6	 	 	 	 	 	 	 	 	
RAZEM	 		 					

Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

                                                                                                                                                                                     .........................................................
                                                                                                                                               data           podpis wykonawcy

Zadanie nr 5	CPV 38437000-7	
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagania	Jednostka miary	Zamawiana ilość JM na okres 36 miesięcy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto 	Wartość brutto	Nazwa producenta	Nazwa wyrobu	Wielkość opakowania zbiorczego	
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8	9=6+8	10=7+8	11	12	13	
1	Kasetka biopsyjna	O konstrukcji "Fluidic Flow". Z otworami 0,26mm. Plastikowe, w dowolnym kolorze. Dostosowane do pracy z drukarką Leica C IP. W opakowaniu 1000 sztuk.	sztuka	45 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
RAZEM	 		 					

Wymagana rejestracja: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania                  na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

                                                                                                                                                                                    .........................................................
                                                                                                                                               data           podpis wykonawcy

Zadanie nr 6 - ZMODYFIKOWANE	CPV 38437000-7	
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagania	Jednostka miary	Zamawiana ilość JM na okres 36 miesięcy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto 	Wartość brutto	Nazwa producenta	Nazwa wyrobu	Wielkość opakowania zbiorczego	
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8	9=6+8	10=7+8	11	12	13	
1	Nożyk do kriostatu typu Leica DB80 LS	Nożyk typu 819. Ostrze niskoprofilowe                         o wymiarach 80,00x8,00x0,25mm.               Przeznaczone do stosowania w diagnostyce               in vitro. Materiał: nierdzewna stal wysokostopowa. Zakres temperatur podczas użytkowania ostrza: od -40 st. C do +40 st. C;                                                zakres temperatur podczas użytkowania kaseta na ostrza: od 15 st. C do 40 st. C;                          wilgotność podczas przechowywania:                         <80% bez kondensacji.                                                 Opakowanie = 50 sztuk	sztuka	400	 	 	 	 	 	 	 	 	
RAZEM	 		 					

Uwaga: na wezwanie zamawiającego wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć próbki oferowanych wyrobów – szczegóły w pkt VIII SIWZ.
Wymagana rejestracja: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania                  na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

                                                                                                                                                                                    .........................................................
                                                                                                                                               data           podpis wykonawcy

Zadanie nr 7	CPV 35121400-2	
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagania	Jednostka miary	Zamawiana ilość JM na okres 36 miesięcy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto 	Wartość brutto	Nazwa producenta	Nazwa wyrobu	Wielkość opakowania zbiorczego	
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8	9=6+8	10=7+8	11	12	13	
1	Saszetka bezpieczna biologicznie 	Typ biohazard. Przeznaczona do transportu próbek materiału biologicznego kategorii B. Wykonana z polietylenu wysokiej gęstości PEHDX 30. Wymiary 181x270mm. Zamknięcie hermetyczne adhezyjność 1si - bezpieczne trwałe i szybkie zamykanie. Kieszeń zewnętrzna "kangura" na dokumenty. Wstępne nacięcia ułatwiające szybkie otwarcie bez użycia narzędzi. Zastosowanie w temperaturze otoczenia.                Druk ekologiczny 2 kolory biały + czarny. Recykling 100%.	sztuka	25 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
RAZEM	 		 					

Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

                                                                                                                                                                                     .........................................................
                                                                                                                                               data           podpis wykonawcy

Zadanie nr 8	CPV 33140000-3	
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagania	Jednostka miary	Zamawiana ilość JM na okres 36 miesięcy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto 	Wartość brutto	Nazwa producenta	Nazwa wyrobu	Wielkość opakowania zbiorczego	
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8	9=6+8	10=7+8	11	12	13	

1	Przewód do pompy do aparatu Libra Plus	Przewód trzyczęściowy z kolcem do butelki z płynem infuzyjnym, odpowietrznikiem z filtrem                i złączem Luer-Lock. Całkowita długość przewodu nie mniej niż 290cm. Część robocza (wkładana do pompy) sporządzona z silikonu medycznego o wymiarach: średnica zewnętrzna 8mm, średnica wewnętrzna 5mm, długość 27-28cm. Pozostałe części przewodu o średnicach 4,8x6,8mm, długościach 176,5cm i 88cm sporządzone z medycznego PVC. 	sztuka	300	 	 	 	 	 	 	 	 	
2	Przedłużacz do pompy infuzyjnej	Jednorazowy, sterylny. Długość 15-20cm                            ze złączami Luer-Lock (męskie-żeńskie).	sztuka	1 000	 	 	 	 	 	 	 	 	

Uwaga: na wezwanie zamawiającego wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć próbki oferowanych wyrobów – szczegóły w pkt VIII SIWZ. 
Wymagana rejestracja: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania                  na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

                                                                                                                                                                                     .........................................................
                                                                                                                                               data           podpis wykonawcy

Zadanie nr 9	CPV 33141640-8	
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagania	Jednostka miary	Zamawiana ilość JM na okres 36 miesięcy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto 	Wartość brutto	Nazwa producenta	Nazwa wyrobu	Wielkość opakowania zbiorczego	
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8	9=6+8	10=7+8	11	12	13	
1	Zestaw drenów doprowadzających wodę do nawilżacza w inkubatorze Caleo	Jednorazowego użytku. Zaopatrzone w nakłuwacz do butelek, w zaciskacz kontrolujący przepływ oraz złącze kompatybilne z króćcem systemu nawilżania w inkubatorze Caleo.	sztuka	300	 	 	 	 	 	 	 	 	
RAZEM	 		 					

Uwaga: na wezwanie zamawiającego wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć próbki oferowanych wyrobów – szczegóły w pkt VIII SIWZ. 
Wymagana rejestracja: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania                  na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

                                                                                                                                                                                     .........................................................
                                                                                                                                               data           podpis wykonawcy

Zadanie nr 10 	CPV 33141420-0	
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagania	Jednostka miary	Zamawiana ilość JM na okres 36 miesięcy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto 	Wartość brutto	Nazwa producenta	Nazwa wyrobu	Wielkość dyspensera oraz opakowania zbiorczego	
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8	9=6+8	10=7+8	11	12	13	
1	Rękawice chirurgiczne neoprenowe	Chirurgiczne, jałowe, jednorazowe, bezpudrowe. Dostępne w rozmiarach: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5. 
Wykonane z neoprenu lub poliizoprenu.                   Nie zawierające w swoim składzie żadnego środka pudrującego. 
Powierzchnia lekko teksturowana. Mankiet prosty, długi, przylegający do przedramion, rolowany.                   
Bez zawartości protein. Znak CE na opakowaniu. Rękawice dobrze przylegające do dłoni a mankiet do przedramienia. Kształt anatomiczny, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. 
Rękawice zapewniające bardzo dobrą chwytność. Sterylizowane radiacyjnie. Przy nakładaniu                    i użytkowaniu rękawice nie mogą ulegać pękaniu, przerywaniu, obrywaniu się mankietów, nie mogą być posklejane. Środek Ochrony Indywidualnej minimum kategorii III. 
Zgodność z normą EN 455-1, 2, 3. 
Rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków. Rękawice przebadane                           na przenikalność mikroorganizmów (wirusów) zgodnie z ASTM F 1671 lub inną metodą badawczą. AQL ≤ 1,00. 
Grubość na palcu minimum 0,18mm. Długość              w zależności od rozmiaru minimum 270mm.              Siła zrywu przed starzeniem minimum 15N.
Sposób pakowania: jeden pakiet sterylny zawierający dwie sztuki (parę) rękawic na prawą i na lewą dłoń. Opakowanie jednostkowe 50 par rękawic, tzw. dyspenser. 

Opakowanie zbiorcze: duży karton zawierający maksymalnie 10 małych kartoników, tj. 500 par rękawic. 
Każdy pakiet sterylny (para), opakowanie jednostkowe (mały kartonik) oraz opakowanie zbiorcze (duży karton) opisane: producent, nazwa, rozmiar, nr serii, data ważności, liczba par.
  	para	80 000   	 	 	 	 	 	 	 	 	
RAZEM	 		 					

Uwaga: na wezwanie zamawiającego wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć próbki oferowanych wyrobów – szczegóły w pkt VIII SIWZ. 
Wymagana rejestracja: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania                  na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

                                                                                                                                                                                    .........................................................
                                                                                                                                               data           podpis wykonawcy