Nr sprawy: DFP.271.24.2024.EP

Kraków, dnia 15.04.2024 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

# Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa materiałów anestezjologicznych oraz dzierżawa urządzeń

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz na podstawie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

Pytanie 1

Część nr 3

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji na 2 – Zestaw do drenażu worka osierdziowego, gdyż ten produkt nie jest już dostępny – zaprzestanie produkcji.

Bądź dopuszczenie składania ofert zaznaczając przy poz. nr 2  informację o zaprzestaniu produkcji i podaniu ostatniej ceny sprzedaży tego produktu.

Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego co w sytuacji kiedy producent sprzętu wymaganego w poz. 2 zaprzestaje produkcji tego asortymentu?

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu. Wykreśla poz. 2 z części nr 3.

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje wartość  kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia w części 3.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych za nieterminową dostawę produktów w wysokości do 1% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad terminy dostaw określone w § 3

Uzasadnienie: obecnie ustalone kary umowne są nadmiernie wysokie, nieproporcjonalne do wartości zamówienia, odbiegające od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy §7 Wzoru umowy.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowień zawartych w projekcie umowy poprzez określenie wartości kar umownych w stosunku procentowym do wartości niezrealizowanego w terminie zamówienia. Odgórne kwotowe określenie wysokości kar umownych może prowadzić do sytuacji, że zastrzeżone kary umowne będą rażąco wygórowane.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy §7 Wzoru umowy.

Pytanie 4:

Zwracamy się z wnioskiem o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 13. Zamówienia złożone po godzinie 13, będą traktowane jako zamówienia złożone w kolejnym dniu roboczym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Część nr 1, poz. nr 1

Proszę o wydzielenie pozycji nr 1 z części nr 1 i utworzenie z niej oddzielnego zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Część nr 1, poz. nr 1

Proszę o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia:

Czy zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych elektrody do czasowej stymulacji serca powinny posiadać kod długości umożliwiający kontrolę głębokości wprowadzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 7

Część nr 1, poz. nr 1

Proszę o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia:

Czy zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych elektrody do czasowej stymulacji serca powinny być przeznaczone do ciągłego używania przez okres powyżej 24 godzin i nie dłużej niż 30 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 8

Część nr 1, poz. nr 1

Proszę o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia:

Proszę o podanie typów kardiostymulatorów posiadanych przez Zamawiającego, z którymi powinien być kompatybilny przedmiot zamówienia.

Odpowiedź:

Elektroda powinna posiadać standardową końcówkę bipolarną (+/-). Zamawiający posiada kardiostymulatory ITAM i IDMED.

Pytanie 9

Część nr 1, poz. nr 1

Proszę o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia:

Czy w oparciu o polską normę PN-EN 60601-1 „Medyczne urządzenie elektryczne. Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego” Zamawiający oczekuje elektrod do czasowej stymulacji serca spełniających te wymogi, czyli posiadających zabezpieczenie elementów łączących z aparaturą (kardiostymulatorem) przed przypadkowym wyładowaniem elektrycznym?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 10

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2, 3:

2.Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kar umownych zgodnie z poniższymi zasadami:

1)  za nieterminową dostawę, w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy (jednak nie mniej niż 15 zł) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin określony w § 3, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej dostawy.

2) w przypadku naruszenia pozostałych terminów realizacji wynikających z § 3 a niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Szpitalowi Uniwersyteckiemu kary umownej w wysokości 0,5%  kwoty brutto niewykonanej części umowy (jednak nie mniej niż 15 zł) za każdy dzień zwłoki i nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej części umowy.

3)z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w związku ze zmianą wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach określonych w § 4b ust. 1 – 10 Umowy, w wysokości 50,00 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki , jednak nie więcej niż 10% nieuregulowanego w zapłacie części wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy

3. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Szpital Uniwersytecki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części Umowy. Kara, o której mowa w zdaniu poprzednim dotyczy odstąpienia w trybie przepisów kodeksu cywilnego, a także odstąpienia przewidzianego w Umowie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy §7 Wzoru umowy.

Pytanie 11

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 6 zestaw do tracheostomii przezskórnej metodą Frowa ( obrotowy, śrubowy rozszerzacz ) o składzie: rozszerzacz obrotowy, prowadnica Seldingera z zakończeniem ‘’J’’, kaniula punkcyjna, skalpel, strzykawka, rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, z ruchomą ramką o obrotowym mechanizmie blokującym umożliwiającym płynną regulację położenia, lub rurka tracheostomijna z mankietem z obrotowym łącznikiem 15mm, ze stałą ramką – do wyboru przez Zamawiającego, każda rurka z mandrynem-intubatorem pokrytym hydrofilną powłoką z otworem na prowadnicę Seldingera i stoperem, opaska mocująca na szyję z zapięciem na rzep. Bez lateksu. Rozmiary 7,0; 8,0; 9,0.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 dopuści zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Ciaglia

(do wprowadzenia metodą Seldingera),  o składzie:

-    skalpel, strzykawka 5 ml  i 10 ml

- igła wprowadzająca z kaniulą (igła 16G, kaniula 14G)

- igła wprowadzająca (5 cm), znaczniki głębokości (jako alternatywa dla zestawu igła z kaniulą)

- prowadnica Seldingera z zakończeniem „J” i z prowadnikiem, ze znacznikami pozycjonującym; możliwość prowadzenia przy użyciu jednej ręki

- krótkie rozszerzadło 14F

- jednostopniowe rozszerzadło w kształcie litery „S” z hydrofilną warstwą poślizgową, ergonomiczny kształt zapobiegający zbyt głębokiemu wprowadzeniu i uszkodzeniu wewnętrznych ściany tchawicy, boczny port (w oddaleniu od głowy pacjenta) do wprowadzenia prowadnicy; ze wstępnie założonym długim cewnikiem prowadzącym, który posiada ogranicznik głębokości wprowadzenia

- kleszczyki hemostatyczne

- pojemnik do zabezpieczenia zużytych igieł

- rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i odsysaniem znad mankietu, samoblokujący się mandryn do rurki z otworem na prowadnicę Seldingera, z elastycznym i przezroczystym kołnierzem

- prowadnik (dedykowany do rozmiaru rurki tracheostomijnej), z otworem na prowadnicę Seldingera,  z miękkim stożkowym zakończeniem i z uchwytem

- 2 wymienne kaniule wewnętrzne do rurki, szczoteczka do kaniul, opaska do rurki, podkładka pod rurkę

- klin do rozłączenia układu, jałowy żel poślizgowy, gaziki.

Rozmiary 7,0; 8,0; 9,0 mm (do wyboru).

Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, zapakowany na tacy.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 13

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 wymaga aby zestaw był kompletny i zawierał rurkę tracheostomijną?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 14

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 3

Prosimy o obniżenie kary umownej do wysokości 10% wartości niezrealizowanej części Umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Szpital Uniwersytecki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy §7 Wzoru umowy.

Pytanie 15

Dotyczy Formularza cenowego (pakiet 13)

Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację formularza ofertowego/cenowego i dodanie kolumny „cena jednostkowa netto”, „wartość podatku” oraz „wartość netto” i uwzględnienie sposobu liczenia cen jak niżej:

Wartość netto = ilość wg jednostki miary x cena jednostkowa netto

Wartość brutto = wartość netto + VAT

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że wystawiane faktury będą weryfikowane na podstawie ceny jednostkowej netto i stawki podatku VAT, a dalsze obliczenia muszą być zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami fakturowania na terenie Polski dla klientów instytucjonalnych. Obliczanie wartości brutto dla pozycji poprzez dodanie podatku VAT do wartości netto za pozycję jest odgórnym ustawieniem systemu obsługującego sprzedaż i nie ma możliwości modyfikacji tego ustawienia pod konkretnego klienta/ konkretną umowę.

Uzasadnienie:

Na fakturze wartość brutto liczona jest wg schematu matematycznego: cena jednostkowa netto x ilość + VAT.

Natomiast Zamawiający wymaga w formularzu cenowym odmiennego sposobu liczenia ceny co, w przypadku wygrania przetargu, może skutkować rozbieżnością ceny z umowy z ceną na fakturze.

Sposób liczenia wartości brutto wymagany przez Zamawiającego (Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa brutto) spowoduje, że ceny na fakturze nie będą zgodne z cenami w formularzu cenowym.

Powyższe wynika z różnic w zaokrągleniach matematycznych.

Przykład:

Wartość brutto = ilość wg jednostki miary x cena jednostkowa brutto

| Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł/j.m.) | Wartość brutto (zł) 6 = 4 x 5 | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Stawka VAT (%) | Wartość netto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 | - 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| szt. | 7 650 | 21,50 zł | 164 475,00 zł | 19,91 zł | 8% | 152 311,50 zł |

Wartość brutto = wartość netto + VAT

| Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł/j.m.) | Wartość brutto (zł) 6 = 9+ (9 x 8) | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Stawka VAT (%) | Wartość netto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 | - 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| szt. | 7 650 | 21,50 zł | 164 496,42 zł | 19,91 zł | 8% | 152 311,50 zł |

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 16

Dotyczy pakietu 6

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Ciaglia (do wprowadzenia metodą Seldingera), w skład, którego wchodzą:

- jednostopniowy rozszerzacz w kształcie „rogu nosorożca”, pokryty powłoką hydrofilną aktywowaną po zanurzeniu w wodzie

- nitinolowa (odporna na zaginania) prowadnica Seldingera typu J, umożliwiająca wprowadzenie prowadnicy przy użyciu jednej ręki

- cewnik prowadzący z ogranicznikiem bezpieczeństwa

- bezpieczny skalpel

- strzykawka 10ml

- 4 gaziki

- igła punkcyjna 14G z kaniulą teflonową

- krótkie rozszerzadło 14Fr

- pakowany sterylnie na pojedynczej tacy

Wraz z rurką tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym z możliwością odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej przez innowacyjny, płaski kanał znajdujący się nad mankietem. W wersji z fenestracją lub bez (w zależności od potrzeb Zamawiającego). Rurka wraz ze specjalnie dedykowanym stożkowym prowadnikiem do wprowadzania rurki do tchawicy z silikonową tuleją wypełniającą szczelinę pomiędzy prowadnikiem a końcem rurki. Z zakrzywionym, przeźroczystym kołnierzem. Konstrukcja rurki dodatkowo umożliwia ruchy rotacyjne kołnierza wzdłuż osi pionowej i poziomej, dzięki czemu kołnierz podąża za ruchami głowy pacjenta. Ponadto w zestawie znajdują się 2 kaniule wewnętrzne z łącznikiem 15 mm z możliwością blokady przed wyciągnięciem (w przypadku rurki z fenestracją – dodatkowo 1 kaniula wewnętrzna z fenestracją), jałowy żel poślizgowy 2,7g, zestaw łączników do odsysania, tasiemka mocująca. Rurka wykonana z poliuretanu (mankiet rurki z wysokiej klasy medycznego PCV – nie zawierającego DEHP) o łuku wygięcia rurki 100o. Całość w sterylnym opakowaniu. Rozmiary: 7mm, 8mm, 9mm lub 10mm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 17

Dotyczy projektowanych postanowień umowy – załącznik nr 3 do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kar umownych wynikających z §7 na następujące zapisy:

„§ 714

1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy Szpital Uniwersytecki ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne zgodnie z poniższymi zasadami.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kar umownych za nienależyte wykonanie umowy zgodnie z poniższymi zasadami:

1) za nieterminową dostawę produktów w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy (jednak nie mniej niż 15 zł) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad terminy dostaw określone w § 3.

2) w przypadku naruszenia pozostałych terminów realizacji wynikających z § 3 a niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Szpitalowi Uniwersyteckiemu kary umownej w wysokości 0,5% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1 lit. b) umowy (jednak nie mniej niż 15 zł) za każdy dzień zwłoki.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy §7 Wzoru umowy.

Pytanie 18

Część (13) 1. Prosimy Zamawiającego w poz. 1 o dopuszczenie zestawu do kontrolowanej zbiórki stolca z min. 3 portami:

• port do wypełniania pierścienia uszczelniającego (biały)

• port irygacyjny (niebieski)

• port do pobierania próbek stolca z zastawką i zatyczką.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 19

Część (13)

Prosimy Zamawiającego w poz. 1 o odstąpienie od wymogu strzykawki z żelem smarującym.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 20

Część (13)

Prosimy Zamawiającego w poz. 1 o dopuszczenie otworu przewodu cewnika w kształcie lejka o średnicy 29mm (+/- 2mm).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 21

Część (13)

Prosimy Zamawiającego w poz. 1 o dopuszczenie na zasadzie równoważności: zamiast „Mocowanie zestawu przewodu cewnika z workiem odbiorczym za pomocą złącza i zaworu tłoczkowego” na „cewnik zakończony przyłączem do worka z plastikowym paskiem do podwieszenia na ramie łóżka oraz centralnie umieszczoną rurką obrotową”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 22

Część (13)

Czy Zamawiający w poz. 1 będzie wymagać pierścień uszczelniający posiadający obustronną „kieszonkę” dla umieszczenia palca wiodącego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 23

Część (13)

Czy Zamawiający w poz. 1 będzie wymagać min. 3 szt. worków zbiorczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 24

Część (13)

Prosimy Zamawiającego w poz. 2 o dopuszczenie worków zbiorczych o pojemności 1 500ml do systemu kontrolowanej zbiórki stolca. Worki posiadające superchłonną wkładkę żelującą zawartość oraz filtr z wentylem dezodoryzującym. Skalowane od 100 ml co 250ml, jednostronnie przezroczyste z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste. W opakowaniu 10 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 25

Pytanie 1 do pakietu 1 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści rękojeść bez dodatkowego kołnierza wokół żarówki?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 26

Pytanie 2 do pakietu 1 poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści łyżki wielorazowe nie posiadające właściwości antymagnetycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 27

Pytanie 3 do pakietu 2 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści kołderki na całe ciało pacjenta dorosłego o wymiarach 210 cm x 120 cm? Kołderki wykonane z wielowarstwowej włókniny SMS.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 28

Pytanie 4 do pakietu 2 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści kołderki mocowane do rury urządzenia grzewczego za pomocą rozciągliwej taśmy typu Velcro tworzącej szczelne połączenie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 29

Pytanie 5 do pakietu 2 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści kołderki na górną część ciało pacjenta o wymiarach 202 cm x 64 cm? Kołderki wykonane z wielowarstwowej włókniny SMS.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 30

Pytanie 6 do pakietu 2 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści kołderki mocowane do rury urządzenia grzewczego za pomocą rozciągliwej taśmy typu Velcro tworzącej szczelne połączenie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 31

Część 2

Poz. 1, 2

Prosimy o dopuszczenie koców na zasadzie równoważności w zakresie pozycji 1-2 o następujących parametrach:

• zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta

• wykonane z miękkiej tkaniny

• strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty

• technologia rozpraszania ciepła, unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza

• mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)

• odporne na płyny

• brak zawartości lateksu

• przezierne dla promieni RTG

• uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych

-Cocoon

-WarmTouch

-Bair Hugger Model 505 Warming unit/ Bair Hugger Model 775

-Mistral-Air

-WarmAir Convective Warming

-Patient Warming System PWS 71000

-Calima™ Forced Air Warming,

(system mocowania typu rzep)

• kompatybilność potwierdzona oświadczeniem producenta

• spełniające wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2017/745 w

sprawie wyrobów medycznych

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 32

Część 2

Prosimy o dopuszczenie koców pakowanych po 10 szt. w 1 opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 33

Część 2, Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie koców o wymiarach 195 x 100 cm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 34

Część 2, Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie koców o wymiarach 192 x 57 cm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 35

Część 18

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli mankiety jednorazowe.

Prosimy o dopuszczenie rozmiarów:

- 26-45 cm

- 35-45 cm

- 44-55 cm

lub

Prosimy o odstąpienie od wymogu zróżnicowania kolorystycznego i dopuszczenie rozmiarów: 46-66 cm, 33-47 cm, 25-35 cm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 36

Pytanie do pakietu 15 poz 3

Czy zamawiajacy dopusci Filtr o wymiarach 27x22x9 cm, objętość krwi w zestawie 193 ml, włókna wykonane z akrylonitrylu, kopolimeru metallilosulfonianu sodu oraz polietylenoiminy, filtr z heparyną, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Prismaflex?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37

Część nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści światłowód niewbudowany, nieosłonięty?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 38

Część nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści światłowód osłonięty płaszczem z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym zamiast wbudowanego światłowodu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 39

Część nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści łyżkę w rozmiarach 2, 3, 4?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 40

Część nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści resuscytator wyposażony wyłącznie w jedną maskę - dużą?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 41

Część nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści resuscytator wyposażony wyłącznie w maskę dużą, natomiast maski średnią i małą dołączone osobno?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 42

Część nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści aerozol w postaci cząsteczek o średnicy 2,0-2,2 mikrometra?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 43

Część nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści maskę z PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 44

Część nr 7 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści cewniki zawierające śladowe ilości DEHP?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 45

Część nr 7 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści łącznik stożkowy dołączony osobno?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 46

Część nr 11 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści wielokomorowy zestaw do drenażu z mechaniczną regulacją siły ssania i odłączanym drenem, 2100ml o następującej specyfikacji:

- zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego lub grawitacyjnego) z zastawką wodną

- kompaktowy kształt zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stabilności i oszczędności miejsca

- komora kolekcyjna o pojemności 2100 ml wyskalowana co 5 ml do

- objętości 200 ml i co 10 ml do 2000 ml

- mechaniczna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego na przedniej ścianie w zakresie 5cm - 40 cm H2O

- wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu

- zastawka bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia

- automatyczny zawór uwalniający ciśnienia dodatnie

- wypełnienie zastawki pozwala na monitoring ciśnienia, diagnozowanie przecieku oraz zapobiega przed powrotem

- drenowanej treści do pacjenta

- samouszczelniający bezigłowy port do pobierania próbek drenowanego płynu na tylnej ścianie zestawu

- dren łączący półprzezroczysty, elastyczny, nielateksowy zabezpieczony przed zagięciem w sposób umożliwiający

- badanie pacjenta w rezonansie magnetycznym

- wysokość do 25 cm umożliwia wsunięcie zestawu pod łóżko pacjenta

- kwadratowa podstawa gwarantuje stabilność i umożliwia postawienie zestawu na podłodze

- uchwyt do wygodnego przenoszenia i powieszenia zestawu przy łóżku pacjenta

- z jednym odłączanym drenem

- sterylny, podwójnie opakowany?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 47

Część nr 11 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści Wielokomorowy zestaw do drenażu opłucnej, z wodną regulacją siły ssania i odłączanym drenem, 2100ml o następującej specyfikacji:

- zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego lub grawitacyjnego) z zastawką wodną

- kompaktowy kształt zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stabilności i oszczędności miejsca

- komora kolekcyjna o pojemności 2100 ml (w wersji z dwoma drenami 1000 ml + 1100 ml) wyskalowana co 5 ml do objętości 200 ml i co 10 ml do 2000 ml

- komora wodnej regulacja siły ssania z barwnikiem ułatwiającym odczyt wartości siły ssania

- zastawka bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia

- automatyczny zawór uwalniający ciśnienia dodatnie

- wypełnienie zastawki pozwala na monitoring ciśnienia, diagnozowanie przecieku oraz zapobiega przed powrotem drenowanej treści do pacjenta

- samouszczelniający bezigłowy port do pobierania próbek drenowanego płynu na tylnej ścianie zestawu

- dren łączący półprzezroczysty, elastyczny, nielateksowy zabezpieczony przed zagięciem w sposób umożliwiający badanie pacjenta w rezonansie magnetycznym

- wysokość do 25 cm umożliwiająca wsunięcie zestawu pod łóżko pacjenta

- kwadratowa podstawa gwarantująca stabilność i możliwość postawienia zestawu na podłodze

- uchwyt do wygodnego przenoszenia i powieszenia zestawu przy łóżku pacjenta

- z jednym odłączanym drenem

- sterylny, podwójnie opakowany?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 48

Część nr 11 poz. 14

Czy Zamawiający odstąpi od wyceny pozycji 14?

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi.

Pytanie 49

Część nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści System do kontrolowanej zbiórki stolca o następujących parametrach:

- Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm

- Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika

- Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo

- Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący

- Worek zbiorczy o pojemności min. 1500 ml (skalowany co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml) z filtrem węglowym

- Wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka

- Niesterylny

- Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe

- Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, 1x strzykawka 60ml, 2x przylepne opatrunki

- Możliwość użytkowania systemu przez 29 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 50

Część nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści worki o pojemności min. 1500ml (skalowanie co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml) z filtrem węglowym, mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 51

Część nr 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści resuscytator wyposażony wyłącznie w jedną maskę - dużą?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 52

Część nr 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści resuscytator wyposażony wyłącznie w maskę dużą, natomiast maski średnią i małą dołączone osobno?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 53

Część nr 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość sterylizacji za wyjątkiem rezerwuaru tlenu oraz drenu tlenowego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 54

Część nr 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rezerwuar tlenowy bez mankietu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 55

Część nr 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rezerwuar tlenowy jednorazowego użytku?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 56

Pakiet 4 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazową, sterylną prowadnicę do rurek intubacyjnych, z możliwością ukształtowania, aluminiowa, pokryta gładkim tworzywem sztucznym (PVC), z miękką końcówką pozbawioną rdzenia (Soft-Tip), nie zawierająca lateksu i DEHP. Pełny zakres rozmiarowy od 2,0 mm (dla rurek od 2,0 do 10,00). Dla rozmiarów prowadnicy 3,3mm-4,7 mm długość 390mm ± 10mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 57

Pakiet 4 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania zgięty z niesilikonowanego PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 58

Pakiet 4 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania zgięty posiadający kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku a numeryczne oznaczenie rozmiaru wyłącznie na opakowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 59

Pakiet 4 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści  cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z miękkiego, elastycznego, niesilikonowanego PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 60

Pakiet 4 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści  cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych posiadający kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku a numeryczne oznaczenie rozmiaru wyłącznie na opakowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 61

Pakiet 4 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści  cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi i jednym otworem centralnym?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 62

Pakiet 4 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści  cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych dostępny w rozmiarach CH6 do CH18?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 63

Pakiet 4 Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści  zgłębnik żołądkowy z czterema otworami bocznymi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64

Pakiet 7 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści   resuscytator dla dorosłych z rezerwuarem i 1 maską w zestawie w rozmiarze 5?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 65

Pakiet 7 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści   resuscytator z rezerwuarem i 1 maską w zestawie w rozmiarze 1, 2 lub 5 (odpowiednio dla noworodków, dzieci, dorosłych) do wyboru przy składaniu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 66

Pakiet 7 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści  resuscytator dla dorosłych z rezerwuarem i 1 maską w zestawie w rozmiarze 5 i osobno dołączonymi maskami w rozmiarze 3 (mały dorosły) i 4  (średni dorosły)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 67

Pakiet 7 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z maską wykonaną z medycznego, nietoksycznego PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 68

Pakiet 7 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści ciśnieniomierz zegarowy  o następującym składzie i parametrach:

- W zestawie: mankiet, manometr, stetoskop, gruszka pompująca, etui, instrukcja użycia

- Mankiet naramienny

  - Wykonany z zmywalnego nylonu

  - Wyposażony w dwuczęściowy rzep mocujący, oczko do przewinięcia mankietu oraz miejsce do zawieszenia manometru

  - Manometr

  - Średnica: 52 mm

  - Zakres pomiaru: 0 – 300 mmHg

  - Wyposażony w klamrę umożliwiającą przypięcie do mankietu

- Gruszka pompująca

  - Wyposażona w zawór do ręcznego upuszczania powietrza

- Stetoskop

  - Wyposażony w miękkie oliwki

  - Przewód stetoskopu w postaci pojedynczego ramienia T

  - Głowica płaska, jednokierunkowa, o średnicy 40 mm

- Etui

  - Wykonane z wodoodpornego materiału

  - Zamykane na zamek błyskawiczny ?c

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 69

Pakiet 7 Pozycja 4-5

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos wykonany z medycznego PCV zawierającego śladowe ilości ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 70

Pakiet 7 Pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści dren typu Jackson-Pratt o następujących parametrach:

• Wykonany z najwyższej jakości 100% biokompatybilnego silikonu klasy medycznej

• Dren zbudowany z części drenującej 200mm i zbiorczej 600mm

• Możliwość znacznego wydłużenia okresu drenowania z stosunku do drenów lateksowych

• Spłaszczona część drenująca o długości 200mm z naprzeciwległą perforacją oraz

wewnętrznym ożebrowaniem zapobiegającym zaginaniu drenu i zamknięciu jego światła

• Dostępny w szerokościach od 4,5mm-10mm (4,5mm, 7mm, 10mm)

• Materiał całkowicie kontrastujący w promieniach RTG w części drenującej, co gwarantuje możliwość dokładnej identyfikacji położenia w każdym momencie terapii

• Sterylny

Podwójnie pakowany: zewnętrznie folia/papier, wewnętrznie folia ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza długość drenu od 80 – 100 cm.

Pytanie 71

Pakiet 7 Pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek identyfikacyjnych za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wskazania ceny jednostkowej za sztukę przy czym dopuszcza możliwość realizacji zamówienia w innej jednostce miary z odpowiednim przeliczeniem ilości i ceny. Zamawiający będzie realizował zamówienie do pełnych opakowań.

Pytanie 72

Pakiet 13 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 73

Pakiet 13 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki  wymienne kompatybilne z zestawem  do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym  balonowaniu worka, w opakowaniu po 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 74

Pakiet 13 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków wymiennych za opakowanie a’2 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wskazania ceny jednostkowej za sztukę przy czym dopuszcza możliwość realizacji zamówienia w innej jednostce miary z odpowiednim przeliczeniem ilości i ceny. Zamawiający będzie realizował zamówienie do pełnych opakowań.

Pytanie 75

Pakiet 16 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych gładki wewnętrznie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 76

Pakiet 16 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych posiadający kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku a numeryczne oznaczenie rozmiaru wyłącznie na opakowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 77

Pakiet 16 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych  bez skalowania (znaczników głębokości)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 78

Pakiet 16 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych  z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 79

Część 7, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższych parametrach:

Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 min.). W zestawie z nebulizatorem: maska aerozolowa dla dorosłych, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, sztywne złącze drenu dedykowane do nebulizatora kodowane kolorystycznie barwą  dyfuzora.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 80

Część 7, Pozycja 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu przez nos wąsy tlenowe o długości 420 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 81

Część 13, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania równoważnego zestawu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca o poniższym opisie:

Zamknięty jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z dwoma sygnalizatorami, z których jeden wypełnia się,  gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta, a drugi unosi się w przypadku przepełnienia balonika w bańce odbytniczej pacjenta. Port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca w kolorze niebieskim, system do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych.

System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 1 nieprzezroczysty worek do zbiórki stolca z okienkiem podglądu, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, skalowany co 25 ml oraz z filtrem węglowym.

W razie niedopuszczenia prosimy Zamawiającego o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 82

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje aby oferowany system do kontrolowanej zbiórki płynnego stolca wyposażony był w podwójny sygnalizator wypełnienia balonika informujący o optymalnym wypełnieniu balonika. Informujemy, iż zastosowanie sygnalizatora wypełnienia minimalizuje ryzyko niepełnego wypełnienia balonika, tym samym minimalizując ryzyko przeciekania oraz uszkodzenia błony śluzowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 83

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje aby oferowany system do kontrolowanej zbiórki płynnego stolca posiadał oznaczoną kolorową kieszonkę na palec wiodący, co ułatwia aplikację i właściwe umiejscowienie balonika retencyjnego w odbycie pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 84

Część 13, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków wymiennych,  kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1000 ml, nieprzezroczystych, z podglądem,  skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, z filtrem węglowym o wysokiej absorpcji zapachów i możliwością filtrowania gazów, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste  w opakowaniu po 10 sztuk. Worki kompatybilne z zestawem opisanym w pytaniu 1, dot. części 13.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 85

Część 16, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania bez wewnętrznego karbowania, z oznaczeniem rozmiaru nadrukowanym na cewniku. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 86

Zamawiający w części 14, poz. 2 wymaga Układ oddechowy do respiratora z powłoką antybakteryjną, w postaci jonów srebra. Prosimy o dopuszczenie układów oddechowych bez jonów srebra, gdyż wymagany produkt posiada wyłącznie jeden producent, a budowa pakietu stawia firmę Promed (import. Intersurgical) w sytuacji uprzywilejowanej, co jest niezgodne z ustawą pzp?

Uzasadnienie: Zarówno układy z jonami srebra, jak i bez jonów srebra można stosować do 7 dni, natomiast obwody z jonami srebra są dużo droższe.

Czyli warunek bezpieczeństwa dot. czasu użytkowania jest w obu produktach identyczny. Zwracamy uwagę, że w wyrobach medycznych stosuje się wyłącznie srebro w postaci Ag+. Srebro wykazuje  swe właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze jedynie w jonowej formie Ag+, która jest niestabilna i może przekształcać się w formę Ag0 pozbawioną właściwości leczniczych. Obecnie  ogranicza się stosowanie srebra Ag+ z powodu  możliwości akumulacji srebra Ag0 w tkankach i komórkach, a przy ich długotrwałym stosowaniu i leczeniu co należy rozumieć, że obwód wykorzystywany do 7 dni będzie w wyniku oddziaływania środowiska przekształcał srebro Ag+ w formę Ag0. Nieaktywne srebro Ag0 może być kumulowane w tkance i powodować uszkodzenia skóry i błony śluzowej, może być przyczyną uszkodzenia i opóźniać proces leczenia.

Z punktu prawnego zawarty opis jednoznacznie charakteryzuje produkt jednego producenta dystrybuowanego przez firmę PROMED i jest niezgodny z, art. 16 ust. 1 Ustawy PZP dotyczących zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Stanowi naruszenie Prawa Zamówień Publicznych w tym zakresie.

Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający świadomie wymaga zastosowania technologii  jonów srebra w strukturze materiału i jest świadomy wystąpienia skutków ubocznych  jego stosowania.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

W załączeniu przekazuję obowiązujący Arkusz cenowy (stanowiący załącznik nr 1a do SWZ) oraz załącznik nr 5 do specyfikacji (kwoty) uwzględniający wprowadzone modyfikacje.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 29.04.2024 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2024 r. o godz. 11:05. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku ze zmianą terminu składania ofert, termin związania ofertą ulega wydłużeniu. Pkt 9.1. SWZ  otrzymuje brzmienie:

9.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 27.07.2024 r.