Załącznik nr 8 do SWZ

ZP.271.1.12.2022

/wzór/

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przed m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | "Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Narewce" - podłoga sportowa |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Roboty towarzyszące |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | analiza indy- widualna | Demontaż i ponowny montaż drabinek sportowych | kpl. | 1,00 |  |  |
| 2 d.1.1 | analiza indy- widualna | Demontaż i ponowny montaż bramek sportowych | kpl. | 2,00 |  |  |
| 3 d.1.1 | analiza indy- widualna | Demontaż, przeróbki ślusarskie obudowy zabezpieczające grzejniki | kpl. | 8,00 |  |  |
| 4 d.1.1 | KNR 4-01 0804-08 analiza indy- widualna | Demontaż cokołów przyściennych | m | 53,60 |  |  |
| 5 d.1.1 | analiza indy- widualna | Przeróbka instalacji elektrycznej zasilającej tablicę sportową | kpl. | 1,00 |  |  |
| 6 d.1.1 | KNR 2-19 0216-08 analiza indy- widualna | Osadzenie tulei stalowych dla słupków utrzymujących siatkę | przej. | 2,00 |  |  |
| 1.2 |  | Podłoga sportowa |  |  |  |  |
| 7 d.1.2 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe | m2 | 278,48 |  |  |
| 8 d.1.2 | KNR-W 2-02 1123-01 analiza indy- widualna | Systemowa podłoga sportowa powierzchniowo elastyczna wraz z liniami ,spełniająca normę PN EN 14904 lub równoważną, składająca się z: - warstwy izolacyjnej - folia polietylen min. 200µ, - warstwy elastycznej - pianka PU grubość min. 15 mm- zatrzaskowa sklejka brzozowa grubości min. 18 mm zwiększająca amortyzację uderzeń - warstwy jutowy - jednowarstwowego linoleum min. 3,2 mm, - zabezpieczenia powierzchni powłoką ochronną | m2 | 278,48 |  |  |
| 9 d.1.2 | KNR-W 2-02 1124-07 | Posadzki - listwy przyścienne drewniane lakierowane - cokół | m | 53,60 |  |  |
| 10 d.1.2 | KNR-W 2-02 0701-10 analiza indy- widualna | Wykończenie listwą ze stali nierdzewnej - wejście na salę gimnastyczną | m | 18,60 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przed m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | "Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Narewce" - ściany |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Malowanie ścian |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie starej farby olejnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany szczytowe sali | m2 | 94,40 |  |  |
| 2 d.1.1 | KNR 4-01 1202-08 | Zmycie ściany | m2 | 1026,60 |  |  |
| 3 d.1.1 | KNR 4-01 1202-07 | Skasowanie wykwitów (zacieków) - odgrzybianie ścian | m2 | 94,40 |  |  |
| 4 d.1.1 | KNR-W 4-01 0701-04 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m2 | 187,62 |  |  |
| 5 d.1.1 | KNR-W 4-01 0711-06 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu | m2 | 187,62 |  |  |
| 6 d.1.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany | m2 | 1026,60 |  |  |
| 7 d.1.1 | KNR 2-02 1505-09 | Gruntowanie powierzchni wewnętrznych - ściany | m2 | 1026,60 |  |  |
| 8 d.1.1 | KNR 4-01 1206-02 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - ściany szczytowe | m2 | 94,40 |  |  |
| 9 d.1.1 | KNR 4-01 1206-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonych parametrach na uszkodzenia mechaniczne starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania | m2 | 932,20 |  |  |
| 10 d.1.1 | KNR 2-02 1605-08/07 analiza indy- widualna | Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości - ekstrapolacja | m2 | 1026,60 |  |  |
| 1.2 |  | Roboty towarzyszące |  |  |  |  |
| 11 d.1.2 | analiza indy- widualna | Wymiana źródeł światła na lampy LED do nadbudowania: - typ oprawy - wytrzymały diodowy projektor do hal, odporność na uderzenia IK08 - system diodowy składający się z min. 4 modułów diodowych zamontowanych na aluminiowej podstawie - system optyczny zbudowany z soczewek poliwęglanowych - pobór mocy max 162 W - temperatura barwowa - 4.000 K - zmierzony strumień świetlny - min 26.000 lm - skuteczność świetlna - min 165 lm /W - trwałość min. 49 000 h - korpus oprawy oświetleniowej z ciśnieniowo formowanegoaluminium z żebrami chłodzącymi - rodzaj złącza - przewód podłączeniowy - częstotliwość znamionowa - 50/60 Hz - napięcie znamionowe 220-240 V - szczelność IP 65 - klasa ochronności - I - dopuszczone do użytkowania w obiektach użytecznościpublicznej, w tym hal sportowych | kpl. | 21,00 |  |  |
| 12 d.1.2 | analiza indy- widualna | Wykonanie zamknięć przy pomocy trytytki lub drucika węzałkowego istniejących lamp na sali gimnastycznej | kpl. | 21,00 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym