Numer sprawy: **9/IX/2023 Załącznik nr 7** do SWZ

|  |  |
| --- | --- |
| **Wykonawca**:  (Nazwa i dane adresowe, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać dane dotyczące wszystkich wykonawców) |  |
| NIP/REGON |  |
| KRS/CEiDG |  |
| Reprezentowany przez:  (imię, nazwisko, stanowisko, podstawa do reprezentacji) |  |

**Wykaz narzędzi** składany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego**: Utrzymanie i serwis systemów automatyki w tunelu KST,** prowadzonym przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

**Wykaz narzędzi**, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy | Liczba | Podstawa do dysponowania |
| Przyrząd do pomiaru skuteczności ochrony przeciwpożarowej |  |  |
| Tester sieci Profibus |  |  |
| Tester linii systemu SAP |  |  |
| Testery czujek dymowych |  |  |
| Liniowy tester temperatury (system Fibrolaser) |  |  |
| Tster kontrolera OTS (system Fibrolaser) |  |  |
| Reflektor optyczny do pomiaru sieci światłowodowych o parametrach co najmniej: SM1310/1550 nm i MM 850/1300 nm. |  |  |

Uwaga !

Należy podać rodzaj dysponowania, tj. np. własność, dzierżawa, leasing, umowa najmu.

**Wykaz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**