## Pakiet 1
dodatek nr 3 do SWZ na dostawę, montaż sprzętu i wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr sprawy: ZP/N/11/20
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU (WYPEŁNIĆ DLA KAZDEGO PAKIETU OSOBNO)
Nr Pakietu: …………………………………………………………………..
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………………………………………………….……….
Marka, typ, model:……………………………………………………………………………………………………….……….
Lp. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU | OFEROWANE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU PODAĆ
1 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące (kryterium oceny) | Podać w miesiącach:…………………………
2 | Termin rozpoczęcia gwarancji – od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego i oddania sprzętu do eksploatacji | TAK:………………………………………..
3 | Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie /w godzinach, podać/nie więcej niż 48 godzin/ | Podać: ………………………………………
4 | Maksymalny czas naprawy / ilość dni roboczych, podać – nie więcej niż 7 dni/ | Podać: ………………………………………
5 | Graniczny czas naprawy, po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji aparatu. | Podać: ………………………………………
6 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy | Podać: ………………………………………
7 | Należy sprecyzować ewentualne ograniczenia usług gwarancyjnych oraz ewentualne przyczyny cofnięcia gwarancji. | Podać: ………………………………………
8 | Ograniczenia uprawnień gwarancyjnych /wymienić lub dołączyć wzór umowy gwarancyjnej/ | Podać: ………………………………………
9 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego wynosi minimum 10 lat, licząc od daty kupna urządzenia przez zamawiającego. | Podać: ………………………………………
10 | Dostarczony sprzęt zostanie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcje serwisowe, certyfikaty lub/i atesty lub/i świadectwa dopuszczenia do obrotu lub/i wpisy do rejestru wyrobów medycznych – dokumenty winny być w języku polskim lub tłumaczone na język polski. | TAK- Podać: .………………………………
11 | Oferent dokona instalacji oferowanego sprzętu medycznego i przeprowadzi szkolenie w zakresie obsługi tego sprzętu | Podać: ………………………………………
12 | Liczba oraz lokalizacja punktów serwisowych w Polsce | Podać: ………………………………………
13 | Najbliższy kupującego punkt serwisowy obsługujący zakupiony sprzęt medyczny. | Podać: ………………………………………
14 | Najbliższy skład części zamiennych dla tego typu aparatów. | Podać: ………………………………………
15 | Podać należy koszt wszystkich elementów eksploatacyjnych oferowanego przedmiotu zamówienia – sporządzić wykaz cen na materiały zużywalne, zasady i koszty ich wymiany – obowiązujących po okresie gwarancyjnym | Podać: ………………………………………
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy