## Żeliwo_2022_oferta
Nr sprawy 1/12/2021 załącznik nr 4 - część I
FORMULARZ CENOWY "Systematyczna dostawa armatury wodociągowej i kanalizacyjnej dla potrzeb MZWiK w Strzelcach Wielkich w roku 2022" CZĘŚĆ I - Dostawa materialów żeliwnych
Lp. | Nazwa materiału | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto
1. | Hydrant nadziemny DN 80 L-2140, wydajność hydrantu 10 dm3/s z logo MZWiK w Strzelcach Wielkich | szt. | 95 | 0 | 0
2. | Hydrant podziemny DN 80 wydajność hydrantu 10 dm3/s Rd=1000 | szt. | 5 | 0 | 0
3. | kolano stopowe N D 80 | szt. | 65 | 0 | 0
4. | kolano żeliwne Q D 80 | szt. | 12 | 0 | 0
5. | kolano żeliwne Q D 100 | szt. | 5 | 0 | 0
6. | kolano żeliwne Q D 150 | szt. | 5 | 0 | 0
7. | kołnierz gwintowny 50/1-2" | szt. | 5 | 0 | 0
8. | kołnierz gwintowny 80/1-2" | szt. | 5 | 0 | 0
9. | kołnierz gwintowny 100/1-2" | szt. | 3 | 0 | 0
10. | kołnierz gwintowny 150/1-2" | szt. | 2 | 0 | 0
11. | kołnierz przejściowy 8 x 4 śruby DN 80 | szt. | 5 | 0 | 0
12. | kołnierz ślepy X D 80 | szt. | 5 | 0 | 0
13. | kołnierz ślepy X D 100 | szt. | 5 | 0 | 0
14. | kołnierz ślepy X D 150 | szt. | 5 | 0 | 0
15. | kołnierz ślepy X D 200 | szt. | 2 | 0 | 0
16. | Króciec żel. FF 80 L-100 | szt. | 5 | 0 | 0
17. | Króciec żel. FF 80 L-200 | szt. | 10 | 0 | 0
18. | Króciec żel. FF 80 L-300 | szt. | 10 | 0 | 0
19. | Króciec żel. FF 80 L-400 | szt. | 10 | 0 | 0
20. | Króciec żel. FF 80 L-500 | szt. | 4 | 0 | 0
21. | króciec żel. FF 100 L=300 | szt. | 4 | 0 | 0
22. | króciec żel. FF 100 L=400 | szt. | 4 | 0 | 0
23. | Króciec żel. FF 100 L-500 | szt. | 4 | 0 | 0
24. | króciec żel. FF 200 L-500 | szt. | 2 | 0 | 0
25. | króciec żel. FF 250 L-500 | szt. | 1 | 0 | 0
26. | Króciec żel. FW 80 | szt. | 25 | 0 | 0
27. | Króciec żel. FW 100 | szt. | 40 | 0 | 0
28. | Króciec żel. FW 150 | szt. | 15 | 0 | 0
29. | Króciec żel. FW 200 | szt. | 2 | 0 | 0
30. | Króciec żel. FW 250 | szt. | 2 | 0 | 0
31. | Króciec żel. FW 300 | szt. | 2 | 0 | 0
32. | Łącznik rur.-kołn. DN 65 (69-88) : uwaga nr 5 | szt. | 2 | 0 | 0
33. | Łącznik rur.-kołn. DN 80 ( 88-109) AC, PCW, żeliwo: uwaga nr 5 | szt. | 4 | 0 | 0
34. | Łącznik rur.-kołn. DN 80/90 PE z pierścieniem : uwaga nr 5 | szt. | 4 | 0 | 0
35. | Łącznik rur.-kołn. DN 100 (107-128) AC, PCW, żeliwo :uwaga nr 5 | szt. | 8 | 0 | 0
36. | Łącznik rur.-kołn. DN 100/110 PE z pierścieniem : uwaga nr 5 | szt. | 6 | 0 | 0
37. | Łącznik rur.-kołn. DN 150 (158-182) AC, PCW, żeliwo : uwaga nr 5 | szt. | 3 | 0 | 0
38. | Łącznik rur.-kołn. DN 150/160 PE z pierścieniem : uwaga nr 5 | szt. | 3 | 0 | 0
39. | Łącznik rur.-kołn. DN 200 (217-241) AC, PCW, żeliwo : uwaga nr 5 | szt. | 3 | 0 | 0
40. | Łącznik rur.-kołn. DN 200/225 PE z pierścieniem : uwaga nr 5 | szt. | 2 | 0 | 0
41. | Łącznik rur.-kołn. DN 250 (268-290) AC,PCW,żeliwo : uwaga nr 5 | szt. | 1 | 0 | 0
42. | Łącznik rur.-kołn. DN 250/250 PE z pierścieniem : uwaga nr 5 | szt. | 1 | 0 | 0
43. | łącznik rurowo kołn. Dn 300 (313-337) AC,PCW,żeliwo : uwaga nr 5 | szt. | 3 | 0 | 0
44. | łącznik rurowo-kołn. DN 300/315 PE/PVC : uwaga nr 5 | szt. | 1 | 0 | 0
45. | łącznik rurowy DN 65 (69-88) : uwaga nr 6 | szt. | 1 | 0 | 0
46. | łącznik rurowy DN 80 (88-109) : uwaga nr 6 | szt. | 1 | 0 | 0
47. | łącznik rurowy DN 100 (107-128) : uwaga nr 6 | szt. | 2 | 0 | 0
48. | łącznik rurowy DN 150 (158-182) : uwaga nr 6 | szt. | 2 | 0 | 0
49. | łącznik rurowy DN 200 (217-241) : uwaga nr 6 | szt. | 1 | 0 | 0
50. | łącznik rurowy DN 225 (242-267) : uwaga nr 6 | szt. | 1 | 0 | 0
51. | łącznik rurowy DN 300 (303-337) : uwaga nr 7 | szt. | 1 | 0 | 0
52. | Nawiertka żel. 63/32 typu NCS do rur PCV I PE -Uwaga 4 | szt. | 5 | 0 | 0
53. | Nawiertka żel. 90/32-40 typu NCS do rur PCV I PE -Uwaga 4 | szt. | 15 | 0 | 0
54. | Nawiertka żel. 110/32-50 typu NCS do rur PCV I PE -Uwaga 4 | szt. | 100 | 0 | 0
55. | Nawiertka żel. 160/32-50 typu NCS do rur PCV I PE -Uwaga 4 | szt. | 10 | 0 | 0
56. | Nawiertka żel. 225/32-50typu NCS do rur PCV I PE -Uwaga 4 | szt. | 5 | 0 | 0
57. | Nawiertka żel. NWZ DN 80/40 do rur żeliwnych, stalowych i AC, opaska ze stali kwasoodpornej | szt. | 2 | 0 | 0
58. | Nawiertka żel. NWZ DN 100/50 do rur żeliwnych, stalowych i AC, opaska ze stali nierdzewnej | szt. | 5 | 0 | 0
59. | Nawiertka żel. NWZ DN 150/50 do rur żeliwnych, stalowych i AC, opaska ze stali nierdzewnej | szt. | 4 | 0 | 0
60. | Nawiertka żel. NWZ DN 200/50 do rur żeliwnych, stalowych i AC, opaska ze stali nierdzewnej | szt. | 4 | 0 | 0
61. | Nawiertka żel. NWZ DN 250/50 do rur żeliwnych, stalowych i AC, opaska ze stali nierdzewnej | szt. | 1 | 0 | 0
62. | Nawiertka żel. NWZ DN 300/50 do rur żeliwnych, stalowych i AC, opaska ze stali nierdzewnej | szt. | 1 | 0 | 0
63. | obejma rury PE/PVC 90/2" sfero JAFAR lub równoważne | szt. | 2 | 0 | 0
64. | obejma rury PE/PVC 110/2" sfero JAFAR lub równoważne | szt. | 4 | 0 | 0
65. | obejma rury PE/PVC 160/2" sfero JAFAR lub równoważne | szt. | 4 | 0 | 0
66. | obejma rury PE/PVC 200/2" sfero JAFAR lub równoważne | szt. | 1 | 0 | 0
67. | obejma rury PE/PVC 225/2" sfero JAFAR lub równoważne | szt. | 4 | 0 | 0
68. | obejma do nawiercania PE/PVC/stal,żel.AC DN50/2" (59-71) uwaga nr 7 | szt | 3 | 0 | 0
69. | obejma do nawiercania PE/PVC/stal,żel.AC DN65/2" (69-88) uwaga nr 7 | szt | 3 | 0 | 0
70. | obejma do nawiercania PE/PVC/stal,żel.AC DN80/2" (88-109) uwaga nr 7 | szt | 5 | 0 | 0
71. | obejma do nawiercania PE/PVC/stal,żel.AC DN100/2" (107-128) uwaga nr 7 | szt | 5 | 0 | 0
72. | obejma do nawiercania PE/PVC/stal,żel.AC DN150/2" (158-182) uwaga nr 7 | szt | 5 | 0 | 0
73. | obejma do nawiercania PE/PVC/stal,żel.AC DN200/2" (217-234) uwaga nr 7 | szt | 5 | 0 | 0
74. | obejma do nawiercania PE/PVC/stal,żel.AC DN250/2" (270-288) uwaga nr 7 | szt | 2 | 0 | 0
75. | obejma do nawiercania PE/PVC/stal,żel.AC DN300/2" (311-336) uwaga nr 7 | szt | 2 | 0 | 0
76. | obudowa nawiertki bez teleskopu Rd=1500 DN 25-50 | szt. | 20 | 0 | 0
77. | obudowa teleskop.zasuwy gwintowanej kw 12 DN 25-50 Rd=1300-1800 | szt. | 25 | 0 | 0
78. | obudowa teleskop. zasuwy kołn. kw 14 DN 50 Rd=1300-1800 | szt. | 10 | 0 | 0
79. | obudowa teleskop. zasuwy kołn. kw 17 DN 65-80 Rd=1300-1800 | szt. | 60 | 0 | 0
80. | obudowa teleskop. zasuwy kołn. kw 19 DN 100-150 Rd=1300-1800 | szt. | 50 | 0 | 0
81. | obudowa teleskop. zasuwy kołn. kw 24 DN 200 Rd=1300-1800 | szt. | 4 | 0 | 0
82. | obudowa teleskop. zasuwy kołn. kw 27 DN 300 Rd=1300-1800 | szt. | 4 | 0 | 0
83. | opaska naprawcza ze stali nierdzewnej DN 250 L-400 na rury PVC, AC, stalowe, żeliwo | szt. | 1 | 0 | 0
84. | opaska naprawcza ze stali nierdzewnej DN 80 L-250 na rury PVC, AC, stalowe, żeliwo | szt. | 10 | 0 | 0
85. | opaska naprawcza ze stali nierdzewnej DN 100 L-250 na rury PVC, AC, stalowe, żeliwo | szt. | 20 | 0 | 0
86. | opaska naprawcza ze stali nierdzewnej DN 150 L-250 na rury PVC, AC, stalowe, żeliwo | szt. | 10 | 0 | 0
87. | opaska naprawcza ze stali nierdzewnej DN 200L-250 na rury PVC, AC, stalowe, żeliwo | szt. | 5 | 0 | 0
88. | opaska naprawcza ze stali nierdzewnej DN 250 L-400 na rury PVC, AC, stalowe, żeliwo | szt. | 3 | 0 | 0
89. | opaska naprawcza ze stali nierdzewnej DN 300 L- 400 na rury PVC, AC, stalowe, żeliwo | szt. | 2 | 0 | 0
90. | opaska do nawiercania rur PE/PVC DN 110 odejście kołnierz. D 80 | szt. | 6 | 0 | 0
91. | opaska do nawiercania rur PE/PVC DN 160 odejście kołnierz. D 80 | szt. | 2 | 0 | 0
92. | opaska do nawiercania rur PE/PVC DN 160 odejście kołnierz. D 100 | szt. | 2 | 0 | 0
93. | opaska do nawiercania rur PE/PVC DN 225 odejście kołnierz. D 80 | szt. | 1 | 0 | 0
94. | opaska do nawiercania rur PE/PVC DN 225 odejście kołnierz. D 100 | szt. | 1 | 0 | 0
95. | otulina hydrantu | szt | 65 | 0 | 0
96. | przepustnica Dn 50 międzykołn. z dyskiem ze stali nierdzewnej | szt. | 2 | 0 | 0
97. | przepustnica Dn 80 międzykołn. z dyskiem ze stali nierdzewnej | szt. | 2 | 0 | 0
98. | przepustnica Dn 100 międzykołn. z dyskiem ze stali nierdzewnej | szt. | 2 | 0 | 0
99. | przepustnica Dn 150 międzykołn. z dyskiem ze stali nierdzewnej | szt. | 2 | 0 | 0
100. | skrzynka PEHD . do zasuw H-270 | szt. | 100 | 0 | 0
101. | skrzynka żel. do hydr. podziemn. | szt. | 2 | 0 | 0
102. | skrzynka żel. do nawiertki | szt. | 5 | 0 | 0
103. | skrzynka żel. do zasuw H-150 | szt. | 5 | 0 | 0
104. | skrzynka żel. do zasuw H-270 | szt. | 10 | 0 | 0
105. | Skrzynka do zasuw PEHD H - 150 | szt. | 25 | 0 | 0
106. | studnia wodomierzowa DN 500 H=1200 na 2 wodomierze DN20 | szt. | 2 | 0 | 0
107. | tabliczka informacyjna H 30/30 metalowa | szt. | 20 | 0 | 0
108. | tabliczka informacyjna metalowa H | szt. | 15 | 0 | 0
109. | tabliczka informacyjna metalowa Z | szt. | 15 | 0 | 0
110. | trójnik żel. kołn. T 80/80 | szt. | 3 | 0 | 0
111. | trójnik żel. kołn. T 100/ 80 | szt. | 5 | 0 | 0
112. | trójnik żel. kołn. T 100/100 | szt. | 5 | 0 | 0
113. | trójnik żel. kołn. T 150/ 80 | szt. | 2 | 0 | 0
114. | trójnik żel. kołn. T 150/100 | szt. | 2 | 0 | 0
115. | trójnik żel. kołn. T 150/150 | szt. | 2 | 0 | 0
116. | trójnik żel. kołn. T 200/ 80 | szt. | 1 | 0 | 0
117. | trójnik żel. kołn. T 200/100 | szt. | 1 | 0 | 0
118. | trójnik żel. kołn. T 200/150 | szt. | 1 | 0 | 0
119. | trójnik żel. kołn. T 200/200 | szt. | 1 | 0 | 0
120. | trójnik żel. kołn. T 300/300 | szt. | 1 | 0 | 0
121. | trójnik żeliwny TKB 90/80 | szt. | 5 | 0 | 0
122. | trójnik żeliwny TKB 100/ 80 | szt. | 5 | 0 | 0
123. | trójnik żeliwny TKB 100/100 | szt. | 5 | 0 | 0
124. | trójnik żeliwny TKB 150/ 80 | szt. | 2 | 0 | 0
125. | trójnik żeliwny TKB 150/100 | szt. | 2 | 0 | 0
126. | Uszczelka płaska fi 50 | szt. | 40 | 0 | 0
127. | Uszczelka płaska fi 80 | szt. | 200 | 0 | 0
128. | Uszczelka płaska fi 100 | szt. | 200 | 0 | 0
129. | Uszczelka płaska fi 150 | szt. | 60 | 0 | 0
130. | Uszczelka płaska fi 200 | szt. | 5 | 0 | 0
131. | zasuwa kołn. Hawle DN 80 f.002 lub równoważna uwaga nr 8 | szt. | 1 | 0 | 0
132. | zasuwa kołn. Hawle DN 100 f.002 lub równoważna uwaga nr 8 | szt. | 1 | 0 | 0
133. | zasuwa kołn. Hawle DN 150 f. 002 lub równoważna uwaga nr 8 | szt. | 1 | 0 | 0
134. | zasuwa kołn. Hawle DN 200 f. 002 lub równoważna uwaga nr 8 | szt. | 1 | 0 | 0
135. | zasuwa kołn. Hawle DN 250 f. 002 lub równoważna uwaga nr 8 | szt. | 1 | 0 | 0
136. | zasuwa kołn. Hawle DN 300 f. 002 lub równoważna uwaga nr 8 | szt. | 1 | 0 | 0
137. | zasuwa żel. kołn. f.002 DN 80 uwaga nr 2 | szt. | 50 | 0 | 0
138. | zasuwa żel. kołn. f.002 DN 100 uwaga nr 2 | szt. | 40 | 0 | 0
139. | zasuwa żel. kołn. f.002 DN 150, uwaga nr 2 | szt. | 10 | 0 | 0
140. | zasuwa żel. kołn. f.002 DN 200, uwaga nr 2 | szt. | 4 | 0 | 0
141. | zasuwa żel. kołn. f.002 DN 250, uwaga nr 2 | szt. | 2 | 0 | 0
142. | zasuwa żel. kołn. f.002 DN 300, uwaga nr 2 | szt. | 2 | 0 | 0
143. | zasuwa żel. kołn. f.111 DN 80, uwaga nr 2 | szt. | 4 | 0 | 0
144. | zasuwa żel. kołn. f.111 DN 100, uwaga nr 2 | szt. | 6 | 0 | 0
145. | zasuwa żel. kołn. f.111 DN 150, uwaga nr 2 | szt. | 1 | 0 | 0
146. | zasuwa żel. kołn. f.111 DN 200,uwaga nr 2 | szt. | 1 | 0 | 0
147. | zasuwka żeliwna klinowa gwintowana wew. DN 25 uwaga nr 2 | szt. | 5 | 0 | 0
148. | Zasuwka żeliwna klinowa gwintowana wew. DN 32 uwaga nr 2 | szt. | 5 | 0 | 0
149. | zasuwka żeliwna klinowa gwintowana wew. DN 40 uwaga nr 2 | szt. | 5 | 0 | 0
150. | zasuwka żeliwna klinowa gwintowana wew. DN 50 uwaga nr 2 | szt. | 5 | 0 | 0
151. | zawór antyskażeniowy kołnierzowy EA DN 80 | szt. | 1 | 0 | 0
152. | zawór antyskażeniowy kołnierzowy EA DN 100 | szt. | 1 | 0 | 0
153. | zawór bezpieczenstwa SYR2115Dn 40 6,0 bar | szt. | 5 | 0 | 0
154. | zawór zwrotny kołn. DN 150 kulowy | szt. | 1 | 0 | 0
155. | zawór zwotny miedzykołn. DN 80 do zestawu pomp ze sprężyną | szt. | 3 | 0 | 0
156. | zawór zwrotny kołn. DN 80 kątowy | szt. | 1 | 0 | 0
157. | zawór zwrotny kołn. DN 80 kulowy | szt. | 4 | 0 | 0
158. | zawór zwrotny kołn. DN 100 kątowy | szt. | 2 | 0 | 0
159. | zawór zwrotny kołn. DN 100 kulowy | szt. | 2 | 0 | 0
160. | zawór zwotny kołn. DN 150 kulowy | szt. | 1 | 0 | 0
161. | zawór zwrotny kołn. grzybkowy DN 80 | szt. | 4 | 0 | 0
162. | zawór zwrotny kołn. grzybkowy DN 100 | szt. | 4 | 0 | 0
163. | zawór zwrotny kołn. grzybkowy DN 150 | szt. | 1 | 0 | 0
164. | zwężka żel. FFR 80/50 | szt. | 2 | 0 | 0
165. | Zwężka żel. FFR 100/80 | szt. | 20 | 0 | 0
166. | Zwężka żel. FFR 150/ 80 | szt. | 4 | 0 | 0
167. | Zwężka żel. FFR 150/100 | szt. | 3 | 0 | 0
168. | Zwężka żel. FFR 200/150 | szt | 1 | 0 | 0
169. | Zwężka żel. FFR 300/150 | szt | 1 | 0 | 0
| Razem netto |  |  |  | 0
| podatek VAT 23% |  |  |  | 0
| Wartość brutto |  |  |  | 0
Uwaga nr 1: dotyczy wszystkich wyrobów - wszystkie materiały instalacyjne wodociągowe na ciśnienie min. 10 bar z żeliwa sferoidalnego.
Uwaga nr 2. Zasuwy kołnierzowe miękko-uszczelnione ˗ gwarancja na produkt 5 lat od daty sprzedaży ˗ ochrona antykorozyjna: powłoka z farby epoksydowej o min. gr. 250 µm (wewnątrz i zewnątrz) – wymagany certyfikat GSK RAL gwarantujący jakość ochrony antykorozyjnej każdej dostarczonej sztuki armatury ˗ ciśnienie robocze: min PN10 max. PN16 korpus zasuwy z żeliwa sferoidalnego GJS-400-15 ˗ przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zwężeń ˗ trzpień (wrzeciono): ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, ˗ klin z żeliwa sferoidalnego min. GJS-400-15 wulkanizowany na całej powierzchni powłoką z gumy EPDM ˗ obudowa do zasuw tego samego producenta co zasuwa, dla zasuw gwintowanych wymagany jeden kwadrat - rozmiar obudów.
Uwaga 3 Hydranty nadziemne ˗ gwarancja na produkt 5 lat od daty sprzedaży ˗ ciśnienie robocze: PN16, średnica DN80 ˗ kolumna: stal nierdzewna AISI 304 ˗ korpus górny, dolny oraz kolumna hydrantu: wykonana z żeliwa sferoidalnego GJS-400-15 ˗ kołnierz przyłączeniowy zwymiarowany i owiercony PN-EN 1092-2:1999 ˗ grzyb odcinający całkowicie zwulkanizowany guma EPDM ˗ ochrona antykorozyjna: farbą epoksydową o min. gr. 250 µm na zewnątrz odporna na promieniowanie UV, części zabezpieczone antykorozyjnie odporne na środki dezynfekujące ˗ wymagany certyfikat GSK RAL gwarantujący jakość powłoki antykorozyjne każdej dostarczonej sztuki ˗ odejścia hydrantu: dwa odejścia DN 75 mm; ˗ zamknięcie hydrantu: doszczelnienie grzyba zamykającego do mosiężnego (opcjonalnie stal nierdzewna lub brąz) gniazda umieszonego w korpusie dolnym hydrantu (nie dopuszcza się zamknięcia hydrantu poprzez docisk grzyba gumowanego bezpośrednio do żeliwa), - logo MZWiK w Strzelcach Wielkich umieszczone w polu herbowym w sposób integralny z korpusem (technologia musi zapewniać nierozłączne połączenie, nie dopuszcza się wszelkiego rodzaju naklejek oraz tabliczek). - ten sam producent co oferowane hydranty podziemne z pozycji nr 2
Uwaga nr 4. Nawiertka samonawiercająca do rur PE,PVC ˗ gwarancja na produkt 5 lat od daty sprzedaży ˗ korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS 400-15 ˗ średnica nawiercania jednakowa dla wszystkich średnic nawiercanej rury: 38mm ˗ wydłużony nóż ze stali nierdzewnej ˗ obejma wyłożona gumą na całej powierzchni ˗ doszczelnienie noża do pierścienia mosiężnego znajdującego się z obejmie za pomocą gumowego o-ringu (nie dopuszcza się połączenia mosiądz-mosiądz) ˗ możliwość wielokrotnego zamknięcia poprzez dokręcenie nawiertki bez konieczności stosowania dodatkowej zasuwki gwintowanej (funkcja zaworu zamykającego). ˗ zakres nawiercanej rury: Dz 63-225 mm
Uwaga nr 5 . Łączniki rurowo-kołnierzowe . ˗ korpus, pierścień zaciskowy z żeliwa sferoidalnego ˗ uszczelka z mieszanki EPDM ˗ fabrycznie zamontowana uszczelka w kołnierzu ˗ w przypadku łączników na rury PE/PVC wymagany pierścień mosiężny jako zabezpieczenie przed wysunięciem ˗ wymagane zakresy montażowe zgodnie z podanymi w tabeli – załącznik nr 1a ˗ wymagany brak nakrętek, śruba wkręcana bezpośrednio w gwintowany otwór korpusu
Uwaga nr 6 . Łączniki rurowe ˗ korpus , pierścienie zaciskowe z żeliwa sferoidalnego ˗ uszczelka z mieszanki EPDM ˗ wymagany brak nakrętek , śruba wkręcana bezpośrednio w gwintowany otwór korpusu ˗ wymagane zakresy zgodne z podanymi w tabeli – załącznik nr 1a
Uwaga nr 7. Obejmy do nawiercania PE/PVC/stal,żel,AC ˗ wykonane z żeliwa sferoidalnego ˗ uszczelnienie EPDM ˗ wymagany zakres montażowy zgodny z podanym w tabeli- załącznik nr 1a ˗ wymagany brak nakrętek , śruba wkręcana bezpośrednio w gwintowany otwór korpusu
Uwaga nr 8. Zasuwy kołn. Hawle lub równoważna ˗ gwarancja na produkt 5 lat od daty sprzedaży ˗ ochrona antykorozyjna: powłoka z farby epoksydowej o min. gr. 250 µm (wewnątrz i zewnątrz) – wymagany certyfikat GSK RAL gwarantujący jakość ochrony antykorozyjnej każdej dostarczonej sztuki armatury ˗ ciśnienie robocze: min PN10 max. PN16 korpus zasuwy z żeliwa sferoidalnego GJS-400-18 ˗ przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zwężeń ˗ trzpień (wrzeciono): ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, polerowanymi powierzchniami pod uszczelki ˗ uszczelnienie trzpienia typu oring , pierścienie rowkowe od DN 200 z elastomeru , możliwość wymiany uszczelek pod ciśnieniem do średnicy DN 200 ˗ klin z żeliwa sferoidalnego min. GJS-400-18 wulkanizowany na całej powierzchni powłoką z gumy EPDM ˗ przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zwężeń ˗ zabezpieczenie PE w miejscu połączenia pokrywy korpusu z korpusem ˗ wymienna nakrętka klina z mosiądzu CuZn40Pb2
Uwaga 9 Nawiertki NZW do rur żeliwnych, stalowych, AC (poz. 57-62) - gwarancja na produkt 5 lat od daty sprzedaży - korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego GJS 400-15 - prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia - klin wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR, EPDM, dla średnicy DN32 dopuszcza się wykonanie klina z mosiądzu - trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia ˗ ochrona antykorozyjna: farbą epoksydową o min. gr. 250 µm na zewnątrz odporna na promieniowanie UV, części zabezpieczone antykorozyjnie odporne na środki dezynfekujące ˗ wymagany certyfikat GSK RAL gwarantujący jakość powłoki antykorozyjne każdej dostarczonej sztuki - króciec do montażu na rurę uniwersalny dla wszystkich średnic.

## 2016 przetarg (hidden)
Nr sprawy 02/12/2015 Załącznik do SIWZ nr 1a
FORMULARZ CENOWY "Dostawa materiałów budowlanych w roku 2016" |  |  |  |  | 1.2
Lp. | Nazwa materiału | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość
1. | Dwuzłączka PE-PE fi 25 | szt. | 5 | 3.5 | 4.2 | 21
2. | Dwuzłączka PE-PE fi 32 | szt. | 120 | 4.5 | 5.4 | 648
3. | Dwuzłączka PE-PE fi 40 | szt. | 20 | 6 | 7.2 | 144
4. | Dwuzłączka PE-PE fi 50 | szt. | 10 | 8 | 9.6 | 96
5. | Dwuzłączka PE-PE fi 63 | szt. | 10 | 10 | 12 | 120
6. | Głowica zaworu przelot. M-83 ocynk fi 1/2" | szt. | 20 | 6 | 7.2 | 144
7. | Głowica zaworu przelot. M-83 ocynk fi 3/4" | szt. | 80 | 8 | 9.6 | 768
8. | Głowica zaworu przelot. M-83 ocynk fi 1" | szt. | 50 | 12 | 14.4 | 720
9. | Głowica zaworu przelot. M-83 ocynk fi 1 1/4" | szt. | 20 | 24 | 28.8 | 576
10. | Głowica zaworu przelot. M-83 ocynk fi 11/2" | szt. | 10 | 25 | 30 | 300
11. | Głowica zaworu przelot. M-83 ocynk fi 2" | szt. | 5 | 40 | 48 | 240
12. | Hydrant nadziemny DN 80 L-1900-2150, wydajność hydrnatu 10dm3/S, kolumna - stal ocynkowana ogniowo, gumowy tłok hydrantu, rura trzpieniowa min 1" | szt. | 85 | 440.3 | 528.36 | 44910.6
13. | Hydrant podziemny DN 80 L-800-1250 (wymagania jak w nadziemnych) | szt. | 4 | 459.42 | 551.3 | 2205.2
14. | kapsel z kłami PVC DN 75 | szt. | 100 | 15.22 | 18.26 | 1826
15. | kineta studni 315/160 przelotowa z uszczelkami | szt. | 10 | 90 | 108 | 1080
16. | kineta studni 315/160 zbiorcza z uszczelk. | szt. | 10 | 90 | 108 | 1080
17. | kineta studni 400/160 zbiorcza z uszczelk. | szt. | 1 | 80 | 96 | 96
18. | kineta studni 400/200 zbiorcza z uszczelk. | szt. | 1 | 80 | 96 | 96
19. | kolanko ciśnieniowe PVC 63 do klejenia | szt. | 5 | 9.9 | 11.88 | 59.4
20. | kolanko ciśnieniowe PVC 75 do klejenia | szt. | 5 | 15 | 18 | 90
21. | kolanko ciśnieniowe PVC 90 do klejenia | szt. | 10 | 18 | 21.6 | 216
22. | kolanko ciśnieniowe PVC 110 do klejenia | szt. | 20 | 22 | 26.4 | 528
23. | kolanko ciśnieniowe PVC 160 do klejenia | szt. | 6 | 26 | 31.2 | 187.2
24. | kolano elektroopor. 90/900 PE100 | szt. | 6 | 42 | 50.4 | 302.4
25. | kolano elektroopor. 110/900 PE100 | szt. | 12 | 60 | 72 | 864
26. | kolano elektroopor. 160/900 PE100 | szt. | 6 | 120 | 144 | 864
27. | kolano elektroopor. 225/900 PE100 | szt. | 4 | 210 | 252 | 1008
28. | kolano kanalizacyjne zewnętrz. PVC 160/45o | szt. | 10 | 7 | 8.4 | 84
29. | kolano kanalizacyjne zewnętrz. PVC 160/870 | szt. | 2 | 13.2 | 15.84 | 31.68
30. | kolano kanalizacyjne zewnętrz. PVC 200/45o | szt. | 2 | 10 | 12 | 24
31. | Kolano ocynk fi 1/2" | szt. | 15 | 1.2 | 1.44 | 21.6
32. | Kolano ocynk fi 1/2" WZ | szt. | 15 | 1.4 | 1.68 | 25.2
Lp. | Nazwa materiału | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość
33. | Kolano ocynk fi 3/4" | szt. | 35 | 1.6 | 1.92 | 67.2
34. | Kolano ocynk fi 3/4" WZ | szt. | 35 | 1.6 | 1.92 | 67.2
35. | Kolano ocynk fi 1" | szt. | 40 | 2.6 | 3.12 | 124.8
36. | Kolano ocynk fi 1" WZ | szt. | 40 | 3.3 | 3.96 | 158.4
37. | Kolano ocynk fi 11/2" | szt. | 10 | 5 | 6 | 60
38. | Kolano ocynk fi 11/2" WZ | szt. | 10 | 5 | 6 | 60
39. | Kolano ocynk fi 11/4" | szt. | 10 | 3 | 3.6 | 36
40. | Kolano ocynk fi 11/4" WZ | szt. | 10 | 4.5 | 5.4 | 54
41. | Kolano ocynk fi 2" | szt. | 5 | 6.7 | 8.04 | 40.2
42. | Kolano ocynk fi 2" WZ | szt. | 5 | 8 | 9.6 | 48
43. | Kolano PE MGW fi 25x3/4" - z pierścieniem stalowym | szt. | 10 | 2.5 | 3 | 30
44. | Kolano PE MGW fi 32x1" - z pierścieniem stalowym | szt. | 120 | 3.5 | 4.2 | 504
45. | Kolano PE MGW fi 32x1 1/4" - z pierścieniem stalowym | szt. | 40 | 5 | 6 | 240
46. | Kolano PE MGW fi 40x11/4" - z pierścieniem stalowym | szt. | 40 | 6.32 | 7.58 | 303.2
47. | Kolano PE MGW fi 50x11/2" - z pierścieniem stalowym | szt. | 10 | 7 | 8.4 | 84
48. | Kolano PE MGW fi 63 x 2"- z pierścieniem stalowym | szt. | 10 | 9 | 10.8 | 108
49. | Kolano PExPE fi 25 | szt. | 10 | 3.2 | 3.84 | 38.4
50. | Kolano PExPE fi 32 | szt. | 50 | 4.3 | 5.16 | 258
51. | Kolano PExPE fi 40 | szt. | 20 | 6.5 | 7.8 | 156
52. | Kolano PExPE fi 50 | szt. | 10 | 8 | 9.6 | 96
53. | Kolano PExPE fi 63 | szt. | 10 | 9 | 10.8 | 108
54. | Kolano stopowe DN 80 (8 otw.) | szt. | 50 | 71.25 | 85.5 | 4275
55. | Kolano żel. kołn. Q 80 | szt. | 8 | 70 | 84 | 672
56. | Kolano żel. kołn. Q 100 | szt. | 8 | 77 | 92.4 | 739.2
57. | Kolano żel. kołn. Q 150 | szt. | 2 | 140 | 168 | 336
58. | kołnierz docisk. stalowy 90/80 PN 10/16, malowany epoksydowo | szt. | 60 | 21 | 25.2 | 1512
59. | kołnierz docisk. stalowy 110/100 PN 10/16, malowany epoksydowo | szt. | 70 | 24 | 28.8 | 2016
60. | kołnierz docisk. stalowy 160/150 PN 10/16, malowany epoksydowo | szt. | 10 | 39 | 46.8 | 468
61. | kołnierz docisk. stalowy 225/200 PN 10/16, malowany epoksydowo | szt. | 4 | 42 | 50.4 | 201.6
62. | kołnierz docisk. stalowy 280/250PN 10/16, malowany epoksydowo | szt. | 2 | 150 | 180 | 360
63. | kołnierz stalowy 50x2", malowany epoksydowo, 8 otworów | szt. | 10 | 20 | 24 | 240
64. | kołnierz żeliwny ślepy X 80 | szt. | 10 | 23.2 | 27.84 | 278.4
65. | kołnierz żeliwny ślepy X 100 | szt. | 10 | 28 | 33.6 | 336
66. | kołnierz żeliwny ślepy X 150 | szt. | 2 | 46 | 55.2 | 110.4
67. | kołnierz żeliwny ślepy X 200 | szt. | 2 | 50 | 60 | 120
Lp. | Nazwa materiału | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość
68. | konsola wodom. 1/2" | szt. | 10 | 51 | 61.2 | 612
69. | konsola wodom. 3/4" | szt. | 100 | 49 | 58.8 | 5880
70. | konsola wodom. 1" | szt. | 5 | 140 | 168 | 840
71. | korek kanalizacyjny zewn. PCW Dn 160 | szt. | 10 | 3.05 | 3.66 | 36.6
72. | korek kanalizacyjny zewn. PCW Dn 200 | szt. | 2 | 6.49 | 7.79 | 15.58
73. | Korek ocynk fi 1/2" | szt. | 10 | 0.8 | 0.96 | 9.6
74. | Korek ocynk fi 3/4" | szt. | 40 | 1 | 1.2 | 48
75. | Korek ocynk fi 1" | szt. | 40 | 1.5 | 1.8 | 72
76. | Korek ocynk fi 11/2" | szt. | 20 | 1.8 | 2.16 | 43.2
77. | Korek ocynk fi 11/4" | szt. | 30 | 2.7 | 3.24 | 97.2
78. | Korek ocynk fi 2" | szt. | 10 | 3 | 3.6 | 36
79. | kółko ręczne zasuwy 80-100 | szt. | 10 | 39.48 | 47.38 | 473.8
80. | Króciec żel. FF 80 L-100 | szt. | 5 | 40 | 48 | 240
81. | Króciec żel. FF 80 L-200 | szt. | 5 | 60 | 72 | 360
82. | Króciec żel. FF 80 L-300 | szt. | 20 | 65 | 78 | 1560
83. | Króciec żel. FF 80 L-400 | szt. | 2 | 70 | 84 | 168
84. | Króciec żel. FF 80 L-500 | szt. | 2 | 80 | 96 | 192
85. | Króciec żel. FF 100 L-500 | szt. | 2 | 100 | 120 | 240
86. | króciec żel. FF 200 L-500 | szt. | 1 | 200 | 240 | 240
87. | króciec żel. FF 250 L-500 | szt. | 3 | 865 | 1038 | 3114
88. | Króciec żel. FW 80 | szt. | 20 | 25.5 | 30.6 | 612
89. | Króciec żel. FW 100 | szt. | 60 | 30.4 | 36.48 | 2188.8
90. | Króciec żel. FW 150 | szt. | 10 | 54 | 64.8 | 648
91. | Króciec żel. FW 200 | szt. | 4 | 60 | 72 | 288
92. | Łącznik rur.-kołn. DN 80 AC, PCW, żeliwo | szt. | 5 | 120 | 144 | 720
93. | Łącznik rur.-kołn. DN 80 PE z pierścieniem | szt. | 5 | 132.3 | 158.76 | 793.8
94. | Łącznik rur.-kołn. DN 100 AC, PCW, żeliwo | szt. | 10 | 147 | 176.4 | 1764
95. | Łącznik rur.-kołn. DN 100 PE z pierścieniem | szt. | 10 | 219.8 | 263.76 | 2637.6
96. | Łącznik rur.-kołn. DN 150 AC, PCW, żeliwo | szt. | 3 | 201.6 | 241.92 | 725.76
97. | Łącznik rur.-kołn. DN 150 PE z pierścieniem | szt. | 3 | 280 | 336 | 1008
98. | Łącznik rur.-kołn. DN 200 AC, PCW, żeliwo | szt. | 1 | 240 | 288 | 288
99. | Łącznik rur.-kołn. DN 200 PE z pierścieniem | szt. | 1 | 310 | 372 | 372
100. | Łącznik rur.-kołn. DN 250 (270-310) | szt. | 2 | 914 | 1096.8 | 2193.6
101. | Łącznik rur.-kołn. DN 250 PE z pierścieniem | szt. | 2 | 380 | 456 | 912
102. | łącznik rurowo-kołn. DN 300 PVC | szt. | 2 | 649 | 778.8 | 1557.6
103. | łącznik wodomierza 1/2" | kpl | 100 | 11.34 | 13.61 | 1361
Lp. | Nazwa materiału | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość
104. | łącznik wodomierza 3/4" | kpl | 200 | 19.25 | 23.1 | 4620
105. | łącznik wodomomierza 1" | kpl | 20 | 27.9 | 33.48 | 669.6
106. | łącznik wodomomierza 1 1/4" | kpl | 10 | 36 | 43.2 | 432
107. | łącznik wodomomierza 2" | kpl | 2 | 126 | 151.2 | 302.4
108. | Łuk ciśn. PVC fi 90/22st. | szt. | 2 | 14 | 16.8 | 33.6
109. | Łuk ciśn. PVC fi 90/45st. | szt. | 2 | 16 | 19.2 | 38.4
110. | Łuk ciśn. PVC fi 90/60st. | szt. | 2 | 26 | 31.2 | 62.4
111. | Łuk ciśn. PVC fi 90/90st. | szt. | 2 | 34 | 40.8 | 81.6
112. | Łuk ciśn. PVC fi 110/22st. | szt. | 4 | 18 | 21.6 | 86.4
113. | Łuk ciśn. PVC fi 110/30st. | szt. | 4 | 20 | 24 | 96
114. | Łuk ciśn. PVC fi 110/45st. | szt. | 4 | 26 | 31.2 | 124.8
115. | Łuk ciśn. PVC fi 110/60st. | szt. | 4 | 29 | 34.8 | 139.2
116. | Łuk ciśn. PVC fi 110/90st. | szt. | 6 | 36 | 43.2 | 259.2
117. | Łuk ciśn. PVC fi 160/22st. | szt. | 2 | 22 | 26.4 | 52.8
118. | Łuk ciśn. PVC fi 160/30st. | szt. | 2 | 24 | 28.8 | 57.6
119. | Łuk ciśn. PVC fi 160/45st. | szt. | 2 | 28 | 33.6 | 67.2
120. | Łuk ciśn. PVC fi 160/60st. | szt. | 2 | 30 | 36 | 72
121. | Łuk ciśn. PVC fi 160/90st. | szt. | 2 | 38 | 45.6 | 91.2
122. | Łuk segmentowy PE 90/30 PE100 SDR17 | szt. | 5 | 12.3 | 14.76 | 73.8
123. | Łuk segmentowy PE 90/45 PE100 SDR17 | szt. | 5 | 22 | 26.4 | 132
124. | Łuk segmentowy PE 90/90 PE100 SDR17 | szt. | 5 | 28 | 33.6 | 168
125. | Łuk segmentowy PE 110/30 PE100 SDR17 | szt. | 5 | 15 | 18 | 90
126. | Łuk segmentowy PE 110/45 PE100 SDR17 | szt. | 5 | 26 | 31.2 | 156
127. | Łuk segmentowy PE 110/90 PE100 SDR17 | szt. | 10 | 36 | 43.2 | 432
128. | Łuk segmentowy PE 160/30 PE100 SDR17 | szt. | 2 | 29 | 34.8 | 69.6
129. | Łuk segmentowy PE 160/45 PE100 SDR17 | szt. | 2 | 48 | 57.6 | 115.2
130. | Łuk segmentowy PE 160/90 PE100 SDR17 | szt. | 2 | 55 | 66 | 132
131. | Łuk segmentowy PE 225/30 PE100 SDR17 | szt. | 2 | 50 | 60 | 120
132. | Łuk segmentowy PE 225/45 PE100 SDR17 | szt. | 2 | 52 | 62.4 | 124.8
133. | Łuk segmentowy PE 225/67 PE100 SDR17 | szt. | 2 | 58 | 69.6 | 139.2
134. | Łuk segmentowy PE 225/90 PE100 SDR17 | szt. | 2 | 60 | 72 | 144
135. | mufa ciśn. PVC 63 klej. | szt. | 4 | 10 | 12 | 48
136. | mufa ciśn. PVC 90 klej. | szt. | 8 | 15 | 18 | 144
137. | mufa ciśn. PVC 110 klej. | szt. | 10 | 18 | 21.6 | 216
138. | mufa ciśn. PVC 160 klej | szt. | 10 | 68 | 81.6 | 816
139. | mufa elektoopor. Dn 90 PE 100 | szt. | 8 | 19 | 22.8 | 182.4
Lp. | Nazwa materiału | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość
140. | mufa elektoopor. Dn 110 PE 100 | szt. | 15 | 24 | 28.8 | 432
141. | mufa elektroopor. DN 160 PE 100 | szt. | 6 | 46 | 55.2 | 331.2
142. | mufa elektroopor. DN 225 PE 100 | szt. | 2 | 65 | 78 | 156
143. | Mufa ocynk fi 1/2" | szt. | 10 | 1 | 1.2 | 12
144. | Mufa ocynk fi 3/4" | szt. | 20 | 1.8 | 2.16 | 43.2
145. | Mufa ocynk fi 1 1/4" | szt. | 10 | 3.4 | 4.08 | 40.8
146. | Mufa ocynk fi 1" | szt. | 20 | 2.4 | 2.88 | 57.6
147. | Mufa ocynk fi 11/2" | szt. | 10 | 3.2 | 3.84 | 38.4
148. | Mufa ocynk fi 2" | szt. | 10 | 4.8 | 5.76 | 57.6
149. | Nasuwka ciśn. PVC fi 90 z uszczelkami | szt. | 30 | 11 | 13.2 | 396
150. | Nasuwka ciśn. PVC fi 110 z uszczelkami | szt. | 120 | 13 | 15.6 | 1872
151. | Nasuwka ciśn. PVC fi 160 z uszczelkami | szt. | 15 | 23 | 27.6 | 414
152. | Nasuwka ciśn. PVC fi 225 z uszczelkami | szt. | 10 | 30 | 36 | 360
153. | Nasuwka ciśn. PVC fi 280 z uszczelkami | szt. | 4 | 83 | 99.6 | 398.4
154. | Nasuwka ciśn. PVC fi 315 z uszczelkami | szt. | 2 | 90 | 108 | 216
155. | nawiertka 63/32 | szt. | 8 | 155 | 186 | 1488
156. | nawiertka NWZ 300 | szt. | 1 | 380 | 456 | 456
157. | Nawiertka żel. 90/32-40 typu NCS do rur PCV I PE | szt. | 20 | 96 | 115.2 | 2304
158. | Nawiertka żel. 110/32-50 typu NCS do rur PCV I PE | szt. | 40 | 98 | 117.6 | 4704
159. | Nawiertka żel. 160/32-50 typu NCS do rur PCV I PE | szt. | 10 | 112 | 134.4 | 1344
160. | Nawiertka żel. 225/32-50typu NCS do rur PCV I PE | szt. | 5 | 112 | 134.4 | 672
161. | Nawiertka żel. 280/32-50 typu NCS do rur PCV I PE | szt. | 1 | 525.5 | 630.6 | 630.6
162. | Nawiertka żel. 315/32-50 typu NCS do rur PCV I PE | szt. | 1 | 620 | 744 | 744
163. | Nawiertka żel. NWZ DN 80/40 do rur żeliwnych, stalowych i AC, opaska ze stali kwasoodpornej | szt. | 2 | 138 | 165.6 | 331.2
164. | Nawiertka żel. NWZ DN 100/50 do rur żeliwnych, stalowych i AC, opaska ze stali kwasoodpornej | szt. | 5 | 158 | 189.6 | 948
165. | Nawiertka żel. NWZ DN 150/50 do rur żeliwnych, stalowych i AC, opaska ze stali kwasoodpornej | szt. | 2 | 165 | 198 | 396
166. | Nawiertka żel. NWZ DN 200/50 do rur żeliwnych, stalowych i AC, opaska ze stali kwasoodpornej | szt. | 2 | 160 | 192 | 384
167. | Nawiertka żel. NWZ DN 250/50 do rur żeliwnych, stalowych i AC, opaska ze stali kwasoodpornej | szt. | 1 | 280 | 336 | 336
168. | Nawiertka żel. NWZ DN 300/50 do rur żeliwnych, stalowych i AC, opaska ze stali kwasoodpornej | szt. | 1 | 350 | 420 | 420
169. | Nypel ocynk fi 1/2" | szt. | 100 | 1 | 1.2 | 120
170. | Nypel ocynk fi 3/4" | szt. | 200 | 1.6 | 1.92 | 384
171. | Nypel ocynk fi 1" | szt. | 350 | 2.3 | 2.76 | 966
172. | Nypel ocynk fi 11/ 4" | szt. | 80 | 2.5 | 3 | 240
Lp. | Nazwa materiału | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość
173. | Nypel ocynk fi 11/2" | szt. | 20 | 3.4 | 4.08 | 81.6
174. | Nypel ocynk fi 2" | szt. | 20 | 4 | 4.8 | 96
175. | Nypel red. ocynk fi 1" / 1/2" | szt. | 10 | 1.6 | 1.92 | 19.2
176. | Nypel red. ocynk fi 1" / 3/4" | szt. | 50 | 2.8 | 3.36 | 168
177. | Nypel red. ocynk fi 11/ 4" / 3/ 4" | szt. | 10 | 2.8 | 3.36 | 33.6
178. | Nypel red. ocynk fi 11/ 4" / 1" | szt. | 10 | 4.6 | 5.52 | 55.2
179. | Nypel red. ocynk fi 11/2" / 3/ 4" | szt. | 10 | 4.5 | 5.4 | 54
180. | Nypel red. ocynk fi 11/2" / 1" | szt. | 10 | 4 | 4.8 | 48
181. | Nypel red. ocynk fi 11/2" / 11/4" | szt. | 10 | 4 | 4.8 | 48
182. | Obudowa nawiertki bez teleskopu | szt. | 10 | 23.31 | 27.97 | 279.7
183. | Obudowa nawiertki teleskopowa | szt. | 40 | 42.78 | 51.34 | 2053.6
184. | Obudowa teleskop. zasuwy DN 50 | szt. | 10 | 45 | 54 | 540
185. | Obudowa teleskop. zasuwy DN 80-100 | szt. | 90 | 45 | 54 | 4860
186. | Obudowa teleskop. zasuwy DN 150 | szt. | 10 | 45 | 54 | 540
187. | obudowa zasuwy 80-100 | szt. | 20 | 25.6 | 30.72 | 614.4
188. | obudowa zasuwy 100-150 Hawlle | szt. | 5 | 52 | 62.4 | 312
189. | Opaska naprawcza stal. DN 80 L-250 (88-98) (98-108) | szt. | 10 | 110 | 132 | 1320
190. | Opaska naprawcza stal. DN 100 L-250 (108-118) (114-126) | szt. | 15 | 130 | 156 | 2340
191. | Opaska naprawcza stal. DN 150 (159-171) (168-182) | szt. | 10 | 140 | 168 | 1680
192. | Opaska naprawcza stal. DN 200L-250(186-198)(210-234)(234-246) | szt. | 5 | 170 | 204 | 1020
193. | Opaska naprawcza stal. DN 250L-250(243-255)(260-272)(272-285) | szt. | 2 | 190 | 228 | 456
194. | Opaska naprawcza stal. DN 300L-250 (314-326) | szt. | 1 | 250 | 300 | 300
195. | opaska -obejma PVC 110/2" GW | szt. | 4 | 61.6 | 73.92 | 295.68
196. | opaska -obejma PVC 160/2" GW | szt. | 4 | 69.6 | 83.52 | 334.08
197. | opaska -obejma PVC 225/2" GW | szt. | 2 | 80 | 96 | 192
198. | pierścień wyrównawczy H 40 | szt. | 5 | 35 | 42 | 210
199. | pierścień wyrównawczy H 60 | szt. | 10 | 50.96 | 61.15 | 611.5
200. | pierścień wyrównawczy H 80 | szt. | 10 | 62.4 | 74.88 | 748.8
201. | pierścień wyrównawczy H 100 | szt. | 10 | 65 | 78 | 780
202. | plomby ołowiane 10 | kg | 5 | 27.6 | 33.12 | 165.6
203. | Płyta betonowa 50x50x5cm na zasuwy z otworem 15-22 cm | szt. | 50 | 28 | 33.6 | 1680
204. | przepustnica Dn 50 międzykołn. | szt. | 2 | 90 | 108 | 216
205. | przepustnica Dn 80 międzykołn. | szt. | 2 | 80 | 96 | 192
206. | przepustnica Dn 100 międzykołn. | szt. | 2 | 100 | 120 | 240
207. | przepustnica Dn 150 międzykołn. | szt. | 2 | 170 | 204 | 408
208. | przyłącze siodłowe DN 160 z przegubem kulowym 0-110 do kanal.sanit rura PVC 200 | szt. | 15 | 247 | 296.4 | 4446
209. | przyłącze siodłowe DN 160 z przegubem kulowym 0-110 do kanal.sanit rura PVC 250 | szt. | 4 | 266 | 319.2 | 1276.8
Lp. | Nazwa materiału | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość
210. | przyłącze siodłowe DN 200 z przegubem kulowym 0-110 do kanal.sanit rura PVC 300 | szt. | 1 | 693 | 831.6 | 831.6
211. | Redukcja doczołowa 90/63 PE 100 SDR17 | szt. | 8 | 23.15 | 27.78 | 222.24
212. | Redukcja doczołowa 110/90 PE 100 SDR17 | szt. | 8 | 13.65 | 16.38 | 131.04
213. | Redukcja doczołowa 160/110 PE 100 SDR17 | szt. | 4 | 20 | 24 | 96
214. | Redukcja doczołowa 225/160 PE 100 SDR17 | szt. | 2 | 90 | 108 | 216
215. | Redukcja ocynk fi 1" / 3/4" | szt. | 220 | 1.45 | 1.74 | 382.8
216. | Redukcja ocynk fi 11/ 4" / 3/4" | szt. | 10 | 1.45 | 1.74 | 17.4
217. | Redukcja ocynk fi 11/ 4" /1" | szt. | 100 | 1.8 | 2.16 | 216
218. | Redukcja ocynk fi 11/2" / 11/4 | szt. | 50 | 2 | 2.4 | 120
219. | Redukcja ocynk fi 2" / 3/4" | szt. | 4 | 9.8 | 11.76 | 47.04
220. | Redukcja ocynk fi 2" / 1" | szt. | 20 | 2.6 | 3.12 | 62.4
221. | Redukcja ocynk fi 2" / 11/ 4" | szt. | 10 | 3.5 | 4.2 | 42
222. | Redukcja ocynk fi 2" / 11/2" | szt. | 10 | 3.5 | 4.2 | 42
223. | redukcja ocynk. 11/2 x 1" | szt. | 20 | 3.1 | 3.72 | 74.4
224. | redukcja ocynk. 11/2 x 3/4 | szt. | 10 | 4.8 | 5.76 | 57.6
225. | Redukcja PExPE 110/90 doczołowa | szt. | 8 | 13.65 | 16.38 | 131.04
226. | Redukcja PExPE 160/ 90 doczołowa | szt. | 2 | 18 | 21.6 | 43.2
227. | Redukcja PExPE 160/110 doczołowa | szt. | 6 | 20 | 24 | 144
228. | Redukcja PExPE 225/160 doczołowa | szt. | 2 | 60 | 72 | 144
229. | redukcja PExPE 32/25 PN 10 | szt. | 10 | 3 | 3.6 | 36
230. | redukcja PExPE 40/32 PN10 | szt. | 60 | 8 | 9.6 | 576
231. | redukcja PExPE 50/32 PN10 | szt. | 5 | 8 | 9.6 | 48
232. | redukcja PExPE 50/40 PN10 | szt. | 5 | 8 | 9.6 | 48
233. | redukcja PExPE 63/32 PN10 | szt. | 15 | 10 | 12 | 180
234. | redukcja PExPE 63/40 PN10 | szt. | 3 | 10 | 12 | 36
235. | redukcja PExPE 63/50 PN10 | szt. | 3 | 10 | 12 | 36
236. | rura kanaliz. zewn. 160x4,7x3000 lita SN8 | szt. | 80 | 41.64 | 49.97 | 3997.6
237. | rura kanaliz. zewn. 200x5,9x3000 lita SN8 | szt. | 5 | 63.21 | 75.85 | 379.25
238. | rura kanaliz. zewn. 250x3000 lita SN8 | szt. | 1 | 99.5 | 119.4 | 119.4
239. | rura kanaliz. zewn. 315x3000 lita SN8 | szt. | 1 | 163.6 | 196.32 | 196.32
240. | rura kanaliz. zewn. 400x3000 lita SN9 | szt. | 1 | 276.82 | 332.18 | 332.18
241. | rura karbowana PCW 315x6000 | szt. | 4 | 175 | 210 | 840
242. | rura karbowana PCW 400x6000 | szt. | 1 | 260 | 312 | 312
243. | Rura PE100 SDR17 fi 25 PN10 | mb | 400 | 1.24 | 1.49 | 596
244. | Rura PE100 SDR17 fi 32 PN10 | mb | 3800 | 1.47 | 1.76 | 6688
245. | Rura PE100 SDR17 fi 40 PN10 | mb | 600 | 2.14 | 2.57 | 1542
246. | Rura PE100 SDR17 fi 50 PN10 | mb | 400 | 3.34 | 4.01 | 1604
Lp. | Nazwa materiału | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość
247. | Rura PE100 SDR17 fi 63 PN10 | mb | 400 | 5 | 6 | 2400
248. | Rura PE100 SDR17 fi 90 PN10 | mb | 120 | 10.03 | 12.04 | 1444.8
249. | Rura PE100 SDR17 fi 110 PN10 | mb | 600 | 14.14 | 16.97 | 10182
250. | Rura PE100 SDR17 fi 160 PN10 | mb | 60 | 29 | 34.8 | 2088
251. | Rura PE100 SDR17 fi 225 PN10 | mb | 12 | 52 | 62.4 | 748.8
252. | Rura wodociąg. PVC fi 63 PN10 klej. | mb | 12 | 16 | 19.2 | 230.4
253. | Rura wodociąg. PVC fi 75 PN10 klej. | mb | 12 | 18 | 21.6 | 259.2
254. | Rura wodociąg. PVC fi 90 PN10 klej. | mb | 24 | 20 | 24 | 576
255. | Rura wodociąg. PVC fi 110 PN10 klej. | mb | 60 | 24 | 28.8 | 1728
256. | Rura wodociąg. PVC fi 160 PN10 klej. | mb | 30 | 28 | 33.6 | 1008
257. | Rura wodociąg. PVC fi 90/6000 PN10 -kielichowa z uszczelką | szt. | 20 | 50 | 60 | 1200
258. | Rura wodociąg. PVC fi 110/ 6000 PN10 -kielichowa z uszczelką | szt. | 400 | 55 | 66 | 26400
259. | Rura wodociąg. PVC fi 160/ 6000 PN10 -kielichowa z uszczelką | szt. | 10 | 115 | 138 | 1380
260. | Rura wodociąg. PVC fi 225/6000 PN10 - kielichowa z uszczelką | szt. | 4 | 198 | 237.6 | 950.4
261. | Skrzynka PEHD do zasuw (H270) | szt. | 60 | 35 | 42 | 2520
262. | Skrzynka żel. do hydr. podziemn. | szt. | 3 | 100 | 120 | 360
263. | Skrzynka żel. do nawiertki | szt. | 40 | 20 | 24 | 960
264. | Skrzynka żel. do zasów H-150 | szt. | 20 | 30 | 36 | 720
265. | Skrzynka żel. do zasów H-270 | szt. | 40 | 44 | 52.8 | 2112
266. | Stożek betonowy 315 (bez pokrywy) | szt. | 50 | 40 | 48 | 2400
267. | Studnia wodomierzowa PCW fi 1200 H-1,8m, szczelny przelot rury PE fi 90 lub 100 z wyprowdzeniem rury PE na zewnątrz po 0,7 m - studnia musi być szczelna i posiadać stopnie włazowe, pokrywa zamykająca przystosowana do zamknięcia na kłódkę | szt. | 1 | 1800 | 2160 | 2160
268. | Studnia wodomierzowa PCW fi 1000 H-1,8m, szczelny przelot rury PE fi 90 lub 100 z wyprowdzeniem rury PE na zewnątrz po 0,7 m - studnia musi być szczelna i posiadać stopnie włazowe, pokrywa zamykająca przystosowana do zamknięcia na kłódkę | szt. | 6 | 1325.6 | 1590.72 | 9544.32
269. | Studnia wodomierzowa PCW fi 600 H-1,8m + zawór antyskaż.wejście rury PE 2x 32-40mm studnia musi być szczelna i posiadać szczelne dno, rura wewnętrzna spiralnq. pokrywa zamykająca przystosowana do zamknięcia na kłódkę, studnia musi być kompletna gotowa do | szt. | 10 | 1184 | 1420.8 | 14208
270. | Tabliczka informacyjna H 30/30 metalowa | szt. | 30 | 18 | 21.6 | 648
271. | Tabliczka informacyjna metalowa Z | szt. | 30 | 4 | 4.8 | 144
272. | Teleskop do rury wznośnej 315/750 z włazem żeliwnym o nośności 12,5T | szt. | 20 | 124 | 148.8 | 2976
273. | Teleskop do rury wznośnej 400/750 z włazem żeliwnym o nośności 12,5 T | szt. | 2 | 180 | 216 | 432
274. | Trójnik ocynk fi 1/2" | szt. | 10 | 1.6 | 1.92 | 19.2
275. | Trójnik ocynk fi 3/4" | szt. | 20 | 2.2 | 2.64 | 52.8
276. | Trójnik ocynk fi 1" | szt. | 20 | 3.2 | 3.84 | 76.8
Lp. | Nazwa materiału | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość
277. | Trójnik ocynk fi 11/ 4" | szt. | 10 | 3.8 | 4.56 | 45.6
278. | Trójnik ocynk fi 11/2" | szt. | 5 | 4.5 | 5.4 | 27
279. | Trójnik ocynk fi 2" | szt. | 5 | 5.5 | 6.6 | 33
280. | trójnik PE MGW 32x1 | szt. | 10 | 7.77 | 9.32 | 93.2
281. | trójnik PE MGW 63x 2" | szt. | 5 | 18 | 21.6 | 108
282. | trójnik PExPExPE 25 | szt. | 10 | 4.5 | 5.4 | 54
283. | trójnik PExPExPE 32 | szt. | 20 | 7.5 | 9 | 180
284. | trójnik PExPExPE 40 | szt. | 10 | 10 | 12 | 120
285. | trójnik PExPExPE 63 | szt. | 2 | 18 | 21.6 | 43.2
286. | trójnik PExPExPE 63x32x63 | szt. | 5 | 31.1 | 37.32 | 186.6
287. | Trójnik segm. PE 90/ 90 PE100 SDR17 | szt. | 5 | 30 | 36 | 180
288. | Trójnik segm. PE 110/ 90 PE100 SDR17 | szt. | 4 | 58 | 69.6 | 278.4
289. | Trójnik segm. PE 110/110 PE100 SDR17 | szt. | 4 | 40 | 48 | 192
290. | Trójnik segm. PE 160/ 90 PE100 SDR17 | szt. | 2 | 70 | 84 | 168
291. | Trójnik segm. PE 160/110 PE100 SDR17 | szt. | 2 | 70 | 84 | 168
292. | Trójnik segm. PE 160/160 PE100 SDR17 | szt. | 2 | 70 | 84 | 168
293. | Trójnik żel. kołn. T 80/80 | szt. | 4 | 98 | 117.6 | 470.4
294. | Trójnik żel. kołn. T 100/ 80 | szt. | 8 | 116 | 139.2 | 1113.6
295. | Trójnik żel. kołn. T 100/100 | szt. | 10 | 116 | 139.2 | 1392
296. | Trójnik żel. kołn. T 150/ 80 | szt. | 2 | 190 | 228 | 456
297. | Trójnik żel. kołn. T 150/100 | szt. | 2 | 200 | 240 | 480
298. | Trójnik żel. kołn. T 150/150 | szt. | 2 | 220 | 264 | 528
299. | Trójnik żel. kołn. T 200/ 80 | szt. | 2 | 200 | 240 | 480
300. | Trójnik żel. kołn. T 200/100 | szt. | 2 | 220 | 264 | 528
301. | trójnik żel. Kołn. T 200/150 | szt. | 2 | 270 | 324 | 648
302. | Trójnik żel. kołn. T 200/200 | szt. | 2 | 280 | 336 | 672
303. | trójnik żeliwny TKB 90/80 | szt. | 5 | 65 | 78 | 390
304. | trójnik żeliwny TKB 100/ 80 | szt. | 10 | 75 | 90 | 900
305. | trójnik żeliwny TKB 100/100 | szt. | 10 | 80 | 96 | 960
306. | trójnik żeliwny TKB 150/ 80 | szt. | 2 | 100 | 120 | 240
307. | trójnik żeliwny TKB 150/100 | szt. | 2 | 100 | 120 | 240
308. | tuleja kołn.DN 90 PE100 SDR17 do zgrzewania | szt. | 60 | 14 | 16.8 | 1008
309. | tuleja kołn.DN 110 PE100 SDR17 do zgrzewania | szt. | 70 | 17 | 20.4 | 1428
310. | tuleja kołn.DN 160 PE100 SDR17 do zgrzewania | szt. | 10 | 26 | 31.2 | 312
311. | tuleja kołn.DN 225 PE100 SDR17 do zgrzewania | szt. | 4 | 55 | 66 | 264
312. | tuleja kołn.DN 280 PE100 SDR17 do zgrzewania | szt. | 2 | 70 | 84 | 168
313. | Uszczelka ciśn. fi 90 | szt. | 20 | 1.2 | 1.44 | 28.8
Lp. | Nazwa materiału | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość
314. | Uszczelka ciśn. fi 110 | szt. | 40 | 1.5 | 1.8 | 72
315. | Uszczelka ciśn. fi 160 | szt. | 20 | 2.5 | 3 | 60
316. | Uszczelka ciśn. fi 225 | szt. | 10 | 5.1 | 6.12 | 61.2
317. | uszczelka do rury karbowanej 315 | szt. | 7 | 12 | 14.4 | 100.8
319. | uszczelka in situ 160 | szt. | 10 | 21.71 | 26.05 | 260.5
323. | Uszczelka płaska fi 50 | szt. | 20 | 0.6 | 0.72 | 14.4
324. | Uszczelka płaska fi 80 | szt. | 360 | 0.9 | 1.08 | 388.8
325. | Uszczelka płaska fi 100 | szt. | 360 | 1.1 | 1.32 | 475.2
326. | Uszczelka płaska fi 150 | szt. | 20 | 1.3 | 1.56 | 31.2
327. | Uszczelka płaska fi 200 | szt. | 5 | 1.4 | 1.68 | 8.4
328. | uszczelka rury karbow. 315 | szt. | 30 | 12 | 14.4 | 432
329. | uszczelka wodom. 1/2" | szt. | 1000 | 0.33 | 0.4 | 400
330. | uszczelka wodom. 3/4" | szt. | 2000 | 0.25 | 0.3 | 600
331. | uszczelka wodom. 1" | szt. | 100 | 0.25 | 0.3 | 30
332. | uszczelka wodom. 11 4" | szt. | 20 | 1.1 | 1.32 | 26.4
333. | właz żeliwno betonowy D 600/40t. | szt. | 2 | 350 | 420 | 840
334. | wodomierz 1/2" | szt. | 100 | 42 | 50.4 | 5040
| wodomierz 3/4" | szt. | 200 | 46 | 55.2 | 11040
| wodomierz 1" | szt. | 10 | 120 | 144 | 1440
336. | wodomierz MWN 80 | szt. | 2 | 777 | 932.4 | 1864.8
337. | wodomierz MWN 100 | szt. | 2 | 830 | 996 | 1992
338. | wodomierz sprzężony kołnierzowy DN 80/20 | szt. | 1 | 2250 | 2700 | 2700
339. | wodomierz sprzężony kołnierzowy DN 100/20 | szt. | 1 | 2450 | 2940 | 2940
340. | zasuwa kołn. Hawel DN 80 f.002 lub równoważna | szt. | 2 | 328.5 | 394.2 | 788.4
341. | zasuwa kołn. Hawel DN 100 f.002 ub równoważna | szt. | 8 | 389.82 | 467.78 | 3742.24
342. | zasuwa kołn. Hawel DN 150 f. 002 ub równoważna | szt. | 2 | 650 | 780 | 1560
343. | zasuwa kołn. Hawel DN 200 f. 002 ub równoważna | szt. | 1 | 700 | 840 | 840
344. | Zasuwa żel. kołn. f.002 DN 80 żeliwo szare, z miękkim uszczelnieniem, PN 10-16 | szt. | 40 | 170 | 204 | 8160
345. | Zasuwa żel. kołn. f.002 DN 100 żeliwo szare, z miękkim uszczelnieniem, PN 10-16 | szt. | 40 | 215.28 | 258.34 | 10333.6
346. | Zasuwa żel. kołn. f.002 DN 150, żeliwo szare, z miękkim uszczelnieniem, PN 10-16 | szt. | 8 | 400 | 480 | 3840
347. | Zasuwa żel. kołn. f.002 DN 200, żeliwo szare, z miękkim uszczelnieniem, PN 10-16 | szt. | 2 | 500 | 600 | 1200
348. | Zasuwa żel. kołn. f.111 DN 80, żeliwo szare, z miękkim uszczelnieniem, PN 10-16 | szt. | 5 | 170 | 204 | 1020
349. | Zasuwa żel. kołn. f.111 DN 100, żeliwo szare, z miękkim uszczelnieniem, PN 10-16 | szt. | 5 | 210 | 252 | 1260
350. | Zasuwa żel. kołn. f.111 DN 150, żeliwo szare, z miękkim uszczelnieniem, PN 10-16 | szt. | 3 | 360 | 432 | 1296
Lp. | Nazwa materiału | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość
351. | Zasuwka żeliwna klinowa DN 40 żeliwo szare, z miękkim uszczelnieniem, z gwintowanymi końcówkami | szt. | 10 | 90 | 108 | 1080
352. | Zasuwka żeliwna klinowa DN 50 żeliwo szare, z miękkim uszczelnieniem, z gwintowanymi końcówkami | szt. | 10 | 110 | 132 | 1320
353. | Zawór antyskażeniowy fi 1/2" | szt. | 20 | 18 | 21.6 | 432
354. | Zawór antyskażeniowy fi 3/4" | szt. | 50 | 16 | 23 | 1150
355. | Zawór antyskażeniowy fi 1" | szt. | 80 | 24 | 28.8 | 2304
356. | Zawór antyskażeniowy fi 11/ 4" | szt. | 2 | 53 | 63.6 | 127.2
357. | Zawór antyskażeniowy fi 11/2" | szt. | 2 | 71 | 85.2 | 170.4
358. | zawór grzybkowy DN-80 FAF | szt. | 4 | 240.34 | 288.41 | 1153.64
359. | Zawór kulowy fi 1/2" | szt. | 5 | 5 | 6 | 30
360. | Zawór kulowy fi 3/4" | szt. | 5 | 7 | 8.4 | 42
361. | Zawór kulowy fi 1" | szt. | 5 | 13 | 15.6 | 78
362. | Zawór kulowy fi 11/ 4" | szt. | 5 | 17 | 20.4 | 102
363. | Zawór kulowy fi 11/2" | szt. | 5 | 25 | 30 | 150
364. | Zawór przelotowy żel. ocynk fi 1/2" | szt. | 120 | 11 | 13.2 | 1584
365. | Zawór przelotowy żel. ocynk fi 3/4" | szt. | 200 | 12 | 14.4 | 2880
366. | Zawór przelotowy żel. ocynk fi 1" | szt. | 300 | 18 | 21.6 | 6480
367. | Zawór przelotowy żel. ocynk fi 11/ 4" | szt. | 40 | 30 | 36 | 1440
368. | Zawór przelotowy żel. ocynk fi 11/2" | szt. | 20 | 54 | 64.8 | 1296
369. | Zawór przelotowy żel. ocynk fi 2" | szt. | 10 | 84 | 100.8 | 1008
370. | zawór zwrotny DN 80 kątowy | szt. | 1 | 646 | 775.2 | 775.2
371. | zawór zwrotny DN 80 kulowy | szt. | 2 | 308.17 | 369.8 | 739.6
372. | zawór zwrotny DN 100 kątowy | szt. | 1 | 981.82 | 1178.18 | 1178.18
373. | zawór zwrotny DN 100 kulowy | szt. | 2 | 646 | 775.2 | 1550.4
374. | Zawór zwrotny kołn. grzybkowy DN 80 | szt. | 2 | 210.34 | 252.41 | 504.82
375. | Zawór zwrotny kołn. grzybkowy DN 100 | szt. | 2 | 264.44 | 317.33 | 634.66
376. | Zawór zwrotny kołn. grzybkowy DN 150 | szt. | 2 | 840 | 1008 | 2016
377. | Złączka do rur PE 25 MGW 3/4" | szt. | 20 | 2 | 2.4 | 48
378. | Złączka do rur PE 32 MGW 1" | szt. | 250 | 3 | 3.6 | 900
379. | Złączka do rur PE 32 MGW 1 1/4" | szt. | 100 | 3.5 | 4.2 | 420
380. | Złączka do rur PE 40 MGW 11/4" | szt. | 50 | 3.8 | 4.56 | 228
381. | Złączka do rur PE 50 MGW 11/2" | szt. | 10 | 5.5 | 6.6 | 66
382. | Złączka do rur PE 63 MGW 2" | szt. | 10 | 7 | 8.4 | 84
383. | Zwężka żel. FFR 80/50 | szt. | 2 | 45 | 54 | 108
384. | Zwężka żel. FFR 100/80 | szt. | 20 | 68.8 | 82.56 | 1651.2
385. | Zwężka żel. FFR 150/100 | szt. | 2 | 80 | 96 | 192
386. | Zwężka żel. FFR 150/ 80 | szt. | 2 | 70 | 84 | 168
| Razem |  |  |  |  | 391245.85