

Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji

WZP – 2124/1804/23

Warszawa, 09.08.2023 r.

Dotyczy: **.** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w celu zawarcia umowy ramowej na: **Dostawy materiałów sanitarnych**, nr ref.: **WZP-1804/23/111/IR.**

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego,   
na podstawie art. 284 ust. 4 i 6 oraz 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z zm.), uprzejmie informuje o **treści wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach oraz zmianie SWZ.**

**Pytanie nr 1:**

Zadanie nr 1

Poz. 12 Czy Zamawiający dopuszcza baterię stojącą trzywężykową do podgrzewaczy na pokrętła jako typową, która występuje w sprzedaży ?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający uprzejmie informuje, że podtrzymuje postanowienia SWZ w zakresie objętym pytaniem.

**Pytanie nr 2:**

Poz. 24 Czy Zamawiający dopuszcza ogrzewacz wody 5 L podumywalkowe o wymiarach : 380-390 mm (wys.), 215-220 mm (głęb.) oraz zakresie regulacji 30-75 st.C, ponieważ producent wycofał się z wcześniejszego modelu, który w pełni spełniał Państwa parametry ?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany Załącznika nr 3 do SWZ dla Zadania nr 2 w zakresie poz. nr 24, która otrzymuje brzmienie:

„Podumywalkowy ciśnieniowy ogrzewacz wody 5 l. wykonany z wysokogatunkowej blachy stalowej, zabezpieczonej przed korozją emalią ceramiczną oraz ochronną anodą magnezową, wyposażony w elektryczne elementy grzejne o mocy 1,5 kW z nastawnym termoregulatorem umożliwiającym podgrzewanie wody użytkowej w zakresie od 25°C do 75°C +/- 5 °C oraz niesamoczynny wyłącznik termiczny, chroniący zbiornik przed przegrzaniem i uszkodzeniem. Wymiary: 300 - 400 mm (wys.), 220 - 260 mm (szer.), 230 - 280 mm (gł.), możliwość podłączenia do dowolnej baterii ciśnieniowej. **Górne wprowadzenie króćców.”**

**Pytanie nr 3:**

Czy w pakiecie NR2 - dostawa grzejników, poz. 1-4, 15-16, 18 może być wysokość grzejnika

nie 450 mm, a 500mm? Parametry techniczne grzejnika dołączam w załączniku.

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

.

Zamawiający informuje, że podtrzymuje postanowienia SWZ w zakresie wysokości zamawianego grzejnika.

Zamawiający uprzejmie informuje **o treści zmiany SWZ** w zakresie:

1) Rozdziału VIII Termin związania ofertą - ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, **tj. do dnia 14.09.2023 r**., przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”.

2) Rozdziału XI Sposób oraz termin składania ofert – ust. 11, który otrzymuje brzmienie:

**„Termin składania ofert upływa w dniu 16.08.2023 r., o godz. 10:00** Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar”.

3) Rozdziału XII termin otwarcia ofert – ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

**„Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 16.08.2023 r. godz. 10:15** Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.”

**Załącznik nr 3 do SWZ otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.**

**Odpowiedzi na pytania do treści SWZ oraz zmiana SWZ są wiążące dla stron i muszą być uwzględnione w składanych ofertach.**

**Podpis na oryginale:**

**\-\ Katarzyna Jacak**