Gniezno, dn. 22.04.2022 r.

Nr sprawy *DZP.240.6.2022*

***Wykonawcy,***

***którzy złożyli pytania***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR II**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.240.6.2022 - Dostawy testów diagnostycznych*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Dotyczy: zadanie nr 4 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów spełniających wszystkie

wymogi zamawiającego, pakowanych po 25 sztuk w opakowaniu handlowym?

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę na opakowanie zawierające 25 testów**

Dotyczy – Zadanie nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści testy kasetkowe do wykrywania wirusa RSV o czułości 86%?

**Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody**

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów konfekcjonowanych 20 szt./op. z odpowiednim przeliczeniem ilości testów (3 opakowania = 60 sztuk)?

**Ad. 2 Zamawiający wyraża zgodę na opakowanie zawierające 20 testów, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań – 25 op**

Dotyczy – Zadanie nr 2

3. Czy Zamawiający dopuści testy o czułości dla Rotawirusa 96,3% (pozostałe parametry zgodne z opisem)?

**Ad. 3 Zamawiający dopuszcza**

Dotyczy – Zadanie nr 4

4. Czy Zamawiający dopuści zestawy testowe zawierające 20 probówek oraz 20 ampułek z buforem ekstrakcyjnym? (test wymaga przeniesienia buforu ekstrakcyjnego z ampułki do probówki)

**Ad. 4 Zamawiający dopuszcza**

Dotyczy – Zadanie 5

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów konfekcjonowanych 10 szt./op., oraz przeliczenie na odpowiednią ilość opakowań?

**Ad. 5 Zamawiający wyraża zgodę na opakowanie zawierające 10 testów z przeliczeniem odpowiedniej ilości opakowań**

6. Czy Zamawiający dopuści testy o czułości dla wirusa grypy A - 87,2% oraz wirusa grypy B- 92,5%?

**Ad. 6 Zamawiający dopuszcza**

Jednocześnie Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w załączniku nr 2 Formularz cenowy Zadanie nr 1 w kolumnie jednostka miary zamiast sztuki powinno być opakowania.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Beneda

*/podpis na oryginale/*

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

- a/a