Opalenica, 31 marca 2023r.

# GK.271.1.1.2023.AP

4. Wyjaśnienia i modyfikacja SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIE :

Przebudowa i  modernizacja obiektów oświatowych i sportowych w Opalenicy

Do Urzędu Miejskiego w Opalenicy wpłynęły pytania do SWZ. Udzielam odpowiedzi na zadane pytania i modyfikuję SWZ.

PYTANIE 1

Proszę o informację czy prace przy budynkach wymagają uzgodnień z Konserwatorem zabytków?
ODPOWIEDŹ

Dla budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Farnej uzyskano pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego. Zgodnie z w w/w pozwoleniem roboty mają odbywać się na podstawie wykonanej dokumentacji. Pozostałe obiekty nie są w żaden sposób objęte nadzorem Konserwatora Zabytków.

PYTANIE 2

Posadzka OSIR - Czy należy przesunąć 4 obręcze i dekle maskujące tuleje słupków? 
ODPOWIEDŹ

Zgodnie z zapisami  przedmiaru robót, należy wykonać montaż nowych tulei w wyznaczonych przez Inwestora (w porozumieniu z Użytkownikiem), miejscach w nawierzchni sportowej Sali. Miejsca po nieużytkowanych tulejach muszą być zaślepione/naprawione co jest uwzględnione w pozycji 13 d.1.3 lokalne uzupełnienie ubytków.

PYTANIE 3

OSIR - Czy można wyjechać trybunami poza naprawianą nawierzchnię, czy prace [wylewka i lakierowanie] muszą być wykonywane w dwóch etapach?

ODPOWIEDŹ

Konstrukcja trybun nie pozwala na ich całkowite usuniecie poza pomieszczenie Sali sportowej. Konieczne jest etapowanie prac.

PYTANIE 4

OSIR - Czy istniejąca posadzka oraz podbudowa betonowa w siłowni wymagają napraw?
ODPOWIEDŹ

Nie, zgodnie z zapisami przedmiaru robót posadzka i podbudowa betonowa wraz z stosownymi izolacjami wymaga całkowitej wymiany.

PYTANIE 5

Zespół Szkół - Prosimy o udostępnienie rysunków niezbędnych do wyceny ślusarki. W kosztorysie występują m.in. opisy: „- piwnica wg 06/2*”, „- piętro wg 0II”, „- parter wg 0S1”
ODPOWIEDŹ

Inwestor nie posiada zestawień stolarki będącej przedmiotem wymiany na żaden z obiektów. Wymiary podane zostały w kosztorysach w poszczególnych pozycjach na montaż. Na etapie wyceny kierunki otwierania stolarki nie mają wpływu na jej cenę. Poszczególne zestawienia, wymiary stolarki oraz kierunki otwierania muszą zostać zweryfikowane i wykonane przez Wykonawcę w porozumieniu z Inwestorem po podpisaniu umowy a przed ich wykonaniem. Obecnie możliwa jest wizja na poszczególnych obiektach w terminie po uprzednim umówieniu się z Inwestorem.

PYTANIE 6

Zgodnie z zapisami STWIORB drzwi wewnętrzne powinny spełniać parametry zgodnie z normą PN-B-02151-03 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”. Z uwagi na brak przesłanych rzutów pomieszczeń proszę o wskazanie parametrów akustycznych. Czy wszystkie drzwi powinny posiadać izolacyjność na poziomie RA,1,R ≥ 30dB?

ODPOWIEDŹ

Norma PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach zastąpiona PN-B-02151-2:2018-01) wskazuje minimalne wartości, które dla pomieszczeń sal lekcyjnych i pokoi nauczycieli w budynkach użyteczności publicznej szkół podstawowych i ponad podstawowych wynosi R’A1R ≥ 35dB.

Dlatego taki współczynnik do wyceny należy uwzględnić przy drzwiach wewnętrznych w kosztorysie „ZS Elewacja” d.4 poz. 32, poz. 34 oraz poz. 35.

PYTANIE 7

OSiR – zwracamy się o potwierdzenie ilości i powierzchni okien. Zgodnie ze zdjęciami zawartymi w Inwentaryzacji budowlanej można założyć, że wskazane w kosztorysie ilości nie są zgodne ze stanem faktycznym. Ze względu na nieregularne kształty stolarki okiennej wycena na podstawie m2, bez dokładnych wymiarów jest niemiarodajna. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie zestawień projektowanej stolarki.

ODPOWIEDŹ

Potwierdzamy obmiary podane w kosztorysie „OSIR HALA” d.1.4 Stolarka poz. 21, poz. 22 oraz poz. 23. Przyjęto do wymiany tylko okna samej Sali sportowej, które mają wymiary zgodne z podanymi w pozycjach j/w. Nieregularne wymiary posiadają okna zaplecza socjalno-sanitarnego i biurowego Hali, i nie były uwzględnione w wyznaczonym zakresie prac.

Dokonuję zmiany zapisów SWZ poprzez:

1/ zmianę zapisu  pkt 1 w DZIALE XI – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

„1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 12 maja 2023 r.”.

2/ zmianę zapisu  pkt 1 w DZIAŁE XIII - SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

„ 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami należy umieścić na PLATFORMIE ZAKUPOWEJ pod adresem: : https://platformazakupowa.pl/pn/opalenica w myśl ustawy Pzp, na stronie internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 14 kwietnia 2023r. do godz. 10:00.”

3/  zmianę zapisu pkt 1 w DZIAŁE XIV - TERMIN OTWARCIA OFERT:

„1. Otwarcie ofert nastąpi  dnia 14 kwietnia 2023 r. o godz. 10:10.

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.”.

4/ zmianę zapisu w DZIAŁE XXIX - INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 USTAWY PZP.

„Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenie przez wykonawcę ww. dokumentów, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.”.

(-) Tomasz Szulc