Lublin, dnia 16 marca 2021 r.

Nr sprawy KP-272-PNK-3/2021

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. PRZYSTOSOWANIE TRZECH POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU PAWILONU DYDAKTYCZNEGO WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ PRZY ULICY NADBYSTRZYCKIEJ 36B

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 284 ustawy Pzp, dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania treści SWZ bez ujawniania jego źródła w następującym zakresie:

Pytanie 1: Prosimy o jednoznaczne wskazanie zakresu wykonania dla wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych FXZQ25A i FXQ20A. W opisie technicznym branży sanitarnej na str. 8 przy tych jednostkach jest napisane „Zakup, dostawa i montaż poza zakresem”. Na rysunkach brak takiego zapisu oraz przedmiar sanitarny uwzględnia dostawę tych klimatyzatorów. Prosimy jednoznaczne stwierdzenie czy zakup i montaż ww. urządzeń ma być poza zakresem robót.

Odpowiedź 1:

Zakup i montaż ww. urządzeń ma być poza zakresem robót.

Dokonana modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma. Odmienne uregulowania zawarte w SWZ stają się nieobowiązujące. Pozostałe zapisy SWZ 
i załączników do SWZ pozostają bez zmian.

Z-ca Kanclerza Politechniki Lubelskiej

mgr  Agnieszka Kluska