"uwagi do projektu"

Włazy studni zlokalizowanych w jezdni o nawierzchni bitumicznej lub chodniku montować w obudowie betonowej tzw. zestaw naprawczy. Dla studni zlokalizowanych w poboczach, nawierzchni nieutwardzonej montaż z wykorzystaniem pierścieni betonowych zabezpieczającym właz przed przesunięciem. Przestrzeń pomiędzy włazem dn600mm, a pierścieniem zabezpieczającym przeciw przesuwaniu wypełnić tłuczniem o gr. 0-35mm.