|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej ul. M.C.Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy tel.77 4391568, fax 77 4396422 e-mail: sekretariat@zoz.glucholazy.pl , www.zozglucholazy.pl |
| --- | --- |
|  | Głuchołazy, dn. 08-04-2021 |

Odpowiedź na zapytanie

SPZOZ/ZP-JK/ 14/21

Dotyczy postępowania  w trybie podstawowym pt: Zakup sprzętu medycznego ZP/01/03/2021

W opisie urządzenia, pakiet nr 5, pojawiło się w pozycji nr 1 : Aparat do laseroterapii biostymulacyjnej współpracujący z aplikatorami skanującymi, sondami prysznicowymi i sondami punktowymi.

Rozumie, że jest to pomyłka. Czy wymagają Państwo aby aparat do magnetoterapii miał możliwość pracowania również jako urządzenie do laseroterapii?

Odp. Tak w opisie wkradł się błąd. Prawidłowy opis do pakietu nr 5 brzmi:

Pakiet nr 5

| Lp | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do magnetoterapii | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Aplikator szpulowy | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Leżanka pola magnetycznego | 1 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

Wartość netto: ..........................................

Wartość netto słownie…………………………………………………………………………

Wartość brutto: ........................................

Wartość brutto słownie…………………………………………………………………………

Nazwa przedmiotu i model:…………………….................................

Producent/ kraj pochodzenia: ………………..............................…..

Rok produkcji ......................................

|  | Wymagane parametry techniczne | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości |  |
| 2 | Dwa niezależne kanały terapełtyczne |  |
| 3 | Minimum 5 calowy wyświetlacz dotykowy |  |
| 4 | Encyklopedia programów wbudowanych oparta na wizualizacjach 3D obrazujących wykonanie wybranego zabiegu |  |
| 5 | obsługa Trybu Dualnego |  |
| 6 | Jednostki chorobowe wybierane po nazwie |  |
| 7 | Na stawy zakresu częstotliwości pola magnetycznego z dokładnością do 0,01 Hz za pomocą klawiatury ekranowej |  |
| 8 | Na stawy wartości czasu zabiegu z dokładnością do 1 s za pomocą klawiatury ekranowej |  |
| 9 | Min. 50 wbudowanych programów zabiegowych dla aplikatora60 cm Min. 28 wbudowanych programów zabiegowych dla aplikatora 35 cm |  |
| 10 | parametry trybu przerywanego impuls: 1s/przerwa 0,5 – 8 s |  |
| 11 | spektrum częstotliwości: 0 – 50 Hz |  |
| 12 | zegar zabiegowy: maksymalnie 60 minut |  |
| 13 | zasilanie, pobór mocy: 230 V (10 %, 50/60 Hz, 350 VA |  |
| 14 | wymiary sterownika max.: 34 x 28 x 11 cm |  |
| 15 | masa sterownika max.: 7 kg |  |
| 16 | przewód sieciowy 1 szt. |  |
| 17 | okulary ochronne dla pacjenta 1 szt. |  |
| 18 | magnes stały 1 szt. |  |
| 19 | rysik do ekranu 1 szt. |  |
| 20 | ścierka do ekranu LCD 1 szt. |  |
| 21 | Szkolenie z obsługi i użytkowania przez wykwalifikowanego dystrybutora lub producenta |  |
| 22 | Leżanka stanowiąc uzupełnienie do magnetoterapii |  |
| 23 | Duża wytrzymałość i stabilność – nośność min. 135 kg |  |
| 24 | System przesuwny dla aplikatora min. 60 cm, |  |
| 25 | Wyposażona w półkę pod aparat, oraz wymienny zagłówek |  |
| 26 | Aplikator szpulowy o średnicy wew. min 60 cm wyposażony w wizualny wskaźnik aktywności pola magnetycznego |  |
| 27 | Maksymalna wartość zamiany indukcji 12 mT |  |
| 28 | Okres gwarancji dla całego zestawu |  |
| 29 | Przegląd techniczny , bezpłatny, urządzenia w czasie gwarancji, min. 1 na rok |  |
| 30 | Autoryzowany serwis na terenie Polski - adres |  |

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SIWZ na w/w postępowanie.

Do wiadomości:

- kopia 1a/a,

- wykonawcy składający pytania,

- strona internetowa Zamawiającego.

Z poważaniem

Specjalista  ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik