## Arkusz1
Załącznik nr 5 po zmianach wynikających z wyjaśnień SWZ
ZP.26.1.4.2024 |  | Opis przedmiotu zamówienia i wzór kosztorysu ofertowego
Zadanie 1 – Preparaty do dezynfekcji błon śluzowych jamy ustnej, narzędzi i systemów | [9 empty] | Załącznik nr 5.1
L.p. | Opis produktu | Jedn. miary *) | Ilość *) | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Producent przedmiotu oferty | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań zabezpieczających zapotrzebowanie Zamawiającego | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Preparat do dekontaminacji błony śluzowej jamy ustnej przed zabiegami. | opakowanie a 250 ml | 100
- gotowy do użycia,
- wspomagający przed paradontozą i zapaleniem dziąseł,
- z zawartością octenidyny, bez alkoholu, poliheksanidyny i chlorheksydyny,
- opakowania z polskimi napisami,
- opakowania maksymalnie 250 ml
2. | Antyseptyczny preparat do płukania jamy ustnej. | opakowanie a 250 ml | 150
- gotowy do użycia produkt leczniczy,
,- czasowo zmniejszający liczbę bakterii w jamie ustnej,
- spektrum działania: B (S.Aureus, E.coli, E.hirae, P. aeruginosa ), F (C. albicans ) w czasie do 60 sek.,
- hamujący tworzenie się płytki nazębnej
- zawierający dichlorowodorek octenidyny, glicelor, glukonian sodu,
- bez zawartości poliheksanidyny, chlorheksydyny, alkoholu,
- nieprzebarwiający szkliwa,
- opakowania z polskimi napisami,
- opakowania maksymalnie 250 ml
3. | Alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. | opakowanie a 500 ml | 100
- na bazie alkoholu etylowego,
- bez dodatkowych substancji czynnych, barwiących i zapachowych,
- zawierający substancje pielęgnujące – witaminę E oraz d-panthenol,
- przebadany dermatologicznie,
- spektrum działania: B, F, Tbc, V (polio, adeno, noro, HIV, HBV, HCV, vaccinia). Pełne działanie wirusobójcze w czasie do 30 s.,
- opakowania z polskimi napisami,
- opakowania 500 ml dostosowane do dozowników typu Dermados
4. | Preparat do codziennego mycia i dezynfekcji oraz konserwacji stomatologicznych systemów ssących. | opakowanie a 2 l | 85
- preparat na bazie chlorku dioktylodimetyloamoniowego,
- szerokie spektrum działania, bakteriobójcze, drożdżakobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze wobec BVDV i wirusa vaccinia,
- o bardzo dobre właściwości myjące,
- nie zawierający aldehydów,
- ekonomiczny, łatwy w użyciu,
- nietworzący piany,
- o świeżym zapachu,
- skuteczny w obecności zanieczyszczeń organicznych,
- opakowania z polskimi napisami,
Opakowania maksymalnie 2 L
5. | Preparat przeznaczony do wstępnej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych | opakowanie a 1 l | 150
- gotowy do użycia,
- postaci piany,
- na bazie trzech enzymów: protaza, lipaza, amylaza,
- skutecznie usuwający zanieczyszczenia oraz zapobiegający ich utrwalaniu
- działający bakteriobójczo, drożdżakobójczo ,BVDV, vaccinia -5min, grzybobójczo-30min, bójczo względem wirusów osłonkowych, tuberkulobójczo, prątkobójczo
- opakowanie z polskimi napisami,
- opakowania maksymalnie 1l z pompką spieniającą
7. | Chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego | opakowanie | 1000
-nasączone środkiem dezynfekcyjnym na bazie alkoholi.
-bez aldehydów,
- chusteczka o wymiarach min. 20x20 cm.,
- możliwość stosowania do powierzchni wykonanych z poliwęglanu,
- spektrum działania: B (w tym MRSA), F (Candida Albicans, Aspergillus Niger), Tbc(M.terrae+avium lub tuberculosis), V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro,adeno) w czasie do 2 min7.
- opakowania z polskimi napisami.
- opakowanie (tuba) zawierające min. 220 chusteczek.
7A. | Chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego | opakowanie | 100
-nasączone środkiem dezynfekcyjnym na bazie alkoholi.
-bez aldehydów,
- chusteczka o wymiarach min. 20x20 cm.,
- możliwość stosowania do powierzchni wykonanych z poliwęglanu,
- spektrum działania: B (w tym MRSA), F (Candida Albicans, Aspergillus Niger), Tbc(M.terrae+avium lub tuberculosis), V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro,adeno) w czasie do 2 min
- opakowania z polskimi napisami.,
- opakowanie (torebka uzupełniająca) zawierające min. 150 chusteczek.
8. | Chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwych na działanie alkoholi | opakowanie a 200 szt. | 300
- na bazie czwartorzędowych związków amoniowych,
- bez alkoholi,
- dobra tolerancja materiałowa,
- spektrum działania: bakterie, prątki gruźlicy, grzyby, HIV, HBV, HCV - czas działania na żądane spektrum do 15 min.,
- o wymiarach minimum 200 x 200 mm.
- opakowania z polskimi napisami,.
- opakowanie - tuba zawierająca 200 – 250 szt.
8A. | Chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwych na działanie alkoholi | opakowanie | 200
- na bazie czwartorzędowych związków amoniowych,
- bez alkoholi,
- dobra tolerancja materiałowa,
- spektrum działania: bakterie, prątki gruźlicy, grzyby, HIV, HBV, HCV - czas działania na żądane spektrum do 15 min.,
- o wymiarach minimum 200 x 200 mm.
- opakowania z polskimi napisami,
- opakowanie - opakowanie (torebka uzupełniająca) zawierające min. 200 chusteczek.
| RAZEM | [8 empty] | xx
*) Podana ilość opakowań w kolumnie nr 4 uwzględnia wielkość opakowań określonych w kolumnie nr 3. W przypadku, gdy oferowana wielkość opakowania jest różna od wskazanego przykładu (ale zgodna z wymogami konfekcjonowania podanymi w kolumnie nr 2) - należy indywidualnie dokonać przeliczenia i zaproponować ilość pełnych opakowań zabezpieczającą zapotrzebowanie Centrum.
Zadanie 2 – Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni wodoodpornych | [9 empty] | Załącznik nr 5.2
L.p. | Opis produktu | Jedn. miary *) | Ilość *) | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Producent przedmiotu oferty | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań zabezpieczających zapotrzebowanie Zamawiającego | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Chlorowe chusteczki do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonej materiałem organicznym. | opakowanie pierwszego z opisanych produktów | 100
- wygodne i łatwe w użyciu po nasączeniu wodą
- z możliwością do stosowania w obecności pacjentów w nagłych przypadkach,
- o szerokim spektrum bójczym bakterio-; prątko-; grzybo-; wiruso-; (Polio, Adeno, Noro) i sporobójcze (B. subtilis, C. difficile, C. difficile R027, C. sporogenes i C. perfringens)
- o krótkim czasie działania – maksymalnie 5 minut,
- o długiej przydatności do użycia,
- opakowania z polskimi napisami,
,- preparat do użytku profesjonalnego
w opakowaniach typu flow – pack, z maksymalną ilością 25 chusteczek w opakowaniu.
lub alternatywnie - zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6
Gotowe do użycia chlorowe chusteczki do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonej materiałem organicznym. wygodne i łatwe w użyciu z możliwością do stosowania w obecności pacjentów w nagłych przypadkach, o szerokim spektrum bójczym bakterio-; prątko-; grzybo-; wiruso-; (Polio, Adeno, Noro) i sporobójcze (B. subtilis, B. cereus, C. difficile), o krótkim czasie działania – maksymalnie 15 minut, opakowania z polskimi napisami preparat do użytku profesjonalnego w opakowaniach typu tuba, z maksymalną ilością 50 chusteczek, czyli należy przeliczyć zapotrzebowanie i zaoferować 50 opakowań
2. | Preparat do dezynfekcji i mycia wszelkiego rodzaju wodoodpornych małych powierzchni oraz powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. | opakowanie a 800 ml | 500
- gotowy do użycia, z możliwością użycia w oddziałach pediatrycznych,
· uniwersalny preparat myjąco dezynfekujący do wszystkich twardych powierzchni, w tym wrażliwych na alkohol,
· formuła chemiczna na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii AHP oraz anionowych i niejonowych środkach powierzchniowo czynnych,
· wykazujący szeroką skuteczność biobójczą w warunkach brudnych: działanie bakterio-, prątko-, grzybo- i wirusobójcze,
· o doskonałych właściwościach myjących i odka mieniających,
· produkt bezpieczny dla tapicerki i wykładzin,
· opakowania z polskimi napisami,
· opakowania ze spryskiwaczem maksymalna pojemność – 800 ml.
lub alternatywnie - zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7
Preparat do dezynfekcji i mycia wszelkiego rodzaju wodoodpornych małych powierzchni oraz powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Gotowy do użycia, z możliwością użycia w oddziałach pediatrycznych, uniwersalny preparat myjąco dezynfekujący do wszystkich twardych powierzchni, w tym wrażliwych na alkohol, bez zawartości alkoholu formuła chemiczna na bazie nadtlenku wodoru wykazujący szeroką skuteczność biobójczą w warunkach brudnych: działanie bakterio-, prątko-, grzybo- i wirusobójcze (Polio, Adeno Noro) w czasie 1 min, o doskonałych właściwościach myjących i dezynfekcyjnych produkt bezpieczny dla tapicerki i wykładzin, opakowania z polskimi napisami
3. | Preparat do dezynfekcji skóry pacjenta przed iniekcjami. | opakowanie a 250 ml | 18
- na bazie alkoholu etylowego,
· wykazujący działanie natychmiastowe, jak i przedłużone,
· o pełnym spektrum biobójczym,
· wykazujący skuteczność nawet wobec organicznych zanieczyszczeń skóry,
· nie utrudniający gojenia się ran,
· nie podrażniający i niewysuszający skóry,
· z możliwością stosowania u osób o skórze wrażliwej i skłonnej do alergii,
· nie pozostawiający chemicznych substancji obciążających i drażniących skórę,
· opakowania z polskimi napisami,
- opakowania 250 ml z atomizerem.
lub alternatywnie - zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5
Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (drożdżaki i dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Produkt leczniczy. Op.250 ml ze spryskiwaczem
4. | Gotowe do użycia chusteczki o działaniu sporobójczym; | opakowanie pierwszego z opisanych produktów | 1500
,- przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych (w tym sond TEE);
- nie zawierające w składzie pochodnych amin, QAC, aldehydów, fenolu, chloru oraz ich pochodnych;
- nie wymagające aktywacji.
- spektrum działania: B, F, S do 5 min., Tbc, V - do 15 min.
- okres przydatności po otwarciu do 28 dni.
- wyrób medyczny kl. IIB;
- opakowanie tuba, min. 50 sztuk chusteczek o wymiarach min. 20x30 cm.
lub alternatywnie - zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8
Gotowe do użycia chusteczki o działaniu sporobójczym;- przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych (w tym sond); nie zawierające w składzie pochodnych alkoholi, amin, aldehydów, fenolu, chloru oraz ich pochodnych; - nie wymagające aktywacji. - spektrum działania: B, F, Tbc, V, S do 1 min. okres przydatności po otwarciu do 28 dni. wyrób medyczny kl. IIa; opakowanie flow pack , min. 100 sztuk chusteczek o wymiarach min. 20x25 cm, czyli należy przeliczyć zapotrzebowanie i zaoferować 750 opakowań
lub alternatywnie - zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16
Polipropylenowe chusteczki jednorazowe nasączone sporobójczym preparatem na bazie nadtlenku wodoru opartym na technologii AHP, kwasie glikolowym, związkami powierzchniowo-czynnymi oraz alkoholem benzylowym. Skuteczność mikrobójcza potwierdzona badaniami w warunkach brudnych wg Norm Europejskich (lub im równoważnym: bakterie (EN13727, EN16615), prątki (EN 14348), drożdżaki (EN16615, EN13624, EN13697), wirusy: Polio, Adeno, Noro (EN14476), spory C. difficile (EN13704). Czas ekspozycji do 1 minuty, prątki do 10 minut, C. difficile do 3 minut. zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny kl. IIa. Przeznaczone do dezynfekcji i mycia powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, w tym głowic USG oraz różnego rodzaju wyposażenia. Opakowanie w tubie ze szczelnym zamknięciem, ilość 80 sztuk, rozmiar 20x30 cm - czyli należy proporcjonalnie zapotrzebowanie i zaoferować 938 opakowań
5. | Preparat w postaci tabletek dezynfekcyjnych na bazie aktywnego chloru; | opakowanie a 300 tabl wg pierwszego z opisanych preparatów | 60
- zawierający dichloroizocyjanuran sodu oraz kwas adypinowy (do 20%).
- Spektrum działania: B, F, V (polio,adeno), prątki -w stężeniu 1000ppm- 15 min, Clostridium Difficile-10 000ppm-15 min.
,- preparat przebadany wg normy 14885 (lub równwoważnej) - obszar medyczny
. opakowanie 300 tabletek x 3,3 g.
- Możliwość użycia w pionie żywieniowym i łączenia z neutralnym detergentem.
lub alternatywnie - zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9
Preparat w postaci tabletek dezynfekcyjnych na bazie aktywnego chloru; zawierający dichloroizocyjanuran sodu oraz kwas adypinowy (do 20%). Spektrum działania: B, F, V (polio,adeno), prątki -w stężeniu 1000ppm- 15 min, Clostridium Difficile-2000 ppm-15 min. preparat przebadany wg normy 14885 (lub równwoważnej) - obszar medyczny. Możliwość użycia w pionie żywieniowym i łączenia z neutralnym detergentem, opakowanie 200 tabletek x 3,25g. z przeliczeniem ilości opakowań na wielkość 90 opakowań (bez uwzględniania gramatury tabletki)
lub alternatywnie - zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10
Preparat w postaci tabletek dezynfekcyjnych na bazie aktywnego chloru; zawierający dichloroizocyjanuran sodu, bez kwasu adypinowego Spektrum działania: B, F, V (polio,adeno), prątki -w stężeniu 1000ppm- 15 min, Clostridium Difficile-10 000ppm15 min. preparat przebadany wg normy 14885 (lub równwoważnej) - obszar medyczny. Możliwość użycia w pionie żywieniowym, opakowanie 300 tabletek x 2,75 g, więc należy proporcjonalnie przeliczyć oferowaną ilość (z uwagi na gramaturę tabletki) i zaoferować 72 opakowania
lub alternatywnie - zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18
Preparat chlorowy w tabletkach do dezynfekcji powierzchni, oparty o aktywny chlor (dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu), tabletka o gramaturze 2,72g o zawartości 1,5 g aktywnego chloru, pH ok 8? Spektrum działania: B, Y, V (Polio, Adeno, Noro) 1000 ppm w czasie 15 minut; Tbc, F 2000 ppm. 15 min.; skuteczność wobec C. difficile w warunkach brudnych 10 000 ppm 15 min.; Stabilność roztworu roboczego 3 dni. Produkt biobójczy, opakowanie 300 tabletek, więc należy proporcjonalnie przeliczyć oferowaną ilość (z uwagi na gramaturę tabletki) i zaoferować 73 opakowania.
| RAZEM | [8 empty] | xx
*) Podana ilość opakowań w kolumnie nr 4 uwzględnia wielkość opakowań określonych w kolumnie nr 3. W przypadku, gdy oferowana wielkość opakowania jest różna od wskazanego przykładu (ale zgodna z wymogami konfekcjonowania podanymi w kolumnie nr 2) - należy indywidualnie dokonać przeliczenia i zaproponować ilość pełnych opakowań zabezpieczającą zapotrzebowanie Centrum.
Zadanie 3 – Preparaty do dezynfekcji narzędzi i wycisków | [9 empty] | Załącznik nr 5.3
L.p. | Opis produktu | Jedn. miary *) | Ilość *) | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Producent przedmiotu oferty | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań zabezpieczających zapotrzebowanie Zamawiającego | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk do stosowania w dozowniku automatycznym. | opakowanie a 5 l | 5
- o przedłużonym działaniu bakteriobójczym do 3 godz.
- działający na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy,
- działający szybko i skutecznie wobec wirusów otoczkowych i nie otoczkowych takich jak m.in. HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, Rota wirus,
- łagodne dla skóry pH,
- zawierający glicerynę,
- przebadany dermatologicznie,
- opakowania z polskimi napisami,
- opakowania 5 L.
2. | Preparat przeznaczony do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi przed właściwym procesem sterylizacji. | opakowanie a 1 l | 200
- gotowy do użycia,
- wymagana szeroka tolerancja materiałowa,
- możliwość użycia do instrumentów ze stali szlachetnej, galwanizowanej, aluminium, tworzyw sztucznych, gumy,
- środek zawierający inhibitory korozji,
- chroni przed zasychaniem zabrudzeń organicznych,
- czas moczenia do 48 godzin,
- spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae, M.avium), wirusy osłonowe (w tym HIV, HBV, HCV), V(adeno, polio),
- czas działania do 15 min.,
- opakowanie z polskimi napisami,
- opakowania max. 1l z możliwością zastosowania spryskiwacza,
- do 5 opakowań dołączyć 1 spryskiwacz.
3. | Preparat do dezynfekcji wycisków stomatologicznych: silikonowych (addycyjnych i kondensacyjnych), alginatowych, polieterowych i polisiarczkowych | opakowanie a 1 l | 300
- gotowy do użycia,
- na bazie alkoholi,
- zawierający niejonowe substancje powierzchniowo czynne,
,- bez aldehydów, chloru, fenoli związków amoniowych
- ogranicza powstawanie pęcherzy w odlewach gipsowych,
- spektrum działania: b (w tym prątki gruźlicy), f, v w czasie do 3 min.
- opakowania z polskimi napisami,
- opakowanie max. 1l z możliwością zastosowania spryskiwacza.
4. | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni | opakowanie a 5 l | 30
w obszarze medycznym
- na bazie czwartorzędowych zwiazków amonowych,
- bez aldehydów, fenoli i chloru.
- w postaci koncentratu,
- bez konieczności zmywania wodą po procesie dezynfekcji,
- możliwość zastosowania w obecnosci pacjentów,
- posiadający szeroką kompatybilność materiałową,
,- spektrum działania: bakterie (w tym prątki gruźlicy), grzyby, wirusy (HIV, HBV, HCV), w czasie do 15 min, w stężeniu r-ru roboczego do 0,5%
- pompki dozujące dołączyć do 50% ilości op.
- opakowania z polskimi napisami,
- opakowanie 5 - 6 L.
5. | Preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaza) przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, endoskopów, urządzeń anestezjologicznych), | opakowanie a 1 kg | 30
- możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych,
- do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych,
- z zawartością surfaktantów zapobiegających pyleniu. - spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B, MRSA (EN 14561 lub równoważną), F (C.albicans, A.brasiliensis) EN 14562 lub równoważną, Tbc M.terrae, M.avium (EN 14563 lub równowazną), V (adeno, polio, noro) wg. EN 14476 lub równoważną, C.difficile (EN 13704 lub równoważną) – 2% w 10 minut, B.subtilis (EN 13704 lub równoważną) – 1% w 30 minut,
- niewymagający dodatku aktywatora,
- opakowanie 1 kg.
| RAZEM | [8 empty] | xx
*) Podana ilość opakowań w kolumnie nr 4 uwzględnia wielkość opakowań określonych w kolumnie nr 3. W przypadku, gdy oferowana wielkość opakowania jest różna od wskazanego przykładu (ale zgodna z wymogami konfekcjonowania podanymi w kolumnie nr 2) - należy indywidualnie dokonać przeliczenia i zaproponować ilość pełnych opakowań zabezpieczającą zapotrzebowanie Centrum.
Zadanie 4 – Chusteczki dezynfekcyjne | [9 empty] | Załącznik nr 5.4
L.p. | Opis produktu | Jedn. miary *) | Ilość *) | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Producent przedmiotu oferty | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań zabezpieczających zapotrzebowanie Zamawiającego | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Jednorazowy dyspenser posiadający suche chusteczki do nasączania środkami do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych, | opakowanie a 100 chust | 50
- chusteczki wykonane z niepylącej włókniny poliestrowej i polipropylenowej do nasączenia preparatem dezynfekcyjnym,
- gramatura > 45g/m²,
- opakowanie: 100 chusteczek fabrycznie zapakowanych w szczelnie zamkniętym w dystrybutorze, który po zużyciu składa się i utylizuje,
- wyrób medyczny,
- rozmiar pojedynczej chusteczki 30cm x 32 cm (tolerancja +/- 2 cm).
2. | Jednorazowy dyspenser posiadający suche chusteczki do nasączania środkami do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych; | opakowanie a 120 chust wg pierwszego z opisanych produktów | 50
- chusteczki wykonane z niepylącej włókniny poliestrowej i polipropylenowej do nasączenia preparatem dezynfekcyjnym,
- gramatura > 45g/m²,
- opakowanie: 120 chusteczek fabrycznie zapakowanych w szczelnie zamkniętym w dystrybutorze, który po zużyciu składa się i utylizuje,
- wyrób medyczny,
- rozmiar pojedynczej chusteczki 17 cm x 36 cm (tolerancja +/- 2 cm).
lub alternatywnie - zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12
Jednorazowy dyspenser posiadający suche chusteczki do nasączania środkami do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych, chusteczki wykonane z niepylącej włókniny poliestrowej i wiskoza do nasączenia preparatem dezynfekcyjnym, gramatura 50/m², opakowanie: 150 chusteczek fabrycznie zapakowanych w zamkniętym foliowym opakowaniu, wyrób medyczny, rozmiar pojedynczej chusteczki 16cm x 30 cm + wiadro; należy proporcjonalnie przeliczyć zapotrzebowanie i zaoferować 40 opakowań
3. | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego w tym monitorów, wrażliwego nadziałanie alkoholu; | opakowanie a 108 chust wg pierszego z opisanych produktów | 300
- na bazie czwartorzędowych związków amonowych,
- spektrum działania B( łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min.
-roztwór, którym są nasączone, nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli,
- posiadające opinię dermatologiczną,
, -wyrób medyczny i biobójczy
,- opakowanie typu flow-pack 108 szt. chusteczek o wymiarach min. 20 x 20 cm o gramaturze min 48 g/m2 wykonane z poliestru
lub alternatywnie - zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13
Chusteczki do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego w tym monitorów, wrażliwego na działanie alkoholu; - na bazie czwartorzędowego związku amonowego, spektrum działania B (łącznie z MRSA), F (C. albicans) w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Corona, Vaccinia) w czasie 30 sek., Noro - 30sek. roztwór, którym są nasączone, nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli, wyrób medyczny, opakowanie typu soft -pack 100 szt. chusteczek o wymiarach min. 20 x 28 cm o gramaturze min 40g/m2; należy proporcjonalnie przeliczyć zapotrzebowanie i zaoferować 324 opakowania
3A. | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego w tym monitorów, wrażliwego nadziałanie alkoholu; | opakowanie a 100 chust | 300
- na bazie czwartorzędowych związków amonowych,
- spektrum działania B( łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min.
-roztwór, którym są nasączone, nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli,
- posiadające opinię dermatologiczną,
- opakowanie typu system dozowania min. 100 szt. chusteczek o wymiarach min. 17,5 x 36,0 cm o gramaturze min. 48 g/m2 wykonane z poliestru,
- wyrób medyczny i biobójczy.
| RAZEM | [8 empty] | xx
*) Podana ilość opakowań w kolumnie nr 4 uwzględnia wielkość opakowań określonych w kolumnie nr 3. W przypadku, gdy oferowana wielkość opakowania jest różna od wskazanego przykładu (ale zgodna z wymogami konfekcjonowania podanymi w kolumnie nr 2) - należy indywidualnie dokonać przeliczenia i zaproponować ilość pełnych opakowań zabezpieczającą zapotrzebowanie Centrum.