## S1
|  | Nazwa: | S1
|  | Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [15 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2]
S1 | 1 | 10 | BO | Zaślepka | a = | 100 | b = | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.2
S1 | 2 | 2 | K | Przewód prostokątny | a = | 100 | b = | 200 | l = | 1429 | [10 empty] | ocynk |  | 0.86 | 1.71
S1 | 3 | 21 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a = | 100 | b = | 200 | g = | 100 | h = | 300 | l = | 500 | e = | 250 | f = | 50 | l3 = | 100 | ocynk |  | 0.38 | 7.98
S1 | 4 | 6 | WS | Kolano symetryczne | alfa = | 90 | a = | 100 | b = | 200 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 | fg = | 0 |  |  | ocynk |  | 0.3 | 1.8
S1 | 5 | 20 | K | Przewód prostokątny | a = | 100 | b = | 200 | l = | 1500 | [10 empty] | ocynk |  | 0.9 | 18
S1 | 6 | 2 | K | Przewód prostokątny | a = | 100 | b = | 200 | l = | 820 | [10 empty] | ocynk |  | 0.49 | 0.98
S1 | 7 | 2 | US | Redukcja symetryczna | a = | 100 | b = | 200 | c = | 200 | d = | 200 | l = | 180 | [6 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.29
S1 | 8 | 7 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a = | 200 | b = | 200 | g = | 100 | h = | 300 | l = | 500 | e = | 250 | f = | 100 | l3 = | 100 | ocynk |  | 0.48 | 3.36
S1 | 9 | 2 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 260 | [10 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.42
S1 | 10 | 43 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 1500 | [10 empty] | ocynk |  | 1.2 | 51.6
S1 | 11 | 28 | BA | Łuk asymetryczny | alfa = | 90 | a = | 200 | b = | 200 | d = | 200 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 0.46 | 12.79
S1 | 12 | 1 | TG | Trójnik prostokątny prosty | a = | 200 | b = | 200 | d = | 200 | h = | 600 | e = | 130 | f = | 150 | r = | 100 | l = | 880 | ocynk |  | 0.91 | 0.91
S1 | 13 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 411 | [10 empty] | ocynk |  | 0.33 | 0.33
S1 | 14 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 135 | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11
S1 | 15 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a = | 200 | b = | 200 | d = | 160 | l = | 300 | e = | 150 | f = | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.28 | 0.28
S1 | 16 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 665 | [10 empty] | ocynk |  | 0.53 | 0.53
S1 | 17 | 2 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 186 | [10 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.3
S1 | 18 | 3 | K | Przewód prostokątny | a = | 100 | b = | 200 | l = | 863 | [10 empty] | ocynk |  | 0.52 | 1.55
S1 | 19 | 4 | BA | Łuk asymetryczny | alfa = | 90 | a = | 100 | b = | 200 | d = | 200 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 0.34 | 1.37
S1 | 20 | 3 | K | Przewód prostokątny | a = | 100 | b = | 200 | l = | 576 | [10 empty] | ocynk |  | 0.35 | 1.04
S1 | 21 | 3 | K | Przewód prostokątny | a = | 100 | b = | 200 | l = | 1000 | [10 empty] | ocynk |  | 0.6 | 1.8
S1 | 22 | 7 | US | Redukcja symetryczna | a = | 100 | b = | 200 | c = | 200 | d = | 200 | l = | 384 | [6 empty] | ocynk |  | 0.31 | 2.15
S1 | 23 | 8 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 126 | [10 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.81
S1 | 24 | 3 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 899 | [10 empty] | ocynk |  | 0.72 | 2.16
S1 | 25 | 2 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 384 | [10 empty] | ocynk |  | 0.31 | 0.61
S1 | 26 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 1076 | [10 empty] | ocynk |  | 0.86 | 0.86
S1 | 27 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 225 | [10 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18
S1 | 28 | 3 | TG | Trójnik prostokątny prosty | a = | 200 | b = | 200 | d = | 200 | h = | 400 | e = | 130 | f = | 150 | r = | 100 | l = | 680 | ocynk |  | 0.7 | 2.1
S1 | 29 | 1 | TG | Trójnik prostokątny prosty | a = | 200 | b = | 200 | d = | 200 | h = | 800 | e = | 130 | f = | 150 | r = | 100 | l = | 1080 | ocynk |  | 1.12 | 1.12
S1 | 30 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 50 | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04
S1 | 31 | 1 | TG | Trójnik prostokątny prosty | a = | 200 | b = | 200 | d = | 200 | h = | 1250 | e = | 180 | f = | 230 | r = | 150 | l = | 1820 | ocynk |  | 1.98 | 1.98
S1 | 32 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 1047 | [10 empty] | ocynk |  | 0.84 | 0.84
S1 | 33 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a = | 200 | b = | 200 | c = | 100 | d = | 200 | l = | 368 | [6 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3
S1 | 34 | 3 | K | Przewód prostokątny | a = | 100 | b = | 200 | l = | 1300 | [10 empty] | ocynk |  | 0.78 | 2.34
S1 | 35 | 1 | RG1*+SV+DA+MF | Kratka wentylacyjna prostokątna | L = | 300 | H = | 100 | [12 empty] | stal
S1 | 36 | 2 | K | Przewód prostokątny | a = | 100 | b = | 200 | l = | 1451 | [10 empty] | ocynk |  | 0.87 | 1.74
S1 | 37 | 2 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 305 | [10 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.49
S1 | 38 | 2 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 497 | [10 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.8
S1 | 39 | 4 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a = | 200 | b = | 200 | g = | 180 | h = | 400 | l = | 600 | e = | 300 | f = | 100 | l3 = | 100 | ocynk |  | 0.6 | 2.38
S1 | 40 | 2 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 82 | [10 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.13
S1 | 41 | 1 | RG1*+SV+DA+MF | Kratka wentylacyjna prostokątna | L = | 315 | H = | 200 | [12 empty] | stal
S1 | 42 | 2 | K | Kanał prostokątny CGF | A = | 200 | B = | 315 | L = | 1390 | [10 empty] | ocynk | naturalny | 1.43 | 2.86
S1 | 43 | 1 | RG1*+SV+DA+MF | Kratka wentylacyjna prostokątna | L = | 250 | H = | 250 | [12 empty] | stal
S1 | 44 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 499 | [10 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4
S1 | 45 | 1 | TG | Trójnik prostokątny prosty | a = | 200 | b = | 200 | d = | 200 | h = | 400 | e = | 130 | f = | 150 | r = | 100 | l = | 705 | ocynk |  | 0.72 | 0.72
S1 | 46 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 193 | [10 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15
S1 | 47 | 2 | TG | Trójnik prostokątny prosty | a = | 200 | b = | 200 | d = | 200 | h = | 200 | e = | 130 | f = | 150 | r = | 100 | l = | 500 | ocynk |  | 0.5 | 1.01
S1 | 48 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 1227 | [10 empty] | ocynk |  | 0.98 | 0.98
S1 | 49 | 3 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a = | 200 | b = | 200 | d = | 100 | l = | 300 | e = | 150 | f = | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.27 | 0.8
S1 | 50 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 468 | [10 empty] | ocynk |  | 0.37 | 0.37
S1 | 51 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 137 | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11
S1 | 52 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 746 | [10 empty] | ocynk |  | 0.6 | 0.6
S1 | 53 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 1281 | [10 empty] | ocynk |  | 1.02 | 1.02
S1 | 54 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 542 | [10 empty] | ocynk |  | 0.43 | 0.43
S1 | 55 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 1495 | [10 empty] | ocynk |  | 1.2 | 1.2
S1 | 56 | 2 | RG1*+SV+DA+MF | Kratka wentylacyjna prostokątna | L = | 200 | H = | 200 | [12 empty] | stal
S1 | 57 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 669 | [10 empty] | ocynk |  | 0.54 | 0.54
S1 | 58 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 1037 | [10 empty] | ocynk |  | 0.83 | 0.83
S1 | 59 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 428 | [10 empty] | ocynk |  | 0.34 | 0.34
S1 | 60 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a = | 200 | b = | 200 | d = | 160 | l = | 360 | e = | 180 | f = | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.33 | 0.33
S1 | 61 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 1465 | [10 empty] | ocynk |  | 1.17 | 1.17
S1 | 62 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 680 | [10 empty] | ocynk |  | 0.54 | 0.54
S1 | 63 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 226 | [10 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18
S1 | 64 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 1065 | [10 empty] | ocynk |  | 0.85 | 0.85
S1 | 65 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 180 | b = | 400 | l = | 456 | [10 empty] | ocynk |  | 0.53 | 0.53
S1 | 66 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 66 | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05
S1 | 67 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 629 | [10 empty] | ocynk |  | 0.5 | 0.5
S1 | 68 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a = | 200 | b = | 200 | d = | 125 | l = | 325 | e = | 163 | f = | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.29 | 0.29
S1 | 69 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 460 | [10 empty] | ocynk |  | 0.37 | 0.37
S1 | 70 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 245 | [10 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2
S1 | 71 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 528 | [10 empty] | ocynk |  | 0.42 | 0.42
S1 | 72 | 1 | WA | Kolano asymetryczne | alfa = | 90 | a = | 200 | b = | 800 | d = | 800 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 3.4 | 3.4
S1 | 73 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 800 | l = | 1500 | [10 empty] | ocynk |  | 3 | 3
S1 | 74 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 800 | b = | 200 | l = | 1351 | [10 empty] | ocynk |  | 2.7 | 2.7
S1 | 75 | 3 | BA | Łuk asymetryczny | alfa = | 90 | a = | 800 | b = | 200 | d = | 200 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 1.14 | 3.43
S1 | 76 | 5 | K | Przewód prostokątny | a = | 800 | b = | 200 | l = | 1500 | [10 empty] | ocynk |  | 3 | 15
S1 | 77 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 800 | b = | 200 | l = | 862 | [10 empty] | ocynk |  | 1.72 | 1.72
S1 | 78 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 800 | b = | 200 | l = | 1017 | [10 empty] | ocynk |  | 2.03 | 2.03
S1 | 79 | 1 | EA | Odsadzka asymetryczna | a = | 200 | b = | 800 | d = | 315 | e = | 485 | l = | 1533 | [6 empty] | ocynk |  | 3.63 | 3.63
S1 | 80 | 1 | TG | Trójnik prostokątny prosty | a = | 315 | b = | 200 | d = | 200 | h = | 200 | e = | 130 | f = | 150 | r = | 100 | l = | 500 | ocynk |  | 0.65 | 0.65
S1 | 81 | 1 | EA | Odsadzka asymetryczna | a = | 200 | b = | 600 | d = | 315 | e = | 285 | l = | 787 | [6 empty] | ocynk |  | 1.55 | 1.55
S1 | 82 | 4 | K | Przewód prostokątny | a = | 600 | b = | 200 | l = | 1500 | [10 empty] | ocynk |  | 2.4 | 9.6
S1 | 83 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa = | 90 | a = | 600 | b = | 200 | d = | 200 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 0.91 | 0.91
S1 | 84 | 1 | WA | Kolano asymetryczne | alfa = | 90 | a = | 200 | b = | 600 | d = | 600 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 2.08 | 2.08
S1 | 85 | 1 | K | Kanał prostokątny CGF | A = | 200 | B = | 600 | L = | 1390 | [10 empty] | ocynk | naturalny | 2.22 | 2.22
S1 | 86 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 315 | b = | 200 | l = | 150 | [10 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15
S1 | 87 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa = | 90 | a = | 200 | b = | 315 | d = | 315 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 0.77 | 0.77
S1 | 88 | 2 | BO | Zaślepka | a = | 200 | b = | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.08
S1 | 89 | 2 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a = | 200 | b = | 200 | g = | 200 | h = | 300 | l = | 500 | e = | 250 | f = | 100 | l3 = | 100 | ocynk |  | 0.5 | 1
S1 | 90 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 1115 | [10 empty] | ocynk |  | 0.89 | 0.89
S1 | 91 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 573 | [10 empty] | ocynk |  | 0.46 | 0.46
S1 | 92 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 635 | [10 empty] | ocynk |  | 0.51 | 0.51
S1 | 93 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 962 | [10 empty] | ocynk |  | 0.77 | 0.77
S1 | 94 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 658 | [10 empty] | ocynk |  | 0.53 | 0.53
S1 | 95 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 579 | [10 empty] | ocynk |  | 0.46 | 0.46
S1 | 96 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 197 | [10 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16
S1 | 97 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 984 | [10 empty] | ocynk |  | 0.79 | 0.79
S1 | 98 | 1 | TG | Trójnik prostokątny prosty | a = | 200 | b = | 300 | d = | 300 | h = | 500 | e = | 130 | f = | 150 | r = | 100 | l = | 780 | ocynk |  | 0.96 | 0.96
S1 | 99 | 1 | RD1*+Jednopłaszczyznowa+Siłownik | Przepustnica prostokątna | a = | 200 | b = | 300 | l = | 200 | [10 empty] | ocynk
S1 | 100 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 300 | l = | 928 | [10 empty] | ocynk |  | 0.93 | 0.93
S1 | 101 | 2 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a = | 300 | b = | 200 | g = | 200 | h = | 500 | l = | 700 | e = | 350 | f = | 150 | l3 = | 100 | ocynk |  | 0.84 | 1.68
S1 | 102 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 300 | l = | 1500 | [10 empty] | ocynk |  | 1.5 | 1.5
S1 | 103 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 300 | l = | 922 | [10 empty] | ocynk |  | 0.92 | 0.92
S1 | 104 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa = | 90 | a = | 200 | b = | 300 | d = | 300 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 0.73 | 0.73
S1 | 105 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 300 | l = | 1079 | [10 empty] | ocynk |  | 1.08 | 1.08
S1 | 106 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a = | 200 | b = | 300 | c = | 200 | d = | 200 | l = | 275 | [6 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28
S1 | 107 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 843 | [10 empty] | ocynk |  | 0.67 | 0.67
S1 | 108 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a = | 200 | b = | 200 | g = | 200 | h = | 500 | l = | 700 | e = | 350 | f = | 100 | l3 = | 100 | ocynk |  | 0.7 | 0.7
S1 | 109 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 500 | l = | 250 | [10 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.35
S1 | 110 | 2 | BA | Łuk asymetryczny | alfa = | 90 | a = | 200 | b = | 500 | d = | 500 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 1.46 | 2.92
S1 | 111 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 500 | l = | 339 | [10 empty] | ocynk |  | 0.47 | 0.47
S1 | 112 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a = | 315 | b = | 710 | c = | 200 | d = | 500 | l = | 377 | [6 empty] | ocynk |  | 0.8 | 0.8
S1 | 113 | 1 | RFC* | Prostokątny króciec elastyczny | a = | 315 | b = | 710 | l = | 200 | [10 empty] | plastik
S1 | 114 | 1 | RG1*+SV+DA+MF | Kratka wentylacyjna prostokątna | L = | 400 | H = | 400 | [12 empty] | stal
S1 | 115 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 400 | b = | 400 | l = | 946 | [10 empty] | ocynk |  | 1.51 | 1.51
S1 | 116 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a = | 400 | b = | 400 | d = | 280 | l = | 480 | e = | 240 | f = | 200 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.87 | 0.87
S1 | 117 | 2 | K | Przewód prostokątny | a = | 400 | b = | 400 | l = | 1500 | [10 empty] | ocynk |  | 2.4 | 4.8
S1 | 118 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 400 | b = | 400 | l = | 282 | [10 empty] | ocynk |  | 0.45 | 0.45
S1 | 119 | 2 | BA | Łuk asymetryczny | alfa = | 90 | a = | 400 | b = | 400 | d = | 400 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 1.42 | 2.83
S1 | 120 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 400 | b = | 400 | l = | 735 | [10 empty] | ocynk |  | 1.18 | 1.18
S1 | 121 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a = | 400 | b = | 400 | d = | 315 | l = | 515 | e = | 258 | f = | 200 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.94 | 0.94
S1 | 122 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 400 | b = | 400 | l = | 1083 | [10 empty] | ocynk |  | 1.73 | 1.73
S1 | 123 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 400 | b = | 400 | l = | 559 | [10 empty] | ocynk |  | 0.89 | 0.89
S1 | 124 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a = | 400 | b = | 750 | c = | 400 | d = | 400 | l = | 460 | [6 empty] | ocynk |  | 1.13 | 1.13
S1 | 125 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a = | 400 | b = | 750 | g = | 200 | h = | 375 | l = | 575 | e = | 288 | f = | 200 | l3 = | 100 | ocynk |  | 1.44 | 1.44
S1 | 126 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 375 | l = | 1085 | [10 empty] | ocynk |  | 1.25 | 1.25
S1 | 127 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a = | 375 | b = | 200 | g = | 200 | h = | 600 | l = | 800 | e = | 400 | f = | 188 | l3 = | 100 | ocynk |  | 1.08 | 1.08
S1 | 128 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a = | 200 | b = | 375 | c = | 100 | d = | 200 | l = | 463 | e = | 48 | f = | -50 |  |  | ocynk |  | 0.59 | 0.59
S1 | 129 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 100 | b = | 200 | l = | 932 | [10 empty] | ocynk |  | 0.56 | 0.56
S1 | 130 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 100 | b = | 200 | l = | 397 | [10 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.24
S1 | 131 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 100 | b = | 200 | l = | 853 | [10 empty] | ocynk |  | 0.51 | 0.51
S1 | 132 | 3 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a = | 200 | b = | 100 | g = | 100 | h = | 200 | l = | 400 | e = | 200 | f = | 100 | l3 = | 100 | ocynk |  | 0.3 | 0.9
S1 | 133 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 100 | b = | 200 | l = | 624 | [10 empty] | ocynk |  | 0.37 | 0.37
S1 | 134 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 100 | b = | 200 | l = | 600 | [10 empty] | ocynk |  | 0.36 | 0.36
S1 | 135 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 100 | b = | 200 | l = | 645 | [10 empty] | ocynk |  | 0.39 | 0.39
S1 | 136 | 2 | WS | Kolano symetryczne | alfa = | 90 | a = | 400 | b = | 200 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 | fg = | 0 |  |  | ocynk |  | 0.6 | 1.2
S1 | 137 | 1 | EA | Odsadzka asymetryczna | a = | 200 | b = | 400 | d = | 400 | e = | 94 | l = | 1174 | [6 empty] | ocynk |  | 1.41 | 1.41
S1 | 138 | 2 | WS | Kolano symetryczne | alfa = | 90 | a = | 200 | b = | 400 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 | fg = | 0 |  |  | ocynk |  | 1.08 | 2.16
S1 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa = | 90 | a = | 400 | b = | 200 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 | fg = | 0 |  |  | ocynk |  | 0.6 | 0.6
S1 |  | 1 | WA | Kolano asymetryczne | alfa = | 90 | a = | 1250 | b = | 600 | d = | 200 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 3.33 | 3.33
S1 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a = | 200 | b = | 300 | c = | 200 | d = | 200 | l = | 150 | [6 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16
S1 |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a = | 200 | b = | 200 | g = | 180 | h = | 400 | l = | 600 | e = | 300 | f = | 100 | l3 = | 100 | ocynk |  | 0.6 | 0.6
S1 |  | 2 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a = | 100 | b = | 200 | g = | 100 | h = | 300 | l = | 500 | e = | 250 | f = | 50 | l3 = | 100 | ocynk |  | 0.38 | 0.76
S1 |  | 2 | SCD1*+DA+AV+MF | Anemostat wirowy okrągły | D = | 100 | [14 empty] | stal
S1 |  | 1 | RG1*+SV+DA+MF | Kratka wentylacyjna prostokątna | L = | 600 | H = | 200 | [12 empty] | stal
S1 |  | 3 | RG1*+SV+DA+MF | Kratka wentylacyjna prostokątna | L = | 500 | H = | 200 | [12 empty] | stal
S1 |  | 1 | RG1*+SV+DA+MF | Kratka wentylacyjna prostokątna | L = | 300 | H = | 200 | [12 empty] | stal
S1 |  | 29 | RG1*+SV+DA+MF | Kratka wentylacyjna prostokątna | L = | 300 | H = | 100 | [12 empty] | stal
S1 |  | 3 | RG1*+SV+DA+MF | Kratka wentylacyjna prostokątna | L = | 200 | H = | 100 | [12 empty] | stal
S1 |  | 5 | RG1*+SV+DA | Kratka wentylacyjna prostokątna | L = | 400 | H = | 180 | [12 empty] | stal
S1 |  | 1 | RG1*+SV+DA | Kratka wentylacyjna prostokątna | L = | 300 | H = | 200 | [12 empty] | stal
S1 |  | 1 | RFC* | Prostokątny króciec elastyczny | a = | 400 | b = | 750 | l = | 200 | [10 empty] | plastik
S1 |  | 1 | RD1*+Jednopłaszczyznowa+Siłownik | Przepustnica prostokątna | a = | 200 | b = | 200 | l = | 200 | [10 empty] | ocynk
S1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 315 | [14 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13
S1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 280 | [14 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12
S1 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 160 | [14 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.1
S1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 125 | [14 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04
S1 |  | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 100 | [14 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.09
S1 |  | 1 | K | Kanał prostokątny CGF | A = | 200 | B = | 600 | L = | 1390 | [10 empty] | ocynk | naturalny | 2.22 | 2.22
S1 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 500 | l = | 1500 | [10 empty] | ocynk |  | 2.1 | 4.2
S1 |  | 5 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 400 | l = | 1500 | [10 empty] | ocynk |  | 1.8 | 9
S1 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 400 | l = | 12000 | [10 empty] | ocynk |  | 14.4 | 28.8
S1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 300 | l = | 932 | [10 empty] | ocynk |  | 0.93 | 0.93
S1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 439 | [10 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.35
S1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 187 | [10 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15
S1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 174 | [10 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14
S1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 162 | [10 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13
S1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 1011 | [10 empty] | ocynk |  | 0.81 | 0.81
S1 |  | 1 | K | Kanał prostokątny CGF | A = | 200 | B = | 1250 | L = | 1340 | [10 empty] | ocynk | naturalny | 3.89 | 3.89
S1 |  | 4 | K | Przewód prostokątny | a = | 180 | b = | 400 | l = | 456 | [10 empty] | ocynk |  | 0.53 | 2.12
S1 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a = | 100 | b = | 200 | l = | 1500 | [10 empty] | ocynk |  | 0.9 | 1.8
S1 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a = | 600 | b = | 1250 | e = | 200 | l = | 937 | [8 empty] | ocynk |  | 3.54 | 3.54
S1 |  | 1 | CD1*+CV+DA+MF | Anemostat okrągły | D = | 315 | [14 empty] | stal
S1 |  | 1 | CD1*+CV+DA+MF | Anemostat okrągły | D = | 280 | [14 empty] | stal
S1 |  | 2 | CD1*+CV+DA+MF | Anemostat okrągły | D = | 160 | [14 empty] | stal
S1 |  | 1 | CD1*+CV+DA+MF | Anemostat okrągły | D = | 125 | [14 empty] | stal
S1 |  | 1 | CD1*+CV+DA+MF | Anemostat okrągły | D = | 100 | [14 empty] | stal
S1 |  | 1 | BO | Zaślepka | a = | 100 | b = | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.02
S1 |  | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa = | 90 | a = | 200 | b = | 200 | d = | 200 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 0.46 | 0.46

## S2
|  | Nazwa: | S2
|  | Typ: | Czerpny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [15 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
S2 | 1 | 4 | K | Przewód prostokątny | a = | 400 | b = | 500 | l = | 12000 | [10 empty] | ocynk |  | 21.6 | 86.4 | Ogólne
S2 | 2 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 400 | l1 = | 12000 | [12 empty] | ocynk |  | 15.07 | 30.14 | Ogólne
S2 | 3 | 3 | K | Przewód prostokątny | a = | 400 | b = | 400 | l = | 1500 | [10 empty] | ocynk |  | 2.4 | 7.2 | Ogólne
S2 | 4 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 400 | b = | 400 | l = | 825 | [10 empty] | ocynk |  | 1.32 | 1.32 | Ogólne
S2 | 5 | 1 | WA | Kolano asymetryczne | alfa = | 90 | a = | 400 | b = | 750 | d = | 400 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 2.88 | 2.88 | Ogólne
S2 | 6 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 400 | b = | 750 | l = | 513 | [10 empty] | ocynk |  | 1.18 | 1.18 | Ogólne
S2 | 7 | 2 | WG*+RG | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna | a = | 600 | b = | 600 | [12 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
S2 | 8 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 600 | b = | 600 | l = | 752 | [10 empty] | ocynk |  | 1.8 | 1.8 | Ogólne
S2 | 9 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 600 | b = | 600 | l = | 486 | [10 empty] | ocynk |  | 1.17 | 1.17 | Ogólne
S2 | 10 | 5 | K | Przewód prostokątny | a = | 600 | b = | 600 | l = | 1500 | [10 empty] | ocynk |  | 3.6 | 18 | Ogólne
S2 | 11 | 2 | BA | Łuk asymetryczny | alfa = | 90 | a = | 600 | b = | 600 | d = | 600 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 2.88 | 5.76 | Ogólne
S2 | 12 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 600 | b = | 600 | l = | 1215 | [10 empty] | ocynk |  | 2.92 | 2.92 | Ogólne
S2 | 13 | 1 | TG | Trójnik prostokątny prosty | a = | 600 | b = | 600 | d = | 600 | h = | 450 | e = | 130 | f = | 150 | r = | 100 | l = | 880 | ocynk |  | 2.39 | 2.39 | Ogólne
S2 | 14 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 600 | b = | 600 | l = | 1306 | [10 empty] | ocynk |  | 3.13 | 3.13 | Ogólne
S2 | 15 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a = | 600 | b = | 1250 | c = | 600 | d = | 600 | l = | 625 | [6 empty] | ocynk |  | 2.61 | 2.61 | Ogólne
S2 | 16 | 1 | WA | Kolano asymetryczne | alfa = | 90 | a = | 1250 | b = | 600 | d = | 200 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 3.33 | 3.33 | Ogólne
S2 | 17 | 1 | EA | Odsadzka asymetryczna | a = | 450 | b = | 600 | d = | 250 | e = | 200 | l = | 1738 | [6 empty] | ocynk |  | 3.83 | 3.83 | Ogólne
S2 | 18 | 2 | BA | Łuk asymetryczny | alfa = | 90 | a = | 250 | b = | 450 | d = | 450 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 1.35 | 2.7 | Ogólne
S2 | 19 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 250 | b = | 450 | l = | 795 | [10 empty] | ocynk |  | 1.11 | 1.11 | Ogólne
S2 | 20 | 3 | K | Przewód prostokątny | a = | 250 | b = | 450 | l = | 1500 | [10 empty] | ocynk |  | 2.1 | 6.3 | Ogólne
S2 | 21 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 250 | b = | 450 | l = | 232 | [10 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.32 | Ogólne
S2 | 22 | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa = | 90 | a = | 450 | b = | 250 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 | fg = | 0 |  |  | ocynk |  | 0.84 | 0.84 | Ogólne
S2 | 23 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 600 | b = | 600 | l = | 830 | [10 empty] | ocynk |  | 1.99 | 1.99 | Ogólne
S2 | 24 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a = | 600 | b = | 600 | c = | 500 | d = | 400 | l = | 720 | [6 empty] | ocynk |  | 1.74 | 1.74 | Ogólne
S2 | 25 | 4 | K | Przewód prostokątny | a = | 500 | b = | 400 | l = | 1500 | [10 empty] | ocynk |  | 2.7 | 10.8 | Ogólne
S2 | 26 | 2 | BA | Łuk asymetryczny | alfa = | 90 | a = | 500 | b = | 400 | d = | 400 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 1.59 | 3.19 | Ogólne
S2 | 27 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 500 | b = | 400 | l = | 1346 | [10 empty] | ocynk |  | 2.42 | 2.42 | Ogólne
S2 | 28 | 1 | TG | Trójnik prostokątny prosty | a = | 500 | b = | 400 | d = | 400 | h = | 400 | e = | 130 | f = | 150 | r = | 100 | l = | 700 | ocynk |  | 1.49 | 1.49 | Ogólne
S2 | 29 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 500 | b = | 400 | l = | 93 | [10 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | Ogólne
S2 | 30 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a = | 500 | b = | 400 | d = | 400 | l = | 600 | e = | 300 | f = | 250 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.28 | 1.28 | Ogólne
S2 | 31 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 500 | b = | 400 | l = | 160 | [10 empty] | ocynk |  | 0.29 | 0.29 | Ogólne
S2 | 32 | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa = | 90 | a = | 400 | b = | 500 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 | fg = | 0 |  |  | ocynk |  | 1.98 | 1.98 | Ogólne
S2 | 33 | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 400 | [14 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.45 | Ogólne
S2 | 34 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1 = | 400 | e = | 270 | l1 = | 4692 | [10 empty] | ocynk |  | 6.43 | 6.43 | Ogólne
S2 | 35 | 1 | BP | Kolano prasowane | alfa = | 90 | D1 = | 400 | [12 empty] | ocynk | naturalny | 1.18 | 1.18 | Karpol
S2 | 36 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a = | 400 | b = | 400 | c = | 500 | d = | 400 | l = | 593 | [6 empty] | ocynk |  | 1.07 | 1.07 | Ogólne
S2 | 37 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa = | 90 | a = | 400 | b = | 400 | d = | 400 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 1.42 | 1.42 | Ogólne
S2 | 38 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 400 | b = | 400 | l = | 912 | [10 empty] | ocynk |  | 1.46 | 1.46 | Ogólne
S2 | 39 | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa = | 90 | a = | 400 | b = | 400 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 | fg = | 0 |  |  | ocynk |  | 1.44 | 1.44 | Ogólne
S2 | 40 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 400 | b = | 400 | l = | 6000 | [10 empty] | ocynk |  | 9.6 | 9.6 | Ogólne
S2 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa = | 90 | a = | 450 | b = | 250 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 | fg = | 0 |  |  | ocynk |  | 0.84 | 0.84 | Ogólne
S2 |  | 1 | WA | Kolano asymetryczne | alfa = | 90 | a = | 400 | b = | 400 | d = | 500 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 1.8 | 1.8 | Ogólne
S2 |  | 1 | WA | Kolano asymetryczne | alfa = | 90 | a = | 400 | b = | 300 | d = | 400 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 1.28 | 1.28 | Ogólne
S2 |  | 1 | WA | Kolano asymetryczne | alfa = | 90 | a = | 1250 | b = | 600 | d = | 200 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 3.33 | 3.33 | Ogólne
S2 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a = | 315 | b = | 710 | c = | 300 | d = | 400 | l = | 257 | [6 empty] | ocynk |  | 0.62 | 0.62 | Ogólne
S2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 400 | l1 = | 169 | [12 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21 | Ogólne
S2 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 400 | l1 = | 12000 | [12 empty] | ocynk |  | 15.07 | 30.14 | Ogólne
S2 |  | 1 | RFC* | Prostokątny króciec elastyczny | a = | 400 | b = | 750 | l = | 262 | [10 empty] | plastik |  |  |  | Ogólne
S2 |  | 1 | RFC* | Prostokątny króciec elastyczny | a = | 315 | b = | 710 | l = | 200 | [10 empty] | plastik |  |  |  | Ogólne
S2 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 400 | [14 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.45 | Ogólne
S2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 400 | b = | 400 | l = | 6000 | [10 empty] | ocynk |  | 9.6 | 9.6 | Ogólne
S2 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 300 | b = | 400 | l = | 972 | [10 empty] | ocynk |  | 1.36 | 1.36 | Ogólne
S2 |  | 1 | CV1*+1500 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanałowy okrągły in-line | d = | 400 | l = | 660 | [16 empty] | Ogólne
S2 |  | 1 | CH1*+elektryczna kW | Nagrzewnica okrągła | d = | 400 | l = | 660 | [16 empty] | Ogólne
S2 |  | 1 | CD1*+CV+DA+MF | Anemostat okrągły | D = | 400 | [14 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
S2 |  | 1 | BP | Kolano prasowane | alfa = | 90 | D1 = | 400 | [12 empty] | ocynk | naturalny | 1.18 | 1.18 | Karpol
S2 |  | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa = | 90 | a = | 300 | b = | 400 | d = | 400 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 1.24 | 1.24 | Ogólne

## S3
|  | Nazwa: | S3
|  | Typ: | Wyrzutowy
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
S3 | 1 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 200 | l1 = | 528 | [10 empty] | ocynk |  | 0.33 | 0.33 | Ogólne
S3 | 2 | 6 | BGE | Kolano prasowane | alfa = | 90 | r = | 1 | d1 = | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.3 | 1.78 | Ogólne
S3 | 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 200 | l1 = | 1451 | [10 empty] | ocynk |  | 0.91 | 0.91 | Ogólne
S3 | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 200 | l1 = | 743 | [10 empty] | ocynk |  | 0.47 | 0.47 | Ogólne
S3 | 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 200 | l1 = | 196 | [10 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12 | Ogólne
S3 | 6 | 2 | BP | Kolano prasowane | alfa = | 90 | D1 = | 200 | [10 empty] | ocynk | naturalny | 0.3 | 0.59 | Karpol
S3 | 7 | 4 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 400 | l1 = | 12000 | [10 empty] | ocynk |  | 15.07 | 60.29 | Ogólne
S3 | 8 | 4 | K | Przewód prostokątny | a = | 400 | b = | 500 | l = | 12000 | [8 empty] | ocynk |  | 21.6 | 86.4 | Ogólne
S3 | 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 250 | l1 = | 6000 | [10 empty] | ocynk |  | 4.71 | 4.71 | Ogólne
S3 | 10 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 200 | l1 = | 6000 | [10 empty] | ocynk |  | 3.77 | 3.77 | Ogólne
S3 | 11 | 8 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 6000 | [10 empty] | ocynk |  | 3.01 | 24.12 | Ogólne
S3 | 12 | 3 | BP | Kolano prasowane | alfa = | 90 | D1 = | 160 | [10 empty] | ocynk | naturalny | 0.19 | 0.57 | Karpol
S3 | 13 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 400 | b = | 400 | l = | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 2.4 | 2.4 | Ogólne
S3 | 14 | 8 | GR | Rura z blachy ocynkowanej gładka | D1 = | 125 | L = | 2000 | [10 empty] | ocynk | naturalny | 0.79 | 6.28 | Karpol
S3 | 15 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 200 | l1 = | 532 | [10 empty] | ocynk |  | 0.33 | 0.33 | Ogólne
S3 | 16 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 200 | l1 = | 1448 | [10 empty] | ocynk |  | 0.91 | 0.91 | Ogólne
S3 | 17 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 200 | l1 = | 203 | [10 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13 | Ogólne
S3 | 18 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 766 | [10 empty] | ocynk |  | 0.38 | 0.38 | Ogólne
S3 | 19 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 250 | l1 = | 3210 | [10 empty] | ocynk |  | 2.52 | 2.52 | Ogólne
S3 | 20 | 1 | BP | Kolano prasowane | alfa = | 90 | D1 = | 250 | [10 empty] | ocynk | naturalny | 0.46 | 0.46 | Karpol
S3 | 21 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 456 | [10 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23 | Ogólne
S3 | 22 | 2 | BP | Kolano prasowane | alfa = | 90 | D1 = | 125 | [10 empty] | ocynk | naturalny | 0.12 | 0.23 | Karpol
S3 | 23 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 1563 | [10 empty] | ocynk |  | 0.61 | 1.23 | Ogólne
S3 | 24 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 400 | l1 = | 282 | [10 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.35 | Ogólne
S3 | 25 | 1 | WA | Kolano asymetryczne | alfa = | 90 | a = | 400 | b = | 750 | d = | 400 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 | ocynk |  | 2.88 | 2.88 | Ogólne
S3 | 26 | 1 | WA | Kolano asymetryczne | alfa = | 90 | a = | 600 | b = | 600 | d = | 600 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 | ocynk |  | 3.12 | 3.12 | Ogólne
S3 | 27 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 600 | b = | 600 | l = | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 3.6 | 3.6 | Ogólne
S3 | 28 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a = | 600 | b = | 1250 | c = | 600 | d = | 600 | l = | 625 |  |  |  |  | ocynk |  | 2.61 | 2.61 | Ogólne
S3 | 29 | 1 | WA | Kolano asymetryczne | alfa = | 90 | a = | 1250 | b = | 600 | d = | 200 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 | ocynk |  | 3.33 | 3.33 | Ogólne
S3 | 30 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 1250 | b = | 200 | l = | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 4.35 | 4.35 | Ogólne
S3 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa = | 90 | a = | 450 | b = | 250 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 | fg = | 0 | ocynk |  | 0.84 | 0.84 | Ogólne
S3 |  | 1 | WA | Kolano asymetryczne | alfa = | 90 | a = | 400 | b = | 400 | d = | 500 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 | ocynk |  | 1.8 | 1.8 | Ogólne
S3 |  | 1 | WA | Kolano asymetryczne | alfa = | 90 | a = | 400 | b = | 300 | d = | 400 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 | ocynk |  | 1.28 | 1.28 | Ogólne
S3 |  | 1 | WA | Kolano asymetryczne | alfa = | 90 | a = | 1250 | b = | 600 | d = | 200 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 | ocynk |  | 3.33 | 3.33 | Ogólne
S3 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a = | 315 | b = | 710 | c = | 300 | d = | 400 | l = | 597 |  |  |  |  | ocynk |  | 1.26 | 1.26 | Ogólne
S3 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 250 | l1 = | 6000 | [10 empty] | ocynk |  | 4.71 | 9.42 | Ogólne
S3 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 200 | l1 = | 6000 | [10 empty] | ocynk |  | 3.77 | 7.54 | Ogólne
S3 |  | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 6000 | [10 empty] | ocynk |  | 3.01 | 9.04 | Ogólne
S3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 461 | [10 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23 | Ogólne
S3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 291 | [10 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15 | Ogólne
S3 |  | 1 | RFC* | Prostokątny króciec elastyczny | a = | 400 | b = | 750 | l = | 262 | [8 empty] | plastik |  |  |  | Ogólne
S3 |  | 1 | RFC* | Prostokątny króciec elastyczny | a = | 315 | b = | 710 | l = | 200 | [8 empty] | plastik |  |  |  | Ogólne
S3 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1 = | 160 | e = | 250 | l1 = | 359 | [8 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.35 | Ogólne
S3 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05 | Ogólne
S3 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 450 | b = | 250 | l = | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 2.1 | 2.1 | Ogólne
S3 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a = | 400 | b = | 400 | l = | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 2.4 | 4.8 | Ogólne
S3 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 300 | b = | 400 | l = | 283 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne
S3 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 300 | b = | 400 | l = | 203 | [8 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28 | Ogólne
S3 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 300 | b = | 400 | l = | 1500 | [8 empty] | ocynk |  | 2.1 | 2.1 | Ogólne
S3 |  | 1 | BP | Kolano prasowane | alfa = | 90 | D1 = | 400 | [10 empty] | ocynk | naturalny | 1.18 | 1.18 | Karpol
S3 |  | 2 | BP | Kolano prasowane | alfa = | 90 | D1 = | 160 | [10 empty] | ocynk | naturalny | 0.19 | 0.38 | Karpol
S3 |  | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa = | 90 | a = | 300 | b = | 400 | d = | 400 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 | ocynk |  | 1.24 | 1.24 | Ogólne

## S4
|  | Nazwa: | S4
|  | Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [15 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
S4 | 1 | 8 | BO | Zaślepka | a = | 100 | b = | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.16 | Ogólne
S4 | 2 | 16 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a = | 100 | b = | 200 | g = | 100 | h = | 300 | l = | 500 | e = | 250 | f = | 50 | l3 = | 100 | ocynk |  | 0.38 | 6.08 | Ogólne
S4 | 3 | 12 | K | Przewód prostokątny | a = | 100 | b = | 200 | l = | 1500 | [10 empty] | ocynk |  | 0.9 | 10.8 | Ogólne
S4 | 4 | 4 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 126 | [10 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.4 | Ogólne
S4 | 5 | 11 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 1500 | [10 empty] | ocynk |  | 1.2 | 13.2 | Ogólne
S4 | 6 | 8 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a = | 200 | b = | 200 | g = | 100 | h = | 300 | l = | 500 | e = | 250 | f = | 100 | l3 = | 100 | ocynk |  | 0.48 | 3.84 | Ogólne
S4 | 7 | 2 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 305 | [10 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.49 | Ogólne
S4 | 8 | 11 | BA | Łuk asymetryczny | alfa = | 90 | a = | 200 | b = | 200 | d = | 200 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 0.46 | 5.02 | Ogólne
S4 | 9 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 368 | [10 empty] | ocynk |  | 0.29 | 0.29 | Ogólne
S4 | 10 | 1 | TG | Trójnik prostokątny prosty | a = | 200 | b = | 200 | d = | 200 | h = | 600 | e = | 130 | f = | 150 | r = | 100 | l = | 880 | ocynk |  | 0.91 | 0.91 | Ogólne
S4 | 11 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 388 | [10 empty] | ocynk |  | 0.31 | 0.31 | Ogólne
S4 | 12 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a = | 200 | b = | 200 | g = | 200 | h = | 125 | l = | 324 | e = | 162 | f = | 100 | l3 = | 100 | ocynk |  | 0.32 | 0.32 | Ogólne
S4 | 13 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 788 | [10 empty] | ocynk |  | 0.63 | 0.63 | Ogólne
S4 | 14 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 1144 | [10 empty] | ocynk |  | 0.92 | 0.92 | Ogólne
S4 | 15 | 2 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 396 | [10 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.63 | Ogólne
S4 | 16 | 2 | US | Redukcja symetryczna | a = | 100 | b = | 200 | c = | 200 | d = | 200 | l = | 180 | [6 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.29 | Ogólne
S4 | 17 | 2 | K | Przewód prostokątny | a = | 100 | b = | 200 | l = | 1124 | [10 empty] | ocynk |  | 0.67 | 1.35 | Ogólne
S4 | 18 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa = | 90 | a = | 100 | b = | 200 | d = | 200 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 0.34 | 0.34 | Ogólne
S4 | 19 | 2 | K | Przewód prostokątny | a = | 100 | b = | 200 | l = | 500 | [10 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.6 | Ogólne
S4 | 20 | 2 | K | Przewód prostokątny | a = | 100 | b = | 200 | l = | 1429 | [10 empty] | ocynk |  | 0.86 | 1.71 | Ogólne
S4 | 21 | 8 | RG1*+SV+DA+MF | Kratka wentylacyjna prostokątna | L = | 300 | H = | 100 | [12 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
S4 | 22 | 1 | RG1*+SV+DA | Kratka wentylacyjna prostokątna | L = | 125 | H = | 200 | [12 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
S4 | 23 | 2 | K | Kanał prostokątny CGF | A = | 200 | B = | 600 | L = | 1390 | [10 empty] | ocynk | naturalny | 2.22 | 4.45 | Karpol
S4 | 24 | 2 | K | Przewód prostokątny | a = | 100 | b = | 200 | l = | 274 | [10 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.33 | Ogólne
S4 | 25 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a = | 100 | b = | 200 | c = | 200 | d = | 200 | l = | 455 | [6 empty] | ocynk |  | 0.36 | 0.36 | Ogólne
S4 | 26 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 1078 | [10 empty] | ocynk |  | 0.86 | 0.86 | Ogólne
S4 | 27 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 200 | [10 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne
S4 | 28 | 2 | TG | Trójnik prostokątny prosty | a = | 200 | b = | 200 | d = | 200 | h = | 400 | e = | 130 | f = | 150 | r = | 100 | l = | 705 | ocynk |  | 0.72 | 1.44 | Ogólne
S4 | 29 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 1081 | [10 empty] | ocynk |  | 0.86 | 0.86 | Ogólne
S4 | 30 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 1490 | [10 empty] | ocynk |  | 1.19 | 1.19 | Ogólne
S4 | 31 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a = | 100 | b = | 200 | c = | 200 | d = | 200 | l = | 515 | [6 empty] | ocynk |  | 0.41 | 0.41 | Ogólne
S4 | 32 | 8 | CD1*+CV+DA | Anemostat okrągły | D = | 125 | [14 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
S4 | 33 | 10 | BP | Kolano prasowane | alfa = | 90 | D1 = | 125 | [12 empty] | ocynk | naturalny | 0.12 | 1.16 | Karpol
S4 | 34 | 5 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 588 | [12 empty] | ocynk |  | 0.23 | 1.15 | Ogólne
S4 | 35 | 15 | TC3* | Trójnik asymetryczny 90 stopni | d1 = | 125 | d3 = | 125 | l1 = | 215 | [10 empty] | ocynk |  | 0.17 | 2.62 | Ogólne
S4 | 36 | 5 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 605 | [12 empty] | ocynk |  | 0.24 | 1.19 | Ogólne
S4 | 37 | 16 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 125 | [14 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.6 | Ogólne
S4 | 38 | 5 | USE | Redukcja symetryczna | d1 = | 125 | d2 = | 160 | l1 = | 78 | [10 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.4 | Ogólne
S4 | 39 | 5 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 433 | [12 empty] | ocynk |  | 0.22 | 1.09 | Ogólne
S4 | 40 | 8 | TC3* | Trójnik asymetryczny 90 stopni | d1 = | 160 | d3 = | 125 | l1 = | 215 | [10 empty] | ocynk |  | 0.21 | 1.7 | Ogólne
S4 | 41 | 4 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 1814 | [12 empty] | ocynk |  | 0.91 | 3.65 | Ogólne
S4 | 42 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 361 | [12 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18 | Ogólne
S4 | 43 | 3 | CV1*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanałowy okrągły in-line | d = | 160 | l = | 340 | [16 empty] | Ogólne
S4 | 44 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 1664 | [12 empty] | ocynk |  | 0.65 | 1.31 | Ogólne
S4 | 45 | 2 | TC3* | Trójnik asymetryczny 90 stopni | d1 = | 125 | d3 = | 160 | l1 = | 260 | [10 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.42 | Ogólne
S4 | 46 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 2995 | [12 empty] | ocynk |  | 1.18 | 2.35 | Ogólne
S4 | 47 | 7 | BGE | Kolano prasowane | alfa = | 90 | r = | 1 | d1 = | 125 | [10 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.81 | Ogólne
S4 | 48 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 2267 | [12 empty] | ocynk |  | 0.89 | 1.78 | Ogólne
S4 | 49 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1 = | 125 | d2 = | 200 | l1 = | 98 | [10 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.22 | Ogólne
S4 | 50 | 4 | TC3* | Trójnik asymetryczny 90 stopni | d1 = | 200 | d3 = | 250 | l1 = | 380 | [10 empty] | ocynk |  | 0.45 | 1.8 | Ogólne
S4 | 51 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 200 | l1 = | 1251 | [12 empty] | ocynk |  | 0.79 | 1.57 | Ogólne
S4 | 52 | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 200 | [14 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.18 | Ogólne
S4 | 53 | 2 | CV1*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanałowy okrągły in-line | d = | 200 | l = | 380 | [16 empty] | Ogólne
S4 | 54 | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 603 | [12 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.91 | Ogólne
S4 | 55 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 1244 | [10 empty] | ocynk |  | 1 | 1 | Ogólne
S4 | 56 | 1 | TG | Trójnik prostokątny prosty | a = | 200 | b = | 200 | d = | 200 | h = | 400 | e = | 130 | f = | 150 | r = | 100 | l = | 680 | ocynk |  | 0.7 | 0.7 | Ogólne
S4 | 57 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 468 | [10 empty] | ocynk |  | 0.37 | 0.37 | Ogólne
S4 | 58 | 3 | US | Redukcja symetryczna | a = | 100 | b = | 200 | c = | 200 | d = | 200 | l = | 384 | [6 empty] | ocynk |  | 0.31 | 0.92 | Ogólne
S4 | 59 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 100 | b = | 200 | l = | 1451 | [10 empty] | ocynk |  | 0.87 | 0.87 | Ogólne
S4 | 60 | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 250 | [14 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.21 | Ogólne
S4 | 61 | 1 | CD1*+CV+DA+MF | Anemostat okrągły | D = | 250 | [14 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
S4 | 62 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 690 | [12 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.35 | Ogólne
S4 | 63 | 1 | TC3* | Trójnik asymetryczny 90 stopni | d1 = | 160 | d3 = | 160 | l1 = | 260 | [10 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26 | Ogólne
S4 | 64 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 391 | [12 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2 | Ogólne
S4 | 65 | 2 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1 = | 160 | e = | 250 | l1 = | 500 | [10 empty] | ocynk |  | 0.42 | 0.83 | Ogólne
S4 | 66 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 1200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.6 | 0.6 | Ogólne
S4 | 67 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 426 | [10 empty] | ocynk |  | 0.34 | 0.34 | Ogólne
S4 | 68 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 1435 | [10 empty] | ocynk |  | 1.15 | 1.15 | Ogólne
S4 | 69 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 178 | [10 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14 | Ogólne
S4 | 70 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 449 | [10 empty] | ocynk |  | 0.36 | 0.36 | Ogólne
S4 | 71 | 2 | SCD1*+DA+AV+MF | Anemostat wirowy okrągły | D = | 125 | [14 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
S4 | 72 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 353 | [12 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14 | Ogólne
S4 | 73 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 2468 | [12 empty] | ocynk |  | 0.97 | 0.97 | Ogólne
S4 | 74 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 1446 | [12 empty] | ocynk |  | 0.57 | 0.57 | Ogólne
S4 | 75 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 879 | [12 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.35 | Ogólne
S4 | 76 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1 = | 125 | d2 = | 250 | l1 = | 202 | [10 empty] | ocynk |  | 0.25 | 0.25 | Ogólne
S4 | 77 | 1 | TC3* | Trójnik asymetryczny 90 stopni | d1 = | 250 | d3 = | 400 | l1 = | 570 | [10 empty] | ocynk |  | 0.88 | 0.88 | Ogólne
S4 | 78 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 250 | l1 = | 1174 | [12 empty] | ocynk |  | 0.92 | 0.92 | Ogólne
S4 | 79 | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa = | 90 | r = | 1 | d1 = | 250 | [10 empty] | ocynk |  | 0.46 | 0.92 | Ogólne
S4 | 80 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 250 | l1 = | 516 | [12 empty] | ocynk |  | 0.41 | 0.41 | Ogólne
S4 | 81 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 250 | l1 = | 298 | [12 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23 | Ogólne
S4 | 82 | 1 | CV1*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanałowy okrągły in-line | d = | 250 | l = | 470 | [16 empty] | Ogólne
S4 | 83 | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 400 | [14 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23 | Ogólne
S4 | 84 | 1 | CD1*+CV+DA+MF | Anemostat okrągły | D = | 400 | [14 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
S4 | 85 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 368 | [12 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14 | Ogólne
S4 | 86 | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa = | 90 | a = | 200 | b = | 800 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 | fg = | 0 |  |  | ocynk |  | 3.4 | 3.4 | Ogólne
S4 | 87 | 1 | K | Kanał prostokątny CGF | A = | 200 | B = | 800 | L = | 1390 | [10 empty] | ocynk | naturalny | 2.78 | 2.78 | Karpol
S4 | 88 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 800 | b = | 200 | l = | 993 | [10 empty] | ocynk |  | 1.99 | 1.99 | Ogólne
S4 | 89 | 3 | BA | Łuk asymetryczny | alfa = | 90 | a = | 800 | b = | 200 | d = | 200 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 1.14 | 3.43 | Ogólne
S4 | 90 | 6 | K | Przewód prostokątny | a = | 800 | b = | 200 | l = | 1500 | [10 empty] | ocynk |  | 3 | 18 | Ogólne
S4 | 91 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 800 | b = | 200 | l = | 141 | [10 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28 | Ogólne
S4 | 92 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 800 | b = | 200 | l = | 770 | [10 empty] | ocynk |  | 1.54 | 1.54 | Ogólne
S4 | 93 | 1 | EA | Odsadzka asymetryczna | a = | 200 | b = | 800 | d = | 600 | e = | 200 | l = | 1426 | [6 empty] | ocynk |  | 2.96 | 2.96 | Ogólne
S4 | 94 | 5 | K | Przewód prostokątny | a = | 600 | b = | 200 | l = | 1500 | [10 empty] | ocynk |  | 2.4 | 12 | Ogólne
S4 | 95 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa = | 90 | a = | 600 | b = | 200 | d = | 200 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 0.91 | 0.91 | Ogólne
S4 | 96 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 600 | b = | 200 | l = | 211 | [10 empty] | ocynk |  | 0.34 | 0.34 | Ogólne
S4 | 97 | 1 | WA | Kolano asymetryczne | alfa = | 90 | a = | 200 | b = | 600 | d = | 600 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 2.08 | 2.08 | Ogólne
S4 | 98 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 1542 | [12 empty] | ocynk |  | 0.77 | 0.77 | Ogólne
S4 | 99 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 514 | [12 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26 | Ogólne
S4 | 100 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa = | 23 | r = | 1 | d1 = | 160 | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05 | Ogólne
S4 | 101 | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 160 | [14 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05 | Ogólne
S4 | 102 | 2 | CV1*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanałowy okrągły in-line | d = | 125 | l = | 305 | [16 empty] | Ogólne
S4 | 103 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 964 | [12 empty] | ocynk |  | 0.38 | 0.38 | Ogólne
S4 | 104 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 1662 | [12 empty] | ocynk |  | 0.65 | 0.65 | Ogólne
S4 | 105 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 1884 | [12 empty] | ocynk |  | 0.74 | 0.74 | Ogólne
S4 | 106 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 277 | [12 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11 | Ogólne
S4 | 107 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 385 | [12 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15 | Ogólne
S4 | 108 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 1725 | [12 empty] | ocynk |  | 0.68 | 0.68 | Ogólne
S4 | 109 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 2479 | [12 empty] | ocynk |  | 0.97 | 0.97 | Ogólne
S4 | 110 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 1589 | [12 empty] | ocynk |  | 0.62 | 0.62 | Ogólne
S4 | 111 | 1 | CD1*+CV+DA+MF | Anemostat okrągły | D = | 125 | [14 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
S4 | 112 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 239 | [12 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09 | Ogólne
S4 | 113 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 519 | [12 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2 | Ogólne
S4 | 114 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 3004 | [12 empty] | ocynk |  | 1.18 | 1.18 | Ogólne
S4 | 115 | 1 | WA | Kolano asymetryczne | alfa = | 90 | a = | 300 | b = | 200 | d = | 800 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 2.42 | 2.42 | Ogólne
S4 | 116 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 300 | l = | 409 | [10 empty] | ocynk |  | 0.41 | 0.41 | Ogólne
S4 | 117 | 2 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 300 | l = | 1500 | [10 empty] | ocynk |  | 1.5 | 3 | Ogólne
S4 | 118 | 2 | BA | Łuk asymetryczny | alfa = | 90 | a = | 200 | b = | 300 | d = | 300 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 0.73 | 1.46 | Ogólne
S4 | 119 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 300 | l = | 1117 | [10 empty] | ocynk |  | 1.12 | 1.12 | Ogólne
S4 | 120 | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 300 | l = | 159 | [10 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne
S4 | 121 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a = | 400 | b = | 750 | c = | 200 | d = | 300 | l = | 375 | [6 empty] | ocynk |  | 1.01 | 1.01 | Ogólne
S4 | 122 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a = | 750 | b = | 400 | g = | 300 | h = | 500 | l = | 700 | e = | 350 | f = | 375 | l3 = | 100 | ocynk |  | 1.77 | 1.77 | Ogólne
S4 |  | 1 | WS | Kolano symetryczne | alfa = | 90 | a = | 400 | b = | 200 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 | fg = | 0 |  |  | ocynk |  | 0.6 | 0.6 | Ogólne
S4 |  | 1 | WA | Kolano asymetryczne | alfa = | 90 | a = | 1250 | b = | 600 | d = | 200 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 3.33 | 3.33 | Ogólne
S4 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a = | 200 | b = | 300 | c = | 315 | d = | 710 | l = | 533 | [6 empty] | ocynk |  | 1.1 | 1.1 | Ogólne
S4 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a = | 200 | b = | 300 | c = | 200 | d = | 200 | l = | 275 | [6 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28 | Ogólne
S4 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a = | 200 | b = | 200 | c = | 100 | d = | 200 | l = | 531 | [6 empty] | ocynk |  | 0.43 | 0.43 | Ogólne
S4 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a = | 100 | b = | 200 | c = | 200 | d = | 200 | l = | 455 | [6 empty] | ocynk |  | 0.36 | 0.36 | Ogólne
S4 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a = | 100 | b = | 200 | c = | 200 | d = | 200 | l = | 384 | [6 empty] | ocynk |  | 0.31 | 0.31 | Ogólne
S4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 952 | [12 empty] | ocynk |  | 0.48 | 0.48 | Ogólne
S4 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 2306 | [12 empty] | ocynk |  | 1.16 | 1.16 | Ogólne
S4 |  | 2 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a = | 300 | b = | 200 | g = | 200 | h = | 500 | l = | 700 | e = | 350 | f = | 150 | l3 = | 100 | ocynk |  | 0.84 | 1.68 | Ogólne
S4 |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a = | 200 | b = | 200 | g = | 200 | h = | 500 | l = | 700 | e = | 350 | f = | 100 | l3 = | 100 | ocynk |  | 0.7 | 0.7 | Ogólne
S4 |  | 2 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a = | 200 | b = | 200 | g = | 100 | h = | 300 | l = | 500 | e = | 250 | f = | 100 | l3 = | 100 | ocynk |  | 0.48 | 0.96 | Ogólne
S4 |  | 4 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a = | 100 | b = | 200 | g = | 100 | h = | 300 | l = | 500 | e = | 250 | f = | 50 | l3 = | 100 | ocynk |  | 0.38 | 1.52 | Ogólne
S4 |  | 1 | TG | Trójnik prostokątny prosty | a = | 200 | b = | 200 | d = | 200 | h = | 800 | e = | 130 | f = | 150 | r = | 100 | l = | 1130 | ocynk |  | 1.16 | 1.16 | Ogólne
S4 |  | 1 | TG | Trójnik prostokątny prosty | a = | 200 | b = | 200 | d = | 200 | h = | 400 | e = | 130 | f = | 150 | r = | 100 | l = | 705 | ocynk |  | 0.72 | 0.72 | Ogólne
S4 |  | 1 | TG | Trójnik prostokątny prosty | a = | 200 | b = | 200 | d = | 200 | h = | 1250 | e = | 180 | f = | 230 | r = | 150 | l = | 1820 | ocynk |  | 1.98 | 1.98 | Ogólne
S4 |  | 3 | TC3* | Trójnik asymetryczny 90 stopni | d1 = | 160 | d3 = | 125 | l1 = | 215 | [10 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.64 | Ogólne
S4 |  | 1 | TC3* | Trójnik asymetryczny 90 stopni | d1 = | 125 | d3 = | 125 | l1 = | 215 | [10 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | Ogólne
S4 |  | 1 | RG1*+SV+DA+MF | Kratka wentylacyjna prostokątna | L = | 800 | H = | 300 | [12 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
S4 |  | 1 | RG1*+SV+DA+MF | Kratka wentylacyjna prostokątna | L = | 500 | H = | 300 | [12 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
S4 |  | 3 | RG1*+SV+DA+MF | Kratka wentylacyjna prostokątna | L = | 500 | H = | 200 | [12 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
S4 |  | 22 | RG1*+SV+DA+MF | Kratka wentylacyjna prostokątna | L = | 300 | H = | 100 | [12 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
S4 |  | 1 | RFC* | Prostokątny króciec elastyczny | a = | 400 | b = | 750 | l = | 200 | [10 empty] | plastik |  |  |  | Ogólne
S4 |  | 1 | RFC* | Prostokątny króciec elastyczny | a = | 315 | b = | 710 | l = | 200 | [10 empty] | plastik |  |  |  | Ogólne
S4 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1 = | 160 | e = | 1 | l1 = | 288 | [10 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19 | Ogólne
S4 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1 = | 160 | e = | 1 | l1 = | 272 | [10 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18 | Ogólne
S4 |  | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 250 | [14 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.32 | Ogólne
S4 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 200 | [14 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne
S4 |  | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 160 | [14 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.14 | Ogólne
S4 |  | 25 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 125 | [14 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.93 | Ogólne
S4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 400 | l = | 538 | [10 empty] | ocynk |  | 0.65 | 0.65 | Ogólne
S4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 400 | l = | 487 | [10 empty] | ocynk |  | 0.58 | 0.58 | Ogólne
S4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 400 | l = | 450 | [10 empty] | ocynk |  | 0.54 | 0.54 | Ogólne
S4 |  | 4 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 400 | l = | 1500 | [10 empty] | ocynk |  | 1.8 | 7.2 | Ogólne
S4 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 400 | l = | 12000 | [10 empty] | ocynk |  | 14.4 | 28.8 | Ogólne
S4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 300 | l = | 208 | [10 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21 | Ogólne
S4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 300 | l = | 1197 | [10 empty] | ocynk |  | 1.2 | 1.2 | Ogólne
S4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 300 | l = | 1002 | [10 empty] | ocynk |  | 1 | 1 | Ogólne
S4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 948 | [10 empty] | ocynk |  | 0.76 | 0.76 | Ogólne
S4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 201 | [10 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne
S4 |  | 5 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 1500 | [10 empty] | ocynk |  | 1.2 | 6 | Ogólne
S4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 1479 | [10 empty] | ocynk |  | 1.18 | 1.18 | Ogólne
S4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 1455 | [10 empty] | ocynk |  | 1.16 | 1.16 | Ogólne
S4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 1088 | [10 empty] | ocynk |  | 0.87 | 0.87 | Ogólne
S4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 1081 | [10 empty] | ocynk |  | 0.86 | 0.86 | Ogólne
S4 |  | 1 | K | Kanał prostokątny CGF | A = | 200 | B = | 1250 | L = | 1340 | [10 empty] | ocynk | naturalny | 3.89 | 3.89 | Karpol
S4 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a = | 100 | b = | 200 | l = | 274 | [10 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.33 | Ogólne
S4 |  | 4 | K | Przewód prostokątny | a = | 100 | b = | 200 | l = | 1500 | [10 empty] | ocynk |  | 0.9 | 3.6 | Ogólne
S4 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 100 | b = | 200 | l = | 1451 | [10 empty] | ocynk |  | 0.87 | 0.87 | Ogólne
S4 |  | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a = | 600 | b = | 1250 | e = | 200 | l = | 937 | [8 empty] | ocynk |  | 3.54 | 3.54 | Ogólne
S4 |  | 2 | DFA | Zaślepka żeńska | d1 = | 200 | [14 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.11 | Ogólne
S4 |  | 2 | CV1*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanałowy okrągły in-line | d = | 160 | l = | 340 | [16 empty] | Ogólne
S4 |  | 3 | CD1*+CV+DA+MF | Anemostat okrągły | D = | 250 | [14 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
S4 |  | 3 | CD1*+CV+DA+MF | Anemostat okrągły | D = | 160 | [14 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
S4 |  | 14 | CD1*+CV+DA+MF | Anemostat okrągły | D = | 125 | [14 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
S4 |  | 12 | CD1*+CV+DA | Anemostat okrągły | D = | 125 | [14 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
S4 |  | 2 | BSRD1* | Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną | L = | 500 | H = | 500 | D = | 200 | BD = | 300 | [8 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
S4 |  | 1 | BRD1*+DA1+DA2 | Anemostat prostokątny ze skrzynką rozprężną | L = | 600 | H = | 3000 | D = | 400 | BD = | 480 | [8 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
S4 |  | 1 | BP | Kolano prasowane | alfa = | 90 | D1 = | 125 | [12 empty] | ocynk | naturalny | 0.12 | 0.12 | Karpol
S4 |  | 1 | BO | Zaślepka | a = | 200 | b = | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne
S4 |  | 2 | BO | Zaślepka | a = | 100 | b = | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.04 | Ogólne
S4 |  | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa = | 23 | r = | 1 | d1 = | 160 | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05 | Ogólne
S4 |  | 2 | BA | Łuk asymetryczny | alfa = | 90 | a = | 200 | b = | 400 | d = | 400 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 1.06 | 2.12 | Ogólne
S4 |  | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa = | 90 | a = | 200 | b = | 300 | d = | 300 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 0.73 | 0.73 | Ogólne
S4 |  | 7 | BA | Łuk asymetryczny | alfa = | 90 | a = | 200 | b = | 200 | d = | 200 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 0.46 | 3.2 | Ogólne
S4 |  | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa = | 90 | a = | 100 | b = | 200 | d = | 200 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 0.34 | 0.34 | Ogólne

## Producenci
Nazwa producenta | Adres
Karpol