## pak.1
Załącznik nr 1.1
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych do ablacji
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/ZP-049/2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet - Ablacja
Lp | Opis produktu | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | J.m. | Ilość zamawiana | cena netto | wartość netto | % VAT | cena brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Elektrody diagnostyczne 4-pierścieniowe niesterowalne średnica: 4-6F ilość biegunów: 4 spacing: min.4 różne długość: 120cm krzywizny: min.6 |  | szt. | 200
2 | Elektrody diagnostyczne 10-pierścieniowe niesterowalne średnica:5-6F Ilośći biegunów:10 spacing: min. 3 różne długość: 110-120cm krzywizny: min.3 |  | szt. | 50
3 | Elektrody diagnostyczne 10-pierścieniowe sterowalne średnica: 5-7F ilości biegunów: 10 spacing:min. 4różne w tym 2-5-2 długość: 110-115cm krzywizny: min.5 tip elektrody:1 i 2 mm Dostępność elektrody dwubiegunowej. |  | szt. | 200
5 | Elektroda spiralna do mapowania serca 10 lub 20 biegunowa dwukierunkowa asymetryczna wyposażona w czujnik pola magnetycznego kompatybilna z systemem 3D EnSite Precision będącym na wyposażeniu pracowni -średnica 7,5 F -ilość pierścieni 10 -minimum 2 rodzaje spacingu między pierścieniami -długość użytkowa elektrody 90-115 cm250 -dwukierunkowa płaszczyzna przygięcia elektrody o 180 stopni -dostepna elektroda asymetryczna |  | szt. | 80
6 | Elektroda ablacyjna chłodzona dwukierunkowa 4mm w czujnik pola magnetycznego kompatybilna z systemem 3D EnSite Precision będącym na wyposażeniu pracowni -dostępne średnice 8F -spacing 1-4-1 -dostępne elektrody jedno i dwukierunkowe asymetryczne -długość mninmum 110cm |  | szt. | 150
7 | Elektroda ablacyjna klasyczna dwukierunkowa 4mm i 8mm -średnica 7F, dostępna średnica 5F -dostępne 2 różne rozstawy elektrod -szerokość pierścieni na elektrodzie – 2 mm -dostępne elektrody dwukierunkowe -długość elektrody minimum 110cm |  | szt. | 100
8 | Elektroda ablacyjna chłodzona z możliwością pomiaru siły nacisku kompatybilna z systemem elektroanatomicznym 3D EnSite Precision będącym na wyposażeniu pracowni - średnica 8F - spacing 2-2-2 -dostępne elektrody jedno i dwukierunkowe asymetryczne -długość minimum 110cm -wielkośc tipu-u 3,5 mm |  | szt. | 60
9 | Elektrody diagnostyczne mapujące, wielopolowe (umożliwiająca analizowanie dwukierunkowego prostopadłego wektora kierunku propagacji arytmii) typu packa - długość elektrody 105cm - krzywizna D-F - ilość elektrod 16+2 -rozstaw elektrod 3mm |  | szt. | 30
10 | Introducer z zastawką i portem bocznym rozszerzaczem i prowadnikiem -w skład zestawu wchodzą: introducer z zastawką i portem bocznym, prowadnik, rozszerzacz -minimum 2 różne długości do wyboru od 61-81 cm -średnica 8-8,5F -dostępne 4 różne krzywizny do prawego i lewego przedsionka |  | szt. | 300
11 | Igły do punkcji w całości wykonane ze stali, kompatybilne z introducerami krótkie i długie, - dostępne 4 różne długości -dostępne minimum 3 różne krzywizny do wyboru |  | szt. | 300
12 | Introducer sterowalny epi- i/lub endokardialny z zastawką i portem bocznym, rozszerzaczem i prowadnikiem - średnica 8,5F, minimum 3 krzywizny do wyboru i minimum 3 długości - koszulka dwukierunkowa, asymetryczna - dostępna koszulka dedykowana do zabiegów EPI |  | szt. | 80
13 | Dreny do pompy chłodzącej |  | szt. | 150
14 | Patche dyspersyjne do generatora RF Ampere |  | szt. | 300
15 | Kable łączące elektrody diagnostyczne z oferowanym systemem oraz ablacyjne łączące z Generatorem RF Ampere |  | szt. | 10
16 | Kabel łączący elektrodę diagnostyczna typu packa z systemem |  | szt. | 2
17 | Elektrody do nawigacji 3D kompatybilne z systemem EnSite Precision będącym na wyposażeniu pracowni |  | szt. | 150

## p-29 (2) (hidden)
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.29
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży roboczej i ochronnej materiałówdo badań diagnostycznych,art.higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
[9 empty] | Znak postęp. | Szp/ZP-195/09
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 29 - elektrody do badań muzgowych
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Elektrody do badań mózgowych potencjałów wywołanych Typ E-30 | szt. | 2500
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że ww. wyroby medyczne należą do klasy…..... i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP na podstawie niżej wymienionych dokumentów,
których kserokopie załączam, na potwierdzenia spełnienia parametrów techniczno - użytkowych załączam:
Pozycja nr 1
1. deklaracja zgodności, str. ….. oferty
2. certyfikat CE (inne), str. …… oferty
3. parametry techniczno - użytkowe, str. …. oferty
4. inne…………………………………, str. ……………
.........................................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy

## pa.18 (hidden)
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.18
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży roboczej i ochronnej materiałówdo badań diagnostycznych,art.higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
[9 empty] | Znak postęp. | Szp/ZP-195/09
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr18 - lancety i nożyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn.op. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.op brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | lancet do testów alergologicznych op.=200szt. | op | 40
2 | Nożyk automatyczny do nakłuć 2 mm op=200szt. | op | 80
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że ww. wyroby medyczne należą do klasy…..... i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP na podstawie niżej wymienionych dokumentów,
których kserokopie załączam, na potwierdzenia spełnienia parametrów techniczno - użytkowych załączam:
Pozycja nr 1 **)
1. deklaracja zgodności, str. ….. oferty
2. certyfikat CE (inne), str. …… oferty
3. parametry techniczno - użytkowe, str. …. oferty
4. inne ……………………………….., str. ……………
| ** powielić w zależności od ilości pozycji | [5 empty] | .........................................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy
)

## p-21 (hidden)
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.21
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży roboczej i ochronnej materiałówdo badań diagnostycznych,art.higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
[9 empty] | Znak postęp. | Szp/ZP-195/09
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 21 - wymazówki i podłoże transportowe
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wymazówki z żelem transportowym plastikowe z węglem i bez węgla | szt. | 6500
2 | Wymazówka sucha plastikowa w probówce | szt. | 3000
3 | Podłoże transportowe do posiewu moczu typ uromedium lub równoważne | szt. | 500
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że ww. wyroby medyczne należą do klasy…..... i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP na podstawie niżej wymienionych dokumentów,
których kserokopie załączam, na potwierdzenia spełnienia parametrów techniczno - użytkowych załączam:
Pozycja nr 1 **)
1. deklaracja zgodności, str. ….. oferty
2. certyfikat CE (inne), str. …… oferty
3. parametry techniczno - użytkowe, str. …. oferty
4. inne…………………………………, str. ……………
** powielić w zależności od ilości pozycji
.........................................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy

## analiza 1
| Postępowanie Szp/Fz 83/2022- umowy zawarte na okres od 01-06-2022 do 01-06-2023 | [5 empty] | realizacja |  |  | plan na kolejne 12 miesiący
nr pak | przedmiot zamówienia | ilość umowna | cena jednostkowa brutto | umowna wartość brutto | wykonawca | nr umowy | ilość wykorzystana w okresie trwania umowy | wartość wykorzystana w okresie trwania umowy | % wartości | ilość | szacunkowa cena jednostkowa brutto | szacunkowa wartość brutto | uwagi
1.1 | Eektrody 4-pierścieniowe | 250 | 486 | 121500 | Abbott | 478/2022 | 72 | 34992 | 28.8% | 200 | 0 | 0
1.2 | Eektrody 10-pierścieniowe niesterowalne | 250 | 810 | 202500 | Abbott | 478/2022 | 15 | 12150 | 6% | 50 | 0 | 0
1.3 | Eektrody 10-pierścieniowe sterowalne | 100 | 1512 | 151200 | Abbott | 478/2022 | 146 | 220752 | 146% | 200 | 0 | 0
1.4 | Eektrody 20-pierścieniowe | 20 | 2592 | 51840 | Abbott | 478/2022 | 2 | 5184 | 10% | #REF! | #REF! | #REF!
1.5 | Elektroda spiralna do mapowania | 50 | 3348 | 167400 | Abbott | 478/2022 | 4 | 13392 | 8% | 80 | 0 | 0
1.6 | Elektroda ablacyjna chłodząca | 150 | 3564 | 534600 | Abbott | 478/2022 | 65 | 231660 | 43.33% | 150 | 0 | 0
1.7 | Elektroda ablacyjna klasyczna | 150 | 2700 | 405000 | Abbott | 478/2022 | 36 | 97200 | 24% | 100 | 0 | 0
1.8 | Elektroda ablacyjn z możliwośćią pomiaru siły nacisku | 80 | 6156 | 492480 | Abbott | 478/2022 | 17 | 104652 | 21.25% | 60 | 0 | 0
1.9 | Elektrody mapujące,wielopolowe | 20 | 5832 | 116640 | Abbott | 478/2022 | 13 | 75816 | 65% | 30 | 0 | 0
1.10 | Introducer z zastawką | 300 | 432 | 129600 | Abbott | 478/2022 | 94 | 40608 | 31.33% | 300 | 0 | 0
1.11 | Igły do punkcji | 300 | 810 | 243000 | Abbott | 478/2022 | 93 | 75330 | 31% | 300 | 0 | 0
1.12 | Introducer sterowalny | 80 | 2052 | 164160 | Abbott | 478/2022 | 10 | 20520 | 12.5% | 80 | 0 | 0
1.13 | Dreny do pompy chłodzącej | 150 | 216 | 32400 | Abbott | 478/2022 | 50 | 10800 | 33.33% | 150 | 0 | 0
1.14 | Patche dyspersyjne | 300 | 54 | 16200 | Abbott | 478/2022 | 138 | 7452 | 46% | 300 | 0 | 0
1.15 | Kable łączace elektrody | 25 | 324 | 8100 | Abbott | 478/2022 | 11 | 3564 | 44% | 10 | 0 | 0
1.16 | Kabel chłodzący elektrodę | 5 | 1080 | 5400 | Abbott | 478/2022 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0
1.17 | Elektrody do nawigacji 3D | 150 | 3240 | 486000 | Abbott | 478/2022 | 91 | 294840 | 60.67% | 150 | 0 | 0
|  |  |  | 3328020 |  |  |  | 1248912 |  |  |  | #REF!

## pak.2
Załącznik nr 1.2
do oferty na dostawę produktów do termoablacji i termoresekcji
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakie nr 2
Lp | Opis produktu | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | J.m. | Ilość zamawiana | cena netto | wartość netto | % VAT | cena brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Dzierżawa systemu do badań elektrofizjologicznych serca |  | miesiąc | 12 |  |  |  | 1845 | 22140
22140

## zestawienie zbiorcze
PRZETARG
Ablacja dla Oddziału Kardiologii
12-miesięcy
Lp. | Nr.pakietu-nazwa | Wartość brutto | Uwagi
1 | Pakiet nr 1 | 3408480 | depozyt
2 | Pakiet nr 2 | 22140 | dzierżawa
| RAZEM | 3430620