Znak sprawy: ZP/22/TP2/2024		           		Zabrze, dnia 04.04.2024 r.

MODYFIKACJA SWZ NR 2

WYKONAWCY

ZAINTERESOWANI  POSTĘPOWANIEM

Dot.: Modyfikacji SWZ nr 2 w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym 
z możliwością negocjacji pn.: „DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ”

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605) ) modyfikuje treść SWZ w zakresie:

- pkt 14, 16.2.1., 17.1.

- załącznik nr 4 SWZ – dla zadania nr 2

Zamawiający

z up. DYREKTORA

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Adam Strzyżewski

Załącznik:

- Punkt 14, 16.2.1, 17.1 SWZ po modyfikacji.

- Załącznik nr 4 SWZ w zakresie zadania nr 2 - po modyfikacji

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany złożoną ofertą do dnia 8.05.2024 r.

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

  - TERMIN SKŁADANIA OFERT

    - Oferta musi być złożona najpóźniej do dnia 9.04.2024 r. do godz. 08:00.

17. TERMIN OTWARCIA OFERT

17.1.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.04.2024 r. o godz. 09:00.

Otwarcie nie jest jawne.

Załącznik nr 4 do SWZ po Modyfikacji

ZADANIE NR 2

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Wykonawca:

……………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

POTWIERDZENIE WYKONAWCY W PRZEDMIOCIE SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu do kriolezji

|  | INFORMACJE PODSTAWOWE |
| --- | --- |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Warunek graniczny | Wykonawca winien uzupełnić: 1. parametr oferowany; 2. wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru; Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego; |
| --- | --- | --- | --- |
| Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu do kriolezji |
| 1 | Wymiary aparatu mieszczące się w zakresie: 390-400 (Sz.) x 420-430 (Gł.) x 190-200 (Wy.) mm | TAK |  |
| 2 | Ciężar: maks. 12 kg | TAK |  |
| 3 | Dotykowy ekran LCD min. 7” | TAK |  |
| 4 | Miernik ciśnienia gazu w sondzie (na ekranie LCD) | TAK |  |
| 5 | Miernik przepływu gazu przez sondę (na ekranie LCD) | TAK |  |
| 6 | Pokrętło uniwersalne do regulacji przepływu gazu oraz prądu stymulacji | TAK |  |
| 7 | Pedał sterujący dwuprzyciskowy | TAK |  |
| 8 | Aparat z funkcją czyszczenia sond (krioaplikatorów) w przypadku ich niedrożności, umożliwiającą czyszczenie ich, bez konieczności odłączania przewodów od sondy ani od aparatu. | TAK |  |
| 9 | Aparat dedykowany do: leczenie bólu, neurochirurgii, ortopedii, urologii, anestezjologii. | TAK |  |
| 10 | Urządzenie wyposażone w system RFID (elektroniczna komunikacja urządzenia z sondą), Aparat automatycznie dostosowuje parametry do charakterystyki sondy. | TAK |  |
| 11 | Urządzenie wyposażone w system wstępnego czyszczenia sondy, który sprawdza przepływ na niskim ciśnieniu, przepływu podczas wstępnego mrożenia i automatycznie wykonuje czyszczenie, jeśli jest taka potrzeba. | TAK |  |
| 12 | Aparat z możliwością wyposażenia w sondy o różnych kształtach i wielkościach, przeznaczone dla wielu specjalności medycznych. Dostępne są kriosondy jednorazowe lub wielorazowego użytku. | TAK |  |
| 13 | Menu aparatu z możliwością wyboru sekwencji mrożenia, która zapewnia zaprogramowanie czasu i wykonanie pełnego cyklu mrożenie - rozmrażanie – mrożenie. | TAK |  |
| 14 | Urządzenie wyposażone w kolorowy wyświetlacz, na którym przedstawiający dokonane ustawienia i parametry oraz wydający informacyjne komunikaty głosowe. | TAK |  |
| 15 | Aparat z możliwością przeprowadzania neurostymulacji czuciowej i ruchowej. | TAK |  |
| 16 | Amplituda prądu neurostymulacji w min. zakresie zakresie 0 - 5 mA. | TAK |  |
| 17 | Częstotliwość neurostymulacji: - dla stymulacji ruchowej: 1 Hz, 2 Hz, - dla stymulacji czuciowa: 50 Hz, 100, 150 and 200 Hz. | TAK |  |
| 18 | Szerokość impulsu neurostymulacji: 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 oraz 2.0 ms. | TAK |  |
| 19 | Uruchomienie neurostymulacji sygnalizowane jest przez sygnał dźwiękowy o częstotliwości stymulacji. | TAK |  |
| 20 | Zasilanie elektryczne: 100 ÷ 240V (50 / 60 Hz) AC Klasa bezpieczeństwa elektrycznego: I, Stopień: B Maksymalny pobór mocy: 150 VA Bezpieczniki: 2 sztuki 1,25A / 250V, Ø5x20 zwłoczne Klasa IP obudowy: IP 21 | TAK |  |
| 21 | Czynnik roboczy - Podtlenek azotu (N2O), lub dwutlenek węgla (CO2) w stalowych butlach ciśnieniowych Ciśnienie robocze: 50 ÷ 65 bar (CO2) / 38 ÷ 53 bar (N2O) Ciśnienie maksymalne: 70 bar (CO2) / 55 bar (N2O) | TAK |  |
| 22 | Tryby pracy: AUTO, RĘCZNY | TAK |  |
| 23 | Minimalna temperatura końcówki roboczej: do -88°C | TAK |  |
| Sonda kriochirurgiczna do aparatu |
| 24 | Sonda kriochirurgiczna jednorazowego użytku, sterylna, kompatybilna z aparatem. Sonda Min. długość 25 cm, max. długość 40 cm. Długość odcinka mrożącego: min. 1cm/ max. 2cm Kształt odcinka mrożącego: część robocza (mrożąca) musi być wygięta pod kątem umożliwiającym swobodne umieszczenie części roboczej na nerwie. Część robocza wykonana ze stali chirurgicznej musi być pokryta warstwą złota. Sonda sztywna bez możliwości jej wyginania - 30 sztuk | TAK |  |
| 25 | Adapter do sond jednorazowych – 1 sztuka | TAK |  |
| GWARANCJA |
| 26 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

# Text boxes

SAMODZIELNY PUBLICZNY                       SZPITAL  KLINICZNY NR 1                                     IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO Śląskiego Uniwersytetu                         Medycznego w Katowicach

Dyrektor

dr n. med.

Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15

41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

Tel: (32) 370-43-07

fax: (32) 370 45 22

sekretariat@szpital.zabrze.pl

www.szpital.zabrze.pl