Nowe Miasto Lubawskie, dnia 3 grudnia 2019 roku

## L.dz.SZP/4266/ZP/2019

 **Wszyscy Wykonawcy**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy produktów farmaceutycznych (postępowanie nr 13/PN/2019)**

W związku z wpłynięciem od Wykonawców zapytań Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pyt.1**

W związku z zapisami normy ISO 15197:2015 (dalej "Norma"), która jest jednym z wymagań Zamawiającego w grupie 12, a konkretnie zapisem, że jednostki pomiaru nie mogą być zmieniane przez użytkownika glukometru (punkt 7.1 oraz Aneks C, punkt C2 Normy), wnosimy o podanie przez Zamawiającego ile spośród 30 glukometrów będących przedmiotem użyczenia w grupie 12 powinno posiadać jednostki pomiarowe mg/dL, a ile spośród nich jednostki pomiarowe mmol/L, dzięki czemu Wykonawcy będą mogli zaspokoić potrzeby Zamawiającego w zakresie stosowania różnych jednostek pomiarowych glukozy. **Odp.** Wszystkie mg/dl.

**Pyt.2**

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisów §6 ust.1 i 2 jako niezgodnych z normami współżycia społecznego i będących nadużyciem prawa ze strony Zamawiającego, a co za tym idzie nie zasługujących na ochronę prawną. Wyjaśniamy, że rolą kar w zamówieniach publicznych jest ochrona interesów Zamawiającego w zakresie prawidłowych i terminowych dostaw przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie może zastrzegać kar umownych za realizację uprawnień podmiotowych wykonawcy jak również nie związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Za takim rozumieniem przepisów przemawiają ostatnie orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej o sygnaturach: KIO 2397/13 i KIO 487/14.
**Odp.** Zamawiający nie przychyla się do prośby.

**Pyt.3**

Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania?
**Odp.** Nie.

**Pyt.4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci: - cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia; - weksla in blanco wraz z deklaracją; - poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego; - zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego lub w jakiejkolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy skuteczne w przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiającego postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego?

Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie zabezpieczeń. Nie przewiduje korzystania z ww. narzędzi.

**Pyt.5**

Dotyczy Grupy nr 25, poz. 196.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek
o przedłużonym uwalnianiu 315 mg jonów potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek?

**Odp.** Tak.