ZP/106/2018                                                                                                                                 Gdańsk, dnia 07.11.2018 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/106/2018 – Dostawa wyposażenia dozymetrycznego dla potrzeb realizowanej inwestycji pn. „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej”

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi                    w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp.

Pytanie 1 – 	Opis przedmiotu zamówienia - Punkt 2 i 2.1 - Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch sztuk dawkomierzy na każdy jeden komplet tj. w sumie 4 sztuk dawkomierzy czy po jednej sztuce ma komplet tj. w sumie dwóch sztuk?

Z wymagań ilościowych dotyczących komór jonizacyjnych wynika, iż Zamawiający wymaga jednego dawkomierza na komplet, tj. w sumie dwóch sztuk.

Odp. 	Zamawiający informuje iż, wymaga zaoferowania dawkomierzy w ilości 2 szt. Czyli po jednej sztuce na komplet.

Pytanie 2 – 	SIWZ rozdz. II – pkt. 3 ppkt. b - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania przedmiotu zamówienia, który był wyprodukowany nie później niż w 2017 roku, przy czym posiada aktualne świadectwo wzorcowania z 2018 roku.

Odp. 	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 3 – 	projekt umowy - Zgodnie z zapisami w załączniku 3 do SIWZ w sekcji „INNE WYMAGANIA” w punkcie 7, Zamawiający wymaga usunięcia niesprawności w ciągu 21 dni roboczych w przypadku potrzeby sprowadzenia części z zagranicy lub naprawy w siedzibie producenta. Natomiast w projekcie umowy (załącznik 4 do SIWZ), określa czas na usunięcie awarii na 7 dni kalendarzowych. W związku z tym zwracamy się z prośbą o:

- Zmodyfikowanie §7 projektu umowy, punkt 1b, nadając mu następujące brzmienie: b)Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne i nie usunął stwierdzonych naruszeń w wyznaczonym terminie 21 dni roboczych, pomimo pisemnego wezwania do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, pod rygorem odstąpienia od umowy.

- Zmodyfikowanie §2 projektu umowy, punkt 4, nadając mu następujące brzmienie:                        4. W przypadku uwag dotyczących przedmiotu umowy lub stwierdzonych wad przedmiotu umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy sposób i termin usunięcia nieprawidłowości. Termin ten nie będzie dłuższy niż 21 dni roboczych. Wystąpienie powyższych okoliczności nie uchyla uprawnień Zamawiającego oraz odpowiedzialności Wykonawcy związanych z niedotrzymaniem terminu realizacji umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy oraz jego odpowiedzialności za inne niewykonane lub nienależycie wykonane zobowiązania umowy.

Odp. 	Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów projektu umowy.

Pytanie 4 – 	projekt umowy – §6 umowy, punkt 1 – Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub wad ujawnionych w okresie gwarancji do 0.1% ceny brutto, za każdy dzień opóźnienia.

Odp. 	Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 5 – 	projekt umowy – §6 umowy, punkt 2 - Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych wymienionej w §6, punkt 2 do wysokości 10% wartości brutto pakietu.

Odp. 	Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów projektu umowy.

Kanclerz

/-/

Marek Langowski