## zad.1
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
Zadanie Nr 1 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Zadanie Nr 1- Akcesoria do pobierania krwi (nakłuwacze)
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Wartość Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Nakłuwacz ostrzowy do krwi włośniczkowej rozmiar 2,4 mm, typ nakłuwacza igła ze stali nierdzewnej x 200szt. | op. | 110
2 | Nakłuwacz ostrzowy do krwi włośniczkowej rozmiar 2,0 mm, typ nakłuwacza ostrze ze stali nierdzewnej x 200szt. | op. | 25
RAZEM | [10 empty] | 0
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## Zad.2
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
Zadanie Nr 2 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Zadanie Nr 2 - Filtry do spirometrii/bodypletyzmografu firmy Care Fusion
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Wartość Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Filtr bakteryjno wirusowy ze zintegrowanym na stałe ustnikiem, Przestrzeń martwa filtra (55 +/- 3%) ml, Opór przy wdechu i wydechu: < 0,5 cm H2O/l/s przy przepływie 1 l/s, Efektywność filtra: przynajmniej 99,99% przy przepływie 30 l/min potwierdzona wynikami testów z niezależnych laboratoriów. Dołączyć dokument potwierdzający wyniki testów. Efektywność filtra: Przynajmniej 96% przy przepływie 750 l/min) potwierdzona wynikami testów z niezależnych laboratoriów. Dołączyć dokument potwierdzający wyniki testów. Wymiary przyłącza - 30 mm, średnica wewnętrzna. Otwór stożkowy (Użytkownik dokona sprawdzenia dopasowania połączenia na załączonej próbce). Filtr posiada okrągły, zintegrowany ustnik, o wymiarach- 30 mm, Szerokość ustnika 30 do 35 mm. Część ustnikowa filtra wyposażona w wypustki (przynajmniej dwie, w różnych miejscach) ułatwiające przytrzymanie filtra zębami podczas badania. Filtr przystosowany do przeprowadzania następujących pomiarów.: • Spirometria/objętość przepływu/maksymalna pojemność oddechowa (MVV) • Bodypletyzmografia • Badania czynnościowej pojemności zalegającej (FRC) przy wykorzystaniu azotu / helu jako gazu wskaźnikowego • Pomiar pojemności dyfuzyjnej • Pomiary oporu dróg oddechowych (IOS/Rocc) • Pomiary mechaniki oddychania ( P 0.1, Pmax) Dołączyć dokument potwierdzając, że oferowane filtry nadają się do przeprowadzania wyżej wymienionych badań. Do oferty proszę dołączyć 5 szt. oferowanych filtrów w celu przeprowadzenia oględzin i testów kompatybilności z posiadaną aparaturą. | szt. | 2000
2. | Rurka do analizy gazów - wężyk do pobierania próbek gazów wydechowych podczas badania dyfuzyjnego, Długość 95cm, Średnica połączeniowa 4mm (połączenie stożkowe), Wężyk z tworzywa paraprzepuszczalnego | szt. | 1
3. | Kolanko łączące filtr z głowicą pneumotachograficzną o koncie załamania 45° i średnicy połączenia wewnętrznego 30 mm (otwór stożkowy) oraz średnica połączenia zewnętrznego 30 mm Do oferty proszę dołączyć 1 szt. Oferowanego kolanka w celu przeprowadzenia oględzin i testów kompatybilności z posiadaną aparaturą. | szt. | 1
4. | Referencyjne sitko oporowe do głowic pomiarowych aparatów marki JAEGER Sitko oporowe do głowicy pneumotachograficznej, do aparatów MasterScreen Body/Diff oraz MasterScreen IOS, Średnica sitka 67 mm,Opór sitka 36 Pa/L/s ± 2.5% Do oferty proszę dołączyć 1 szt. Oferowanego sitka w celu przeprowadzenia oględzin i testów kompatybilności z posiadaną aparaturą. | szt. | 2
5. | Wielorazowy klips na nosx 10 sztuk | szt. | 30
6. | Jednorazowe podkłądki pod klipsy (opakowanie 100 szt.) | op. | 5
RAZEM:
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## Zad. 3
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
Zadanie Nr 3 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Zadanie Nr 3 - Sprzęt jednorazowego użytku
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Wartość Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych (jednorazowy, nietoksyczny, jałowy, wolny od ftalanów DEHP opakowanie folia-papier) | szt. | 11000
2. | Aparat do przetaczania płynów światłoczułycz(jednorazow, nietoksyczny, wolny od ftalanów DEHP, jałowy) |  | 420
3. | Aparat do przetaczania krwi z odpowietrzaczem oraz zaciskiem rolkowym (jednorazowy, wolny od ftalanów DEHP, nietoksyczny, jałowy), | szt. | 350
4. | Przyrząd do pobierania leków z filtrem powietrza min. 1,2 µm, zapobiegajacym skażeniu mikrobiologicznemu | szt. | 600
5. | Strzykawka- 50ml. (jednorazowa, jałowa, nietoksyczna), luer trzyczęściowa , czarna niezmywalna skala, opakowanie folia papier | szt. | 150
6. | Strzykawka- 100ml. (jednorazowa, jałowa, nietoksyczna), trzyczęściowa Janeta z centrycznym stożkiem do łączenia z cewnikiem z dołączoną nasadką LUER, dwie skale naprzeciwległe, tłoczysko z elastycznym uszczelnieniem zapewniającym płynny przesów, opakowanie blister-pack, dop. pojedyncza skala | szt. | 250
7. | Strzykawka insulinowa | szt. | 100
8. | Strzykawka- tuberkulinowa 1ml op. 100 szt. | op. | 1
9. | Igły 0,45 x 25, dop. 0,5 x 25 op. a 100 szt. | op. | 5
10. | Igły 0,6 x 25 op. a 100 szt. | op. | 5
11. | Igły 0,7 x 30 op. a 100 szt. | op. | 12
12. | Igły 0,8 x 40 op. a 100 szt. | op. | 50
13. | Igły 0,9 x 40 op. a 100 szt. | op. | 12
14. | Igły 1,1 x 40 op. a 100 szt. | op. | 2
15. | Igły 1,2 x 40 op. a 100 szt. | op. | 180
16. | Igły 0,8 x 50 op. a 100 szt. | op. | 10
17. | igły do pen rozmiary 0,3x8mm , 0,25x6 mm , 0,33x12,7mm w opakowaniu po 100 szt. | op. | 10
18. | Igły motylkowe, | szt. | 90
19. | Cewnik Foleya, rozmiar 14,16,18,20,22 (rozmiary do wyboru) jednorazowego użytku jałowy silikonowany posiadający barwny kod sterylny, opakowanie folia-papier lub folia/folia-papier | szt. | 420
20. | Cewnik do podowania tlenu przez nos jednorazowy sterylny, długość 20-22 cm. | szt. | 1300
21. | Przedłużacz tlenowy 2,1 m (dren łączący reduktor tlenowy z maską) | szt. | 100
22. | Przedłużacz tlenowy 3 m (dren łączący reduktor tlenowy z maską) | szt. | 200
23. | Przedłużacz tlenowy 7,6m (dren łączący reduktor tlenowy z maską) | szt. | 75
24. | Maska do podawania tlenu z rezerwuarem,różne rozmiary | szt. | 120
25. | Cewnik do odsysania dróg oddechowych, 16/600, 18/600. | szt. | 700
26. | Zgłębnik żołądkowy dł. 800 mm i 1000 mm | szt. | 20
27. | Kranik trójdrożny sterylny | szt. | 75
28. | Rurka ustna- gardłowa dla dorosłych,różne rozmiary | szt. | 25
29. | Rurka intubacyjna – wykonana z medycznego PCV, mankiety wtapiane pod wysoka temperaturą bez użycia kleju, 100% bezlateksowa, atraumatyczny, miękki koniuszek ścięty pod kątem 37 stopni, min. 1 otwór Murphiego, posiadająca znaczniki głębokości, znaczniki radiacyjne, standardowy łącznik. z mankietem, rozmiary 6,5-10. | szt. | 35
30. | Rurka tracheotomijna- dla dorosłych z mankietem | szt. | 20
31. | Pęseta anatomiczna metalowa, jednorazowego użytku, jałowa wykonana ze stali nierdzewnej 14 cm | szt. | 60
32. | Skalpel jednorazowego użytku sterylny, (składający się z uchwytu i ostrza) rozmiar 10 i 11 | szt. | 50
33. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej, 150cm, opakowanie folia-papier | szt. | 70
34. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej,busztynowy, 150cm, opakowanie folia-papier | szt. | 100
35. | Serwety chirurgiczne sterylne ok.50x60 cm | szt. | 120
36. | Serwety chirurgiczne sterylne, dwuwarstwowa ok.50x60 cm z polem operacyjnym średnica ok. 6cm | szt. | 60
37. | Zestaw do krwioupustu 450 ml | szt. | 1
38. | Worek na mocz sterylny, bezlateksowy 2 l, z podziałką co 100 ml, z zastawką antyrefluksyjną, dren o długości min. 120cm, ze szczelnym zawórem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T) | szt. | 1300
39. | Maski do podawania tlenu dla dorosłych | szt. | 60
40. | Staza uciskowa gumowa. | szt. | 20
41. | Staza automatyczna na zatrzask zwalniana jedną ręką. | szt. | 40
42. | Worki kolostomijne | szt. | 10
43. | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych białe z kartką | szt. | 2800
44. | Prowadnica do rurek intubacyjnych nr. 3 i 4. | szt. | 5
45. | Wieszak na worki do moczu. | szt. | 80
46. | Maska krtaniowa różne rozmiary. | szt. | 3
47. | Strzykawka 20ml (jednorazowa,jałowa, nietoksyczna) Luer Lock, czarna niezmywalna skala, opakowaniwe folia papier. | szt. | 100
48. | Kieliszki do leków plastikowe. | szt. | 130000
49. | Strzykawka j.u. 2-częściowa, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 20%
50. | 2ml – możliwość wypełnienia do 3 ml x 100szt | op. | 100
51. | 5ml – możliwość wypełnienia do 6 ml x 100szt | op. | 120
52. | 10ml – możliwość wypełnienia do 12 ml x 100szt | op. | 200
53. | 20ml – możliwość wypełnienia do 24 ml x 100szt | op. | 260
54. | Łącznik Transition connector to enloc/funnel x 30szt | op. | 2
55. | Łącznik Transition Connector To Oral/Luer x 30szt | op. | 2
56. | Igła Veressa jednorazowa, sterylna dł 120mm. | szt. | 35
57. | Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków, ze szlifem ołówkowym, otworem bocznym, sterylna 18G 1,2x30mm - op. x100 sztuk | op. | 30
58. | igła do bezpiecznego pobierania leków, tępa z wbudowanym filtrem cząsteczkowym 5um 18G 1,2x38mm - op. x100 sztuk | op. | 30
59 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego, z końcówką Yankauer, bez kontoli siły ssania, z drenem o długości min 200 cm | op. | 50
60. | Gilotyna do tabletek | szt. | 3
61. | Worek na wymiociny o poj.1500 ml z absorbentem | szt | 60
62. | Chusta trójkątna | szt. | 7
63. | Koc termiczny | szt. | 5
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## Zad.4
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
Zadanie Nr 4 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Zadanie Nr 4 - Sprzęt jednorazowego użytku
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Cena Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Aparat trójdrożny bursztynowy do chemioterapii bez PCV i lateksu tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk do pompy. Aparat wyposażony w : 2 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykające się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania; zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przejżystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku - kompatybilny z pompą Infusomat Compact Plus | szt. | 620
2. | Aparat pięciodrożny bursztynowy do chemioterapii bez PCV i lateksu tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk do pompy. Aparat wyposażony w : 4 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykające się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania; zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przejżystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku - kompatybilny z pompą Infusomat Compact Plus | szt. | 1000
3. | Dren do dostrzykiwania leków tworzący system bez PCV i lateksu zastawka umożliwiająca bezigłowe iniekcje leków. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu strzykawki. Filtr 0,2 µm do podaży taksoli. Aparat kompatybilny z aparatem do chemioterapii | szt. | 800
4. | Strzykawka 3 częściowa 10 ml z zawartością 10 ml roztworu 0,9% NaCl zakręcona koreczkiem obejmującym połączenie luer lock. Na końcu tłoka umieszczony koreczek z zawartością 70% IPA ( izopropanol) w sterylnym opakowaniu. Do dezynfekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe, do 7 dni zabezpieczenie zaworóW bezigłowych. | szt. | 1650
5. | Dren do dostrzykiwania leków bursztynowy tworzący system bez PCV i lateksu zastawka umożliwiająca bezigłowe iniekcje leków. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu strzykawki. Aparat kompatybilny z aparatem do chemioterapii w poz.1 | szt. | 2100
6. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych zaopatrzony w zawór bezigłowy powyżej komory kroplowej do przepłukiwania drenu z możliwością dezynfekcji powierzchni zaworu metodą przecierania. Aparat automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Płaski filtr 15um położony na dnie komory kroplowej, dren 180 cm wykonany z elastycznego materiału, zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu, przezroczyste zakończenie luer lock. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99. Zestaw wolny od DEHP | szt. | 850
7. | Koreczki dwufunkcyjne typu Combi | szt. | 2000
8. | Kranik trojdrożny ciągły prosty strumień w kanałach w celu dokładnego monitorowania ciśnienia < 4 bar bez DEHP i lateksu | szt. | 50
9. | Bezpieczna kaniula żylna bez portu, wykonaną z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG z zaworem eliminujacym wypływ krwi podczas kaniulacji. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Zintegrowana zastawka antywypływowa z potwierdzoną testem efektywnością bariery mikrobiologicznej przy ekspozycji na obciążenie mikrobiologiczne. Rozmiary: 14Gx 2,2 średnicy, 32 mm długości, 14Gx2,2 średnicy, 50 długości 16Gx 1,7 średnicy, 32 mm długości 16Gx 1,7 średnicy, 50 mm długości, 18G x 1,3 średnicy, 32mm długości ,18G x 1,3 średnicy, 45mm długości, 20G x 1,1 średnicy, 25 mm długości, 20G x 1,1 średnicy, 32 mm długości, 22G x 0,9 średnicy, 25mm długości, 24G x 0,7 średnicy, 19mm długości | szt. | 8000
10. | Korki do zamykania światła kaniuli sterylne, pakowane pojedynczo, trzpień koreczka musi znajdować się poniżej krawędzi korka, sterylne tego samego producenta co kaniule. | szt | 12000
11. | Aparat do przygotowywania leków zaopatrzony w dezynfekowalne złącze bezigłowe posiadający filtr bakteryjny 0,45 μm które stanowi system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH utrzymujący sterylność sporządzonego roztworu w pojemniku przez okres do 14 dni | szt | 300
12. | Urządzenie do przygotowania leku tworzące system zamknięty spełniający definicje NIOSH 2004, które pomaga zapobiegać ekspozycji personelu medycznego na toksyczne leki i związanym z tym działania uboczne ( poświadczone badaniem w niezależnym laboratorium UE ). Urządzenie zmniejsza ryzyko potencjalnego przedostania się drobnoustrojów do roztworu i zapobiega zakażeniom szpitalnym u pacjenta. Urządzenie stanowi skuteczną barierę mikrobiologiczną przy wystawieniu na działanie drobnoustrojów. Zestaw pozwala na łatwą identyfikację leku podawanego pacjentowi i utrzymuje stałe połączenie z fiolką zawierającą lek . Urządzenie umożliwia dostęp do portu i podłączenie aparatu do przetoczeń bez rozłączania systemu zamkniętego. Urządzenie dostępne w rozmiarach S, M i L dostosowanych do różnych fiolek | szt | 100
13. | Bezigłowy port dostępu naczyniowego do wielokrotnego wlewu leków i wlewów, pakowane pojedynczo, sterylne z końcówką luer lock i luer slip. Bez DEHP i latexu. Stosowanie do 200 dostepów lub 7 dni (dołączyć wyniki badań mikrobiologicznych). | szt. | 900
14. | Bezigłowy port dostępu naczyniowego z podwójnym przedłużaczem do wielokrotnego wlewu leków i wlewów, pakowane pojedynczo, sterylne z końcówką luer lock i luer slip. Bez DEHP i latexu. Stosowanie do 200 dostepów lub 7 dni (dołączyć wyniki badań mikrobiologicznych) | szt. | 120
15. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu „jeziorka”, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Dwuczęściowa komora kroplowa bez PCV - górna twarda wykonana z przezroczystego plastiku, natomiast dolna część miękka. Płaski filtr 15um położony na dnie komory kroplowej, dren 180 cm wykonany z elastycznego materiału, zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu, przezroczyste zakończenie luer lock. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99. Zestaw wolny od DEHP i latexu. | szt | 2000
16. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu „jeziorka”, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Dwuczęściowa komora kroplowa bez PCV - górna twarda wykonana z przezroczystego plastiku, natomiast dolna część miękka. Płaski filtr 15um położony na dnie komory kroplowej, dren 180 cm wykonany z elastycznego materiału, zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu, przezroczyste zakończenie luer lock. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99. Zestaw wolny od DEHP i latexu. Zakończony zastawką bezwrotną zapobiegającą cofaniu się krwi | szt. | 130
17. | Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych, światłoczułych (aparat bursztynowy z osłonką kolec po zakończeniu infuzji). Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99. Zestaw wolny od DEHP | szt. | 450
18. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu w zakresie 0-250 z zastawką antyrefluksową. Dren o długości 180cm. | szt. | 20
19. | Zestaw do infuzji z igłą do portu rozmiary różne głównie 19Gx20,15,25 mm | szt. | 500
20. | Przyrząd do pobierania i przygotowywania cytostatyków z filtrem aerozolowym 0,2µm i filtrem cząsteczkowym 5µm z dostępem bezigłowym do podłączenia strzykawki | szt. | 1500
21. | Strzykawka trzyczęściowa typu Luer-Lock 1 mlx100 | op. | 4
22. | Strzykawka trzyczęściowa typu Luer-Lock 3 mlx100 | op. | 6
23. | Strzykawka trzyczęściowa typu Luer-Lock 5 ml x100 | op. | 6
24. | Strzykawka trzyczęściowa typu Luer-Lock 10 ml x100 | op. | 10
25. | Strzykawka trzyczęściowa typu Luer-Lock 20 ml x100 | op. | 6
26. | Strzykawka 50/60ml (jednorazowa, jałowa,nietoksyczna) Luer Lock, czarna niezmywalna skala, opakowanie folia papier. | szt. | 500
27. | Adapter na fiolkę z reduktorem do pobierania leku w bezpiecznym systemie zamkniętym CSTD (certyfikat CE, ONB/FDA) do rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobieranie roztworu z fiolki do strzykawki, wyrównanie różnicy ciśnień wewnątrz fiolki do dowolnej wartości poprzez system filtrów Toxi -Guard – aktywowany filtr węglowy (adsorbujący związki organiczne przed wydostaniem się na zewnątrz fiolki) + filtr hydrofobowy (chroniący zawartość fiolki przed zanieczyszczeniami z zewnątrz) wbudowanych w adapterze. Adapter mocowany na fiolkę o średnicy korka 20 mm, (pakowany razem z konwerterem na fiolki o średnicy korka 13 mm); kompatybilny z cytostatykami; zapobiega wnikaniu drobnoustrojów przez 7 dni i 10 aktywacji. | szt | 350
28. | Adapter do strzykawki kompatybilny z adapterem fiolki opisanym wyżej ; posiadający zabezpieczoną igłę o średnicy 16 G, pojemność igły 0.04 ml, jałowe, pakowane oddzielnie , wolne od lateksu i DEHP; kompatybilny z cytostatykami; zatyczka ochronna dołączona do każdego adaptera do strzykawki. | szt. | 300
29. | Adapter Luer Lock kompatybilny z adapterem fiolki | szt. | 600
30. | Aparaty do przygotowywania i pobierania cytostatyków, z microkolcem, filtrem aerozolowym 0,2 µm i cząsteczkowym 5 µm | szt. | 200
31. | Zamknięty łącznik bezigłowy z męską końcówką z zatyczką zabezpieczającą przed skażeniem końcówki w czasie transportu i połączenia. Łącznik do przygotowywania, transportu i podaży leku cytostatycznego, wytwarzający zamknięty system (potwierdzony dokumentacją), który zamyka się samoczynnie po rozłączeniu np. ze spike, kaniulą lub zestawem kroplówkowym. Bez zawartości lateksu, PCV, DEHP i części metalowych. Przezierny, sterylny, pakowany pojedynczo. Zabezpieczający strzykawki z zakończeniem Luer Lock przed wyciekaniem cytostatyków. Mechanizm blokujący w kolorze bursztynowym, rotacyjny (możliwość dokręcenia do strzykawki/brak możliwości odkręcenia). | szt. | 250
32. | Aparaty do przygotowywania i pobierania leków, z zastawką otwierającą drogę dla płynu tylko w momencie przyłączenia strzykawki z filtrem antybakteryjnym 0,45 µm. | szt. | 1250
33. | Koreczek dezynfekcyjny do zaworu typu Luer zawierający alkohol izopropylowy 70% | szt | 800
34. | Zastawka bezzwrotna zapobiegająca cofaniu się krwi | szt | 20
RAZEM: | [6 empty] | 8.4 |  |  |  | 9.072
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## Zad.5
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy SORIMEX Sp. Z o.o. SP.k.
Adres wykonawcy ul. Równinna 25 87-100 Toruń
Miejscowość Toruń
Zadanie Nr 5 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Zadanie Nr 5 - Zestawy do drenażu, do nakłucia opłucnej, lędźwiowego, szpiku kostnego, zestawy do zakładania szwów
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Cena Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestawy do drenażu opłucnej i klatki piersiowej wg Matthysa. W składzie:cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem 3,35 x 78 mm; cewnik (2,7 x 450 mm) wykonany z poliuretanu (kontrastuje w promieniach RTG; koreczek zamykający; folia ochronna na cewniku); podwójna zastawka antyrefluksowa z łącznikiem do cewnika; worek 2,0 l, strzykawka trzyczęściowa 60 ml z końcówką lock, kranik trójdrożny . | szt. | 0 |  |  | 125
1. | Zestaw do zakładania szwów sterylny. W skład zestawu wchodzi: 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm; 1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm; 6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki (Pagasling Nr 3); 1 x igłotrzymacz 12 cm; 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm; 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana); 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa (zapakowana); 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2, zielona (zapakowana); 1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm z przylepnym otworem 5 cm x 10cm; 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm. | kpl. | 15 | Zestaw do zakładania szwów/ 475636 | Hartmann | 56 | 840 | 8% | 67.2 | 60.48 | 907.2
2. | Igła Veresa jednorazowego użytku w 2 wersjach: zamkniętym mandrynem i 2 otworami, zamkniętym mandrynem i 3 podłużnymi okienkami co 120 stopni. Wymagane rozmiary: 16G; dł 100mm, 120mm lub 150mm . | szt. | 40 | Igła Veresa/ AVB1610, AVB1612, AVB1615, AVC1610, AVC1612, AVC1615 | M.D.L. srl (Włochy) | 60 | 2400 | 8% | 192 | 64.8 | 2592
3. | Zestawy do punkcji jamy opłucnej. W składzie: cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem średnica 1,8mm, długości 80mm, dren łączący z końcówką lock, strzykawka trzyczęściowa Omnifix Lock 60ml ju; worek 2,0l; kranik trójdrożny | szt. | 100 | Zestaw do punkcji Pleurofix/ 4461002 | B. Braun | 65 | 6500 | 8% | 520 | 70.2 | 7020
4. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 22Gx 90mm , standard ostrze typ Quincke, jałowa, przeźroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo- rdzeniowego, nasadka igly prowadzącej precyzyjnie zespolonaz ostrzem, co pozwala na szybkie i bezpieczne wprowadzenie igły do znieczulenia. | szt. | 10 | Igła do znieczuleń/ IPPS22G90 | Balton | 6 | 60 | 8% | 4.8 | 6.48 | 64.8
RAZEM: | [6 empty] | 9800 |  | 784 |  | 10584
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
05.07.2024 ………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## Zad.6
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
Zadanie Nr 6 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Zadanie Nr 6 - Pakiet ochronny (czepki, fartuchy, ochraniacze na obuwie, maski, podkłady )
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Wartość Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Czepek pielęgnacyjny okrągły damaski typu beret o gramaturze min. 25g/m2 | szt. | 1800 |  |  | 0.49 | 882
2. | Fartuch z włókniny trójwarstwowej typu sms, jałowy, gramatura 25g/m2, dodatkowe wstawki nieprzemakalne w częśći przedniej i rękawach, rękawy wykończone mankietem min 7 cm, wyrób powinien spełniać wymogi normy PN-EN 13795-3 | szt. | 200 |  |  | 7 | 1400
3. | Fartuch chirurgiczny jednorazowy ze ściagaczem | szt. | 200 |  |  | 2.05 | 410
4. | Ochraniacze na obuwie x 100szt. | op | 10 |  |  | 9.1 | 91
5. | Fartuch foliowy przedni x 100szt. | op. | 3 |  |  | 18.1 | 54.3
6. | Podkład gumowo-frotte | szt. | 60 |  |  | 47 | 2820
7. | Podkład na rolce(prześcieradło) perforowany co 50cm, na fizelinie, laminowany, rozmiar 58cm x 50m | szt. | 350 |  |  | 20.5 | 7175
8. | Ubranie operacyjne,nieprześwitujące,jednorazowe z tkaniny SMS min.30g,bluza z krótkim rękawem z dwoma kieszeniami,spodnie z trokami.Rozm.S-XXXL | kpl. | 100 |  |  | 5.1 | 510
9. | Maska medyczna półmaska filtrująca z zaworem zgodnym z normą EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D, składana 3-panelowa, zapewniająca ochronę przed: grypa, gruźlica, mykoplazma, zapalenie płuc, błonnica. | szt. | 200 |  |  | 3.85 | 770
10. | Prześcieradło jednorazowego użytky 160x250 cm. | szt. | 5 |  |  | 1.55 | 7.75
RAZEM: | [6 empty] | 14826.0525 |  |  |  | 16012.1367
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## Zad.7
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
zadanie Nr 7 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia
zadanie Nr 7 - Pojemniki
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Wartość Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Pojemnik na zużyte igły 1l plastikowy z przykrywką czerwony i żółty | szt. | 350
2 | Pojemnik na zużyte igły 2l plastikowy z przykrywką czerwony i żółty | szt. | 600
3 | Pojemnik na zużyte strzykawki 10l plastikowy z przykrywką czerwony i żółty | szt. | 750
4 | Pojemnik na odpady pokonsumpcyjne 20l plastikowy z przykrywką czerwony | szt. | 800
5 | Basen plastikowy z przykrywką bez ostrych krawędzi | szt. | 5
6 | Kaczka męska plastikowa z rączką zamykana | szt. | 5
7 | Pojemnik do zbiórki moczu plastikowy zakręcany słój, pojemnośc 2l | szt. | 20
RAZEM: | [10 empty] | 0
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## Zad.8
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy SORIMEX Sp. Z o.o. SP.k.
Adres wykonawcy ul. Równinna 25 87-100 Toruń
Miejscowość Toruń
zadanie 8 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia
zadanie Nr 8 - EKG (elektrody,żele, papier)
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Wartość Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Elektrody do EKG Ag/AgCl piankowa z żelem stałym dla dorosłych, rozm.45 x 42(x50szt.) | op. | 35 | Elektroda EK-S 45 PSG | Sorimex | 9 | 315 | 8% | 25.2 | 9.72 | 340.2
2. | Elektrody do badań diagnostycznych i monitorowania z żelem ciekłym , włóknina poliestrowa pokryta klejem akrylowym dla dorosłych, sensor ABS pokryty Ag/AgCl, rozm.śred. 50mm +/- 1mm(x50szt.) | op. | 15 | Elektroda EK-S 50 NWSG* | Sorimex | 12 | 180 | 8% | 14.4 | 12.96 | 194.4
3. | Elektrody do badań holterowskich Ag/AgCl piankowa, żel stały dla dorosłych z podłóżnym wycięciem na przewód, rozm.55mm x 40mm(x50szt) | op. | 300 | Elektroda EK-S 60PSG | Sorimex | 9 | 2700 | 8% | 216 | 9.72 | 2916
4. | Elektrody do badań holterowskich Ag/AgCl piankowa, żel ciekły dla dorosłych z podłóżnym wycięciem na przewód, rozm.55mm x 53mm(x50szt) | op. | 40 | Elektroda EK-S 61P | Sorimex | 13.5 | 540 | 8% | 43.2 | 14.58 | 583.2
5. | Elektrody kończynowe dla dorosłych , srebrno-niklowe z uniwersalnym połączeniem w opakowaniu 4 szt. W kolorach czerwonym, żółtym, zielonym i czarnym | op. | 4 | Elektroda klamrowa EKK-1 | Sorimex | 55 | 220 | 8% | 17.6 | 59.4 | 237.6
6. | Elektroda do defibrylacji do aparatu Agileut Philips dla dorosłych z przewodem wyprowadzonym na zewnątrz opakowania | op. | 4 | Elektroda do defibrylacji Philips OBS-DE/P 303A5030 | BAISHENG MEDICAL | 70 | 280 | 8% | 22.4 | 75.6 | 302.4
7. | Elektrody przyssawkowe wielokrotnego użytku z uniwersalnym połączeniem pakowane po 6 szt. | op. | 2 | Elektroda przyssawkowa EP-24 | Sorimex | 65 | 130 | 8% | 10.4 | 70.2 | 140.4
8. | Żel do USG 500 g z dozownikiem | szt. | 22 | Żel do USG 500ml/ NUG-0019 | Turkuaz | 3.65 | 80.3 | 8% | 6.424 | 3.942 | 86.724
9. | Żel do EKG 500g z dozownikiem | szt. | 15 | Żel do EKG 500ml/ ECG-0009 | Turkuaz | 3.8 | 57 | 8% | 4.56 | 4.104 | 61.56
10. | Elektroda pod pas wielokrotnego użytku rozmiar 20mmx30mm. Kpl. A 6szt. | op. | 1 | Elektroda pod pas F9010SSC* | Fiab | 17 | 17 | 8% | 1.36 | 18.36 | 18.36
11. | Papier EKG RA4 v 001 112mm x25m | szt. | 180 | Papier do EKG 112x25/ MDP.055.112.025.12.BPAF | Hegard | 3.65 | 657 | 8% | 52.56 | 3.942 | 709.56
12. | Papier Video Printer 110mm x20m | szt. | 10 | Papier Sony UPP 110 HD / K 65 HM com / 12636 | Pirrone | 31.5 | 315 | 8% | 25.2 | 34.02 | 340.2
13. | Papier EKG 80mm x20m | szt. | 16 | Papier do EKG 80x25/ MDP.055.080.025.12.BPAF * | Hegard | 3 | 48 | 8% | 3.84 | 3.24 | 51.84
14. | Papier do EKG 210mm x140mm x200 kartek. | szt. | 30 | Papier EKG do Nihon Kohden/ Edan/ Comen H12 /21641 | Pirrone | 15.5 | 465 | 8% | 37.2 | 16.74 | 502.2
15. | Papier do EKG AsCard A-3 104mm x40m. | szt. | 24 | Papier do EKG 104x40/ MDP.055.104.040.16.BPAF | Hegard | 5.7 | 136.8 | 8% | 10.944 | 6.156 | 147.744
16. | Papier AsCard 33 110 mm x10m | szt. | 300 | Papier do EKG 110x10/ MDP.055.110.010.12.BPAF | Hegard | 1.9 | 570 | 8% | 45.6 | 2.052 | 615.6
17. | Papier do defibrylatora Lifepack 12-15 107mm x23m | szt. | 10 | Papier do EKG 107x23/ MDP.055.107.023.12.BPAF | Hegard | 3.5 | 35 | 8% | 2.8 | 3.78 | 37.8
RAZEM: | [6 empty] | 6746.1 |  | 539.688 |  | 7285.788
* zaoferowano zgodnie z dopuszczeniami
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
05.07.2024 ………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## Zad.9
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
zadanie 9 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia
zadanie Nr 9 - Narzędzia bronchoskopowe
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Wartość Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Kleszczyki biopsyjne jednorazowego użycia,owalne łyzeczki z okienkiem 2,3mm/120 do bronchofiberoskopu firmy Pentax | szt. | 30
2. | Kleszczyki typu aligatory, jednorazowego użycia, średnica 2,3mm/120cm do bronchofiberoskopu firmy Pentax | szt. | 10
3. | Szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku średnica 1,8mm, długość 120cm, do bronchofiberoskopu firmy Pentax typ FB-18P i FB-1970k | szt. | 160
4. | Szczoteczki czyszczące jednorazowego użytku średnica 2,2mm, długość 120cm, do bronchofiberoskopu firmy Pentax typ FB-18P i FB-1970k | szt. | 30
5. | Szczoteczki czyszące jednorazowego użytku do gniazd zaworów endoskopów giętkich Pentax, dwustronne, średnica główek czyszczących 6 mm i 14 mm. | szt. | 25
RAZEM:
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## Zad.10
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
zadanie 10 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia
zadanie Nr 10 - Narzędzia bronchoskopowe
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Wartość Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zaworki biopsyjne jednorazowe do bronchoskopu FB-1970 firmy Pentax | szt. | 10
2 | Uszczelka do zaworu ssącego do bronchofiberoskopu firmy Pentax typ FB-1970k | szt. | 1
3 | Płyn do czyszczenia optyki endoskopii firmy Pentax, poj 10ml | szt. | 1
4 | Olejek silikonowy do uszczelek endoskopów firmy Pentax, poj 10ml. | szt. | 1
5 | Kleszczyk chwytak jednorazowego użytku,do usuwania ciał obcych,trójpalczasty,średnica 2,3mm | szt. | 2
7 | Ustnik endoskopowy z gumką jednorazowy pakowany pojedynczo | szt. | 900
8 | Zawór ssący jednorazowego użytku do bronchosków Pentax EB15-J10, EB19-J10 oraz bronchoskopu ultradźwiękowego EB19-J10U, korpus zaworu trwale połączony ze sztywnym, ok. 6 cm długości przyłączem rurki ssaka spasowanym z łożem w rękojeści endoskopu | szt. | 900
9 | Zawór biopsyjny wielorazowego użytku do bronchoskopów giętkich Pentax | szt. | 10
RAZEM:
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## Zad.11
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
zadanie 11 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia
zadanie Nr 11 - Narzędzia bronchoskopowe
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Wartość Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Szczoteczki czyszczące jednorazowego użytku do endoskopu EB-19J10 firmy Pentax, dł.120cm, śred.5mm, kanał 2,0 | szt. | 200
2 | Kleszczyki jednorazowego użytku do endoskopu EB-19J10 firmy Pentax, kanał 2,0, 1,8 mm/120cm owalne z igłą | szt. | 120
RAZEM:
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## Zad.12
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
Zadanie Nr 12 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Zadanie 12 - Zestaw do nebulizacji
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Wartość Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do nebulizacji jednorazowego użytku.W skład zestawu wchodzi pojemnik na lek 6 ml, ustnik, trójnik oraz przewód. | kpl. | 1100
2 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem (typ A - Rozmiary S-XL) | kpl. | 10
RAZEM:
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## zad.13
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy SORIMEX Sp. Z o.o. SP.k.
Adres wykonawcy ul. Równinna 25 87-100 Toruń
Miejscowość Toruń
Zadanie Nr 13 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia
Zadanie 13 - Wkłady do ssaka
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Wartość Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Wkład workowy j.uż. do ssania o poj.2000ml,na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu w kształcie pętli min.5,5cm, uszczelniany automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister,z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym, wykonany z elastycznego tworzywa z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do żródła próżni , posiadający w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego, z możliwością zamknięcia po napełnieniu wkładu, otwór do pobierania próbek o średnicy min.25mm (wysocerozprężalny),wykonany z elastycznego tworzywa, kompatybilny z pozycją 3. | szt. | 260 | Wkład workowy jednorazowy z zastawką jednok., pojemność 2l,nr kat 57167 | Serres | 11 | 2860 | 8% | 228.8 | 11.88 | 3088.8
2. | Wkład workowy j.uż. do ssania o poj.2500ml,na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu w kształcie pętli , uszczelniany automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, posiadający w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego, z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, otwór do pobierania próbek (wysocerozprężalny),wykonany z elastycznego tworzywa.Króciec i zatyczka koloru pomarańczowego. | szt. | 90 | Wkład workowy jednorazowy pojemność 2,5 l MS-077.0086 | Medela | 23 | 2070 | 8% | 165.6 | 24.84 | 2235.6
3. | Pojemnik do wkładów workowych, o pojemności 2000 ml | szt. | 10 | Pojemnik 2l, nr kat. 57328 | Serres | 45 | 450 | 8% | 36 | 48.6 | 486
RAZEM: | [6 empty] | 5380 |  | 430.4 |  | 5810.4
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
05.07.2024 …………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## Zad.14
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
zadanie Nr 14 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia
zadanie Nr 14 - Akcesoria zużywalne do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Wartość Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zestaw do wstrzykiwacza kontrastu kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego wstrzykiwaczami NEMOTO SMART SHOT ALPHA: wkład o pojemności 100ml + złącze niskiego ciśnienia o wytrzymałości 350 PSI bez trójnika i zaworku zwrotnego + ostrze typu Spike | szt. | 400
2. | Złącze niskiego ciśnienia bez trójnika i zaworku zwrotnego o wytrzymałości 350 PSI | szt. | 400
3. | Zestaw do wstrzykiwacza kontrastu kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego wstrzykiwaczami NEMOTO SMART SHOT ALPHA: wkład o pojemności 200ml + złącze niskiego ciśnienia o wytrzymałości 350 PSI bez trójnika i zaworku zwrotnego + ostrze typu Spike | szt. | 150
RAZEM | [10 empty] | 0
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## Zad. 15
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
zadanie 15 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia
zadanie Nr 15 - Narzędzia/akcesoria bronchoskopowe - igła do endoskopu
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Wartość Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Wartość Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Igła do endoskopu EB-19J10 firmy Pentax, TBNA R22G do endoultrasonografii | szt. | 65
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
UWAGA!! Do oferty na zadanie nr 17 należy dołączyć formularz parametrów technicznych. Załącznik nr 7
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## Zad.16
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
Zadanie Nr 19 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Zadanie Nr 16 - AKCESORIA ZUŻYWALNE KOMPATYBILNE Z AIRVO2
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Wartość Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Rura do oddychania ogrzewanym powietrzem do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych z wbudowaną w ściankach podwójną spiralą grzejną. Rura z wbudowanymi czujnikami temperatury. Zgodna z normą ISO 80601-2-74 oraz normą bezpieczeństwa elektrycznego IEC60601-1. Kompatyblina z nawilżaczem serii Airvo2. Wytwarzana bez zawartości gumy, lateksu ani ftalanów (DEHP, DBP, BBP)Do użycia przy przepływach od 2 do 60 l/min w zależności od zastosowanego interfejsu. Kompatybilne przyłącza pacjenta: kaniula donosowa, bezpośrednie połączenie z rurką tracheostomijną. Stożkowe zakończenie rurki do oddychania kompatybilne z interfejsami dla dorosłych – kaniule Optiflow. Układ dodatkowo wyposażony w zacisk umożliwiający przymocowanie go do pościeli lub odzieży pacjenta. Długość układu 180 cm. Komora nawilżacza stanowi element układu oddechowego. Komora z automatycznym poborem wody, wyposażona w system podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego) zabezpieczającego przed przelaniem wody oraz optymalnym wysyceniem dostarczanych gazów pary wodnej. Podłączenie komory do nawilżacza za pomocą adaptera będącego w komplecie układu. Możliwość opcji z wyjściem z komory do podłączenia nebulizatora.Kompatybilność potwierdzona przez producenta urządzeń Airvo2 będących na wyposażeniu szpitala. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia Airvo2 będącego na wyposażeniu szpitala.Zestaw rura i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każdy komplet pakowany oddzielnie. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk | op. | 3
2. | Kaniula donosowa interfejsu pacjenta przeznaczona do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Zakres przepływu 10 - 60 l/min w zależności od rozmiaru kaniuli. Przeznaczona do stosowania z systemem Airvo2. Unikatowa, wklęsła podstawa oraz wypustki o łagodnych krawędziach dla zapewnienia komfortu w okolicy przegrody i nozdrzy. Krawędzie dostosowane do kształtu górnej wargi nie blokują ust. Miękkie podkładki na policzki zapewniające stabilność przy jednoczesnym zminimalizowaniu nacisku na twarz. Podkładki oznaczone kolorami umożliwiające natychmiastowe rozpoznanie odpowiedniego rozmiaru. Zacisk na pasku na głowę podtrzymujący obwód i zapobiegający wypadaniu kaniuli. Regulowany pasek wykonany z miękkiego, bezszwowego materiału z zastosowaniem technologii Stretchwise. Przewód kaniuli wykonany w technologii Evaqua, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu wykonany z materiału przepuszczalnego umożliwiające swobodne przenikanie pary wodnej przez ściany przewodu. Wytwarzana bez zawartości gumy, lateksu ani ftalanów (DEHP, DBP, BBP). Możliwość opcji z asymetryczną budową nosków generującą wyższe ciśnienie w drogach oddechowych, dodatkowe oczyszczanie przestrzeni martwej nosogardzieli oraz redukującą hałas w porównaniu ze standardowymi kaniulami, do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia.. Kaniula przeznaczona do stosowania przez 14 dni. Każda kaniula w oddzielnym opakowaniu. Kompatybilność potwierdzona przez producenta urządzeń Airvo2 będących na wyposażeniu szpitala. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia Airvo2 będącego na wyposażeniu szpitala. Rozmiar S dla przepływu 10-50 l/min, podkładka w kolorze pomarańczowym Rozmiar M dla przepływu 10-60 l/min, podkładka w kolorze niebieskim Rozmiar L dla przepływu 10-60 l/min, podkładka w kolorze zielonym Opakowanie zbiorcze 20 szt. | op. | 5
3. | Kompatybilny z Airvo 2, filtr powietrza z silikonową ramką z narożnym wcięciem zapewniającym szczelne dopasowanie do systemu Airvo2. Opakowanie zbiorcze 2 szt. | op. | 2
4. | Gąbka na patyku do czyszczenia Airvo 2. Opakowanie zbiorcze 20 szt. | op. | 1
5. | Filtr do rury do dezynfekcji. Opakowanie zbiorcze 2 szt. | op. | 2
RAZEM
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## zad.17
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
zadanie Nr 17 Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia
zadanie Nr 17 - Kremy i pasty do elektrod
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Wartość Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Krem do mocowania elektrod | szt. | 150
2. | Pasta przewodząca, mocująca elektrody | szt. | 10
RAZEM | [10 empty] | 0
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## zad. 18
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
zadanie Nr 18 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia | [6 empty] | √
zadanie Nr 18 - Akcesoria zużywalne do instalacji gazów medycznych
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Wartość Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Wartość Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zabezpieczenie przeciwprzelewowe z poliwęglanu (PC) z filtrem cząsteczek, kompatybilne z posiadanymi ssakami VACUSILL 2HV firmy HERSILL | szt. | 10
2. | Filtr cząsteczek do ssaka typu Vacusill 2HV firmy Hersill | szt. | 250
RAZEM | [10 empty] | 0
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## Zad.19
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
zadanie Nr 19 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia
zadanie Nr 19 - Akcesoria do badań polisomnograficznych do aparatu firmy ResMed NOX A1
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Wartość Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Cena Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Kaniule donosowe z filtrem jednorazowe , długość 90 cm | szt. | 1200
2. | Pasy wysiłkowe typu RIP jednorazowe rozm. M kompatybilne z systemem NOX A1, | szt. | 10
6. | Pasy wysiłkowe typu RIP jednorazowe rozm. L kompatybilne z systemem NOX A1 | szt.
7. | Pasy wysiłkowe typu RIP jednorazowe rozm. XL kompatybilne z systemem NOX A1 | szt.
8. |  | szt.
3. | Maska pełnotwarzowa rozm. S do aparatów CPAP | szt. | 5
4. | Maska pełnotwarzowa rozm. M do aparatów CPAP | szt. | 5
5. | Maska pełnotwarzowa rozm. L do aparatów CPAP | szt. | 5
6. | Szelki do masek pełnotwarzowych, kompatybilne z zaoferowanymi maskami | szt. | 15
7. | czujnik miękki do pulsoksymetru | szt. | 1
8. | 5-odprowadzeniowy przewód EEG z elektrodami | szt. | 5
9. | Odprowadzenie EKG | szt. | 6
10. | Odporwadzenie EMG nożne czarne | szt. | 1
11. | Odporwadzenie EMG nożne szare | szt. | 1
12. | Odproawdzenia EMG broda green | szt.
13. | Odproawdzenia EMG broda orange | szt. | 5
14. | Termistor do NOX A1 | szt. | 1
RAZEM | [10 empty] | 0
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)

## Zad. 20
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………….
Miejscowość ………………………………………………………….
zadanie Nr 20 - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia
zadanie Nr 20 - Akcesoria zużywalne do spirometru Aspel Asspiro D200
Lp. | Przedmiot | J.M | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Producent | Cena jn. netto | Wartość Netto (kol.4 x kol.7) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | cena jed. brutto | Wartość Brutto (kol.8 + kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Głowica pneumotachometryczna GPK 17 | szt. | 3500
2. | Przewód powietrzny PP17 | szt. | 2
RAZEM
Wartość z pozycji Razem należy przenieśc do formularza ofertowego
……………………………………………
(data i podpis wykonawcy)