## Arkusz1
Załącznik nr 15 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.52.14.2021 PO ZMIANACH / Formularz cenowo – techniczny zadania nr 14 / 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy nożyków mikrotonowych oraz ostrzy do kriostatów, zwanych dalej wyrobami. / 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. / 3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. / 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: / - nazwa wyrobu, nazwa producenta, / - kod partii lub serii wyrobu, / - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, / - oznakowanie CE, / - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. / Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. / 5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. / 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………. / 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę ......................................................................... złotych, słownie złotych: ..................................................................................................................................................zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto / 8 = 9/4	Wartość brutto 9 = 6+7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ostrza do mikrotomu typ „FEATHER R35”; długość 80mm, szerokość 0,25 mm, kąt ostrza 35o lub materiał wykonania – stal nierdzewna, krawędź tnąca dodatkowo hartowana. Przeznaczone do skrawania rutynowego wstążeczkowego twardych tkanek. Ostrze kompatybilne z uchwytami Feather F80, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm LUB 20 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka utworu) co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie. / Dozownik zawierający 50 ostrzy	op	14
2.	Ostrza do mikrotomu typ „FEATHER S35”, długość 80 mm, szerokość 8 mm, grubość 0,25 mm, kąt ostrza 35o , materiał wykonania – stal nierdzewna. Przeznaczone do skrawania rutynowego miękkiego materiału oraz biopsji. Ostrze kompatybilne z uchwytami Feather F80, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 LUB 20 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie. / Dozownik zawierający 50 ostrzy.	op	14
3.	Ostrza do mikrotomu typ „FEATHER A35”, długość 80 mm, szerokość 8 mm, grubość 0,25 mm, kąt ostrza 35o , materiał wykonania – stal nierdzewna o podwyższonym stopniu ostrości / Przeznaczone do skrawania bardzo cienkich sekcji tkanek oraz badań naukowych oraz badań naukowych rutynowego miękkiego i twardego materiału oraz biopsji. Ostrze kompatybilne z uchwytami Feather F80, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm LUB 20 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie. / Dozownik zawierający 50 ostrzy.	op	100
4.	Ostrza do mikrotomu typ „FEATHER N35”, długość 80 mm, szerokość 8 mm, grubość 0,25 mm, kąt ostrza 35o , materiał wykonania – stal nierdzewna o niskim stopniu kompresji. Przeznaczone do cięcia bardzo twardych tkanek zatopionych w parafinie( ostrza o podwyższonej twardości). Ostrze kompatybilne z uchwytami Feather F80, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm LUB 20 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie. / Dozownik zawierający 50 ostrzy.	op	80
5.	Ostrza zalecane do kriostatów / długość 80 mm, szerokość 8 mm, grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°, Przeznaczone do cięcia tkanek zamrożonych wykonane ze stali węglowej (niestopowej zgodnie z normą PN-EN 10020/2003). Żyletka bez dodatkowych powłok i pokryć z trwale naniesioną nazwą producenta. / Dozownik zawierający 20 ostrzy.	op	5
				RAZEM:	0,00			0,00

........................, dn. ....................2021 roku					............................................................................... / Podpis/y osoby/ osób uprawnionej/ uprawnionych do reprezentowania wykonawcy