Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
FZP.II-241/19/21/ZP

Specyfikacja do przetargu na sprzęt jednorazowego użytku i innego, na okres 12 miesięcy

Zadanie 1:
Lp.	Asortyment	Jm.	Ilość w sztukach	Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Wartość netto	VAT {%}	Wartość brutto	
1	Pojemniki sterylne do moczu o poj. 20-30 ml	Szt.	5000	1 x 100	50				
2	Pojemniki sterylne do kału z łopatką 	Szt.	2400	1 x 100	24				
3	Wymazówka plastikowa, wiskozowa w sterylnej probówce transportowej	Szt.	7000	1 x 100	70				
4	Wymazówka typu cytobrush, pakowana indywidualnie, sterylna	Szt.	100	1x100	1				
5	Wymazówka plastikowa bez węgla z podłożem transportowym Stuart, sterylna	Szt.	3000	1 x 100	30				
6	Wymazówka plastikowa, sterylna z podłożem transportowym  AMIES i węglem  	Szt.	600	1 x 100	6				
7	Sterylne wymazówki bez probówki, pakowane indywidualnie	Szt	8000	1x100	80				
8	Eza jednorazowa, sterylna z kalibrowanym oczkiem o pojemności 10µl	Szt.	12000	1 x 200	60				
9	Plastikowe, sterylne, z żebrami wentylacyjnymi płytki Petriego o średnicy 55 mm	Szt.	400	1 x 10	40				
10	Plastikowe, sterylne, z żebrami wentylacyjnymi płytki Petriego o średnicy 90 mm	Szt.	500	1 x 25	20				
11	Sterylne okrągłodenne probówki z korkiem o pojemności 5 ml	Szt.	500	1x500	1				
12	Sterylne okrągłodenne probówki z korkiem o pojemności 20 ml	Szt.	1000	1x500	2				
13	Sterylne końcówki do pipet Eppendorf o pojemności 5-200μl	Szt	500	1x5	100				
14	Sterylne końcówki do pipet Eppendorf o pojemności 100-1000μl	Szt	500	1x5	100				
15	Eza bakteriologiczna z drutu kantatowego, niekalibrowana, o średnicy oczka 4 mm	Szt.	20	1 x 10	2				
16	Eza bakteriologiczna z drutu kantatowego, niekalibrowana, o średnicy oczka 2 mm	Szt.	20	1 x 10	2				
17	Eza jednorazowa, sterylna z kalibrowanym oczkiem o pojemności 1µl	Szt.	15000	1 x 200	75				
18	Zestaw do pobierania i transportu wymazów do badań COVID-19 (probówka z PS o pojemności 11ml, średnica 16mm, długość 100mm, okrągłodenna z korkiem, sterylna + wymazówka do pobierania wymazów na COVID-19  jałowa + naklejka na probówkę)	Szt.	14000	1 x 100	140				
	RAZEM								
            															
Wymagania: sprzęt jednorazowy zadanie 1
Wymagania konieczne:
- dla produktów określonych jako sterylne wymagana jest sterylizacja radiacyjna
- wszystkie produkty pochodzą od jednego dostawcy
- dokumenty świadczące o jakości wyrobu
- produkty zgodne z dyrektywą CE
- szczelność opakowań dla artykułów sterylnych
- wyraźna informacja o dacie ważności produktu przy artykułach sterylnych
- terminy ważności artykułów sterylnych minimum 1,5 roku od daty dostawy
- odpowiednie opakowania zabezpieczające przed zniszczeniem wyrobu w trakcie transportu
- wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych; Deklaracja Zgodności
- możliwość wymiany uszkodzonych, wadliwych lub niezgodnych z zamówieniem artykułów bez dodatkowych kosztów ze strony zamawiającego

Wymagania ogólne dotyczące warunków sprzedaży:
- korzystna cena
- terminowe dostawy: maksymalnie do 10 dni bieżących od daty otrzymania zamówienia
- oferent określa warunki dotyczące kosztów dostawy, przewidywane terminy realizacji dostawy 
- przy określaniu cen oferent uwzględnia wszystkie jej składowe /m/i podatek VAT, opłaty celne, opłaty inne/
- ilości podane przez zamawiającego mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb

Zadanie 2
Lp.	Asortyment	Jm.	Ilość w sztukach	Wartość netto	VAT {%}	Wartość brutto	
1	Probówki 7ml wirówkowe (16x65)	Szt.	200				
2	Naczynko do analizatora Cobas 0,7ml (różne kolory)	Szt.	11000				
3	Naczynka poj. 3ml do Hitachi	Szt.	11000				
4	Pojemnik do moczu z zakrętką, niejałowe, pojemność 120ml	Szt.	21000				
5	Probówka 10-12ml do wirowania moczu z wgłębieniem na 0,5ml osadu	Szt.	23000				
6.	Pipety Pasteura 2-3 ml dł 15 (op. 500)	Szt.	22500				
7	Kamery 10-komorowe z siatką do analizy moczu	Szt	1800				
8	Kamera hematologiczna Burkera	Szt.	2				
9	Końcówki do pipet 200ul (1 op.- 1000szt.) typu Eppendorf	Szt.	15000				
10	Końcówki o poj. do 200ul typu Gilson	Szt.	15000				
11	Końcówki do pipet 1000ul typu Eppendorf	Szt.	7000				
12	Końcówki o poj. do 1000ul typu Gilson	Szt.	7000				
13	Kapilary z heparyną Li o poj. 180ul do gazometrii(2,3mmx75mm)	Szt	6000				
14	Mieszadełka do kapilar op/500szt.	Szt	6000				
15	Zatyczki gumowe do kapilar	Szt.	12000				
16	Pojemniki do kału z łopatką i zakrętką	Szt.	4500				
17	Pipeta stałopojemnościowa o obj. 100ul	Szt.	2				
18	Pipeta zmiennopojemnościowa 5-50ul	Szt.	1				
19	Pisaki laboratoryjne	Szt.	10				
20	Naczynko do analizatora Technicon	Szt.	2000				
                                                                                                   Łącznie:      

Zadanie 3
Lp.	Asortyment	Jm.	Ilość w sztukach	Wartość netto	VAT {%}	Wartość brutto	
1	Probówki z kapilarą na 200-250ul krwi, zawierające rozpylony roztwór EDTA korek jasnofioletowy (mikrometoda)	Szt.	500				
2	Probówki z kapilarą na 300-500ul krwi, z aktywatorem krzepnięcia , korek czerwony (mikrometoda)	Szt.	500				
                                                                                                   Łącznie:      

Wymagania: sprzęt jednorazowy zadanie 2 i 3:

1. Przedmiot zamówienia – sukcesywna dostawa probówek i innego drobnego sprzętu laboratoryjnego.
2. Do oferty Oferent załączy deklaracje zgodności CE dla sprzętu laboratoryjnego lub inne stosowne dokumenty dopuszczające oferowany produkt do użytku w Polsce.
3. Do oferty Oferent załączy katalog z opisem oferowanego produktu.
4. odpowiednie opakowania zabezpieczające przed zniszczeniem wyrobu w trakcie transportu
5. możliwość wymiany uszkodzonych, wadliwych lub niezgodnych z zamówieniem artykułów bez dodatkowych kosztów ze strony zamawiającego

Wymagania ogólne dotyczące warunków sprzedaży:
- korzystna cena
- terminowe dostawy: maksymalnie do 10 dni bieżących od daty otrzymania zamówienia
- oferent określa warunki dotyczące kosztów dostawy, przewidywane terminy realizacji dostawy 
- przy określaniu cen oferent uwzględnia wszystkie jej składowe /m/i podatek VAT, opłaty celne, opłaty inne/
- ilości podane przez zamawiającego mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb