## Arkusz1
WYROBY MEDYCZNE II Załącznik nr 2 do SWZ (nr 1 do Umowy)
ZADANIE 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z dwoma otworami bocznymi, sterylny, rozmiar CH 6 dł. 40 cm |  |  |  |  | 340 |  | 0 | 0 | 0
2. | Opis j.w. rozmiar CH 8 dł. 40 cm |  |  |  |  | 1260 |  | 0 | 0 | 0
3. | Opis j.w. rozmiar CH 10 dł. 40 cm |  |  |  |  | 2370 |  | 0 | 0 | 0
4. | Opis j.w. rozmiar CH 12 dł. 50-60 cm |  |  |  |  | 500 |  | 0 | 0 | 0
5. | Opis j.w. rozmiar CH 14 dł. 60 cm |  |  |  |  | 2200 |  | 0 | 0 | 0
6. | Opis j.w. rozmiar CH 16 dł. 60 cm |  |  |  |  | 16500 |  | 0 | 0 | 0
7. | Opis j.w. rozmiar CH 18 dł. 60 cm |  |  |  |  | 2450 |  | 0 | 0 | 0
8. | Cewnik do karmienia przez nos z dwoma otworami bocznymi, jednorazowego użytku, sterylny, bez lateksu i ftalanów, linia RTG na całej długości, cyfrowa podziałka głębokości co 1 cm łącznik (konektor) kompatybilny z zakończeniem stożkowym strzykawki luer. zintegrowana z konektorem zatyczka umożliwiająca szczelne zamknięcie cewnika. Rozmiar CH 5, dł. 40-50 cm. |  |  |  |  | 280 |  | 0 | 0 | 0
9. | Cewnik do karmienia przez nos z dwoma otworami bocznymi, jednorazowego użytku, sterylny, bez lateksu i ftalanów, linia RTG na całej długości, cyfrowa podziałka głębokości co 1 cm łącznik (konektor) kompatybilny z zakończeniem stożkowym strzykawki luer. zintegrowana z konektorem zatyczka umożliwiająca szczelne zamknięcie cewnika. Rozmiar CH 8 dł. 40-50 cm. |  |  |  |  | 250 |  | 0 | 0 | 0
10. | Cewnik do karmienia przez nos z dwoma otworami bocznymi, jednorazowego użytku, sterylny, bez lateksu i ftalanów, linia RTG na całej długości, cyfrowa podziałka głębokości co 1 cm łącznik (konektor) kompatybilny z zakończeniem stożkowym strzykawki luer. zintegrowana z konektorem zatyczka umożliwiająca szczelne zamknięcie cewnika. Rozmiar CH 10 dł. 100 cm. |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
11. | Cewnik do podawania tlenu przez nos, jednorazowego użytku, sterylny, długość 200-210 cm, przeznaczony dla dorosłych |  |  |  |  | 5100 |  | 0 | 0 | 0
12. | Łącznik do drenów schodkowy prosty. Rozmiar I.D 5 mm O.D. 6 mm. Sterylny, pakowany pojedynczo. |  |  |  |  | 150 |  | 0 | 0 | 0
13. | Łącznik schodkowy typu Y , polipropylenowy pasujący do drenów o średnicy 6-13mm. |  |  |  |  | 25 |  | 0 | 0 | 0
14. | Łącznik uniwersalny O.D. 15 mm I.D. 6 mm |  |  |  |  | 25 |  | 0 | 0 | 0
15. | Cewnik Couvelaire, jednorazowego użytku, sterylny, z dwoma otworami bocznymi i z otworem ściętym na boku wierzchołka, długość 40 cm. Rozmiar CH 18 |  |  |  |  | 15 |  | 0 | 0 | 0
16. | Opis j.w. Rozmiar CH 20 |  |  |  |  | 15 |  | 0 | 0 | 0
17. | Opis j.w. Rozmiar CH 22 |  |  |  |  | 15 |  | 0 | 0 | 0
18. | Opis j.w. Rozmiar CH 24 |  |  |  |  | 140 |  | 0 | 0 | 0
19. | Cewnik Nelaton, jednorazowego użytku, sterylny, wyposażony w dwa boczne otwory końcowe naprzemianległe, nie zawiera lateksu i ftalanów, długość 40 cm. Rozmiar CH 10. |  |  |  |  | 230 |  | 0 | 0 | 0
20. | Opis j.w. Rozmiar CH 12. |  |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0
21. | Opis j.w. Rozmiar CH 14 |  |  |  |  | 70 |  | 0 | 0 | 0
22. | Opis j.w.Rozmiar CH 16. |  |  |  |  | 80 |  | 0 | 0 | 0
23. | Opis j.w. Rozmiar CH 18. |  |  |  |  | 380 |  | 0 | 0 | 0
24. | Opis j.w. Rozmiar CH 20. |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
25. | Opis j.w. Rozmiar CH 22. |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
26. | Cewnik Tiemanna, jednorazowego użytku, sterylny, koniec dystalny zakończony stożkowato, zagięty pod kątem 45°. Rozmiar CH 10 |  |  |  |  | 110 |  | 0 | 0 | 0
27. | Opis j.w. Rozmiar CH 12 |  |  |  |  | 70 |  | 0 | 0 | 0
28. | Opis j.w. Rozmiar CH 14 |  |  |  |  | 90 |  | 0 | 0 | 0
29. | Opis j.w. Rozmiar CH 16 |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
30. | Opis j.w. Rozmiar CH 18 |  |  |  |  | 40 |  | 0 | 0 | 0
31. | Opis j.w. Rozmiar CH 20 |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
32. | Opis j.w. Rozmiar CH 22 |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
33. | Cewnik typu Foley, jednorazowego użytku, sterylny lateksowy silikonowany, dwudrożny z prowadnicą, pojemność balonu 3-5 ml. Rozmiar CH 6. |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
34. | Opis j.w. z prowadnicą, pojemność balonu 3-5 ml. Rozmiar CH 8. |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
35. | Opis j.w. z prowadnicą, pojemność balonu 3-5 ml. Rozmiar CH 10. |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
36. | Opis j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 5-15 ml. Rozmiar CH 12. |  |  |  |  | 80 |  | 0 | 0 | 0
37. | Opis j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 5-15 ml.Rozmiar CH 14. |  |  |  |  | 670 |  | 0 | 0 | 0
38. | Opis j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 15-30 ml. Rozmiar CH 16. |  |  |  |  | 3170 |  | 0 | 0 | 0
39. | Opis j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 15-30 ml. Rozmiar CH 18. |  |  |  |  | 3140 |  | 0 | 0 | 0
40. | Opis j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 15-30 ml. Rozmiar CH 20. |  |  |  |  | 500 |  | 0 | 0 | 0
41. | Opis j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 15-30 ml. Rozmiar CH 22. |  |  |  |  | 430 |  | 0 | 0 | 0
42. | Opis j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 15-30 ml. Rozmiar CH 24. |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
43. | Końcówka do odsysania prosta Poole'a, bez kontroli siły ssania. Rozmiar 9,6x6,6 mm, dł. 200 - 230 mm, jednorazowego użytku, sterylna. |  |  |  |  | 360 |  | 0 | 0 | 0
44. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego w zabiegach wymagających filtracji zanieczyszczeń i odłamków kostnych składający się z końcówki ssącej, dodatkowego filtra oraz drenu łączącego. Rozmiar końcówki CH 25 długość 20-26 cm; Rozmiar drenu CH30 długość drenu 250-300 cm |  |  |  |  | 80 |  | 0 | 0 | 0
45. | Dren przeznaczony do drenażu dróg żółciowych T-Kehr, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z biokompatybilnego silikonu, rozmiar CH 12. |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
46. | Dren przeznaczony do drenażu dróg żółciowych T-Kehr, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z biokompatybilnego silikonu, rozmiar CH 14. |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
47. | Dren przeznaczony do drenażu dróg żółciowych T-Kehr, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z biokompatybilnego silikonu, rozmiar CH 16. |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
48. | Dren przeznaczony do drenażu dróg żółciowych T-Kehr, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z biokompatybilnego silikonu, rozmiar CH 18. |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
49. | Dren przeznaczony do drenażu dróg żółciowych T-Kehr, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z biokompatybilnego silikonu, rozmiar CH 20. |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
50. | Cewnik Pezzer, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z lateksu dł. 34 -40 cm, rozmiar CH32 |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
51. | Cewnik Pezzer, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z lateksu dł. 34 -40 cm, rozmiar CH34 |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
52. | Cewnik Pezzer, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z lateksu dł. 34 -40 cm, rozmiar CH36 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
53. | Uniwersalny łącznik do drenów, wąsów, przedłużaczy tlenowych, niebieski. |  |  |  |  | 150 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 2
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Łącznik do drenów schodkowy prosty. Rozmiar 7-12-7. Niesterylny |  |  |  |  | 60 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 3
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zaciskacz do pępowiny, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z polipropylenu,składający się z dwóch szczęk połączonych pierścieniem sprężystym i zatrzasku zamykającego wydającego charakterystyczny klik przy zamknięciu oznaczający prawidłowe - bezpieczne zamknięcie zaciskacza , trwałe zamknięcie nawet przy grubej pępowinie, ząbki zapobiegające ześlizgiwaniu, całkowita długość ramienia nie mniej niż 50 mm. |  |  |  |  | 1100 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 4
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Cewnik dopęcherzowy pooperacyjny dwukanałowy typu Dufour, jednorazowego użytku, sterylny, wzmocniony, pokryty hydrożelem, koniec zaokrąglony, balon żebrowany, pojemność balonu 30-50ml, rozmiar CH 18. Wykonany z lateksu. |  |  |  |  | 60 |  | 0 | 0 | 0
2. | Opis j.w. rozmiar CH 20 |  |  |  |  | 70 |  | 0 | 0 | 0
3. | Opis j.w. rozmiar CH 22 |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 5
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Syntetyczny substytut kostny stanowiący połączenie hydroksyapatytu 60% i trójfosforanu wapnia 40%. Postać sterylnych bloczków. Rozmiar bloczku 10 x 10 x 10 mm. |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
2. | Opis j.w. Rozmiar bloczku 10 x 10 x 20 mm. |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
3. | Opis j.w. Rozmiar bloczku 10 x 10 x 30 mm. |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
4. | Opis j.w. Rozmiar bloczku 10 x 20 x 30 mm. |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 6
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Kaniula oftalmologiczna (do odsysania mas zaćmowych), tępo zakończona, zakrzywiona, jednorazowego użytku, sterylna. Rozmiar 23Gx7/8 in 60x20mm |  |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0
2. | Opis j.w. Rozmiar 27G x 7/8 in 60x20mm |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
3. | Kaniula oftalmologiczna (do odsysania mas zaćmowych), tępo zakończona, prosta, jednorazowego użytku, sterylna. Rozmiar 27Gx7/8in 60x20mm |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 7
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Infuzyjny zawór zwrotny stosowany przy kombinacji infuzji grawitacyjnych i pomp strzykawkowych. przepuszcza płyn w kierunku przepływu, zapobiegając cofaniu się substancji lub przeniknięciu krwi do systemu infuzyjnego. Końcówka Luer Lock oraz kapturki ochronne po obu stronach. Produkt sterylny. Bez lateksu, DEHP i PCV. |  |  |  |  | 200 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 8
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Kateter do embolektomii i trombektomii, jednorazowy, sterylny, jednokanałowy z balonem, znakowany, mandryn z nierdzewnej stali miękko zakończony, koniec dalszy typu Luer-Lock, długość cewnika 80 cm, balon wycentrowany, wytrzymały na pęknięcia, pojemność balonu 0,20 ml |  |  |  |  | 40 |  | 0 | 0 | 0
2. | Opis j.w. pojemność balonu 0,70 ml |  |  |  |  | 90 |  | 0 | 0 | 0
3. | Opis j.w. pojemność balonu 1,50 ml |  |  |  |  | 40 |  | 0 | 0 | 0
4. | Opis j.w. pojemność balonu 2,00 ml |  |  |  |  | 12 |  | 0 | 0 | 0
5. | Opis j.w. pojemność balonu 2,50 ml |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 9
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Podwieszki, odciągi silikonowe do identyfikacji, preparacji , zamykania naczyn krwionosnych, scięgien itd., niesterylne z możliwością sterylizacji w zwojach 50m, szerokość 2 mm, dostępne w czterech kolorach. |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 10
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Elektroda do waporyzacji, j.u. z przewodem, kompatybilna z aparatem do elektrochirurgii ES 350, końcówka - kąt 90°, rozmiar 3,2mm x 150mm. |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 11
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [op.] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Ostrze do dermatomu, jednorazowego użytku, sterylne, kompatybilne z posiadanym sprzętem firmy Zimmer Biomet. Typ dermatomu 8821. Opakowanie 10 szt. |  |  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
2. | Płytki dociskowe do siatkownicy, jednorazowego użytku, sterylne , kompatybilne z posiadanym sprzętem firmy Zimmer Biomet - siatkownica Mesh Graft 19723. Parametry płytek 1,5:1 , 3:1 , 6:1 , 9:1 Opakowanie 10 szt. |  |  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
Zadanie 12
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Ostrze jednorazowe diamentowe o średnicach od 2 mm do 6 mm , z możliwością regulowania wysunięcia ostrza, kompatybilne z prostnicą typu SD/PD o nr 5100-120-450 i kątnicą typu SD/PD o nr 5100-120-472 pasujące do napędu SUMEX. |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
2. | Ostrze jednorazowe do kraniotomu 1.7MM X 16MM do nasadki o numerze 5400010258 firmy STRYKER lub równoważne |  |  |  |  | 15 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 13
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Ostrza wielorazowe do małoinwazyjnej endoskopowej chirurgii kręgosłupa (współpracujące z optykami firmy Richard Wolf z kanałem roboczym 4,1 mm) kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego napędem firmy Richard Wolf. Ostrze wielorazowe owalne z osłoną boczną śr. 4 mm, długość robocza 350 mm |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. | Opis j.w. Ostrze wielorazowe owalne z osłoną boczną i dystalną śr. 4 mm, długość robocza 350 mm |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
3. | Opis j.w. Ostrze wielorazowe kulowe śr. 4 mm, długość robocza 350 mm |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. | Opis j.w. Ostrze wielorazowe kulowe diamentowe śr. 4 mm, długość robocza 350 mm |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
5. | Akcesoria Pompy Irygacyjnej do endoskopowej chirurgii kręgosłupa kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego pompą firmy Richard Wolf. Zestaw drenów jednorazowych z przebijakami, pakowane sterylnie, oryginalne. |  |  |  |  | 210 |  | 0 | 0 | 0
6. | Kaniula dostępowa jednorazowego użytku, sterylna, średnica 1,5 mm, długość robocza 250 mm |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 0 | 0
7. | Elektrody do radioablacji do zestawu Vertebris firmy Richard Wolf, dostęp interlaminarny. Elektroda TIPCONTROL krótka, pełny sterylny zestaw wraz z kablem. Długość 280 mm, średnica 2,5 mm. Kompatybilna z radioablatorem Rf 4MHz |  |  |  |  | 200 |  | 0 | 0 | 0
8. | Elektrody do radioablacji do zestawu Vertebris firmy Richard Wolf, dostęp transforaminalny. Elektroda TIPCONTROL długa, pełny sterylny zestaw wraz z kablem. Długość 350 mm, średnica 2,5 mm. Kompatybilna z radioablatorem Rf 4MHz |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
9. | Ostrza wielorazowe do małoinwazyjnej endoskopowej chirurgii stenoz kręgosłupa (współpracujące z optykami firmy Richard Wolf z kanałem roboczym 5,6 mm) kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego napędem firmy Richard Wolf. Ostrze wielorazowe owalne z osłoną boczną, średnica 5,5 mm, długość robocza 290 mm |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
10. | Opis j.w. Ostrze wielorazowe owalne mimośrodowe z osłoną boczną średnica 5,5 mm, długość robocza 290 mm |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
11. | Opis j.w. Ostrze wielorazowe kulowe, średnica 5,5 mm, długość robocza 290 mm |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
12. | Opis j.w. Ostrze wielorazowe kulowe diamentowe, średnica 5,5 mm, długość robocza 290 mm |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 14
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [op.] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Prowadnica do drenu dootrzewnowego standardowa i sztywna ( do wyboru przez Zamawiajacego) dostępne długości 30,45,60 i 70 cm (do wyboru przez Zamawiającego) , jednorazowego użytku , mozliwość wyboru pracy z dwoma różnymi zakończeniami każdej prowadnicy (tępe i ostre) , zdejmowana rękojeść mocowania z każdej strony prowadnicy w dwóch róznych pozycjach , pakowana sterylnie w opakowaniu zbiorczym po 10 szt. |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
2. | Bezpieczny skalpel sterylny, jednorazowy, z plastikową rączką, rozmiar 10,15, 23, opakowanie 10 szt. |  |  |  |  | 50 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Łącznie: | 0 |  | 0