Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 10.03.2023r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn.zm.),  zwanej dalej ustawą Pzp na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/TP/02/23

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniach 08-09.03.2023r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 284 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy –  pakiet nr 14

Czy Zamawiający w pakiecie 14 wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do podawania diet dojelitowych uniwersalny do opakowań typu worek lub butelka przez pompę Amika, o długości 250 cm z komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków oraz łącznikiem do zgłębników typu ENFit. Wolne od lateksu i DEHP?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.03.2023r.

Pytanie nr 2

Dotyczy –  pakiet nr 57, pozycja nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie 57 poz.2 wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do podawania diet dojelitowych uniwersalny do opakowań typu worek lub butelka metodą grawitacyjną o długości 190 cm z komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków oraz łącznikiem do zgłębników typu ENFit. Wolne od lateksu i DEHP?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.03.2023r.

Pytanie nr 3

Dotyczy –  pakiet nr 36, pozycja 1-12

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania narzędzi chirurgicznych jednorazowego użytku posiadających oznaczenie jednorazowości (symbol graficzny) naniesione w sposób trwały i nieusuwalny przynajmniej z jednej strony narzędzia oraz dodatkowo w części chwytnej oznaczenie kolorystyczne naniesione w sposób widoczny po obu stronach narzędzia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania narzędzi o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.03.2023r.

Pytanie nr 4

Dotyczy –  pakiet nr 36, pozycja nr 13

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania igły kulkowej wykonanej ze stali nierdzewnej oraz poliwęglanu (końcówka „luer lock”), posiadającej okres przechowywania produktu sterylnego – min. 3 lata?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania igły o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.03.2023r.

Pytanie nr 5

Dotyczy –  pakiet nr 20, pozycja nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy osłonki 2,4 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania igły o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.03.2023r.

Pytanie nr 6

Dotyczy – pakiet nr 20, pozycja nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie igieł bez strzykawki.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania igły o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.03.2023r.

Pytanie nr 7

Dotyczy – pakiet nr 20, pozycja nr 4

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie chwytaka z siatką o wymiarach 32 x 62 mm, długość narzędzia 2400 mm, średnica cewnika 2,4 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania chwytaka o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.03.2023r.

Pytanie nr 8

Dotyczy – pakiet nr 20, pozycja nr 7

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie chwytaków o średnicy 2,4 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania chwytaka o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.03.2023r.

Pytanie nr 9

Dotyczy – pakietu nr 30, pozycja nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie kleszczyków o średnicy 2,3 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający w pozycji nr 1 pakietu nr 30 wymaga zaoferowania (zgodnie z dodatkiem nr 2 do SWZ): Kleszczyk jednorazowego użytku, standardowy-pokryty, owalne łyżeczki z igłą, śr. 2,3 mm, dł. 230-240 cm (opakowanie po 10 szt.).

Pytanie nr 10

Dotyczy – pakiet nr 30, pozycja nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli o długości 240 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania pętli o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.03.2023r.

Pytanie nr 11

Dotyczy – projekt/ wzór umowy §12 pkt. 1

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Taki zapis już istnieje.

Zgodnie z zapisami §12 ust. 1 wzoru umowy:

- Zamawiający dopuszcza, za wcześniejszą zgodą Wykonawcy, zmianę warunków umowy w zakresie przedłużenia terminu jej obowiązywania ponad czas określony w §15, nie dłużej jednak niż o 12 miesięcy, w przypadku niezrealizowania dostaw asortymentu określonego w załączniku nr 1 do umowy w terminie określonym w  §15, w limicie cenowym wynikającym z §2 ust. 2 umowy.

Pytanie nr 12

Dotyczy – pakiet nr 52

CZĘŚĆ NR 52 – Pakiet nr 52 – ortopedyczne zestawy do odsysania pola operacyjnego, maty dekontaminacyjne, inny sprzęt jako dystrybutor artykułów higienicznych posiadamy w ofercie maty dekontaminacyjne, pozostałe produkty wymienione w pakiecie, nie mają ze sobą związku, maty to produkt higieniczno-dezynfekcyjne a pozostały sprzęt to ortopedia, w związku z tym bardzo proszę o wydzielenie mat w osobny pakiet .

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający nie ma technicznej możliwości edycji ogłoszenia o zamówieniu w zakresie rozszerzenia ilości zadań/ pakietów.

Pytanie nr 13

Dotyczy – projekt/ wzór umowy – § 9 ust. 2

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 9 ust.2 wzoru Umowy. Zamawiający w § 9 ust. 2 wskazał:

2. W przypadku opóźnień w realizacji zamówienia Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto spóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 0,2% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy. Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 0,2% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający. W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 9 ust 2 wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,1% wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 14

Dotyczy – projekt/ wzór umowy – § 9 ust. 2-3

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust.2-3:

2.W przypadku opóźnień w realizacji zamówienia Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto spóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto spóźnionej dostawy.

3. Zamawiający może naliczyć, a Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić kary umowne za niewywiązanie się z obowiązków określonych w § 3 ust. 3 i 5 umowy, w wysokości 0,05 % wartości brutto części przedmiotu umowy, której dotyczą niedostarczone dokumenty, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części przedmiotu umowy, której dotyczą niedostarczone dokumenty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 15

Dotyczy– pakiet nr 59

Czy Zamawiający dopuści czujnik SpO2 klejowy dla noworodków < 3 kg i pediatryczny 10-50 kg? W jakiej technologii ma działać czujnik jednorazowy SpO2?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie czujników dla noworodków <3kg i pediatrycznych >50kg (do wyboru przez Zamawiającego).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania czujników o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.03.2023r.

Czujnik jednorazowy do pulseksymetru Masimo Radical 7 (technologia Masimo LNOP).

Pytanie nr 16

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 3

Czy Zamawiający Pakiecie 1 w pozycji 3 dopuści rurki intubacyjne, zbrojone, z mankietem niskociśnieniowym, wykonane z przezroczystego PCW, w rozmiarach 6; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5 mm, spełniające pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania rurek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.03.2023r.

Pytanie nr 17

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja nr 5

Czy w Pakiecie 1 Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 5 do odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający nie ma technicznej możliwości edycji ogłoszenia o zamówieniu w zakresie rozszerzenia ilości zadań/ pakietów.

Pytanie nr 18

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja nr 6

Czy Zamawiający Pakiecie 1 w pozycji 6 dopuści prowadnicę dla dzieci do wymiany rurek z prostym końcem, spełniającą pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania prowadnicy o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.03.2023r.

Pytanie nr 19

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja nr 7

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 w pozycji 7 mógłby potwierdzić, czy zestaw powinien być wyposażony w pean wielorazowego użytku (informacyjnie: opisany zestaw do metody Griggsa jest również dostępny w wersji tzw. uzupełniającej tj. bez peana wielorazowego użytku, w niższej cenie).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza – zgodnie z zapisami dodatku nr 2 do SWZ, tj.: Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, minimalny skład zestawu: rurka tracheostomijna z dodatkowym przewodem do odsysania znad mankietu (dostęp do  rozmiarów: średnica wewnętrzna 7 mm, 8 mm, 9 mm), pean wielorazowego użytku, strzykawka, igła, prowadnica, rozszerzadło, skalpel (Podać skład zestawu:........................................................)

Pytanie nr 20

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja nr 8

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 w pozycji 8 dopuści rurkę tracheostomijną z regulowanym położeniem kołnierza, z termoplastycznego PCW, silikonowaną, z prowadnicą, z mankietem niskociśnieniowym, balonik kontrolny z rozmiarem rurki, linia Rtg na całej długości rurki, przezroczysty kołnierz, w zestawie tasiemki mocujące, rozmiary zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania rurki o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.03.2023r.

Pytanie nr 21

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja nr 9

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 w pozycji 9 dopuści rurkę tracheostomijną bez mankietu, z termoplastycznego PCW, elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, w zestawie z 2 kaniulami wewnętrznymi, opaską i szczoteczką do czyszczenia kaniul. Sterylna, rozmiary od 6,0mm do 10,0mm (co 1,0mm) oraz 7,5mm i 8,5mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania rurki o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.03.2023r.

Pytanie nr 22

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja nr 11

Czy w Pakiecie 1 Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie lub wydzielenie pozycji 11 do odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający nie ma technicznej możliwości edycji ogłoszenia o zamówieniu w zakresie rozszerzenia ilości zadań/ pakietów.

Pytanie nr 23

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja nr 11

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 w pozycji 11 dopuści rurki tracheostomijne z pojedynczym mankietem, z termoplastycznego PCW, balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Sterylne, pakowane w opakowanie typu blister; rozmiary od 6,0mm do 10,0mm (co 1,0mm) oraz 7,5mm i 8,5mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania rurki o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.03.2023r.

Pytanie nr 24

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja nr 12

Czy w Pakiecie 1 Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 12 (opisany zestaw nie jest już produkowany).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Tym samym Zamawiający modyfikuje dodatek nr 2 do SWZ poprzez wykreślenie z pakietu nr 1 pozycji nr 12.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmieni się numeracja poszczególnych pozycji pakietu nr 1.

Pytanie nr 25

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja nr 14-16

Czy w Pakiecie 1 Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 14-16 do odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający nie ma technicznej możliwości edycji ogłoszenia o zamówieniu w zakresie rozszerzenia ilości zadań/ pakietów.

Pytanie nr 26

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja nr 21

Czy w Pakiecie 1 Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 21 do odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający nie ma technicznej możliwości edycji ogłoszenia o zamówieniu w zakresie rozszerzenia ilości zadań/ pakietów.

Pytanie nr 27

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja nr 22

Czy w Pakiecie 1 Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 22 do odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający nie ma technicznej możliwości edycji ogłoszenia o zamówieniu w zakresie rozszerzenia ilości zadań/ pakietów.

Pytanie nr 28

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja nr 23

Czy w Pakiecie 1 Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 23 (opisany produkt nie jest już produkowany).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Tym samym Zamawiający modyfikuje dodatek nr 2 do SWZ poprzez wykreślenie z pakietu nr 1 pozycji nr 23.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmieni się numeracja poszczególnych pozycji pakietu nr 1.

Pytanie nr 29

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja nr 23

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 w pozycji 23 dopuści dren do klatki piersiowej z trokarem ostrym typu „trójgraniec”, wykonany z miękkiego termoplastycznego PCW, 2 boczne otwory ssące i 1 otwór końcowy gładko wykończone, linia Rtg., znaczniki długości co 2 cm, oznaczenie rozmiaru na drenie i płaskim uchwycie trokara; zintegrowany łącznik. Sterylny, rozmiary: 16F/25cm, 20F/40cm, 24F/40cm, 28F/40cm, 32F/40cm.

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 28, wykreślił pozycję nr 23 z pakietu nr 1.

Pytanie nr 30

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja nr 26

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 w pozycji 26 dopuści dla rozmiaru 5,0 mm/ 36,5 cm prowadnicę która jest do rurek o średnicy od 8,5 do 11 mm; spełniającą pozostałe wymagania SWZ; oraz prowadnice dla pozostałych rozmiarów tj. 2,0 i 4,0 mm – spełniające wszystkie wymagania SWZ.

Odpowiedź:

Po wyżej dokonanych modyfikacjach dodatku nr 2 do SWZ – prowadnica znajduje się w pozycji nr 24 pakietu nr 1.

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania prowadnicy o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.03.2023r.

Pytanie nr 31

Dotyczy – pakiet nr 59, pozycja nr 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujników dla dzieci od 10 kg do 50 kg ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie czujników dla noworodków <3kg i pediatrycznych >50kg (do wyboru przez Zamawiającego).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania czujników o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.03.2023r.

Pytanie nr 32

Dotyczy – pakiet nr 59, pozycja nr 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odpowiedź:

Czujnik winien być kompatybilny z pulsoksymetrem Masimo Radical 7.

Tym samym, Zamawiający modyfikuje dodatek nr 2 do SWZ – pakiet nr 59, pozycja nr 1, w następujący sposób:

Czujnik SPO2 jednorazowego użytku dla noworodków i dzieci (do 30kg), klejowy/ kompatybilny z pulsoksymetrem Masimo Radical 7.

Zmodyfikowany dodatek nr 2 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 33

Dotyczy – pakiet nr 59, pozycja nr 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji do jakiego urządzenia ma pasować czujnik.

Odpowiedź:

Czujnik winien być kompatybilny z pulsoksymetrem Masimo Radical 7.

Pytanie nr 34

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 2

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujników dla dzieci od 3 kg do 20 kg? Reszta bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania czujników o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.03.2023r.

Pytanie nr 35

Dotyczy – pakiet nr 27, pozycja nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do nebulizacji z maską pediatryczną? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.03.2023r.

Pytanie nr 36

Dotyczy – pakiet nr 33, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny filtr oddechowy, pediatryczny bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny o następujących parametrach :

- Opór przepływu przy 30l /min 0,7 cm H2O

- Objętość oddechowa VT 150 - 1200 ml

- Masa 19 g

- Przestrzeń martwa 35 ml

- Skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999%

- Skuteczność filtracji wirusowej 99,999%

- Złącza 22M/15F-22F/15M

- Port kapno z koreczkiem zabezpieczającym

- Sterylny

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania filtra o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.03.2023r.

Pytanie nr 37

Dotyczy – pakiet nr 33, pozycja nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny układ oddechowy z dodatkowo rurą o dł. 80cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania obwodu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.03.2023r.

Pytanie nr 38

Dotyczy – pakiet nr 51, pozycja nr 1

Czy w Pakiecie nr 51 w poz. 1  powinny być zaoferowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedstawionym w dodatku nr 2 do SWZ. Zamawiający nie określił  w opisie przedmiotu zamówienia żeby efektywność szczoteczek została zweryfikowana klinicznie, natomiast dopuszcza takie rozwiązanie.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Wiceprezes Zarządu – Magdalena Wiadomska-Łażewska

(podpis na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej w dniu 10 marca 2023r.