**Specyfikacja zamówienia.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Przekaźnik 4P6A 230 VAC AgNi R4N-2014-23-5230-WT Relpol 20 szt.
 |  |
| 1. Przekaźnik 4P 24 VDC AgNi R4N-2014-23-1024-WT Relpol 40 szt.
 |  |
| 1. Przekaźnik 2P8A 230 VAC AgNi Finder 10 szt.
 |  |
| 1. Przekaźnik 2P5A 24 VDC AgNi R2M-2012-23-1024 Relpol 10 szt.
 |  |
| 1. Przekaźnik kontroli poziomu cieczy z regulacją czułości 16A 1-100kOhm 230V AC PZ-828RC-B 6 szt.
 |  |
| 1. Przekaźnik kolejności, zaniku i asymetrii faz 10A 1P 4sek 55V CKF-316 6 szt.
 |  |
| 1. Wyłącznik silnikowy 3P 1,5kW 2,5-4A PKZM0-4-EA 2 szt.
 |  |
| 1. Wyłącznik silnikowy 3P 4kW 6,3-10A PKZM0-10-EA 2 szt.
 |  |
| 1. Styk pomocniczy 2Z 2R montaż czołowy DILM32-XHI22 4 szt.
 |  |
| 1. Styk pomocniczy 1Z 1R montaż boczny NHI11-PKZ0 6 szt.
 |  |
| 1. Wyłącznik silnikowy 3P 2,2kW 4-6,3A PKZM0-6,3-EA 2 szt.
 |  |
| 1. Wyłącznik silnikowy 3P 7,5kW 10-16A PKZM0-16-EA 2 szt.
 |  |
| 1. Wyłącznik silnikowy 3P 9kW 16-20A PKZM0-20-EA 2 szt.
 |  |
| 1. Wyłącznik silnikowy 3P 12,5kW 20-25A PKZM0-25-EA 2 szt.
 |  |
| 1. Wyłącznik silnikowy 3P 15kW 25-32A PKZM0-32-EA 2 szt.
 |  |
| 1. Stycznik mocy 25A 3P 230V AC 1Z 0R DILM25-10-EA 4 szt.
 |  |
| 1. Stycznik mocy 32A 3P 230V AC 1Z 0R DILM32-10-EA 4 szt.
 |  |
| 1. Zasilacz stabilizowany120/230 VAC 24VDC 10A 6EP1334-2BA20 3 szt.
 |  |
| 1. SIRIUS SOFTSTART Siemens 3RW4026-1BB14 2 szt.
 |  |
| 1. SIRIUS SOFTSTART Siemens 3RW4028-1BB14 2 szt.
 |  |
| 1. SIRIUS SOFTSTART Siemens 3RW4036-1BB14 1 szt.
 |  |