Załącznik Nr 2.4 do SWZ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wózek inwalidzki o zwiększonym udźwigu – 2 szt.** | | | | |
| **Nazwa** | |  | | |
| **Typ** | |  | | |
| **Wytwórca** | |  | | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | | |
| **Rok produkcji: 2024** | |  | | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
|  | Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich przeznaczony dla bardzo ciężkich osób. | | TAK |  |
|  | Konstrukcja wózka wzmacniana lub oparta na podwójnym krzyżaku. | | TAK, podać |  |
|  | Koła tylne podwójne lub posiadające wzmocnioną konstrukcję. | | TAK, podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 200 kg. | | TAK |  |
|  | Tapicerka nylonowa w kolorze czarnym. | | TAK |  |
|  | Długość min. 1140 mm. | | TAK |  |
|  | Wysokość min. 1070 mm. | | TAK |  |
|  | Szerokość siedziska do wyboru min. 600, 650, 700, 750 mm. | | TAK |  |
|  | Głębokość siedziska uzależniona od szerokości siedziska min. 530-560 mm. | | TAK |  |
|  | Wysokość oparcia min. 620 mm. | | TAK |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu | | Tak |  |

**Parametry podlegające ocenie punktowej**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Parametr punktowany** | **Wymagania** | **Podać** |
| 1 | Konstrukcja wózka na podwójnym krzyżaku | Tak – 10 pkt  Nie – 0 pkt |  |
| 2 | Udźwig wózka | 200-219 kg – 0pkt  220kg i więcej – 10 pkt |  |
| 3 | Tylne koła posiadające wzmocnioną konstrukcję | Tak – 10 pkt  Nie – 0 pkt |  |

Uwaga!!!

W kolumnie „WYMAGANE” wyraz „TAK ‘’- oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej

parametrów technicznych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1.Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2.Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

……………………………………………………………………………..

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych