Załącznik Nr 2.6 do SWZ

**Kozetka lekarska – 10szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
|  | **Model** | Podać |  |
|  | **Producent** | Podać |  |
|  | **Kraj pochodzenia** | Podać |  |
|  | **Rok produkcji 2024** | Podać |  |
|  | Rama nośna stalowa, całość lakierowana proszkowo. | Tak |  |
|  | Leże dwusegmentowe , tapicerowane materiałem zmywalnym odpornym na środki dezynfekcyjne | Tak |  |
|  | Tapicerka odporna na zadrapania, wysoce wytrzymała i ognioodporna. | Tak |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia zagłówka w zakresie min. 0-45° | Tak |  |
|  | Uchwyt do mocowania rolki prześcieradła jednorazowego użytku. | Tak |  |
|  | Wymiary kozetki lekarskiej : | Tak |  |
|  | - całkowita długość: min. 1850 mm | Tak |  |
|  | - całkowita szerokość: min. 560 mm | Tak |  |
|  | - wysokość leża od podłogi: min. 505 mm | Tak |  |
|  | - maksymalne obciążenie: min. 170 kg | Tak |  |
|  | Kozetka posiada nóżki z czego min jedna z regulacją wysokości | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki | Tak |  |

Uwaga!!!

W kolumnie „WYMAGANE” wyraz „TAK ‘’- oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej

parametrów technicznych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1.Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2.Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

……………………………………………………………………………..

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych