## Część nr 1
Artykuły do sterylizacji
L.p. | Nazwa artykułu | Charakterystyka | jednostka miary | Ilość
1 | Test chemiczny do sterylizacji formaldehydowej Chemdye | paskowy test klasy IV do kontroli sterylizacji FO. Opakowanie 500 szt. | op. | 5

## Część nr 2
Artykuły do sterylizacji
L.p. | Nazwa artykułu | Charakterystyka | jednostka miary | Ilość
1 | Torebka typu folia- włókninowa typu cleantex | rozmiar 420x 450mm | szt. | 750
|  | rozmiar 480x 640mm | szt. | 200
|  | rozmiar 270x 700mm | szt. | 750
|  | rozmiar 660x 900mm | szt. | 750
|  | rozmiar 480x 750mm | szt. | 200
2 | Etykiety do kontenerów typu Wagner | wkładane z boku, rozmiar 67x 37mm, samoklejące, klasa A | opakowanie, 500szt. | 10
3 | Test biologiczny, ampułkowy do kontroli sterylizacji formaldehydowej | inkubacja 48h | opakowanie 100szt | 1
4 | Rękaw papierowo- foliowy, gramatura 70g/m2, wskaźniki umieszczone poza obszarem wypełnienia na lini zgrzewu fabrycznego, znak CE umieszczony wewnątrz roli lub na opakowaniu zbiorczym zgodnie z ust. o wyrobach medycznych, zaznaczony kierunek otwierania , zgrzew fabryczny minimum 3-kanałowy jednolity dla każdego rozmiaru, folia 6- warstwowa. Oznaczenie normy ISO i PN-EN 868 cz. 2,3,4,5 na rękawie, oraz piktogram oznaczający, że opakowanie jest jednorazowego użytku. | rozmiar 5cmx 200m; bez zakładki; ze wskaźnikiem w zgrzewie para, formaldehyd | szt. | 10
|  | rozmiar 7,5cmx 200m; bez zakładki; ze wskaźnikiem w zgrzewie para, formaldehyd | szt. | 15
|  | rozmiar 10cmx 200m; bez zakładki; ze wskaźnikiem w zgrzewie para, formaldehyd | szt. | 25
|  | rozmiar 12cmx 200m; bez zakładki; ze wskaźnikiem w zgrzewie para, formaldehyd | szt. | 25
|  | rozmiar 15cmx 200m; bez zakładki; ze wskaźnikiem w zgrzewie para, formaldehyd | szt. | 25
|  | rozmiar 20cmx 200m; bez zakładki; ze wskaźnikiem w zgrzewie para, formaldehyd | szt. | 15
|  | rozmiar 25cmx 200m; bez zakładki; ze wskaźnikiem w zgrzewie para, formaldehyd | szt. | 12
5 | Rękaw papierowo- foliowy -opis jak wyżej | rozmiar 30cm x 6cm x 100m; z zakładką; ze wskaźnikiem w zgrzewie para, formaldehyd | szt. | 10
6 | Wskaźnik wieloparametrowy do kontroli sterylizacji parowej | klasa IV | opakowanie 500szt. | 1
7 | Test biologiczny, ampułkowy do kontroli sterylizacji parą wodną | inkubacja 10h | opakowanie 50szt. | 15
8 | Włóknina | arkusz, rozmiar 120x 120cm zielony | opakowanie 250szt | 6
9 | Papier krepowy, | arkusz, rozmiar 100x 100cm biały/zielony | opakowanie 250szt | 10
| Papier krepowy, | arkusz, rozmiar 120x 120cm biały/zielony | opakowanie 100szt | 6
| Papier krepowy, | arkusz, rozmiar 75 x 75cm biały/zielony | opakowanie 250szt | 4
10 | Taśma samoklejaca do sterylizacji | rozmiar 19mm x 50- 55m, bez wskaźnika | szt. | 52
11 | Jednorazowy gotowy do użycia pakiet Testowy B&D w opakowaniu z papieru krepowanego. Wewnątrz arkusz odczytu testu z informacjami w języku polskim. Pomiędzy arkuszami warstwa gąbki. |  | szt. | 250
12 | Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek | W postaci arkusza bez folii | szt. | 250
13 | Integrator kl. V do sterylizacji parowej w postaci testu paskowego z przesuwalną substancją wskaźnikową i oznaczonym polem bezpieczeństwa w postaci dwóch okienek |  | szt. | 4000
14 | Metki do metkownicy Famos, dwurzędowa, bez wskaźnika, dwustronnie przylepne | 750 etykiet na rolce, | rolka | 80
15 | Metki do metkownicy typu SPS medical, dwurzędowa, z wskaźnikiem parowym | 800 etykiet na rolce, | rolka | 80
16 | Test kontroli skuteczności mycia w postaci aluminiowej blaszki z naniesionym symulantem krwi. W zestawie uchwyt do umieszczania testów na tacach narzędziowych. |  | szt. | 600
17 | Test kontroli skuteczności dezynfekcji termicznej, parametry procesu 93 stopnie C i czas 10'. |  | szt. | 600
18 | Wałek z tuszem do metkownicy Famos |  | szt. | 5
19 | Wałek z tuszem do metkownicy SPS Medical |  | szt. | 5
20 | Test do kontroli pozostalości bialkowych ( czas odczytu 10-15 sek) |  | szt. | 30
21 | Marker do opisywania pakietów do sterylizacji parowej |  | szt. | 5

## Część nr 3
Preparaty dezynfekujące
L.p. | Nazwa preparatu | Rodzaj preparatu | Opakowanie | Ilość op
1. | Medyczny olej pielęgnacyjny do narzędzi chirurgicznych i sprzętu typu wiertarki | Oil spray | butelka 300ml | 4
2. | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów. Płynny, w koncentracie, oparty na synergistycznym kompleksie enzymatycznym (enzymy różnych klas) oraz substancji powierzchniowo czynnych, QAC oraz pochodnej guanidyny. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych, pochodnych amin. Możliwość użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Spektrum działania: B(EN 14561), F(EN 14562), V(HIV, HBV, HCV - BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 min. w stężeniu 0,5%. Wyrób medyczny. | płyn | baniak 5 L | 5
3. | Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego i wszelkich powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi również na oddziałach pediatrycznych (pozytywna opinia kliniczna IMiDz.); zawierający glukoprotaminę, niezawierający aldehydów; dozowanie w postaci piany; opakowanie bez zawartości freonu. Czas i spektrum działania: B (w tym z opornością MRSA), F, Adeno i Rotawirusy - 1 min, B, F, Tbc, V(HIV, HBV) - 5 min. Wymagana deklaracja zgodności CE. Preparat przeznaczony do dezynfekcji kopuł inkubatorów i łóżeczek mobilnych dla noworodków. opakowania 750 ml |  | 0,75l | 36
4. | Preparat myjąco - dezynfekcyjny do dużych powierzchni zmywalnych - koncentrat w płynie, zawierający fenoksyetanol, czwartorzędowe związki amoniowe, dedecyloaminy, bez zawartości aldehydów, chloru, bez substancji lotnych i zapachowych, możliwość stosowania na powierzchniach wykonanych z metalu, linoleum, PCV, ceramiki, gumy, szkła, wymagane badania kliniczne potwierdzające możliwość stosowania w oddziałach noworodkowych. Spektrum działania : bakteriobójcze, drożdżakobójcze, prątkobójcze - do 15 min., wirusobójcze - HIV, HBV, HCV, Rota, Polyoma SV40 - do 15 min. Opakowanie 2,0 litry lub 6,0 l |  | 6l | 24
5. | Tabletki chlorowe o masie 2,72 g aktywne w obecności zanieczyszczeń organicznych, stężenie aktywnego chloru w roztworze do 2000 ppm. Trwałość roztworu 24 godz. W wyższym stężeniu skuteczny wobec Clostridium difficile w tym R027- op. 300 tabl. | op a 300 | op | 40
6. | Tlenowy preparat myjąco – dezynfekcyjny do wszelkich powierzchni zmywalnych również powierzchni mających kontakt z żywnością. Oparty na działaniu kwasu nadoctowego. Skuteczny także w obecności zanieczyszczeń organicznych. Stężenie robocze preparatu 1% i 2 % z zachowaniem czasu dezynfekcji od 10 do 15 minut w zależności od poziomu i rodzaju skażenia. Spektrum: B, Tbc, F, V (spory, Polio, Adeno, Noro,Rotawirusy, HIV, HCV, HBV – 10 min., Bacillus subtilis – 15 min., Clostridium difficile rybotyp 027 i Clostridium perfringens – 10 min.). W przypadkach zmniejszenia procentowości roztworu preparatu należy proporcjonalnie wydłużyć czas dezynfekcji - spectrum i działanie pozostaje niezmienne. Preparat do zastosowania na oddziałach szpitalnych, gabinetach zabiegowych, poradniach, pracowniach, w pomieszczeniu do gromadzenia odpadów medycznych oraz zawsze w przypadkach kontaktu lub skażenia pacjenta patogenami chorobotwórczymi z dużą opornością bakteryjną, patogenami alarmowymi, patogenami o dużym zagrożeniu epidemicznym w celu gruntownej dekontaminacji powierzchni poziomych i pionowych oraz sprzętu medycznego. Obowiązkowe stosowanie preparatu na Bloku Operacyjnym zawsze po zakończonym “dniu operacyjnym”, w pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku kontaminacji - sale izolacyjne, sale łóżkowe na oddz. AiIT, pracownie diagnostyczne, sale zabiegowe, toalety, brudowniki. Opakowanie: a 1,5kg. Przeznaczenie: wszystkie komórki organizacyjne szpitala, Bloki Operacyjne, sale porodowe, oddziały szpitalne, sale izolacyjne, pracownie diagnostyczne - w szczególności laboratoria, gabinety zabiegowe, pomieszczenie do gromadzenia odpadów potencjalnie zakaźnych. Opakowanie 1,5 kg |  | 1,5kg | 8
7. | Płynny środek płuczący na bazie środków powierzchniowo czynnych oraz konserwujących do użycia w myjniach dezynfektorach przeznaczony do szybkiego bezzaciekowego płukania, przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji. | płyn | baniak 20L | 8
8. | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH powyżej 10. Posiadający w swoim składzie : kwasy organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy. | płyn
|  |  | baniak 20L | 14
9. | Płynny środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi i narzędziami dentystycznymi przed maszynową dekontaminacją, a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjniach ultradźwiękowych | płyn | baniak 5L | 4
10. | Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na węglowodorów alifatycznychnie wpływający na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie) bezpieczny toksykologicznie. | aerozol | butelka 400ml | 6
11. | Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk. Substancje czynne: izopropanol, chlorek benzalkoniowy, kwas undecylenowy wzajemnie uzupełniające swój zakres działania, zapewniając szerokie spektrum działania. Produkt posiadający pozytywną opinię kliniczną IMiDz lub instytucji równoważnej. | płyn | butelka 500 ml | 640
|  |  | baniak 5L | 200
12. | Preparat na bazie tenzydów o pH=5,0-5,5, do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk i ciała, uzuwający pozostałości po maściach, kompatybilny (ten sam producent) z preparatem do odkażania rąk. | płyn | butelka 500 ml | 200
|  |  | baniak 6L | 120
13. | Gotowy do użycia proearat na bazie 2% chlorheksydyny w 70% izopropanolu, przeznaczony do do dezynfekcji zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych, takich jak: wejścia do kanału wkłucia, części kanałów, korki, kraniki itp. | płyn | butelka 250 ml z atomizerem | 10
14. | Alkoholowy preparat zawierający 2% diglukonianu chlorheksedyny do dezynfekcji higienicznej rąk i skóry o działaniu bakteriobójczym, prądkobójczym, drożdżobójczym, działającym na wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV). | płyn | butelka 250 ml z atomizerem | 10
15. | Lekko kwaśny produkt płuczący, kombinacja środka wiążącego twardość wody i nabłyszczacza na bazie kwasów organicznych i tenzydów, zapobiegający osadzaniu się kamienia w wytwornicy pary, przewodach, oraz dyszach, pozwalający na szybkie suszenie bez zacieków. Odpowiedni dla wody o każdym stopniu twardości. Dozowanie 4-12ml/l na cykl, pH 3,7-3,0, <5% polikarboksylany, środki konserwujące Metylochloroizotiazolinon, Metyloizitiazolinon, gęstość 1,1g/cm³, lepkość <50mPas. | płyn | kanister 5L | 15
16. | Preparat do maszynowej dezynfekcji endoskopów giętkich |  | baniak 20L | 30
17. | Preparat do maszynowego mycia endoskopów giętkich i mycia wstępnego . |  | baniak 10L | 30
18. | Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, metodą przecierania; również w pionie żywieniowym i oddziałach noworodkowych; nasączone roztworem opartym o 1-propanol i chlorek dwudecylodwumetyloamoniowy; niezawierające aldehydów i alkiloamin; skuteczne w czasie do 1min na bakterie (w tym MRSA, Tbc), grzyby, wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, Wirus ptasiej grypy) oraz w czasie do 5min na wirusy Noro, Polyoma; w opakowaniach po 100szt typu Flow-Pack wyrób medyczny klasy IIA |  | op. (80 szt) | 900
19. | Gotowy do użycia preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych również na oddziałach noworodkowych, pediatrycznych i w pionie żywieniowym; oparty o etanol (do 45g / 100g preparatu), niezawierający QAV, aldehydów i alkiloamin; skuteczny na B (w tym Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Rotawirus, Norowirus, Adenowirus) w czasie do 1 minuty; konfekcjonowany w opakowaniach 1000ml ze spryskiwaczem i 5000ml; wyrób medyczny klasy IIA | płyn | 5l | 300
20. | Gotowy do użycia preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych również na oddziałach noworodkowych, pediatrycznych i w pionie żywieniowym; oparty o etanol (do 45g / 100g preparatu), niezawierający QAV, aldehydów i alkiloamin; skuteczny na B (w tym Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Rotawirus, Norowirus, Adenowirus) w czasie do 1 minuty; konfekcjonowany w opakowaniach 1000ml ze spryskiwaczem i 5000ml; wyrób medyczny klasy IIA | płyn | 1l | 950
21. | Preparat na bazie czwartorzędowych soli amoniowych i amin, bez zawartości aldehydów i fenoli oraz jego pochodnych do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego oraz powierzchni o spektrum działania: B ( zgodnie z normą EN 14 561),F ( EN 14 562),V (HIV,HBV, HCV),M.terrae, M.avium ( EN 14 563) działający w stężeniu 1% w czasie do 15 min . Pojemnik 1l z wbudowanym systemem dozującym, 5kg | płyn | 5l | 8
22. | Płynny w postaci pianki w sprayu środek do wstępnego zabezpieczenia narzędzi chirurgicznych bezpośrednio po uźyciu. środek działający jako inhibitor korozji, zapobiegający korozji wźernej na narzędziach wywołanej min. przez pozostałości soli fizjologicznej. środek odpowiedni do wszystkich narzędzi chirurgicznych w małoinwazyjnych. środek posiadajcy właściwości bakteriostatyczne, umoźliwiają cy przechowywanie narzędzi w postaci zwillźonej przez okres 72 godzin. Zawieraj cy w swoim składzie enzymy oraz <5% anionowych i amfoterycznych środkółw powierzchniowo czynnych. pH pianki w sprayu okoĹo 9,6. Nie zawierają cy w swoim składzie IV-rzędowych związkółw amioniowych, biguainidyny i jej pochodnych. Opakowanie butelka ze spryskiwaczem 0,75l. | pianka |  | 150
23. | Gotowy do użycia preparat czyszczący stosowany do usuwania cementu, śladów po markerach oraz przebarwień na narzędziach oraz skórze. Na bazie naturalnych terpenów pomarańczowych, nie zawierający zasad ani mydła, zawierający substancje chroniące skórę- lanolinę, środek typu Orange Solvent lub równoważny o w/w cechach. Opakowanie 500ml |  |  | 12
24. | Szybko działające gotowe do użycia chusteczki dezynfekcyjne alkoholowe. Polecane do dezynfekcji sprzętu medycznego i małych powierzchni odpornych na działanie alkoholi. Chusteczki o działaniu bakteriobójczym, drożdżobójczym i prątkobójczym. Skuteczne wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV, HIV), a także wirusów Rota, Adeno, Papova,Simian SV40 i Noro. |  | op. (80 szt) | 1700
25. | Trójenzymatyczny preparat w pianie do zwilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. | pianka | Butelka 750ml z atomizerem | 150
26. | Sporobójcze , szybko działajace, gotowe do uzycia chusteczki do dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych. Skuteczne wobec bakterii ( łącznie z Tbc ) , grzybów, wirósów i spor. |  |  | 20
27. | Sporobójczy szybko działajacy, gotowy do uzycia produkt do zastosowania w postaci piany lub płynu do dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych. Skuteczny wobec bakterii ( łącznie Tbc ), grzybów, wirusów i spor. |  |  | 20

## Część nr 4
Preparaty dezynfekujące
L.p. | Nazwa preparatu | Rodzaj preparatu | Opakowanie | Ilość op
1 | Gotowy do użycia produkt bójczy na bazie nadtlentku wodoru do dezynfekcji powierzchi metodą zamgławiania.Produkt bakteriobójczy,grzybobójczy, drożdżobójczy,sporobójczy, wirosobójczy oraz bójcze wobec prątków gruźlicy | płyn | kanister 10 l | 5

## Część nr 5
Preparaty dezynfekujące
L.p. | Nazwa preparatu | Rodzaj preparatu | Opakowanie | Ilość op
1 | Preparat w aerozolu do bezobsługowej dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz wyposażenia medycznego. | aerozol | 300ml | 10
2 | Preparat w aerozolu do bezobsługowej dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz wyposażenia medycznego. | aerozol | 50ml | 200

## Część nr 6
Preparaty dezynfekcyjne skóry, błon śluzowych i ran
L.p. | Charakterystyka preparatu | Zakres działania | Opakow. | Ilość
1 | Preparat bezbarwny do dezynfekcji skóry, ran i błon śluzowych, gotowy do użycia, bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków. Na bazie octenidyny. Wymagane spektrum dziełania - w czasie do 1 min. Produkt leczniczy. | B, F, V, pierwotniaki | 250 ml z atomiz. | 50
2 | Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, nie wykazujący działania dezynfekcyjnego; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny ; wyrób medyczny klasy III. | B,F,V | 350 ml | 100
|  | B,F,V | 1000 ml | 120
3 | Satbilny i bezpieczny, roztwór kwasu podchlorowego i podchlorynu sodu stosowany do płukania, irygacji miejsca operowanego jak również do dekontaminacji i pielęgnacji ran ostrych i przewlekłych. Wykazuje działanie bójcze wobec bakterii Gram+ i Gram-, w tym MRSA, ORSA, VRSA, VRE, wirusów, grzybów i przetrwalników. Działa na drobnoustroje poprzez penetrację ściany i błony komórkowej, i poprzez osmolizę. | B,F,V | 250ml z atomiz. | 25
|  | B,F,V | 1000 ml | 80
4 | Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do dekontaminacji, płukania, pędzlowania jamy ustnej, utrzymania flory fizjologicznej ust i codziennej higieny jamy ustnej;na bazie poliheksanidyny; skuteczny na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans); wyrób medyczny klasy III. | B,F | 250 ml | 100
5 | Preparat bezbarwny o przedłużonym działaniu do dezynfekcji,odtłuszczania skóry przed iniekcjami i punkcjami, oparty o mieszankę trzech alkoholi(zawartość alkoholi min 70%) i nadtlenku wodoru. Niezawierający fenolu i pochodnych oraz jodu i jego związków. Wartość pH 5,5 – 6,9. Przebadany klinicznie i dermatologicznie. Posiadający pozytywną opinię do stosowania na skórę noworodków. Produkt leczniczy. | bakterie (włącznie z MRSA i Tbc),grzyby,wirusy (HBV–HIV,Herpes,Rota, Adeno | Poj. 350 ml z atomiz. | 330
6 | Płyn dezynfekujący do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz mycia ciała i włosów. Substancja czynna: diglukonian chlorheksydyny CAS: 18472-51-0 [zaw.:40g/l] produkt biobójczy | B,F | Poj. 500 ml, z pompką | 6
7 | Preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed operacjami,iniekcjami i punkcjami oparty o mieszankę trzech alkoholi (zawartość alkoholi min.70%) i nadtlenku wodoru. Barwiony rozpuszczalnymi w wodzie barwnikami. Niezawierający fenolu i pochodnych oraz jodu i jego związków. Wartość pH5,5-6,9. Przebadany klinicznie i dermatologicznie. Produkt leczniczy. | bakterie (włącznie z MRSA i Tbc),grzyby,wirusy (HBV–HIV,Herpes,Rota, Adeno | 1 L | 120
8 | Sterylny, gotowy do użycia żel o dużej gęstości, służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-IV stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, nie wykazujący działania dezynfekcyjnego; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny; wyrób medyczny klasy III. | B | 250 ml | 3
9 | - Sterylny, gotowy do użycia żel służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, nie wykazujący działania dezynfekcyjnego; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny; wyrób medyczny klasy III. | B | 30 ml | 10
10 | Płyn antyseptyczny,gotowy do użycia, wodny roztwór na bazie povidonu jodu do dezynfekcji skóry i błon śluzowych. Spektrum działania od 15-20 sek. |  | 250 ml | 18
11 | Płyn antyseptyczny,gotowy do użycia, wodny roztwór na bazie povidonu jodu do dezynfekcji skóry i błon śluzowych. Spektrum działania od 15-20 sek. |  | 1 L | 10
12 | Bezbarwny żel wodny przeznaczony do dekontaminacji, oczyszczania i nawilżani jamy nosowej; na bazie poliheksanidyny; skuteczny na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans); wyrób medyczny klasy III. |  | 30 ml | 2
13 | Płyn do mycia całego ciała o działaniu mikrobójczym, nie wymagający spłukiwania,posiadający w składzie chlorheksydynę i chlorek didecylodimetyloamonowy. Właściwości pielęgnacyjne i łagodność udowodnione w testach klinicznych in vitro oraz w codziennym użyciu w szpitalach. Wyrób biobójczy. | B(MRSA)-30s, F(drożdże), V(HIV,HBV,HCV)-60s.działanie przedłużone do 24godz. | 500 ml | 50
14 | Preparat do dezynfekcji błon śluzowych obszaru genitalnego zawierający etanol (max. 15g/100g), chlorheksydynę i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków | B, F, V, pierwotniaki | 1 L | 32
Zakres działania: B – bakterie Tbc – prątki gruźlicy F – grzyby V - wirusy